Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УГГГ ПАТ “Львівгаз”  з ГРС Устя

по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду500

за період з01.07.2015р. по 31.07.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 08.07. | 97,494 | 0,681 | 0,279 | 0,097 | 0,087 | 0,101 | 0,035 | 0,983 | 0,236 | 0,007 |  | 8033 | 0,690 | 11776 |  |  |  |  |
| 14.07. | 97,796 | 0,377 | 0,223 | 0,097 | 0,090 | 0,102 | 0,061 | 0,987 | 0,259 | 0,008 |  | 8013 | 0,689 | 11760 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 20.07. | 98,044 | 0,354 | 0,209 | 0,107 | 0,080 | 0,090 | 0,033 | 0,835 | 0,241 | 0,007 |  | 8012 | 0,687 | 11779 |  |  |  |  |
| 27.07. | 97,789 | 0,437 | 0,219 | 0,093 | 0,081 | 0,097 | 0,039 | 1,011 | 0,226 | 0,008 |  | 8007 | 0,688 | 11759 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата