### Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хіміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                      ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ «Тернопільміськгаз» та ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль

за період з 01.07.2015р. по 31.07.2015 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.07 | 89,376 | 5,196 | 1,174 | 0,115 | 0,183 | 0,091 | 0,048 | 1,692 | 2,111 | 0,011 |  | 0,7556 | 8249 | 11538 | Не виявл. явлн | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 14.07 | 89,831 | 5,042 | 1,115 | 0,113 | 0,177 | 0,090 | 0,039 | 1,692 | 1,891 | 0,010 |  | 0,7509 | 8244 | 11568 |  |  |  |  |
| 21.07 | 89,861 | 5,014 | 1,128 | 0,114 | 0,180 | 0,091 | 0,036 | 1,682 | 1,883 | 0,011 |  | 0,7507 | 8246 | 11571 |  |  |  |  |
| 28.07 | 89,808 | 4,979 | 1,190 | 0,119 | 0,184 | 0,099 | 0,043 | 1,674 | 1,895 | 0,009 |  | 0,7519 | 8257 | 11578 |  |  |  |  |

Головний інженер

Тернопільського ЛВУМГ                                                        	Я.І. Тарапата

Хімік  ІІ кат.                                                                                        О.Б. Снігур