## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ |  |  | та прийнятого |  | ПАТ "ХАРКІВГАЗ" |  |  | по ПВВГ Панютине ШДО-1А Ду-700 |  |  |  |  | за період з 01.07.2015 по 31.07.2015
Число місяця | Компонентний склад, об.% (мол.%) | [11 empty] | Точка роси вологи (Р=4 МПа), °С | при 20°С, 101,325 кПа |  |  | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,г/м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3
01 | 89.592 | 5.806 | 1.28 | 0.101 | 0.144 | 0.003 | 0.029 | 0.023 | 0.065 | 0.009 | 2.468 | 0.48 | -12,0 | 0.744 | 8354 | 11776 |  | відсутній | 0.0025
02 | [12 empty] | -14,2
03 | [12 empty] | -13,6
06 | [12 empty] | -11,4
07 | [12 empty] | -11,1
08 | 91.829 | 4.565 | 1.127 | 0.124 | 0.169 | 0.004 | 0.042 | 0.033 | 0.088 | 0.009 | 1.602 | 0.408 | 3,1 | 0.732 | 8354 | 11877 | відсутні
09 | [12 empty] | 3,9
10 | [12 empty] | 7,5
13 | [12 empty] | 0,6
14 | [12 empty] | -2,2
15 | 91.138 | 5.077 | 1.176 | 0.118 | 0.165 | 0.004 | 0.037 | 0.029 | 0.081 | 0.011 | 1.798 | 0.366 | -6,9 | 0.735 | 8374 | 11875 |  | відсутній | 0.0023
16 | [12 empty] | -7,9
17 | [12 empty] | -6,4
20 | [12 empty] | -7,3
21 | [12 empty] | -7,0
22 | 91.586 | 4.803 | 1.124 | 0.123 | 0.178 | 0.005 | 0.044 | 0.035 | 0.096 | 0.009 | 1.644 | 0.353 | 3,9 | 0.733 | 8375 | 11894 | відсутні
23 | [12 empty] | 8,7
24 | [12 empty] | 9,3
27 | [12 empty] | 7,5
28 | [12 empty] | 1,2
29 | 90.607 | 4.965 | 1.147 | 0.105 | 0.157 | 0.003 | 0.041 | 0.032 | 0.077 | 0.009 | 2.488 | 0.369 | 3,0 | 0.737 | 8304 | 11760
30 | [12 empty] | 4,4
31 | [12 empty] | 7,1
Керівник |  |  |  | головний інженер Шебелинського ЛВУМГ | [7 empty] | Буховцев О.Л.
|  |  |  | підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  | дата
Керівник лабораторії |  |  |  | завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії | [7 empty] | Касьянова С.В.
|  |  |  | лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  | дата