УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ  ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу  Дашава-Мінськ

за серпень 2015р.

## від слідуючих ГРС: Горохів, Терешківці, Сенкевичівка, Туропин, Турійськ, Охнівка

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.08.15 | 93.955 | 3.106 | 0.694 | 0.086 | 0.112 | 0.002 | 0.026 | 0.018 | 0.012 | 1.098 | 0.886 | 0.005 |  | 8159 | 11735 | 0.7160 |  |  |  |
| 11.08.15 | 94.497 | 2.878 | 0.647 | 0.084 | 0.104 | 0.001 | 0.023 | 0.017 | 0.010 | 1.007 | 0.727 | 0.005 |  | 8155 | 11768 | 0.7114 |  |  |  |
| 17.08.15 | 94.038 | 3.046 | 0.690 | 0.087 | 0.113 | 0.001 | 0.026 | 0.019 | 0.022 | 1.083 | 0.870 | 0.005 |  | 8161 | 11740 | 0.7157 |  |  |  |
| 26.08.15 | 94.970 | 2.695 | 0.609 | 0.084 | 0.097 | 0.001 | 0.021 | 0.015 | 0.010 | 0.935 | 0.558 | 0.005 |  | 8155 | 11803 | 0.7073 | не виявл | не виявл | не виявл |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС-Охнівка і відповідає вимогам  ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець