## 17-2
ВХАЛ Сумського ЛВУ МГ
Свідоцтво про атестацію № РУ-1071/12,
чинне до 10 травня 2017 року | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Сумським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз"
газопроводів УПУ, ПРОГРЕС, ЄККР, ЄКК+ЄКД за період
з 1 по 31 серпня 2015р.
Фізико-хімічні показники природних газів за стандартних умов (20 °С та 101,325 кПа):
Дата | Компонентний склад газу, об. %: | [11 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа), °C | Відносна густина | Густина, кг/м³ | Теплота згорання нижча, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентра-ція меркаптанової сірки, г/м³
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео -пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | кисень | діоксид вуглецю
МГ: УПУ
03.08. | 94.094 | 3.489 | 1.142 | 0.18 | 0.175 | 0.002 | 0.033 | 0.025 | 0.018 | 0.584 | 0.003 | 0.255 | -11 | 0.5951 | 0.7168 | 8369 | 12024 | відс. | відc. | < 0,01 | 100
10.08. | 94.57 | 3.19 | 1.039 | 0.167 | 0.162 | 0.002 | 0.032 | 0.024 | 0.018 | 0.562 | 0.003 | 0.231 |  | 0.5919 | 0.7129 | 8336 | 12009 |  |  |  | 100
17.08. | 94.439 | 3.251 | 1.074 | 0.173 | 0.171 | 0.003 | 0.035 | 0.025 | 0.02 | 0.578 | 0.003 | 0.228 |  | 0.5929 | 0.7142 | 8348 | 12014 |  |  |  | 100
25.08. | 94.616 | 3.149 | 1.026 | 0.164 | 0.159 | 0.002 | 0.032 | 0.023 | 0.018 | 0.587 | 0.003 | 0.221 |  | 0.5915 | 0.7124 | 8331 | 12004 |  |  |  | 100
31.08. | 94.322 | 3.386 | 1.072 | 0.168 | 0.162 | 0.002 | 0.032 | 0.023 | 0.017 | 0.573 | 0.003 | 0.24 |  | 0.5932 | 0.7145 | 8350 | 12014 |  |  |  | 100
МГ: Прогрес
03.08. | 94.498 | 3.232 | 1.053 | 0.167 | 0.163 | 0.002 | 0.032 | 0.024 | 0.021 | 0.575 | 0.003 | 0.23 | -10.7 | 0.5924 | 0.7135 | 8341 | 12012 | відс. | відc. | < 0,01 | 100
10.08. | 94.872 | 2.993 | 0.976 | 0.158 | 0.154 | 0.002 | 0.032 | 0.023 | 0.02 | 0.556 | 0.003 | 0.211 |  | 0.5898 | 0.7104 | 8314 | 12000 |  |  |  | 100
17.08. | 94.658 | 3.116 | 1.027 | 0.165 | 0.163 | 0.002 | 0.034 | 0.025 | 0.021 | 0.571 | 0.003 | 0.215 |  | 0.5914 | 0.7123 | 8333 | 12009 |  |  |  | 100
25.08. | 94.88 | 2.981 | 0.967 | 0.156 | 0.151 | 0.002 | 0.032 | 0.024 | 0.02 | 0.58 | 0.003 | 0.204 |  | 0.5897 | 0.7102 | 8312 | 11997 |  |  |  | 100
31.08. | 94.497 | 3.268 | 1.035 | 0.163 | 0.157 | 0.002 | 0.032 | 0.023 | 0.02 | 0.571 | 0.003 | 0.229 |  | 0.5921 | 0.7132 | 8338 | 12009 |  |  |  | 100
МГ: ЄККР
03.08. | 94.301 | 3.353 | 1.097 | 0.174 | 0.169 | 0.002 | 0.034 | 0.025 | 0.018 | 0.583 | 0.003 | 0.241 | -10.8 | 0.5937 | 0.7151 | 8355 | 12016 | відс. | відc. | < 0,01 | 100
10.08. | 94.663 | 3.122 | 1.022 | 0.164 | 0.161 | 0.002 | 0.033 | 0.024 | 0.018 | 0.564 | 0.003 | 0.224 |  | 0.5913 | 0.7122 | 8331 | 12007 |  |  |  | 100
17.08. | 94.544 | 3.191 | 1.053 | 0.169 | 0.167 | 0.002 | 0.034 | 0.025 | 0.019 | 0.571 | 0.003 | 0.222 |  | 0.5922 | 0.7133 | 8341 | 12012 |  |  |  | 100
25.08. | 94.753 | 3.059 | 0.998 | 0.16 | 0.156 | 0.002 | 0.032 | 0.023 | 0.018 | 0.584 | 0.003 | 0.212 |  | 0.5905 | 0.7112 | 8319 | 12000 |  |  |  | 100
31.08. | 94.401 | 3.325 | 1.056 | 0.166 | 0.161 | 0.002 | 0.033 | 0.024 | 0.018 | 0.577 | 0.003 | 0.234 |  | 0.5928 | 0.714 | 8345 | 12012 |  |  |  | 100
МГ: ЄКК + ЄКД
ЄКД ( ГРС Загорське, Хотінь, Юнаківка, Краснопілля, Осоївка, Могриця, Угроїди, Ворожба, Мартинівка, Олешня)
03.08. | 93.861 | 3.642 | 1.183 | 0.196 | 0.187 | 0.002 | 0.037 | 0.027 | 0.031 | 0.562 | 0.007 | 0.265 | -15.7 | 0.5972 | 0.7193 | 8398 | 12038 | відс. | відc. | < 0,01 | 100
10.08. | 94.212 | 3.408 | 1.113 | 0.186 | 0.179 | 0.002 | 0.036 | 0.027 | 0.029 | 0.544 | 0.007 | 0.257 |  | 0.5948 | 0.7165 | 8372 | 12026 |  |  |  | 100
17.08. | 94.624 | 3.125 | 1.015 | 0.172 | 0.167 | 0.002 | 0.034 | 0.026 | 0.029 | 0.579 | 0.007 | 0.22 |  | 0.5918 | 0.7128 | 8336 | 12007 |  |  |  | 100
25.08. | 94.345 | 3.318 | 1.075 | 0.179 | 0.172 | 0.002 | 0.035 | 0.027 | 0.03 | 0.568 | 0.007 | 0.242 |  | 0.5938 | 0.7152 | 8357 | 12019 |  |  |  | 100
31.08. | 94.345 | 3.355 | 1.072 | 0.179 | 0.171 | 0.002 | 0.035 | 0.026 | 0.029 | 0.546 | 0.007 | 0.233 |  | 0.5937 | 0.715 | 8360 | 12024 |  |  |  | 100
ГРС Гринцево (ГРС Гринцево, Колядинець, Липова Долина, Віри, Білопілля, Путивль, Буринь, Дубов'язівка, Конотоп, Головашівка, )
03.08. | 79.679 | 10.318 | 3.764 | 0.32 | 0.668 | 0.002 | 0.109 | 0.103 | 0.095 | 1.47 | 0.007 | 3.465 | 2.3 | 0.7041 | 0.848 | 8990 | 11828 | відс. | відc. | < 0,01 | 100
10.08. | 79.777 | 10.28 | 3.747 | 0.319 | 0.664 | 0.001 | 0.108 | 0.101 | 0.09 | 1.459 | 0.007 | 3.447 |  | 0.7032 | 0.847 | 8983 | 11830 |  |  |  | 100
17.08. | 79.895 | 10.242 | 3.712 | 0.314 | 0.653 | 0.001 | 0.105 | 0.099 | 0.09 | 1.464 | 0.007 | 3.418 |  | 0.7021 | 0.8456 | 8973 | 11828 |  |  |  | 100
25.08. | 78.812 | 11.664 | 3.568 | 0.256 | 0.494 | 0 | 0.065 | 0.058 | 0.053 | 1.46 | 0.007 | 3.563 |  | 0.7031 | 0.8468 | 8959 | 11799 |  |  |  | 100
31.08. | 78.604 | 12.155 | 3.434 | 0.225 | 0.413 | 0 | 0.047 | 0.04 | 0.033 | 1.445 | 0.007 | 3.597 |  | 0.7015 | 0.8449 | 8935 | 11780 |  |  |  | 100
ГРС-1 (ГРС-1, ГРС-2, Низи, Бішкінь, Тростянець, Косовщина, Червоне село, Дослідна станція) | [20 empty] | 0
03.08. | 87.984 | 6.699 | 1.569 | 0.024 | 0.075 | 0 | 0.041 | 0.038 | 0.046 | 1.22 | 0.007 | 2.297 | -3.6 | 0.6348 | 0.7646 | 8376 | 11639 | відс. | відc. | < 0,01 | 100
10.08. | 88.256 | 6.475 | 1.485 | 0.025 | 0.083 | 0 | 0.066 | 0.052 | 0.056 | 1.21 | 0.007 | 2.285 |  | 0.634 | 0.7636 | 8369 | 115637 |  |  |  | 100
ГРС-2 (ГРС-1, ГРС-2, Низи, Бішкінь, Тростянець, Косовщина, Червоне село, Дослідна станція)
17.08. | 88.765 | 6.265 | 1.076 | 0.017 | 0.071 | 0 | 0.069 | 0.053 | 0.043 | 1.322 | 0.007 | 2.312 |  | 0.629 | 0.7576 | 8286 | 11570 |  |  |  | 100
25.08. | 88.528 | 6.62 | 1.077 | 0.005 | 0.021 | 0 | 0.038 | 0.034 | 0.033 | 1.325 | 0.007 | 2.312 |  | 0.6286 | 0.7571 | 8281 | 11567 |  |  |  | 100
31.08. | 88.812 | 6.536 | 0.922 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0.024 | 0.048 | 1.29 | 0.007 | 2.335 |  | 0.6262 | 0.7543 | 8252 | 11548 |  |  |  | 100
Головний інженер Сумського ЛВУ МГ О.Б.Соловйов 31.08.2015р.
Завідувач ВХАЛ Журавльова В.В. 31.08.2015р.