**Місячний паспорт фізико-хімічних показників природного газу**

**Г-д Пасічна-Долина** (ГРС Долина, Рожнятів, Вільхівка, Яворів, Підбереж, Болехів, Брошнів, Сваричів, Росільна, Солотвино)

**за вересень місяць 2015 р.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування ФХП газу** | **Фактичні результати аналізу газу в період** | | | |
| 26.08.2015-01.09.2015 | 02.09.2015-14.09.2015 | 15.09.2015-21.09.2015 | 22.09.2015-04.10.2015 |
| Метан, % об. | **91,538** | **91,164** | **94,579** | **92,142** |
| Етан, % об. | **3,874** | **4,149** | **2,911** | **3,558** |
| Пропан, % об. | **1,761** | **1,802** | **0,964** | **1,606** |
| Бутани, % об. | **0,837** | **0,889** | **0,499** | **0,887** |
| Пентани, % об. | **0,305** | **0,317** | **0,234** | **0,358** |
| Гексани+вищ.,% об. | **0,084** | **0,225** | **0,069** | **0,075** |
| Азот, % об. | **0,766** | **0,661** | **0,452** | **0,560** |
| Діоксид вуглецю, % об. | **0,832** | **0,790** | **0,289** | **0,810** |
| Кисень, % об. | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,004** |
| Густина хроматографічна, кг/м3 | **0,7513** | **0,7578** | **0,7197** | **0,7483** |
| Теплота згорання (нижча), ккал/м3 | **8588** | **8678** | **8406** | **8587** |
| Число Воббе (вище), ккал/м3 | **12039** | **12110** | **12051** | **12063** |
| Сірководень, г/м3 | **-** | **0,0003** | **-** | **-** |
| Меркаптанова сірка, г/м3 | **-** | **0,0003** | **-** | **-** |
| Механічні домішки, г/м3 | **-** | **Менше 0,0005** | **-** | **-** |