Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Комарно по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.09.2015р. по 30.09.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 02.09. | 97,973 | 0,376 | 0,214 | 0,110 | 0,080 | 0,094 | 0,012 | 0,875 | 0,259 | 0,007 |  | 8004 | 0,687 | 11767 |  |  |  |  |
| 07.09. | 97,607 | 0,422 | 0,254 | 0,111 | 0,101 | 0,115 | 0,041 | 1,057 | 0,285 | 0,007 |  | 8014 | 0,690 | 11748 |  |  |  |  |
| 14.09. | 97,638 | 0,423 | 0,251 | 0,117 | 0,089 | 0,098 | 0,021 | 1,053 | 0,302 | 0,008 |  | 8001 | 0,690 | 11738 |  |  |  |  |
| 21.09. | 97,591 | 0,415 | 0,254 | 0,137 | 0,101 | 0,137 | 0,057 | 1,005 | 0,295 | 0,008 |  | 8033 | 0,692 | 11764 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата