ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Одеським ЛВУМГ філії УМГ « Прикарпаттрансгаз» та прийнятого ВАТ « Одесагаз»,

визначених в вимірювальної хіміко-аналітичній лабораторії ГКС «Березівка» по  газопроводу ШДКРІ

за період з 01.09.2015р. по 30.09.2015р

| Чис-ло місяця | Компонентний склад, об.% | Точка.роси вологи (Р=4 МПа) 0С | Густи- на кг/м3 при | Теплота згоряння нижча ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м | Маса механічних домішок, г/м3 | Масо-ва концент-рація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркап- танової сірки мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан С1. | Етан С2. | Пропан С3. | Ізо- бутан С4. | Н- Бутан С4,% | пентани | Гекса-ни +вищ. С6+вищ. | Азот N2. | Діок -сид вугли- цю СО2.. | Кисень О2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нео- пентан С5. | Ізо- пентан С5. | Н- пентан С5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С,101,325 кПа |  |  |  |
| 1 | 92,734 | 3,998 | 1,025 | 0,125 | 0,163 | 0,003 | 0,038 | 0,031 | 0,052 | 1,512 | 0,311 | 0,008 | 1,5 | 0,724 | 8307 | 11874 |  |  |  |
| 2 | 93,836 | 3,490 | 1,041 | 0,155 | 0,170 | 0,003 | 0,036 | 0,028 | 0,040 | 0,940 | 0,254 | 0,007 | 1,9 | 0,718 | 8329 | 11958 |  |  |  |
| 3 | 93,023 | 3,932 | 1,033 | 0,128 | 0,160 | 0,003 | 0,036 | 0,030 | 0,048 | 1,283 | 0,315 | 0,009 | 2,3 | 0,723 | 8319 | 11905 |  |  |  |
| 4 | 92,209 | 4,476 | 1,071 | 0,118 | 0,161 | 0,004 | 0,040 | 0,033 | 0,059 | 1,441 | 0,380 | 0,008 | 2,3 | 0,728 | 8344 | 11893 |  |  |  |
| 5 | 92,944 | 4,069 | 1,067 | 0,138 | 0,169 | 0,004 | 0,039 | 0,032 | 0,060 | 1,129 | 0,341 | 0,008 | 3,1 | 0,724 | 8351 | 11937 |  |  |  |
| 6 | 92,493 | 4,325 | 1,048 | 0,121 | 0,167 | 0,004 | 0,041 | 0,034 | 0,055 | 1,316 | 0,388 | 0,008 | 4,5 | 0,726 | 8342 | 11904 |  |  |  |
| 7 | 92,044 | 4,568 | 1,106 | 0,123 | 0,168 | 0,004 | 0,041 | 0,035 | 0,066 | 1,436 | 0,401 | 0,008 | 2,3 | 0,730 | 8359 | 11899 |  |  |  |
| 8 | 91,882 | 4,592 | 1,122 | 0,119 | 0,166 | 0,003 | 0,041 | 0,034 | 0,061 | 1,587 | 0,385 | 0,008 | -1,2 | 0,730 | 8348 | 11879 | відсут | <0,1 | <0,2 |
| 9 | 91,952 | 4,473 | 1,089 | 0,113 | 0,161 | 0,004 | 0,039 | 0,033 | 0,058 | 1,695 | 0,375 | 0,008 | -0,6 | 0,729 | 8325 | 11855 |  |  |  |
| 10 | 92,062 | 4,432 | 1,079 | 0,110 | 0,154 | 0,003 | 0,038 | 0,032 | 0,056 | 1,654 | 0,371 | 0,009 | -3,3 | 0,728 | 8321 | 11858 |  |  |  |
| 11 | 92,532 | 4,030 | 0,972 | 0,108 | 0,150 | 0,004 | 0,037 | 0,031 | 0,053 | 1,677 | 0,397 | 0,009 | -1,2 | 0,725 | 8276 | 11824 |  |  |  |
| 12 | 92,810 | 3,768 | 0,923 | 0,108 | 0,152 | 0,004 | 0,038 | 0,031 | 0,059 | 1,687 | 0,411 | 0,009 | - | 0,723 | 8254 | 11807 |  |  |  |
| 13 | 92,922 | 3,661 | 0,908 | 0,108 | 0,152 | 0,004 | 0,038 | 0,031 | 0,055 | 1,695 | 0,417 | 0,009 | -1,2 | 0,722 | 8243 | 11798 |  |  |  |
| 14 | 93,476 | 3,376 | 0,900 | 0,122 | 0,157 | 0,004 | 0,037 | 0,031 | 0,039 | 1,460 | 0,389 | 0,009 | -1,2 | 0,719 | 8243 | 11828 |  |  |  |
| 15 | 94,018 | 3,405 | 1,038 | 0,160 | 0,169 | 0,004 | 0,033 | 0,027 | 0,027 | 0,837 | 0,274 | 0,008 | 5,2 | 0,717 | 8326 | 11964 |  |  |  |
| 16 | 93,241 | 3,505 | 0,885 | 0,111 | 0,152 | 0,004 | 0,037 | 0,031 | 0,032 | 1,574 | 0,420 | 0,008 | 11,8 | 0,720 | 8233 | 11804 |  |  |  |
| 17 | 93,000 | 3,722 | 0,931 | 0,123 | 0,165 | 0,004 | 0,040 | 0,033 | 0,059 | 1,486 | 0,429 | 0,008 | 5,2 | 0,723 | 8273 | 11837 |  |  |  |
| 18 | 93,134 | 3,562 | 0,883 | 0,117 | 0,158 | 0,004 | 0,039 | 0,032 | 0,064 | 1,583 | 0,416 | 0,008 | 3,8 | 0,722 | 8249 | 11814 |  |  |  |
| 19 | 94,068 | 3,321 | 0,962 | 0,146 | 0,175 | 0,004 | 0,039 | 0,031 | 0,059 | 0,936 | 0,251 | 0,008 | 4,5 | 0,717 | 8316 | 11950 |  |  |  |
| 20 | 93,784 | 3,441 | 0,953 | 0,139 | 0,171 | 0,004 | 0,039 | 0,032 | 0,058 | 1,075 | 0,296 | 0,008 | 3,8 | 0,718 | 8305 | 11922 |  |  |  |
| 21 | 94,251 | 3,230 | 0,948 | 0,143 | 0,166 | 0,004 | 0,036 | 0,029 | 0,044 | 0,901 | 0,240 | 0,008 | 3,1 | 0,715 | 8303 | 11949 |  |  |  |
| 22 | 94,273 | 3,232 | 0,947 | 0,137 | 0,167 | 0,004 | 0,036 | 0,029 | 0,045 | 0,889 | 0,233 | 0,008 | 3,5 | 0,715 | 8304 | 11952 |  |  |  |
| 23 | 94,244 | 3,237 | 0,933 | 0,139 | 0,165 | 0,004 | 0,034 | 0,028 | 0,066 | 0,912 | 0,231 | 0,007 | 1,5 | 0,715 | 8307 | 11951 |  |  |  |
| 24 | 94,266 | 3,234 | 0,939 | 0,143 | 0,169 | 0,004 | 0,037 | 0,029 | 0,047 | 0,895 | 0,230 | 0,007 | -4,6 | 0,715 | 8306 | 11953 |  |  |  |
| 25 | 94,384 | 3,164 | 0,923 | 0,140 | 0,162 | 0,004 | 0,035 | 0,029 | 0,054 | 0,877 | 0,221 | 0,007 | -3,4 | 0,714 | 8301 | 11953 |  |  |  |
| 26 | 94,424 | 3,139 | 0,919 | 0,139 | 0,161 | 0,004 | 0,034 | 0,027 | 0,047 | 0,877 | 0,221 | 0,008 | -4,5 | 0,713 | 8296 | 11950 |  |  |  |
| 27 | 94,424 | 3,133 | 0,919 | 0,139 | 0,162 | 0,004 | 0,034 | 0,027 | 0,042 | 0,887 | 0,221 | 0,008 | -3,3 | 0,713 | 8293 | 11947 |  |  |  |
| 28 | 94,087 | 3,317 | 0,931 | 0,135 | 0,167 | 0,004 | 0,038 | 0,031 | 0,060 | 0,986 | 0,236 | 0,008 | -4,5 | 0,716 | 8305 | 11941 |  |  |  |
| 29 | 92,900 | 4,128 | 1,071 | 0,136 | 0,172 | 0,004 | 0,040 | 0,033 | 0,057 | 1,152 | 0,299 | 0,008 | -4,6 | 0,724 | 8357 | 11945 | відсут | <0,1 | <0,2 |
| 30 | 91,843 | 4,839 | 1,192 | 0,132 | 0,174 | 0,004 | 0,043 | 0,034 | 0,083 | 1,329 | 0,319 | 0,008 | -5,1 | 0,732 | 8410 | 11955 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Одеського ЛВУМГ____________________________________Девдера Б.П.

Хімік ІІ категорії Березівського проммайданчика______________________________________Тимошевська Л.М.