## Лист1
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [12 empty] | Новопсковського промислового майданчика
Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [12 empty] | Сєвєродонецького ЛВУ МГ
Сєвєродонецьке ЛВУ МГ | [12 empty] | атестована в системі Мінекономрозвитку України
Новопсковський промисловий майданчик | [12 empty] | Свідоцтво про атестацію № Рь417/2014 від 01.10.2015 р.
чинно до 31.12.2018 р.
Паспорт фізико - хімічних показників природного газу,
переданного ПВВГ "Лоскутівка" Новопсковського промислового майданчика Сєвєродонецького ЛВУ МГ
та прийнятого Краматорським ЛВУ МГ філії "ХАРКІВТРАНСГАЗ" по магістральному
газопроводу "Новопсков - Лоскутівка"за період з 01.01.2016р. по 31.01.2016р.
дата | Компонентний склад, % об. | [9 empty] | точка роси вологи (Р= 4,0МПа),˚С | густина, кг/м3 | теплота згоряння нижча, ккал/м³ | число Воббе вище, ккал/м³ | маса механічних домішок, г/м³ | масова концентра-ція меркаптанової сірки, г/м³ | масова концентра-ція сірковод-ню,г/м³ | добова витрата газу, тис.м³
| метан | етан | пропан | i-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | діоксид вуглецю | азот | кисень
при 20˚С;101,325 кПа
2016-01-01 | [17 empty] | 12167 | 0
2016-01-02 | [17 empty] | 13279 | 0
2016-01-03 | [17 empty] | 13040 | 0
2016-01-04 | 94.672 | 2.624 | 0.785 | 0.103 | 0.117 | 0.039 | 0.009 | 0.207 | 1.435 | 0.009 |  | 0.708 | 8169 | 11815 |  |  |  | 13957 | 100
2016-01-05 | 94.743 | 2.642 | 0.762 | 0.1 | 0.114 | 0.041 | 0.016 | 0.2 | 1.374 | 0.008 |  | 0.708 | 8174 | 11826 |  |  |  | 13555 | 100
2016-01-06 | 94.743 | 2.602 | 0.736 | 0.092 | 0.103 | 0.043 | 0.017 | 0.227 | 1.427 | 0.01 |  | 0.707 | 8159 | 11807 |  |  |  | 11379 | 100
2016-01-07 | [17 empty] | 10965 | 0
2016-01-08 | [17 empty] | 10169 | 0
2016-01-09 | [17 empty] | 10843 | 0
2016-01-10 | [17 empty] | 9578 | 0
2016-01-11 | 94.883 | 2.522 | 0.711 | 0.094 | 0.104 | 0.039 | 0.016 | 0.202 | 1.421 | 0.008 |  | 0.706 | 8153 | 11807 |  |  |  | 10617 | 100
2016-01-12 | 95.16 | 2.438 | 0.678 | 0.088 | 0.099 | 0.037 | 0.011 | 0.193 | 1.287 | 0.009 |  | 0.704 | 8150 | 11822 |  |  |  | 9490 | 100
2016-01-13 | 95.255 | 2.406 | 0.664 | 0.087 | 0.096 | 0.035 | 0.01 | 0.171 | 1.266 | 0.01 |  | 0.703 | 8149 | 11827 |  |  |  | 9708 | 100
2016-01-14 | 95.244 | 2.411 | 0.664 | 0.087 | 0.097 | 0.036 | 0.011 | 0.171 | 1.27 | 0.009 |  | 0.703 | 8149 | 11827 |  |  |  | 9635 | 100
2016-01-15 | 94.88 | 2.56 | 0.707 | 0.088 | 0.097 | 0.035 | 0.011 | 0.189 | 1.424 | 0.009 |  | 0.706 | 8151 | 11808 | відсутні |  |  | 8084 | 100
2016-01-16 | 94.756 | 2.611 | 0.74 | 0.092 | 0.107 | 0.04 | 0.011 | 0.196 | 1.438 | 0.009 |  | 0.707 | 8160 | 11811 |  |  |  | 7867 | 100
2016-01-17 | [17 empty] | 7819 | 0
2016-01-18 | 94.823 | 2.58 | 0.734 | 0.093 | 0.107 | 0.041 | 0.012 | 0.223 | 1.378 | 0.009 |  | 0.707 | 8161 | 11813 |  |  |  | 7964 | 100
2016-01-19 | 94.534 | 2.705 | 0.744 | 0.091 | 0.107 | 0.04 | 0.015 | 0.234 | 1.522 | 0.008 |  | 0.709 | 8158 | 11794 |  |  |  | 9114 | 100
2016-01-20 | 94.554 | 2.701 | 0.757 | 0.093 | 0.111 | 0.043 | 0.014 | 0.229 | 1.489 | 0.009 |  | 0.709 | 8164 | 11802 |  |  |  | 9295 | 100
2016-01-21 | 94.53 | 2.718 | 0.759 | 0.093 | 0.11 | 0.042 | 0.014 | 0.232 | 1.493 | 0.009 |  | 0.709 | 8164 | 11802 |  |  |  | 8553 | 100
2016-01-22 | 94.941 | 2.57 | 0.693 | 0.09 | 0.103 | 0.039 | 0.019 | 0.239 | 1.298 | 0.008 |  | 0.706 | 8160 | 11819 |  |  |  | 10576 | 100
2016-01-23 | [17 empty] | 9684 | 0
2016-01-24 | [17 empty] | 10496 | 0
2016-01-25 | 95.189 | 2.431 | 0.674 | 0.091 | 0.102 | 0.039 | 0.017 | 0.216 | 1.233 | 0.008 |  | 0.704 | 8155 | 11827 |  |  |  | 11280 | 100
2016-01-26 | 95.223 | 2.408 | 0.671 | 0.09 | 0.102 | 0.037 | 0.019 | 0.215 | 1.226 | 0.009 |  | 0.704 | 8154 | 11827 |  |  |  | 10669 | 100
2016-01-27 | 95.209 | 2.418 | 0.667 | 0.089 | 0.102 | 0.038 | 0.017 | 0.219 | 1.232 | 0.009 |  | 0.704 | 8153 | 11825 | відсутні |  |  | 10610 | 100
2016-01-28 | 95.244 | 2.397 | 0.664 | 0.089 | 0.101 | 0.038 | 0.02 | 0.213 | 1.226 | 0.008 |  | 0.704 | 8153 | 11827 |  |  |  | 7834 | 100
2016-01-29 | 94.208 | 2.741 | 0.851 | 0.118 | 0.158 | 0.046 | 0.009 | 0.204 | 1.654 | 0.011 |  | 0.712 | 8180 | 11798 |  |  |  | 8038 | 100
2016-01-30 | [17 empty] | 7913 | 0
2016-01-31 | [17 empty] | 7821 | 0
0
0
сумарне значення за місяць,тис.м³ | [17 empty] | 311999 | 0
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУ МГ О.Д.Кечеджі ______________ 01.02.2016 р.
Керівник Новопсковської вимірювальної хіміко - аналітичної лабораторії Т.О. Гоцанюк ______________ 01.02.2016 р.