Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого ТзОВ НВП “Енергія Новояворівськ” з

ГРС“Сірка” Яворів ( зам. “Енергія Новояворівськ  “ ) по газопроводу Комарно-Яворів

за період   з 01.01.2016р. по 31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.01. | 95,245 | 2,332 | 0,760 | 0,125 | 0,135 | 0,067 | 0,015 | 0,892 | 0,421 | 0,008 |  | 8190 | 0,708 | 11851 |  |  |  |  |
| 13.01. | 96,003 | 1,727 | 0,593 | 0,123 | 0,121 | 0,075 | 0,034 | 0,972 | 0,356 | 0,006 |  | 8133 | 0,702 | 11819 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 19.01. | 94,957 | 2,331 | 0,764 | 0,127 | 0,138 | 0,086 | 0,033 | 0,954 | 0,517 | 0,008 |  | 8216 | 0,713 | 11844 |  |  |  |  |
| 25.01. | 95,079 | 2,357 | 0,758 | 0,122 | 0,127 | 0,068 | 0,038 | 0,929 | 0,516 | 0,006 |  | 8186 | 0,709 | 11830 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ____________________________________________Б.Саловський____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата