Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 157/15                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Комарно по газопроводу Комарно-Яворів

за період   з 01.01.2016р. по 31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.01. | 97,764 | 0,384 | 0,211 | 0,085 | 0,086 | 0,124 | 0,081 | 0,949 | 0,309 | 0,007 |  | 8020 | 0,690 | 11760 |  |  |  |  |
| 11.01. | 97,878 | 0,370 | 0,222 | 0,095 | 0,084 | 0,092 | 0,033 | 0,925 | 0,294 | 0,007 |  | 8002 | 0,688 | 11754 |  |  |  |  |
| 18.01. | 97,385 | 0,473 | 0,279 | 0,116 | 0,108 | 0,132 | 0,069 | 1,101 | 0,330 | 0,007 |  | 8029 | 0,693 | 11745 |  |  |  |  |
| 25.01. | 97,669 | 0,392 | 0,220 | 0,105 | 0,086 | 0,112 | 0,054 | 0,998 | 0,357 | 0,007 |  | 8006 | 0,690 | 11738 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата