Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 157/15                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Судова Вишня

по газопроводу відвід на Судову Вишню

за період з 01.01.2016р. по 31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.01. | 98,694 | 0,245 | 0,072 | 0,037 | 0,011 | 0,026 | 0,009 | 0,665 | 0,234 | 0,007 |  | 7951 | 0,679 | 11762 |  |  |  |  |
| 13.01. | 98,680 | 0,246 | 0,075 | 0,037 | 0,013 | 0,026 | 0,003 | 0,678 | 0,235 | 0,007 |  | 7949 | 0,679 | 11759 |  |  |  |  |
| 19.01. | 98,606 | 0,272 | 0,085 | 0,041 | 0,017 | 0,030 | 0,014 | 0,683 | 0,245 | 0,007 |  | 7956 | 0,680 | 11761 |  |  |  |  |
| 26.01. | 98,650 | 0,250 | 0,072 | 0,039 | 0,012 | 0,022 | 0,010 | 0,692 | 0,246 | 0,007 |  | 7948 | 0,679 | 11755 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата