Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 157/15                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Новояворівськ(зам.  6кгс/см2  ) по газопроводу Свидниця –Львів

за період з 01.01.2016р. по 31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.01. | 95,267 | 2,292 | 0,760 | 0,126 | 0,141 | 0,077 | 0,050 | 0,863 | 0,418 | 0,006 |  | 8205 | 0,709 | 11864 |  |  |  |  |
| 13.01. | 97,567 | 0,875 | 0,314 | 0,071 | 0,081 | 0,093 | 0,069 | 0,679 | 0,244 | 0,007 |  | 8075 | 0,691 | 11834 |  |  |  |  |
| 19.01. | 96,046 | 1,884 | 0,569 | 0,093 | 0,097 | 0,053 | 0,026 | 0,393 | 0,833 | 0,006 |  | 8131 | 0,701 | 11827 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 25.01. | 96,091 | 1,874 | 0,551 | 0,089 | 0,091 | 0,054 | 0,026 | 0,404 | 0,814 | 0,006 |  | 8127 | 0,700 | 11824 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ______________________________________________Б.Саловський__________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко_____________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата