## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Угерське ВВР іСП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого_Стрийським ВУПЗГ_та прийнятого Стрийським УЕГГ ПВВГ ГРС Вівня
з газопроводу колектору відбору ГЗП Угерсько_за період з 01.10.2016 р.по 31.10.2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Об'єм газу, м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота згоряння нижча МДж/м³ | теплота згоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [24 empty] | 0
2 | [24 empty] | 0
3 | 95.6892 | 2.3612 | 0.7521 | 0.1144 | 0.1186 | 0.0013 | 0.0248 | 0.0163 | 0.0085 | 0.0058 | 0.7092 | 0.1986 | 0.7021 | 34.3696 | 8209.04 | 38.1081 | 9101.96 | 49.91 |  |  | відсутн. | відсутн. | відсутн. |  | 100 | ОК
4 | [24 empty] | 0
5 | [24 empty] | 0
6 | [24 empty] | 0
7 | [24 empty] | 0
8 | [24 empty] | 0
9 | [24 empty] | 0
10 | 95.7368 | 2.3287 | 0.7348 | 0.1143 | 0.1149 | 0.0014 | 0.0224 | 0.0173 | 0.0156 | 0.0086 | 0.686 | 0.2192 | 0.702 | 34.36 | 8205.46 | 38.07 | 9094.01 | 49.87 | [6 empty] | 100
11 | [24 empty] | 0
12 | [24 empty] | 0
13 | [24 empty] | 0
14 | [24 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | [24 empty] | 0
17 | 95.7117 | 2.3442 | 0.727 | 0.1127 | 0.1131 | 0.0013 | 0.0222 | 0.017 | 0.0158 | 0.0098 | 0.6941 | 0.2311 | 0.7021 | 34.3446 | 8203.07 | 38.0639 | 9091.41 | 49.8552 | [6 empty] | 100 | ОК
18 | [24 empty] | 0
19 | [24 empty] | 0
20 | [24 empty] | 0
21 | [24 empty] | 0
22 | [24 empty] | 0
23 | [24 empty] | 0
24 | 95.6061 | 2.4128 | 0.7232 | 0.1075 | 0.1143 | 0.0033 | 0.0236 | 0.0148 | 0.0069 | 0.0073 | 0.7303 | 0.2499 | 0.7025 | 34.3318 | 8200.01 | 38.0666 | 9092.05 | 49.8434 | [6 empty] | 100 | ОК
25 | [24 empty] | 0
26 | [24 empty] | 0
27 | [24 empty] | 0
28 | [24 empty] | 0
29 | [24 empty] | 0
30 | [24 empty] | 0
31 | 95.4825 | 2.4934 | 0.7276 | 0.1159 | 0.1176 | 0.0013 | 0.0269 | 0.0179 | 0.0083 | 0.0067 | 0.7313 | 0.2706 | 0.7036 | 34.36 | 8207.63 | 38.1005 | 9100.15 | 49.8481 | [6 empty] | 100 | ОК
| Начальник Угерського ВВРіСП | [8 empty] | Р.Корчак | [7 empty] | 31.10.2016 р
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ .2016р | [8 empty] | А.Садовська | [7 empty] | 31.10.2016 р
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003