## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Бібрської ВТС, Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13 дійсне до 16.04.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого ТОВ "Західнадрасервіс" Крехівське газове родовище___та прийнятого Бібрським ЛВУМГ УМГ "Львівтрансгаз" ГРС Н.Село
з газопроводу _Івацевичі - Долина ІІІ н.____________ _з 01.10.2016р. по _ 31.10.2016р._____________________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-10-01 | [23 empty] | 0
2016-10-02 | [23 empty] | 0
2016-10-03 | [23 empty] | 0
2016-10-04 | [23 empty] | 0
2016-10-05 | [23 empty] | 0
2016-10-06 | [23 empty] | 0
2016-10-07 | [23 empty] | 0
2016-10-08 | [23 empty] | 0
2016-10-09 | [23 empty] | 0
2016-10-10 | [23 empty] | 0
2016-10-11 | [23 empty] | 0
2016-10-12 | 97.7305 | 0.4073 | 0.2004 | 0.0602 | 0.0199 | 0.0005 | 0.022 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0207 | 1.5065 | 0.0304 | 0.6829 | 33.21 | 7930 | 36.83 | 8798 | 48.94 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-10-13 | [23 empty] | 0
2016-10-14 | [23 empty] | 0
2016-10-15 | [23 empty] | 0
2016-10-16 | [23 empty] | 0
2016-10-17 | [23 empty] | 0
2016-10-18 | [23 empty] | 0
2016-10-19 | [23 empty] | 0
2016-10-20 | 97.8136 | 0.3952 | 0.1878 | 0.0549 | 0.0179 | 0.0004 | 0.0181 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0145 | 1.4689 | 0.0273 | 0.6822 | 33.2 | 7929 | 36.83 | 8797 | 48.96 |  |  | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | 100
2016-10-21 | [23 empty] | 0
2016-10-22 | [23 empty] | 0
2016-10-23 | [23 empty] | 0
2016-10-24 | [23 empty] | 0
2016-10-25 | [23 empty] | 0
2016-10-26 | [23 empty] | 0
2016-10-27 | [23 empty] | 0
2016-10-28 | [23 empty] | 0
2016-10-29 | [23 empty] | 0
2016-10-30
2016-10-31
| Начальник .2016р |  |  |  |  | Саловський Б.Й.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ХАЛ .2016р |  |  |  |  | Роїк Г.В.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003