## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" на ГРС Гоголево (ГРС Миргород, В.Багачка, ГРС В.Сороченці)
з газопроводу _______Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК) ____________________за період з ___01.10.2016 року_______ по _______31.10.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 239.5229 | 0
2 | [23 empty] | 235.5608 | 0
3 | 88.801 | 5.101 | 1.163 | 0.143 | 0.199 | 0.006 | 0.058 | 0.043 | 0.078 | 0.005 | 1.016 | 3.387 | 0.7672 | 34.37 | 8208 | 38.07 | 9090 | 47.7 | -11.5 | -11.2 |  |  |  | 228.2845 | 100 | ОК
4 | [20 empty] | відсутні | < 0,2 | 0.3 | 243.1501 | 0
5 | [23 empty] | 251.2767 | 0
6 | [23 empty] | 232.6554 | 0
7 | [23 empty] | 230.6194 | 0
8 | [23 empty] | 219.5366 | 0
9 | [23 empty] | 204.3968 | 0
10 | 88.632 | 5.11 | 1.196 | 0.147 | 0.211 | 0.006 | 0.06 | 0.044 | 0.079 | 0.006 | 1.121 | 3.388 | 0.7686 | 34.37 | 8209 | 38.06 | 9090 | 47.65 | [5 empty] | 208.4986 | 100
11 | [18 empty] | -12.4 | -11.5 |  |  |  | 225.9568 | 0
12 | [23 empty] | 352.0605 | 0
13 | [23 empty] | 420.3232 | 0
14 | [23 empty] | 432.4968 | 0
15 | [23 empty] | 450.4029 | 0
16 | [23 empty] | 481.5213 | 0
17 | 86.9 | 5.647 | 1.252 | 0.156 | 0.199 | 0.007 | 0.06 | 0.037 | 0.081 | 0.003 | 0.24 | 5.418 | 0.7915 | 34.15 | 8157 | 37.82 | 9031 | 46.65 | -12.8 | -13.3 |  |  |  | 468.8237 | 100 | ОК
18 | [23 empty] | 468.4113 | 0
19 | [23 empty] | 497.9394 | 0
20 | [23 empty] | 483.0888 | 0
21 | [23 empty] | 468.4854 | 0
22 | [23 empty] | 463.4228 | 0
23 | [23 empty] | 468.6092 | 0
24 | 87.737 | 5.566 | 1.493 | 0.189 | 0.29 | 0.006 | 0.075 | 0.061 | 0.076 | 0.003 | 0.836 | 3.668 | 0.7794 | 34.77 | 8305 | 38.49 | 9193 | 47.85 | -11.9 | -15.3 |  |  |  | 466.5826 | 100 | ОК
25 | [23 empty] | 478.8081 | 0
26 | [23 empty] | 489.9357 | 0
27 | [23 empty] | 490.6879 | 0
28 | [23 empty] | 507.2237 | 0
29 | [23 empty] | 480.6283 | 0
30 | [23 empty] | 440.4837 | 0
31 | [23 empty] | 472.4745 | 0
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 11801.8684
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 31.10.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 31.10.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата