## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" на ГРС Комишня (ГРС Н.Будаківка )
з газопроводу ____Глинськ-Розбишівськ-Шебелинка-Полтава-Київ __________за період з ___01.10.2016 року_______ по _______31.10.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 1.8256 | 0
2 | [23 empty] | 1.6396 | 0
3 | 84.548 | 7.903 | 1.543 | 0.062 | 0.146 | - | 0.044 | 0.047 | 0.126 | 0.027 | 1.927 | 3.627 | 0.794 | 34.84 | 8322 | 38.56 | 9208 | 47.48 | -9.9 | -0.1 |  |  |  | 1.6008 | 100 | ОК
4 | [23 empty] | 1.7308 | 0
5 | [23 empty] | 2.3 | 0
6 | [23 empty] | 2.3007 | 0
7 | [23 empty] | 2.9675 | 0
8 | [23 empty] | 3.2928 | 0
9 | [23 empty] | 3.4379 | 0
10 | 85.307 | 7.724 | 1.174 | 0.03 | 0.087 | - | 0.041 | 0.046 | 0.116 | 0.007 | 1.88 | 3.588 | 0.787 | 34.55 | 8252 | 38.24 | 9134 | 47.33 | -9.3 | -1.8 |  |  |  | 3.8763 | 100
11 | [23 empty] | 3.8128 | 0
12 | [23 empty] | 4.7855 | 0
13 | [23 empty] | 5.5338 | 0
14 | [23 empty] | 5.8144 | 0
15 | [23 empty] | 5.7104 | 0
16 | [23 empty] | 5.8758 | 0
17 | 85.202 | 8.06 | 0.999 | 0.026 | 0.085 | - | 0.04 | 0.039 | 0.079 | 0.007 | 1.651 | 3.812 | 0.787 | 34.49 | 8238 | 38.18 | 9119 | 47.26 | -10.7 | -3.4 |  |  |  | 5.9019 | 100 | ОК
18 | [23 empty] | 5.7928 | 0
19 | [23 empty] | 6.586 | 0
20 | [23 empty] | 6.6576 | 0
21 | [23 empty] | 6.6795 | 0
22 | [23 empty] | 6.2575 | 0
23 | [23 empty] | 6.6325 | 0
24 | 85.067 | 8.06 | 1.092 | 0.033 | 0.106 | - | 0.045 | 0.045 | 0.089 | 0.007 | 1.667 | 3.789 | 0.788 | 34.59 | 8262 | 38.29 | 9144 | 47.34 | -9.3 | -3.2 | відс. | відс. | 0.5 | 6.9192 | 100 | ОК
25 | [23 empty] | 7.4169 | 0
26 | [23 empty] | 7.8346 | 0
27 | [23 empty] | 7.9508 | 0
28 | [23 empty] | 8.4088 | 0
29 | [23 empty] | 8.6931 | 0
30 | [23 empty] | 8.0994 | 0
31 | [23 empty] | 8.2398 | 0
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 164.5751
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 31.10.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 31.10.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата