## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" на ГРС Чорнухи
з газопроводу ____Гнідинці-Шебелинка-Полтава-Київ(ШПК) __________за період з ___01.10.2016 року_______ по _______31.10.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 5.161 | 0
2 | [23 empty] | 4.8267 | 0
3 | 78.106 | 11.616 | 1.266 | 0.069 | 0.276 | 0.004 | 0.168 | 0.144 | 0.074 | 0.038 | 5.175 | 3.064 | 0.829 | 35.06 | 8367 | 38.75 | 9248 | 46.71 | -8.7 | -5.4 |  |  |  | 4.2515 | 100 | ОК
4 | [23 empty] | 4.6914 | 0
5 | [23 empty] | 6.8761 | 0
6 | [23 empty] | 6.8814 | 0
7 | [23 empty] | 8.4297 | 0
8 | [23 empty] | 11.4144 | 0
9 | [23 empty] | 11.3499 | 0
10 | 79.48 | 10.663 | 1.313 | 0.065 | 0.279 | 0.005 | 0.203 | 0.181 | 0.049 | 0.022 | 4.643 | 3.097 | 0.822 | 35.05 | 8364 | 38.74 | 9246 | 46.89 | -8.7 | -6 | відсутн. | відсутн. | 3.5 | 11.8445 | 100
11 | [23 empty] | 12.0865 | 0
12 | [23 empty] | 14.5345 | 0
13 | [23 empty] | 17.8138 | 0
14 | [23 empty] | 17.6508 | 0
15 | [23 empty] | 18.3939 | 0
16 | [23 empty] | 19.1116 | 0
17 | 90.129 | 4.713 | 1.032 | 0.121 | 0.194 | 0.006 | 0.053 | 0.041 | 0.067 | 0.018 | 1.982 | 1.644 | 0.747 | 34.42 | 8214 | 38.12 | 9098 | 48.41 | [5 empty] | 18.4152 | 100 | ОК
18 | [23 empty] | 19.4762 | 0
19 | [23 empty] | 22.0423 | 0
20 | [23 empty] | 22.2185 | 0
21 | [23 empty] | 22.5861 | 0
22 | [23 empty] | 20.817 | 0
23 | [23 empty] | 22.123 | 0
24 | 90.233 | 4.652 | 0.967 | 0.114 | 0.179 | 0.006 | 0.049 | 0.037 | 0.046 | 0.036 | 1.971 | 1.71 | 0.746 | 34.29 | 8184 | 37.99 | 9066 | 48.28 | [5 empty] | 21.6625 | 100 | ОК
25 | [23 empty] | 21.9868 | 0
26 | [23 empty] | 23.0781 | 0
27 | [23 empty] | 22.2528 | 0
28 | [23 empty] | 23.6681 | 0
29 | [23 empty] | 24.8375 | 0
30 | [23 empty] | 24.3777 | 0
31 | [23 empty] | 24.7091 | 0
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 509.5686
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 31.10.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 31.10.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата