## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз" на ГРС Куйбишево ( ГРС Савенці, ГРС Оржиця)
з газопроводу ____" ПРОГРЕС ", "УРЕНГОЙ-ПОМАРИ-УЖГОРОД" __________за період з ___01.10.2016 року_______ по _______31.10.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 43.0896 | 0
2 | [23 empty] | 99.2386 | 0
3 | 95.572 | 2.486 | 0.798 | 0.127 | 0.122 | 0.002 | 0.024 | 0.017 | 0.013 | 0.006 | 0.649 | 0.184 | 0.704 | 34.46 | 8230 | 38.2 | 9125 | 50 | -21.9 | -17.3 |  |  |  | 170.8416 | 100 | ОК
4 | [23 empty] | 182.7007 | 0
5 | [23 empty] | 215.9079 | 0
6 | [20 empty] | відсутні |  |  | 208.3589 | 0
7 | [23 empty] | 216.7278 | 0
8 | [23 empty] | 222.2907 | 0
9 | [23 empty] | 210.4445 | 0
10 | 95.746 | 2.369 | 0.759 | 0.119 | 0.113 | 0.002 | 0.022 | 0.016 | 0.011 | 0.005 | 0.662 | 0.176 | 0.702 | 34.39 | 8213 | 38.13 | 9106 | 49.95 | -22.7 | -17.6 |  |  |  | 147.9062 | 100
11 | [23 empty] | 166.255 | 0
12 | [23 empty] | 203.6981 | 0
13 | [23 empty] | 251.5484 | 0
14 | [23 empty] | 244.6195 | 0
15 | [23 empty] | 304.4635 | 0
16 | [23 empty] | 330.6793 | 0
17 | 95.83 | 2.317 | 0.737 | 0.117 | 0.11 | 0.002 | 0.022 | 0.016 | 0.009 | 0.005 | 0.663 | 0.172 | 0.701 | 34.35 | 8205 | 38.09 | 9098 | 49.94 | -22.7 | -17.4 |  |  |  | 337.058 | 100 | ОК
18 | [23 empty] | 332.0587 | 0
19 | [23 empty] | 348.1669 | 0
20 | [23 empty] | 352.1946 | 0
21 | [23 empty] | 347.1642 | 0
22 | [23 empty] | 340.0611 | 0
23 | [23 empty] | 362.8581 | 0
24 | 95.901 | 2.2802 | 0.7134 | 0.112 | 0.1047 | 0.0045 | 0.0198 | 0.0144 | 0.006 | 0.0063 | 0.6689 | 0.1688 | 0.7002 | 34.33 | 8199 | 38.05 | 9088 | 49.9 | -23.1 | -18.5 |  |  |  | 364.2006 | 100 | ОК
25 | [23 empty] | 362.8888 | 0
26 | [21 empty] | 0.2 | 0.1 | 343.1922 | 0
27 | [23 empty] | 349.595 | 0
28 | [23 empty] | 336.05 | 0
29 | [23 empty] | 326.9004 | 0
30 | [23 empty] | 313.685 | 0
31 | [23 empty] | 281.5383 | 0
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 8316.3822
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 31.10.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 31.10.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата