## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Херсонським ЛВУМГ по ГРС Верхній Рогачик та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
з газопроводу ШДКРІ за період з 01.10.2016 по 31.10.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | 95.0906 | 2.7038 | 0.8707 | 0.1367 | 0.1382 | 0.0015 | 0.0308 | 0.0231 | 0.01 | 0.0161 | 0.7776 | 0.2009 | 0.707 | 34.5394 | 8250 | 38.27 | 9141 | 49.9518 | [5 empty] | 100 | ОК
4 | [23 empty] | 0
5 | 94.7997 | 2.7216 | 0.8887 | 0.1424 | 0.1453 | 0.0013 | 0.0325 | 0.025 | 0.0106 | 0.0124 | 1.0135 | 0.2069 | 0.7089 | 34.49 | 8237 | 38.21 | 9127 | 49.81 | -9.9 | -4.3 |  |  |  | 99.9999
6 | [23 empty] | 0
7 | 95.575 | 2.4004 | 0.7846 | 0.1268 | 0.1278 | 0.0017 | 0.0289 | 0.0224 | 0.0071 | 0.0107 | 0.7435 | 0.1711 | 0.7032 | 34.42 | 8220 | 38.14 | 9110 | 49.92 |  |  |  | 0.0029 | 0.0002 | 100 | ОК
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 95.3896 | 2.5375 | 0.8271 | 0.1338 | 0.1341 | 0.0021 | 0.0293 | 0.0226 | 0.0085 | 0.0095 | 0.7223 | 0.1835 | 0.7048 | 34.49 | 8238 | 38.22 | 9129 | 49.96 | [5 empty] | 99.9999
11 | [23 empty] | 0
12 | 95.5001 | 2.4283 | 0.7827 | 0.1252 | 0.1248 | 0.0023 | 0.0261 | 0.0191 | 0.0081 | 0.0079 | 0.7327 | 0.2427 | 0.7039 | 34.3955 | 8215 | 38.12 | 9104 | 49.86 | -13.9 | -6.9 |  |  |  | 100 | ОК
13 | 95.6294 | 2.3575 | 0.7584 | 0.1207 | 0.1219 | 0.0015 | 0.0253 | 0.0188 | 0.0072 | 0.0269 | 0.7404 | 0.1919 | 0.7026 | 34.3636 | 8208 | 38.08 | 9096 | 49.86 |  |  | відсутні |  |  | 99.9999
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | 93.6312 | 3.5533 | 0.976 | 0.1203 | 0.1361 | 0.001 | 0.0294 | 0.0228 | 0.0096 | 0.0216 | 1.2786 | 0.2201 | 0.7156 | 34.6237 | 8270 | 38.355 | 9161 | 49.759 | [5 empty] | 100 | ОК
18 | [23 empty] | 0
19 | 92.0704 | 4.5188 | 1.1497 | 0.1076 | 0.1379 | 0.0013 | 0.0303 | 0.023 | 0.0086 | 0.0135 | 1.651 | 0.2879 | 0.7257 | 34.81 | 8315 | 38.55 | 9208 | 49.667 | -18.6 | -12.3 |  | 0.0024 | 0.0006 | 100 | ОК
20 | [23 empty] | 0
21 | 93.905 | 3.2882 | 1.0466 | 0.1357 | 0.1806 | 0.0017 | 0.0405 | 0.0335 | 0.0174 | 0.023 | 1.0741 | 0.2538 | 0.7161 | 34.727 | 8295 | 38.47 | 9188 | 49.89 | [5 empty] | 100.0001
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | 94.9644 | 2.7484 | 0.8897 | 0.1348 | 0.1492 | 0.0015 | 0.0331 | 0.0259 | 0.0105 | 0.0115 | 0.8071 | 0.2241 | 0.7082 | 34.5579 | 8254 | 38.2909 | 9146 | 49.935 | [5 empty] | 100.0002
25 | [23 empty] | 0
26 | 94.9957 | 2.6982 | 0.8657 | 0.1311 | 0.1485 | 0.0016 | 0.0331 | 0.0262 | 0.0196 | 0.01 | 0.8448 | 0.2257 | 0.708 | 34.53 | 8247 | 38.26 | 9138 | 49.9 | -18.7 | -13.2 |  |  |  | 100.0002
27 | [23 empty] | 0
28 | 92.8413 | 4.2323 | 1.1304 | 0.1285 | 0.1342 | 0.0012 | 0.028 | 0.0212 | 0.011 | 0.0119 | 1.2127 | 0.2473 | 0.7214 | 34.9 | 8336 | 38.65 | 9232 | 49.94 | -17.8 | -12 | відсутні |  |  | 100 | ОК
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | 94.9933 | 2.7233 | 0.8686 | 0.1308 | 0.1456 | 0.0012 | 0.031 | 0.0249 | 0.0101 | 0.0083 | 0.8338 | 0.2291 | 0.7078 | 34.52 | 8245 | 38.2511 | 9136 | 49.8995 | -16.8 | -10.6 |  |  |  | 100
| 1134.3924 | 36.1883 | 10.9703 | 1.5436 | 1.6786 | 0.0187 | 0.3673 | 0.2836 | 0.1282 | 0.175 | 11.5983 | 2.6559 |  | 414.84 | 99085 | 459.61 | 109780 | 598.449 | [5 empty] | 1200.0002
31 | [23 empty] | 0
*Розроблено на підставі результатів вимірювань ВХАЛ Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ свідоцтво про атестацію № АВ-14-15 дійсне до 10.09.2020 р.
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [12 empty] | Охримчук А.О. | [6 empty] | 2016-10-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [12 empty] | Камишанова О.С. | [6 empty] | 2016-10-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток В. Рогачик
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Додаток до ПАСПОРТУ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Херсонським ЛВУМГ по ГРС Верхній Рогачик та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
з газопроводу ШДКРІ за період з 01.10.2016 по 31.10.2016
| Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, тис. м3 | Загальний обсяг газу, тис. м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
В.Рогачик
| 1 | 2.388 | 2.388 | 34.59
| 2 | 2.301 | 2.301 | 34.59
| 3 | 1.96 | 1.96 | 34.54
| 4 | 2.043 | 2.043 | 34.54
| 5 | 2.5 | 2.5 | 34.49
| 6 | 2.421 | 2.421 | 34.49
| 7 | 2.461 | 2.461 | 34.42
| 8 | 3.672 | 3.672 | 34.42
| 9 | 4.349 | 4.349 | 34.42
| 10 | 4.428 | 4.428 | 34.49
| 11 | 4.664 | 4.664 | 34.49
| 12 | 6.383 | 6.383 | 34.4
| 13 | 7.68 | 7.68 | 34.36
| 14 | 8.428 | 8.428 | 34.36
| 15 | 9.138 | 9.138 | 34.36
| 16 | 9.231 | 9.231 | 34.36
| 17 | 9.2 | 9.2 | 34.62
| 18 | 9.411 | 9.411 | 34.62
| 19 | 9.604 | 9.604 | 34.81
| 20 | 9.76 | 9.76 | 34.81
| 21 | 9.621 | 9.621 | 34.73
| 22 | 9.421 | 9.421 | 34.73
| 23 | 9.779 | 9.779 | 34.73
| 24 | 9.944 | 9.944 | 34.56
| 25 | 9.972 | 9.972 | 34.56
| 26 | 10.399 | 10.399 | 34.53
| 27 | 11.206 | 11.206 | 34.53
| 28 | 11.749 | 11.749 | 34.9
| 29 | 12.29 | 12.29 | 34.9
| 30 | 11.281 | 11.281 | 34.9
| 31 | 10.826 | 10.826 | 34.52
| Загальний обсяг газу, тис. м3 | 228.51 | 228.51 | 34.6102
Начальник служби ГВ та М Херсонського ЛВУМГ Скавронський Є.К. 31.10.2016
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ прізвище підпис
Начальник Херсонського ЛВУМГ Охримчук А.О. 31.10.2016
ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу прізвище підпис

## Лист1
ГРС-3 | [5 empty] | Вольнянск | [5 empty] | Гуляйполе | [5 empty] | Пологи | [5 empty] | Акимовка | [5 empty] | Лежено | [5 empty] | Каменка | [5 empty] | Михайловка | [5 empty] | Высокое | [5 empty] | Димитрово | [5 empty] | Орехов | [5 empty] | Токмак | [5 empty] | Восход | [5 empty] | Днепрорудный | [5 empty] | Новоник(М) | [5 empty] | Пришиб | [5 empty] | Мирный | [5 empty] | Семеновка
Данные по объекту Быт (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту Flowsic600 (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту Пологи (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту Акимовка (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту Лежено (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту Каменка (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту Михайловка (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту Высокое (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту Димитрово (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту Орехов (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту Токмак (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту Восход (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту Днепрорудный (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту Н-николаевка_м (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту Пришиб (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту Мирный (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 10/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | Vру, м3 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 3.05 | 16.78 |  | 1 | 16654.83 | 448.092 | 46.23 | 18.57 |  | 1 | 13946.78 | 4407.4 | 3.15 | 8.27 | A | 1 | 21096.58 | 70.826 | 46.26 | 16.26 |  | 1 | 7098.98 | 878.874 | 46.7 | 18.51 |  | 1 | 4856.19 | 143.669 | 3.03 | 10.34 |  | 1 | 10865.59 | 225.675 | 46.66 | 17.14 |  | 1 | 7469.27 | 161.474 | 46.47 | 18.49 |  | 1 | 1957.58 | 70.545 | 46.48 | 15.06 |  | 1 | 3862.76 | 270.621 | 46.55 | 16.41 | A | 1 | 11416.31 | 223.016 | 46.57 | 16.64 |  | 1 | 25638.41 | 69.465 | 46.63 | 16.34 |  | 1 | 70.09 | 1.482 | 2.64 | 16.99 | A | 1 | 14949.29 | 336.268 | 3.57 | 8.89 |  | 1 | 8455.66 | 1053.751 | 46.58 | 16.34 |  | 1 | 2043.86 | 1157.301 | 3.03 | 14.48 |  | 1 | 4925.35 | 413.72 | 46.44 | 16.39 |  | 1 | 72964.76 | 1046.498 | 5.1 | 0.25
2 | 0 | 0 | 3.04 | 16.87 |  | 2 | 14740.68 | 346.942 | 46.6 | 19.55 |  | 2 | 10933.98 | 3589.9 | 3.03 | 9.1 |  | 2 | 24186.14 | 93.098 | 46.61 | 16.55 |  | 2 | 6626.86 | 796.548 | 47.06 | 18.71 |  | 2 | 4437.51 | 124.399 | 3.04 | 11.13 |  | 2 | 11773.22 | 262.752 | 47.02 | 17.01 |  | 2 | 6548.66 | 124.185 | 46.84 | 17.2 |  | 2 | 1569 | 46.153 | 46.84 | 16.19 |  | 2 | 3635.18 | 238.144 | 46.92 | 16.53 |  | 2 | 10985.29 | 204.141 | 46.93 | 17.04 |  | 2 | 22740.64 | 54.826 | 47 | 16.74 |  | 2 | 68.35 | 1.51 | 2.75 | 18.96 | A | 2 | 16089.43 | 401.608 | 3.54 | 6.61 |  | 2 | 7404.45 | 818.487 | 46.95 | 17.03 |  | 2 | 1803.54 | 904.01 | 3.03 | 15.36 |  | 2 | 4060.59 | 300.952 | 46.8 | 16.68 |  | 2 | 65649 | 832.708 | 5.1 | 0.81
3 | 0 | 0 | 3.04 | 18.04 |  | 3 | 12484.03 | 264.157 | 47.02 | 20.28 | B | 3 | 9593.74 | 3091.1 | 3.09 | 11.75 | AB | 3 | 22269.88 | 77.992 | 47.03 | 17.01 | AB | 3 | 5859.68 | 593.134 | 47.48 | 20.48 | B | 3 | 3024.33 | 54.405 | 3.06 | 14.59 | B | 3 | 9318.61 | 156.802 | 47.45 | 18.16 | B | 3 | 5682.27 | 96.143 | 47.26 | 16.07 | B | 3 | 1275.98 | 31.052 | 47.25 | 16.95 | B | 3 | 3111.31 | 173.96 | 47.33 | 17.77 | B | 3 | 9649.62 | 172.678 | 47.35 | 17.8 | AB | 3 | 19506.42 | 40.265 | 47.42 | 17.11 | B | 3 | 64.82 | 1.354 | 2.77 | 20.32 | AB | 3 | 13473.37 | 287.732 | 3.5 | 9.35 | B | 3 | 6673.93 | 648.557 | 47.37 | 17.22 | B | 3 | 1552.66 | 275,825* | 2,90* | 15,62* | ABC | 3 | 3342.99 | 203.592 | 47.22 | 17.84 | B | 3 | 66391.41 | 867.918 | 5.08 | 0.89 | B
4 | 0 | 0 | 3.03 | 14.69 | B | 4 | 12704.6 | 256.596 | 47.75 | 19.69 | B | 4 | 9866.57 | 3336.3 | 2.95 | 9.92 | B | 4 | 23090.35 | 81.291 | 47.77 | 16.27 | B | 4 | 6238.74 | 344,134* | 48,22* | 17,96* | ABC | 4 | 3348.35 | 66.17 | 3 | 12.03 | B | 4 | 12119.6 | 269.457 | 48.19 | 17.04 | B | 4 | 6489.7 | 118.067 | 48 | 14.67 | B | 4 | 1448.2 | 38.187 | 48 | 16.19 | AB | 4 | 3246.87 | 184.142 | 48.07 | 16.51 | B | 4 | 10071.79 | 168.415 | 48.09 | 16.87 | B | 4 | 21812.72 | 48.286 | 48.16 | 15.81 | AB | 4 | 57.72 | 0.967 | 2.86 | 16.86 | AB | 4 | 16339.67 | 416.515 | 3.46 | 7.51 | B | 4 | 6608.55 | 182,778* | 48,11* | 16,60* | ABC | 4 | 1750.09 | 100.534 | 2.89 | 14.61 | B | 4 | 3697.48 | 225.724 | 47.95 | 16.59 | B | 4 | 68278.68 | 903.224 | 5.07 | 0.36 | B
5 | 0 | 0 | 3.01 | 13.98 |  | 5 | 16316.8 | 421.118 | 48.01 | 18.39 | A | 5 | 11644.39 | 3775.8 | 3.08 | 10.06 | A | 5 | 26700.43 | 103.926 | 48.02 | 16.25 |  | 5 | 6454.66 | 99.221 | 48.49 | 16.83 |  | 5 | 4192.24 | 104.796 | 2.96 | 8.32 |  | 5 | 12902.6 | 296.301 | 48.45 | 14.83 |  | 5 | 7894.82 | 168.666 | 48.26 | 14.26 |  | 5 | 2373.65 | 102.204 | 48.26 | 14.37 |  | 5 | 3750.07 | 245.919 | 48.33 | 15.41 |  | 5 | 12131.24 | 249.206 | 48.35 | 15.45 |  | 5 | 24474.12 | 65.693 | 48.42 | 15.52 |  | 5 | 70.34 | 1.514 | 2.75 | 13.83 | A | 5 | 15605.71 | 380.865 | 3.42 | 5.46 |  | 5 | 7310.74 | 88.464 | 48.38 | 15.59 |  | 5 | 1979.41 | 126.309 | 2.93 | 11.59 |  | 5 | 5075.81 | 413.011 | 48.21 | 15.65 |  | 5 | 71923.3 | 990.281 | 5.07 | -0.75
6 | 0 | 0 | 3.02 | 15.82 | B | 6 | 14191.96 | 350.63 | 48.08 | 18.69 | AB | 6 | 8795.67 | 2844.2 | 3.08 | 9.95 | AB | 6 | 25666.92 | 96.009 | 48.1 | 16.02 | B | 6 | 6502.63 | 115.118 | 48.56 | 18.6 | B | 6 | 4329.04 | 115.267 | 2.96 | 8.43 | AB | 6 | 12891.15 | 318.299 | 48.53 | 15.82 | B | 6 | 7057.28 | 137.73 | 48.34 | 14.61 | B | 6 | 2280.85 | 115.712 | 48.34 | 15.08 | AB | 6 | 3229.6 | 180.818 | 48.41 | 15.48 | B | 6 | 10140.88 | 168.527 | 48.43 | 16.21 | B | 6 | 20048.23 | 40.865 | 48.5 | 16.12 | B | 6 | 66.8 | 1.371 | 2.8 | 16.61 | AB | 6 | 17673.3 | 494.64 | 3.4 | 4.41 | B | 6 | 7142.69 | 85.493 | 48.45 | 15.69 | AB | 6 | 2090.82 | 154.573 | 2.96 | 13.26 | B | 6 | 4802.54 | 371.842 | 48.28 | 16.12 | B | 6 | 72029.48 | 456,902* | 5,08* | -1,39* | ABC
7 | 0 | 0 | 3.05 | 15.85 |  | 7 | 13797.78 | 385.601 | 47.59 | 19.03 | A | 7 | 10177.09 | 3254.9 | 3.12 | 10.54 |  | 7 | 26979.39 | 108.326 | 47.6 | 16.77 |  | 7 | 6919.33 | 127.821 | 48.06 | 17.65 | A | 7 | 4662.82 | 130.364 | 2.96 | 8.73 |  | 7 | 16509.33 | 490.132 | 48.03 | 16.37 |  | 7 | 7276.78 | 147.112 | 47.84 | 14.64 |  | 7 | 2416.9 | 114.277 | 47.84 | 14.89 |  | 7 | 3592.1 | 225.717 | 47.91 | 15.49 |  | 7 | 10467.6 | 182.569 | 47.93 | 16.42 |  | 7 | 21210.64 | 45.946 | 48 | 16.1 |  | 7 | 66.26 | 1.364 | 2.83 | 16.22 | A | 7 | 14494.31 | 326.584 | 3.49 | 7.09 |  | 7 | 7570.51 | 96.952 | 47.96 | 15.83 |  | 7 | 2159.16 | 165.509 | 2.92 | 13.72 |  | 7 | 4319.24 | 312.749 | 47.79 | 16.32 |  | 7 | 73343.86 | 243.348 | 5.07 | -1.03
8 | 0 | 0 | 3.03 | 15.07 |  | 8 | 20439.87 | 672.122 | 47.8 | 17.5 |  | 8 | 13733.46 | 4534 | 3.05 | 10.72 | A | 8 | 30392.15 | 138.353 | 47.81 | 16.25 |  | 8 | 9453.19 | 218.302 | 48.28 | 16.85 |  | 8 | 5771.55 | 207.206 | 2.96 | 10.51 |  | 8 | 18245.04 | 626.28 | 48.25 | 15.03 |  | 8 | 11317.38 | 379.907 | 48.05 | 14.53 | A | 8 | 3221.04 | 190.297 | 48.06 | 15.03 |  | 8 | 5074.84 | 460.002 | 48.14 | 15.62 |  | 8 | 14652.13 | 364.606 | 48.15 | 15.9 |  | 8 | 27814.6 | 81.53 | 48.22 | 15.47 |  | 8 | 75.5 | 1.879 | 2.81 | 15.38 | A | 8 | 20630.59 | 676.562 | 3.47 | 6.94 |  | 8 | 10413.12 | 189.92 | 48.18 | 15.76 |  | 8 | 3248.13 | 365.416 | 2.92 | 12.85 |  | 8 | 5680.51 | 534.144 | 48.01 | 15.65 |  | 8 | 81717.38 | 301.723 | 5.05 | 1.22
9 | 0 | 0 | 3 | 10.14 |  | 9 | 24913.57 | 941.892 | 47.3 | 15.13 |  | 9 | 17634.35 | 5623.8 | 3.07 | 2.57 |  | 9 | 39401.06 | 220.915 | 47.29 | 12.92 |  | 9 | 10769.56 | 289.992 | 47.77 | 14.11 |  | 9 | 7282.11 | 325.281 | 2.88 | 1.82 |  | 9 | 19245.96 | 640.621 | 47.74 | 12.28 |  | 9 | 13152.88 | 462.876 | 47.55 | 11.92 |  | 9 | 3173.53 | 168.585 | 47.56 | 9.1 |  | 9 | 5932.81 | 592.161 | 47.63 | 11.22 |  | 9 | 18031.87 | 522.937 | 47.65 | 10.96 |  | 9 | 33739.72 | 120.656 | 47.71 | 15.33 |  | 9 | 86.09 | 2.356 | 2.7 | 7.96 | A | 9 | 21065.32 | 675.52 | 3.39 | 0.32 |  | 9 | 11023.35 | 205.803 | 47.68 | 12.09 | A | 9 | 3132.49 | 303.142 | 2.96 | 5.81 |  | 9 | 7431.96 | 862.66 | 47.5 | 11.7 |  | 9 | 87366.59 | 329.475 | 5.07 | -3.38
10 | 0 | 0 | 3 | 12.05 | B | 10 | 24539.38 | 893.248 | 47.36 | 15.65 | B | 10 | 16321.28 | 5145 | 3.08 | 2.27 | AB | 10 | 37619.75 | 205.548 | 47.35 | 13.58 | B | 10 | 10408.45 | 278.451 | 47.84 | 15.8 | B | 10 | 6787.44 | 265.773 | 3.03 | 3.35 | AB | 10 | 18303.03 | 588.898 | 47.8 | 12.82 | B | 10 | 17612.43 | 875.943 | 47.61 | 15.73 | AB | 10 | 3238.92 | 187.913 | 47.63 | 12.51 | AB | 10 | 5695.72 | 577.004 | 47.7 | 21.11 | AB | 10 | 17062.56 | 469.187 | 47.71 | 11.99 | B | 10 | 35784.86 | 131.704 | 47.77 | 16.51 |  | 10 | 93.54 | 3.005 | 2.6 | 10.9 | AB | 10 | 23681.49 | 850.911 | 3.4 | -0.74 | B | 10 | 11826.16 | 242.047 | 47.74 | 13.29 | B | 10 | 3159.12 | 305.939 | 2.98 | 5.14 | B | 10 | 6725.66 | 792.891 | 47.56 | 27.18 | B | 10 | 101011.79 | 433.924 | 5.07 | -3.65 | B
11 | 0 | 0 | 3 | 11.93 | B | 11 | 23351.65 | 293,282* | 47,36* | 15,53* | ABC | 11 | 18644.27 | 5906.5 | 3.07 | 1.88 | B | 11 | 43429.27 | 273.432 | 47.35 | 14.14 | B | 11 | 11443.92 | 324.944 | 47.85 | 15.59 | B | 11 | 7098.28 | 285.979 | 3.01 | 1.49 | B | 11 | 20055.43 | 751.656 | 47.82 | 23.96 | B | 11 | 14904 | 643.464 | 47.63 | 20.81 | B | 11 | 3491.23 | 211.041 | 47.65 | 15.76 | B | 11 | 5989 | 647.248 | 47.72 | 24.79 | B | 11 | 18937.66 | 583.737 | 47.73 | 13.34 | B | 11 | 40029.5 | 169.715 | 47.79 | 18.83 | B | 11 | 96.35 | 3.025 | 2.55 | 11.07 | B | 11 | 20938.46 | 673.313 | 3.43 | 2.17 | B | 11 | 12632.23 | 264.408 | 47.76 | 13.58 | B | 11 | 3809.96 | 444.043 | 3.01 | 6.54 | B | 11 | 6936.07 | 802.692 | 47.58 | 20.26 | B | 11 | 115545.57 | 566.031 | 5.05 | -3.37 | B
12 | 0 | 0 | 2.98 | 9.21 |  | 12 | 30850.12 | 169.311 | 46.97 | 13.28 |  | 12 | 25850.92 | 8257.3 | 3.01 | -0.34 | A | 12 | 53711.94 | 414.77 | 46.9 | 12.55 |  | 12 | 15779.83 | 586.698 | 47.44 | 13.52 |  | 12 | 9608.89 | 516.391 | 3.06 | 0.81 |  | 12 | 27191 | 1347.191 | 47.4 | 20.25 |  | 12 | 19495.96 | 1128.43 | 47.22 | 17.62 | A | 12 | 4973.6 | 435.735 | 47.24 | 11.12 | A | 12 | 8578.09 | 1317.073 | 47.31 | 23.72 |  | 12 | 26864.81 | 1168.775 | 47.31 | 11.06 |  | 12 | 50907.77 | 269.363 | 47.37 | 15.45 |  | 12 | 170.79 | 16.595 | 2.8 | 8.27 | A | 12 | 29133.01 | 1300.276 | 3.42 | 0.8 |  | 12 | 17259.36 | 504.577 | 47.33 | 12.22 |  | 12 | 4882.39 | 713.915 | 3.02 | 5.14 |  | 12 | 10351.7 | 1784.944 | 47.17 | 21.91 |  | 12 | 147463.88 | 928.057 | 5.05 | -3.05
13 | 0 | 0 | 3.2 | 5.66 | B | 13 | 42647.39 | 317.083 | 45.43 | 11.13 | B | 13 | 33413.16 | 10245.8 | 3.1 | -3.51 | AB | 13 | 59889.53 | 525.219 | 45.35 | 11.13 | B | 13 | 18194.54 | 779.316 | 45.9 | 13.41 | B | 13 | 11766.93 | 724.949 | 3.05 | -3.17 | AB | 13 | 36021.99 | 2371.768 | 45.84 | 20.19 | B | 13 | 24882.22 | 2004.785 | 45.68 | 15.39 | AB | 13 | 5531.03 | 528.729 | 45.72 | 14.72 | B | 13 | 11576.34 | 2370.03 | 45.79 | 20.47 | AB | 13 | 34302.54 | 1936.947 | 45.78 | 14.26 | B | 13 | 61720.59 | 402.891 | 45.82 | 16.72 | B | 13 | 207.22 | 12.224 | 2.7 | 4.22 | AB | 13 | 33324.78 | 1668.446 | 3.47 | 0.39 | B | 13 | 21216.31 | 768.04 | 45.8 | 12.05 | B | 13 | 6590.02 | 1261.109 | 3.17 | 2.64 | B | 13 | 12525.13 | 2636.579 | 45.65 | 19.25 | B | 13 | 169080.38 | 1201.927 | 5.08 | -3.33 | B
14 | 0 | 0 | 3.2 | 6.42 |  | 14 | 43519.34 | 350.759 | 43.77 | 17.44 |  | 14 | 34343.73 | 10651.9 | 3.06 | -4.46 |  | 14 | 62491.59 | 596.278 | 43.66 | 11.13 |  | 14 | 19771.16 | 951.091 | 44.22 | 12.31 |  | 14 | 12565.2 | 809.2 | 3.14 | 3.15 | A | 14 | 38405.29 | 2755.962 | 44.15 | 21.27 |  | 14 | 25929.83 | 2348.683 | 44 | 15.38 | A | 14 | 5676.22 | 581.063 | 44.05 | 15.33 |  | 14 | 12091.46 | 2687.663 | 44.11 | 21.57 |  | 14 | 35708.12 | 2187.725 | 44.1 | 15.69 |  | 14 | 64345.35 | 467.434 | 44.14 | 24.11 |  | 14 | 193.18 | 10.862 | 2.72 | 4.49 |  | 14 | 38114.87 | 2220.087 | 3.48 | -0.16 |  | 14 | 22630.53 | 914.299 | 44.12 | 11.29 | A | 14 | 7061.49 | 1479.121 | 3.09 | 3.63 |  | 14 | 12797.32 | 3018.126 | 44 | 30.86 |  | 14 | 189848.31 | 1498.815 | 5.12 | -3.4
15 | 0 | 0 | 3.16 | 6.25 |  | 15 | 44087.39 | 369.1 | 43.64 | 20.82 |  | 15 | 32904.26 | 10866.4 | 2.83 | -4.52 |  | 15 | 62818.65 | 604.993 | 43.52 | 11.74 |  | 15 | 21022.9 | 1082.982 | 44.08 | 13.31 |  | 15 | 13714.22 | 997.235 | 3.11 | 4.02 |  | 15 | 41567.02 | 685,765* | 44,03* | 21,59* | ABC | 15 | 27499.12 | 2482.972 | 43.87 | 16.61 | A | 15 | 6110.01 | 688.517 | 43.91 | 18.91 |  | 15 | 12764.38 | 3024.298 | 43.97 | 22.72 |  | 15 | 37511.12 | 2436.242 | 43.96 | 17.58 |  | 15 | 66634.95 | 509.235 | 43.99 | 26.59 | A | 15 | 197.71 | 11.224 | 2.72 | 5.71 | A | 15 | 36595.04 | 1006,873* | 3,44* | -0,87* | ABC | 15 | 24851.84 | 1094.181 | 43.98 | 11.48 |  | 15 | 7385.91 | 1603.201 | 3.07 | 2.26 |  | 15 | 13288.62 | 3202.223 | 43.86 | 27.76 |  | 15 | 194083.77 | 1536.072 | 5.12 | -3.9
16 | 0 | 0 | 3.13 | 5.67 |  | 16 | 51918.54 | 504.171 | 43.85 | 19.59 |  | 16 | 38825.43 | 11694 | 3.19 | -4.76 | A | 16 | 65022.26 | 641.688 | 43.73 | 11 |  | 16 | 22624.73 | 1238.489 | 44.3 | 12.62 |  | 16 | 14490.86 | 1111.594 | 3.07 | 1.03 |  | 16 | 42417.47 | 159.821 | 44.26 | 22.15 |  | 16 | 28533.9 | 2702.913 | 44.09 | 19.9 | A | 16 | 6267.94 | 710.813 | 44.13 | 17.4 |  | 16 | 13205.16 | 3206.025 | 44.2 | 22.13 |  | 16 | 39391.11 | 2662.484 | 44.18 | 16.98 |  | 16 | 71220.02 | 575.863 | 44.21 | 25.43 |  | 16 | 193.8 | 14.61 | 2.79 | 3.51 | A | 16 | 39591.35 | 409.603 | 3.4 | -0.2 |  | 16 | 25995.7 | 1188.408 | 44.2 | 11.38 | A | 16 | 6625.9 | 1244.801 | 3.1 | 3.8 |  | 16 | 13455.68 | 3219.486 | 44.08 | 24.31 |  | 16 | 205574.69 | 1717.075 | 5.13 | -4.08
17 | 0 | 0 | 3.11 | 5.33 | B | 17 | 49994.57 | 467.677 | 44.21 | 19.28 |  | 17 | 36578.85 | 11113.7 | 3.18 | 0.13 | AB | 17 | 63647.34 | 613.556 | 44.1 | 10.76 | B | 17 | 23477.48 | 1322.733 | 44.64 | 13.09 | B | 17 | 14541.68 | 1118.681 | 3.07 | 0.68 | B | 17 | 41596.5 | 152.791 | 44.62 | 22.14 | AB | 17 | 28940.25 | 1166,266* | 44,45* | 19,18* | ABC | 17 | 6496.24 | 752.048 | 44.48 | 16.69 | B | 17 | 12988.03 | 3070.253 | 44.56 | 21.84 | B | 17 | 39151.58 | 2619.087 | 44.55 | 17.13 | B | 17 | 93303.09 | 1010.307 | 44.52 | 23.11 | B | 17 | 194.39 | 10.633 | 2.74 | 5.45 | AB | 17 | 37701.31 | 361.759 | 3.45 | -0.42 | B | 17 | 27958.14 | 1410.29 | 44.54 | 11.26 | AB | 17 | 7009.97 | 1417.851 | 3.07 | 4.72 | B | 17 | 13777.47 | 3313.646 | 44.45 | 22.13 | B | 17 | 264824.44 | 1428,238* | 5,09* | -4,60* | ABC
18 | 0 | 0 | 3.06 | 4.69 | B | 18 | 50446.25 | 475.938 | 43.85 | 19.17 |  | 18 | 38232.32 | 11831.1 | 3.13 | 1.21 | B | 18 | 64594.3 | 647.775 | 43.74 | 11.05 | B | 18 | 25241.17 | 1558.417 | 44.27 | 12.49 | B | 18 | 15182.06 | 1236.491 | 3.08 | 0.49 | B | 18 | 45303.86 | 189.214 | 44.26 | 21.98 | B | 18 | 29345.93 | 292.632 | 44.07 | 20.12 | B | 18 | 6753.3 | 849.261 | 44.13 | 16.31 | B | 18 | 13579.46 | 1150,593* | 44,21* | 21,33* | ABC | 18 | 38493.09 | 995,815* | 44,19* | 17,28* | ABC | 18 | 100042.61 | 1127.679 | 44.15 | 21.98 | AB | 18 | 161.09 | 7.436 | 2.72 | 5.87 | AB | 18 | 40291.86 | 420.478 | 3.46 | -1.26 | AB | 18 | 29965.17 | 1621.099 | 44.18 | 11.27 | B | 18 | 7084.37 | 1452.007 | 3.11 | 4.94 | B | 18 | 13936.08 | 1596,843* | 44,11* | 20,35* | ABC | 18 | 334160.03 | 1560.033 | 5.08 | -2.72 | B
19 | 0 | 0 | 3.03 | 4.88 |  | 19 | 51765.31 | 512.898 | 42.8 | 18.51 |  | 19 | 39033.01 | 12261.3 | 3.09 | 1.96 |  | 19 | 68134.48 | 735.821 | 42.67 | 11.03 |  | 19 | 30994.1 | 2465.34 | 43.18 | 13.41 |  | 19 | 16122.31 | 1388.635 | 3.09 | 0.57 |  | 19 | 47010.36 | 205.154 | 43.2 | 21.75 | A | 19 | 29808.97 | 309.015 | 43.01 | 20.57 |  | 19 | 7389.59 | 1037.126 | 43.07 | 16.3 |  | 19 | 13972.11 | 459.637 | 43.17 | 20.74 |  | 19 | 38992.41 | 261.825 | 43.13 | 17.04 |  | 19 | 102102.2 | 1209.968 | 43.08 | 21.96 | A | 19 | 158.58 | 7.123 | 2.8 | 5.84 | A | 19 | 39499.28 | 400.129 | 3.48 | -0.78 |  | 19 | 30443.1 | 1737.847 | 43.1 | 11.29 |  | 19 | 7419.8 | 1686.341 | 3.1 | 5.44 |  | 19 | 13752.24 | 318.789 | 43.06 | 19.92 |  | 19 | 379958.09 | 1998.612 | 5.1 | -3.15
20 | 0 | 0 | 3.01 | 5.01 | B | 20 | 54884.55 | 593.206 | 42.19 | 17.57 | B | 20 | 39839.84 | 12667.3 | 3.07 | 2.79 | B | 20 | 50443.71 | 593.296 | 30.47 | 9.28 | AB | 20 | 32474.31 | 2741.938 | 42.56 | 12.28 | AB | 20 | 15968.78 | 1373.476 | 3.09 | 0.35 | B | 20 | 48188.43 | 220.325 | 42.58 | 22.02 | B | 20 | 30921.26 | 307.835 | 42.4 | 20.32 | B | 20 | 7707.81 | 1166.622 | 42.46 | 16.5 | B | 20 | 14036.5 | 474.264 | 42.56 | 20.57 | B | 20 | 39994.37 | 281.034 | 42.52 | 16.68 | B | 20 | 105784.43 | 1333.204 | 42.45 | 22.46 | B | 20 | 180.82 | 9.964 | 2.6 | 5.03 | AB | 20 | 67390.13 | 1212.597 | 3.44 | -0.09 | B | 20 | 31805.44 | 1917.065 | 42.48 | 11.3 | B | 20 | 8037.74 | 1912.097 | 3.17 | 6.68 | B | 20 | 14019.73 | 339.052 | 42.46 | 19.8 | B | 20 | 403386.56 | 2269.137 | 5.14 | -3 | B
21 | 0 | 0 | 3.01 | 6.24 |  | 21 | 53580.57 | 558.452 | 42.26 | 17.35 | B | 21 | 40284.09 | 12592.3 | 3.14 | 4.43 |  | 21 | 67195.36 | 732.143 | 42.11 | 10.61 |  | 21 | 32966.87 | 2843.951 | 42.62 | 12.42 | A | 21 | 16360.31 | 1448.232 | 3.09 | 1.09 |  | 21 | 46962.94 | 207.284 | 42.64 | 21.93 |  | 21 | 30495.47 | 292.711 | 42.46 | 18.83 |  | 21 | 7620.26 | 1151.01 | 42.51 | 16.83 |  | 21 | 14235.96 | 487.801 | 42.61 | 20.69 |  | 21 | 40184.74 | 282.669 | 42.58 | 16.13 |  | 21 | 101646.66 | 1232.745 | 42.52 | 22.94 |  | 21 | 190.9 | 10.992 | 2.65 | 4.9 | A | 21 | 64543.63 | 1120.188 | 3.43 | 0.25 |  | 21 | 31765.82 | 1918.622 | 42.53 | 11.3 |  | 21 | 7865.1 | 1846.103 | 3.18 | 5.4 |  | 21 | 13797.49 | 328.549 | 42.51 | 19.98 |  | 21 | 394537.47 | 2179.463 | 5.13 | -3.21
22 | 0 | 0 | 3.05 | 7.58 |  | 22 | 52430.26 | 524.577 | 43.04 | 16.87 |  | 22 | 39388.11 | 12420.9 | 3.12 | 5.54 |  | 22 | 65390.71 | 679.745 | 42.9 | 10.97 |  | 22 | 30275.45 | 2396.11 | 43.42 | 13.67 | A | 22 | 16225.9 | 1423.76 | 3.1 | 1.78 |  | 22 | 47434.65 | 207.862 | 43.42 | 21.9 |  | 22 | 30173.97 | 283.051 | 43.25 | 19.92 |  | 22 | 7659.18 | 1140.306 | 43.29 | 16.15 |  | 22 | 14121.78 | 471.982 | 43.4 | 21.16 |  | 22 | 38862.9 | 259.416 | 43.37 | 16.89 |  | 22 | 98780.41 | 1144.81 | 43.32 | 23.62 | A | 22 | 172.48 | 9.001 | 2.64 | 7.66 | A | 22 | 65231.87 | 1141.557 | 3.42 | -0.03 |  | 22 | 30885.32 | 1780.565 | 43.32 | 11.57 |  | 22 | 7871.07 | 1841.539 | 3.15 | 6.98 |  | 22 | 13483.54 | 309.157 | 43.29 | 19.75 |  | 22 | 369334.28 | 1898.983 | 5.14 | -3.68
23 | 0 | 0 | 3.05 | 7.43 |  | 23 | 54438.91 | 561.791 | 43.31 | 16.89 |  | 23 | 39756.77 | 12094.7 | 3.19 | 2.18 |  | 23 | 64314.05 | 648.091 | 43.19 | 10.65 |  | 23 | 31512.99 | 2495.945 | 43.7 | 12.46 |  | 23 | 16301.53 | 1441.714 | 3.09 | 1.35 |  | 23 | 49828.49 | 228.759 | 43.69 | 21.98 |  | 23 | 30519.3 | 283.693 | 43.53 | 17.26 |  | 23 | 6541.78 | 796.486 | 43.57 | 16.17 |  | 23 | 14151.77 | 469.759 | 43.67 | 20.72 |  | 23 | 39698.66 | 267.819 | 43.64 | 16.15 |  | 23 | 97500.92 | 1111.878 | 43.6 | 24.65 |  | 23 | 169.42 | 8.08 | 2.85 | 6.94 |  | 23 | 62583.55 | 1047.214 | 3.4 | -0.99 |  | 23 | 30764.47 | 1755.348 | 43.61 | 11.21 |  | 23 | 7401.46 | 1660.137 | 3.04 | 6.44 |  | 23 | 13404.71 | 303.113 | 43.56 | 20.1 |  | 23 | 375205.25 | 1944.852 | 5.14 | -4.79
24 | 0 | 0 | 3.03 | 6.58 | B | 24 | 52853.61 | 530.343 | 43.19 | 16.89 | B | 24 | 39067 | 11973,1* | 3,16* | 1,03* | ABC | 24 | 66216.52 | 687.897 | 43.05 | 10.16 | B | 24 | 30988.73 | 2406.924 | 43.57 | 12.24 | B | 24 | 14589.71 | 1123.331 | 3.09 | 1.04 | B | 24 | 51558.8 | 240.345 | 43.56 | 21.9 | B | 24 | 31263.6 | 294.954 | 43.4 | 17.12 | B | 24 | 7872.98 | 1176.894 | 43.45 | 14.17 | AB | 24 | 14233.01 | 470.364 | 43.55 | 20.4 | B | 24 | 39567.08 | 263.578 | 43.52 | 15.57 | B | 24 | 96338.45 | 1072.49 | 43.47 | 23.7 | AB | 24 | 150.75 | 6.704 | 2.69 | 5.78 | AB | 24 | 67421.72 | 1208.922 | 3.4 | -1.28 | B | 24 | 31315.62 | 1828.986 | 43.48 | 10.82 | B | 24 | 7778.45 | 1799.355 | 3.06 | 5.66 | B | 24 | 13823.85 | 319.106 | 43.44 | 19.71 | B | 24 | 379142.03 | 1972.005 | 5.13 | -4.15 | B
25 | 0 | 0 | 2.98 | 3.4 |  | 25 | 58188.81 | 634.74 | 43.09 | 15.4 | B | 25 | 42762.16 | 12995.4 | 3.17 | 0.12 |  | 25 | 69237.79 | 749.173 | 42.95 | 9.08 |  | 25 | 33060.72 | 2732.652 | 43.46 | 11.32 |  | 25 | 15879.22 | 1333.132 | 3.06 | -1.91 |  | 25 | 55043.7 | 273.855 | 43.47 | 21.89 |  | 25 | 34215.47 | 354.841 | 43.3 | 17.64 |  | 25 | 8722.65 | 1435.441 | 43.36 | 16.66 |  | 25 | 14918.94 | 511.903 | 43.46 | 18.38 |  | 25 | 42773.89 | 305.636 | 43.42 | 13.83 |  | 25 | 104290.56 | 1265.234 | 43.36 | 24.69 | A | 25 | 174.01 | 8.563 | 2.79 | 3.1 | A | 25 | 77487.04 | 1624.763 | 3.42 | -0.41 |  | 25 | 32192.84 | 1883.477 | 43.38 | 9.43 |  | 25 | 8472.81 | 2084.269 | 3.1 | 2.59 |  | 25 | 16073.61 | 431.19 | 43.35 | 19.65 |  | 25 | 415967.47 | 2370.839 | 5.13 | -5.42
26 | 0 | 0 | 2.93 | 3.53 | B | 26 | 61212.93 | 713.186 | 43.12 | 19.05 |  | 26 | 43891.27 | 13655.5 | 3.12 | 1.95 | B | 26 | 71027.19 | 785.945 | 42.98 | 9.36 | B | 26 | 34889.75 | 2992.595 | 43.49 | 11.46 | B | 26 | 16890.29 | 1455.708 | 3.15 | -1.04 | B | 26 | 57855.42 | 300.016 | 43.5 | 22.11 | AB | 26 | 36995.39 | 410.8 | 43.34 | 17.85 | B | 26 | 8602.91 | 1378.996 | 43.39 | 17.72 | B | 26 | 15678.73 | 561.369 | 43.5 | 18.38 | B | 26 | 45331.05 | 340.773 | 43.46 | 14.56 | B | 26 | 109198.18 | 1376.924 | 43.39 | 24.95 | B | 26 | 188.05 | 10.12 | 2.73 | 3.56 | AB | 26 | 77620.63 | 1585.264 | 3.44 | -2.29 | B | 26 | 35442.91 | 2412.883 | 43.4 | 23.66 | B | 26 | 8950.52 | 2268.608 | 3.16 | 3.16 | B | 26 | 16651.77 | 459.201 | 43.39 | 19.8 | B | 26 | 438307.16 | 2606.703 | 5.15 | -5.36 | B
27 | 0 | 0 | 2.94 | 2.51 | B | 27 | 62468.55 | 746.111 | 43.16 | 20.85 | B | 27 | 46300.14 | 13932.5 | 3.21 | 1.47 | AB | 27 | 74924.73 | 862.091 | 42.99 | 8.89 | B | 27 | 36631.5 | 1180,995* | 43,53* | 10,93* | ABC | 27 | 17011.11 | 1468.213 | 3.14 | -2.54 | B | 27 | 60920.02 | 332.178 | 43.53 | 22.22 | B | 27 | 37556.71 | 421.847 | 43.37 | 17.87 | B | 27 | 8212.08 | 1243.158 | 43.44 | 18.56 | B | 27 | 16196.45 | 594.892 | 43.54 | 18 | B | 27 | 46598.63 | 358.355 | 43.5 | 13.88 | B | 27 | 111539.1 | 1435.293 | 43.43 | 25.46 | AB | 27 | 180.29 | 8.758 | 2.83 | 1.74 | B | 27 | 77740.42 | 1603.278 | 3.43 | -0.98 | B | 27 | 34921.61 | 1055,496* | 43,44* | 23,84* | ABC | 27 | 9184.35 | 2430.603 | 3.11 | 2.84 | B | 27 | 16949.71 | 473.951 | 43.43 | 19.91 | B | 27 | 453916.72 | 2802.579 | 5.12 | -5.83 | B
28 | 247599.27 | 66.883 | 3.1 | -6.27 | A | 28 | 63564.23 | 786.929 | 42.6 | 21.05 |  | 28 | 47110.87 | 14189.8 | 3.21 | 2.08 |  | 28 | 74546.44 | 865.677 | 42.44 | 8.86 |  | 28 | 37240.18 | 238.062 | 42.96 | 11.79 |  | 28 | 17562.87 | 1563.948 | 3.15 | -2.27 |  | 28 | 59981.91 | 329.29 | 42.97 | 21.3 | A | 28 | 38733.19 | 455.618 | 42.81 | 17.99 |  | 28 | 8481.46 | 1346.681 | 42.88 | 18.61 |  | 28 | 16936.12 | 659.367 | 42.99 | 17.5 |  | 28 | 47272.55 | 373.78 | 42.94 | 13.89 |  | 28 | 114294.27 | 1524.372 | 42.86 | 25 | A | 28 | 185.1 | 10.123 | 2.67 | 2.69 |  | 28 | 81025.45 | 1690.671 | 3.45 | -4.15 |  | 28 | 36190.34 | 237.538 | 42.88 | 23.71 |  | 28 | 9986.77 | 2822.123 | 3.24 | 3.64 |  | 28 | 17186.31 | 494.161 | 42.88 | 19.53 |  | 28 | 468086.13 | 2948.256 | 5.19 | -5.92
29 | 296024.59 | 76.345 | 3.13 | -5.73 | B | 29 | 65901.71 | 781.013 | 42.4 | 20.63 | B | 29 | 49670.09 | 15254.5 | 3.18 | 4.08 | AB | 29 | 78357.52 | 887.985 | 42.21 | 9.75 | B | 29 | 38350 | 236.091 | 42.76 | 12.28 | B | 29 | 20174.93 | 1929.748 | 3.19 | 0.11 | AB | 29 | 62257.23 | 322.858 | 42.76 | 21.81 | B | 29 | 40477.64 | 462.027 | 42.6 | 18.17 | B | 29 | 8808.12 | 1356.668 | 42.67 | 19.68 | B | 29 | 18377.18 | 718.304 | 42.77 | 16.92 | B | 29 | 50094.54 | 390.241 | 42.72 | 14.07 | B | 29 | 117989.17 | 1508.714 | 42.65 | 25.07 | B | 29 | 187.63 | 9.084 | 2.82 | 4.51 | AB | 29 | 76733.32 | 1376.624 | 3.47 | -3.69 | B | 29 | 38727.24 | 237.993 | 42.66 | 11.82 | B | 29 | 9170.54 | 2205.045 | 3.17 | 5.83 | B | 29 | 17594.85 | 489.159 | 42.67 | 21.58 | B | 29 | 441081.31 | 2438.001 | 5.16 | -4.61 | B
30 | 284942.69 | 75.822 | 3.15 | -6.38 |  | 30 | 59733.68 | 681.426 | 43.18 | 20.95 |  | 30 | 43184.93 | 13033.9 | 3.21 | 2.95 |  | 30 | 69845.58 | 755.363 | 43.03 | 9.44 |  | 30 | 35044.03 | 204.966 | 43.56 | 11.61 |  | 30 | 17884.17 | 1630.114 | 3.19 | 0.11 | A | 30 | 54586.34 | 262.618 | 43.56 | 21.49 |  | 30 | 36684.18 | 401.842 | 43.39 | 17.97 |  | 30 | 7859.07 | 1127.559 | 43.45 | 16.34 |  | 30 | 16154.68 | 593.226 | 43.55 | 18.13 |  | 30 | 45047.47 | 334.227 | 43.51 | 13.8 |  | 30 | 107779.93 | 1314.484 | 43.45 | 21.75 | A | 30 | 155.03 | 6.654 | 2.86 | 4.41 | A | 30 | 73530.54 | 1367.677 | 3.47 | -3.85 |  | 30 | 35368.4 | 208.567 | 43.46 | 10 |  | 30 | 8831.83 | 2220.277 | 3.15 | 4.75 |  | 30 | 15773.83 | 409.123 | 43.45 | 19.14 |  | 30 | 397205.81 | 2113.502 | 5.16 | -5.8
31 | 536126.75 | 284.415 | 3.26 | -8 | B | 31 | 58006.63 | 646.746 | 43.51 | 20.58 | B | 31 | 43152.32 | 12749.1 | 3.23 | -1.05 | B | 31 | 68204.33 | 716.287 | 43.37 | 8.8 | B | 31 | 33941.71 | 195.238 | 43.88 | 11.58 | B | 31 | 17922.12 | 1662.625 | 3.18 | -0.91 | AB | 31 | 56457.89 | 285.45 | 43.88 | 21.69 | AB | 31 | 36412.63 | 399.315 | 43.72 | 18.25 | B | 31 | 7878.55 | 1141.422 | 43.78 | 16.89 | B | 31 | 15589.13 | 555.631 | 43.88 | 18.39 | B | 31 | 44176.47 | 322.884 | 43.84 | 13.59 | B | 31 | 108864.84 | 1359.892 | 43.77 | 23.44 | AB | 31 | 162.75 | 7.467 | 2.74 | 3.37 | B | 31 | 74529.49 | 1439.101 | 3.45 | -4.68 | B | 31 | 34921.98 | 203.924 | 43.79 | 9.46 | B | 31 | 10172.6 | 910,181* | 3,04* | 2,97* | ABC | 31 | 15404.18 | 391.43 | 43.77 | 19.05 | B | 31 | 416918.69 | 2374.167 | 5.16 | -6.35 | B
Итого | 1364693.3 | 125.866 | 3.16 | -6.6 | AB | Итого | 1256628.47 | 522,553* | 44,86* | 18,11* | ABC | Итого | 934880.82 | 289989,5* | 3,11* | 3,24* | ABC | Итого | 1640845.93 | 490.758 | 44.41 | 12.2 | AB | Итого | 672258.17 | 1119,906* | 45,29* | 14,17* | ABC | Итого | 366553 | 917.536 | 3.07 | 2.7 | AB | Итого | 1132818.91 | 506,625* | 45,27* | 19,81* | ABC | Итого | 734290.49 | 649,026* | 45,09* | 17,32* | ABC | Итого | 171611.69 | 757.325 | 44.89 | 15.82 | AB | Итого | 330505.55 | 891,941* | 45,21* | 19,04* | ABC | Итого | 953564,03* | 688,978* | 45,20* | 15,31* | ABC | Итого | 2177083.35 | 713.604 | 45.2 | 20.74 | AB | Итого | 4389.84 | 1.482 | 2.64 | 16.99 | AB | Итого | 1355030.21 | 958,904* | 3,45* | 1,08* | ABC | Итого | 701683.53 | 921,157* | 45,19* | 13,85* | ABC | Итого | 184512.34 | 1263,267* | 3,06* | 7,05* | ABC | Итого | 345046,04* | 937,800* | 45,09* | 19,83* | ABC | Итого | 7714304.26 | 1508,366* | 5,11* | -3,11* | ABC
ТЭС-1 | [5 empty] | ТЭС-2 | [5 empty] | ТЭС-3 | [5 empty] | Энергодар
Данные по объекту ТЭС-1 (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту ТЭС-2 (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту ТЭС-3 (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 10/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 45.59 | 16.76 |  | 1 | 0 | 0 | 45.79 | 16.96 |  | 1 | 20597.97 | 15.239 | 46.64 | 17 | A | 1 | 15135.43 | 282.634 | 46.63 | 17.89 | A | 35733.4
2 | 0 | 0 | 46.52 | 15.64 |  | 2 | 0 | 0 | 46.46 | 15.97 |  | 2 | 115251.85 | 245.261 | 47 | 19.86 | A | 2 | 14274.43 | 238.328 | 46.99 | 17.42 |  | 129526.28
3 | 0 | 0 | 47.08 | 17.13 | B | 3 | 0 | 0 | 46.61 | 17.28 | B | 3 | 50295.1 | 103.491 | 47.42 | 20.41 | AB | 3 | 13494.96 | 215.348 | 47.41 | 18.77 | B | 63790.06
4 | 0 | 0 | 47.89 | 15.83 | B | 4 | 0 | 0 | 47.47 | 15.97 | B | 4 | 0 | 0 | 48.17 | 18.06 | B | 4 | 13947.26 | 223.085 | 48.16 | 17.46 | B | 13947.26
5 | 0 | 0 | 48.05 | 11.37 |  | 5 | 0 | 0 | 47.76 | 11.7 |  | 5 | 117919.34 | 249.211 | 48.43 | 15.75 | A | 5 | 15866.8 | 273.412 | 48.42 | 15.18 |  | 133786.14
6 | 0 | 0 | 48.09 | 13.57 | AB | 6 | 0 | 0 | 47.73 | 13.76 | B | 6 | 22805.58 | 34.057 | 48.51 | 16.71 | AB | 6 | 15355.25 | 265.173 | 48.5 | 16.35 | B | 38160.83
7 | 0 | 0 | 47.96 | 13.88 | A | 7 | 0 | 0 | 47.27 | 14.16 |  | 7 | 0 | 0 | 48.01 | 16.05 |  | 7 | 16939.21 | 322.705 | 48 | 16.2 |  | 16939.21
8 | 0 | 0 | 48.11 | 12.82 |  | 8 | 0 | 0 | 47.57 | 13.07 |  | 8 | 0 | 0 | 48.24 | 15.19 |  | 8 | 20912.91 | 508.564 | 48.23 | 15.41 |  | 20912.91
9 | 0 | 0 | 47.05 | 7.78 |  | 9 | 0 | 0 | 47.01 | 8.2 |  | 9 | 182822.58 | 355.682 | 47.73 | 14.06 | A | 9 | 23577.28 | 596.813 | 47.72 | 12.91 |  | 206399.86
10 | 0 | 0 | 47.86 | 8.27 | B | 10 | 0 | 0 | 47.09 | 8.67 | B | 10 | 24747.88 | 27.355 | 47.79 | 12.97 | AB | 10 | 22495.38 | 558.776 | 47.78 | 13.2 | B | 47243.26
11 | 0 | 0 | 48.12 | 11.11 | AB | 11 | 0 | 0 | 47.11 | 11.36 | B | 11 | 0 | 0 | 47.81 | 13.44 | B | 11 | 23359.35 | 621.991 | 47.8 | 13.99 | B | 23359.35
12 | 0 | 0 | 47.27 | 8.06 |  | 12 | 0 | 0 | 46.61 | 8.34 |  | 12 | 0 | 0 | 47.41 | 10.52 |  | 12 | 31384.85 | 1098.474 | 47.4 | 11.18 |  | 31384.85
13 | 0 | 0 | 46.11 | 5.28 | B | 13 | 0 | 0 | 45.21 | 5.49 | B | 13 | 0 | 0 | 45.89 | 7.56 | B | 13 | 42150.58 | 1916.783 | 45.88 | 9.14 | B | 42150.58
14 | 0 | 0 | 44.06 | 4.23 |  | 14 | 0 | 0 | 43.17 | 4.53 |  | 14 | 0 | 0 | 44.21 | 6.71 |  | 14 | 46200.36 | 2368.598 | 44.2 | 9.17 |  | 46200.36
15 | 0 | 0 | 43.84 | 4.47 |  | 15 | 0 | 0 | 43.13 | 4.71 |  | 15 | 5468.42 | 9.215 | 44.07 | 7.14 | A | 15 | 47585.39 | 856,855* | 44,06* | 9,62* | ABC | 53053.81
16 | 0 | 0 | 44.18 | 4.81 |  | 16 | 0 | 0 | 43.59 | 5.15 |  | 16 | 103816.38 | 277.828 | 44.29 | 9.74 | A | 16 | 46541.85 | 153.989 | 44.28 | 10.56 |  | 150358.23
17 | 0 | 0 | 44.23 | 4.58 | B | 17 | 0 | 0 | 42.92 | 4.78 | B | 17 | 52304.19 | 136.37 | 44.66 | 9.77 | AB | 17 | 47309.73 | 163.206 | 44.65 | 10.93 | B | 99613.92
18 | 0 | 0 | 43.2 | 4.52 | B | 18 | 0 | 0 | 41.28 | 4.81 | B | 18 | 0 | 0 | 44.31 | 6.8 | B | 18 | 50494.16 | 190.035 | 44.3 | 9.66 | B | 50494.16
19 | 0 | 0 | 42.61 | 4.64 |  | 19 | 0 | 0 | 42.54 | 4.87 |  | 19 | 47874.2 | 37.035 | 43.26 | 7.69 | A | 19 | 51208.48 | 199.047 | 43.25 | 10.04 |  | 99082.68
20 | 0 | 0 | 42.71 | 5.32 | B | 20 | 0 | 0 | 41.87 | 5.53 | B | 20 | 0 | 0 | 42.65 | 7.48 | B | 20 | 50907.63 | 198.592 | 42.64 | 9.46 | B | 50907.63
21 | 0 | 0 | 42.41 | 5.32 |  | 21 | 0 | 0 | 41.75 | 5.59 |  | 21 | 0 | 0 | 42.7 | 7.72 |  | 21 | 51472.13 | 201.688 | 42.69 | 9.49 |  | 51472.13
22 | 0 | 0 | 43.2 | 6.63 |  | 22 | 0 | 0 | 42.65 | 6.84 |  | 22 | 0 | 0 | 43.48 | 8.81 |  | 22 | 49718.52 | 184.417 | 43.47 | 10.23 |  | 49718.52
23 | 0 | 0 | 43.66 | 6.37 |  | 23 | 0 | 0 | 43.24 | 6.65 |  | 23 | 111335.87 | 250.928 | 43.76 | 10.31 | A | 23 | 50630.57 | 189.774 | 43.75 | 10.51 |  | 161966.44
24 | 0 | 0 | 43.53 | 5.16 | B | 24 | 0 | 0 | 43 | 5.47 | B | 24 | 51095.52 | 100.876 | 43.64 | 9.28 | AB | 24 | 52453.28 | 201.444 | 43.62 | 10.01 | B | 103548.8
25 | 0 | 0 | 43.43 | 2.05 |  | 25 | 0 | 0 | 42.77 | 2.31 |  | 25 | 17574.2 | 18.546 | 43.55 | 5.68 | A | 25 | 57126.14 | 328.668 | 43.54 | 7.77 | A | 74700.34
26 | 0 | 0 | 43.74 | 2.79 | B | 26 | 0 | 0 | 42.68 | 3.02 | B | 26 | 0 | 0 | 43.59 | 5.18 | B | 26 | 58246.16 | 261.261 | 43.58 | 8.02 | AB | 58246.16
27 | 0 | 0 | 43.43 | 1.14 | B | 27 | 0 | 0 | 42.75 | 1.44 | B | 27 | 0 | 0 | 43.64 | 3.67 | B | 27 | 59343.5 | 254.94 | 43.63 | 7.39 | B | 59343.5
28 | 0 | 0 | 43.03 | -0.25 |  | 28 | 0 | 0 | 42.12 | -0.06 |  | 28 | 0 | 0 | 43.08 | 2.6 |  | 28 | 62992.7 | 301.628 | 43.07 | 7.49 |  | 62992.7
29 | 0 | 0 | 43.14 | 3.85 | B | 29 | 0 | 0 | 42.14 | 4.28 | B | 29 | 0 | 0 | 42.86 | 6.49 | B | 29 | 65195.32 | 284.847 | 42.85 | 8.94 | B | 65195.32
30 | 0 | 0 | 43.27 | 4.54 |  | 30 | 0 | 0 | 42.83 | 4.79 |  | 30 | 0 | 0 | 43.64 | 6.9 |  | 30 | 58654.13 | 246.486 | 43.63 | 8.81 |  | 58654.13
31 | 0 | 0 | 43.73 | 2.79 | B | 31 | 0 | 0 | 43.37 | 3.08 | B | 31 | 33988.73 | 36.29 | 43.97 | 6.76 | AB | 31 | 57607.02 | 241.458 | 43.96 | 8.36 | B | 91595.75
Итого | 0 | 0 | 45.59 | 16.76 | AB | Итого | 0 | 0 | 45.79 | 16.96 | B | Итого | 957897.81 | 214.956 | 45.87 | 13.65 | AB | Итого | 1232580.75 | 449,968* | 45,29* | 11,66* | ABC | 2190478.56
Новоник(РЦ) Перем пер | [5 empty] | Новоник(РЦ) УЗЛ
Данные по объекту Н-николаевка-РЦ (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Flowsic600 (осн.) за 10/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | Vру, м3 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 1.02 | 17.65 | B | 1 | 3512.16 | 1241.4 | 2.84 | 12.55 |  | 3512.16
2 | 0 | 0 | 1.03 | 20.06 |  | 2 | 3209.57 | 1132.7 | 2.85 | 12.92 |  | 3209.57
3 | 0 | 0 | 1.03 | 20.61 |  | 3 | 2895.1 | 1027.9 | 2.85 | 14.06 | B | 2895.1
4 | 0 | 0 | 1.04 | 23.72 |  | 4 | 3108.87 | 1114.8 | 2.81 | 12.67 | B | 3108.87
5 | 0 | 0 | 1.04 | 23.43 | B | 5 | 3663.97 | 1315.1 | 2.79 | 10.82 |  | 3663.97
6 | 0 | 0 | 1.05 | 25.27 | B | 6 | 3216.36 | 1150.6 | 2.78 | 9.9 | B | 3216.36
7 | 0 | 0 | 1.04 | 20.69 |  | 7 | 3576.86 | 1281.2 | 2.79 | 10.64 |  | 3576.86
8 | 0 | 0 | 1.04 | 21.48 | B | 8 | 4600.81 | 1656.2 | 2.79 | 12.36 |  | 4600.81
9 | 0 | 0 | 1.03 | 19.38 | B | 9 | 5329.08 | 1897.1 | 2.75 | 4.82 |  | 5329.08
10 | 0 | 0 | 1.03 | 19.69 |  | 10 | 5109.32 | 1786.7 | 2.82 | 7.38 | B | 5109.32
11 | 0 | 0 | 1.03 | 20.59 |  | 11 | 5141.17 | 1794 | 2.82 | 7.48 | B | 5141.17
12 | 0 | 0 | 1.04 | 22.03 |  | 12 | 7187.04 | 2544.1 | 2.76 | 5.31 | A | 7187.04
13 | 0 | 0 | 1.04 | 24.01 | B | 13 | 9233.2 | 3204 | 2.8 | 3.19 | B | 9233.2
14 | 0 | 0 | 1.03 | 18.64 |  | 14 | 9510.08 | 3267 | 2.83 | 3.89 |  | 9510.08
15 | 0 | 0 | 1.01 | 14.91 | B | 15 | 9336.9 | 3202.8 | 2.85 | 5.42 |  | 9336.9
16 | 0 | 0 | 1.02 | 18.28 |  | 16 | 9681.94 | 3320.3 | 2.84 | 3.96 |  | 9681.94
17 | 0 | 0 | 1.02 | 16.38 |  | 17 | 10859.51 | 3733.2 | 2.82 | 3.21 | B | 10859.51
18 | 0 | 0 | 1.01 | 13.3 |  | 18 | 11694.26 | 3962.2 | 2.87 | 3.48 | B | 11694.26
19 | 0 | 0 | 1.02 | 17.08 | B | 19 | 11785.62 | 3968.1 | 2.89 | 3.73 |  | 11785.62
20 | 0 | 0 | 0.99 | 9.93 | B | 20 | 11904.56 | 4000.8 | 2.89 | 3.66 | B | 11904.56
21 | 0 | 0 | 0.99 | 10.55 |  | 21 | 11750.99 | 3960.6 | 2.89 | 4.02 | A | 11750.99
22 | 0 | 0 | 1 | 11.17 | B | 22 | 11372.61 | 3860.9 | 2.88 | 5.13 |  | 11372.61
23 | 0 | 0 | 1 | 11.75 |  | 23 | 11672.12 | 3967.2 | 2.88 | 5.03 |  | 11672.12
24 | 0 | 0 | 1 | 12.34 |  | 24 | 11326.66 | 3838.2 | 2.87 | 3.91 | B | 11326.66
25 | 0 | 0 | 1 | 12.78 |  | 25 | 12335.01 | 4184.5 | 2.84 | 0.98 |  | 12335.01
26 | 0 | 0 | 1,05* | 10,24* | ABC | 26 | 12853.5 | 4397.9 | 2.81 | 1.09 | B | 12853.5
27 | 0 | 0 | 1 | 11.14 |  | 27 | 13304.47 | 4532.5 | 2.82 | 0.51 | B | 13304.47
28 | 0 | 0 | 0.99 | 8.67 |  | 28 | 13833.32 | 4709.6 | 2.82 | -0.1 |  | 13833.32
29 | 0 | 0 | 1.01 | 11.3 | B | 29 | 14229.39 | 4841.3 | 2.84 | 2.13 | B | 14229.39
30 | 0 | 0 | 1.03 | 14.88 | B | 30 | 12838.25 | 4366 | 2.84 | 2.14 |  | 12838.25
Итого | 0 | 0 | 1,02* | 17,65* | ABC | 31 | 12594.88 | 4276.9 | 2.84 | 1.2 | B | 12594.88
Васильевка | [5 empty] | Итого | 272667.57 | 93535.9 | 2.83 | 5.73 | AB | 272667.58
Данные по объекту Васильевка (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту АГНКС (осн.) за 10/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 12152.55 | 1005.077 | 3.28 | 9.19 |  | 1 | 1757.84 | 124.913 | 22.36 | 19.58 | A | 13910.39
2 | 11115.76 | 848.694 | 3.28 | 9.28 |  | 2 | 946.44 | 69.151 | 22.78 | 20.67 | A | 12062.2
3 | 9152.91 | 582.238 | 3.29 | 11.97 | B | 3 | 2108.19 | 155.141 | 22.17 | 20.97 | AB | 11261.1
4 | 10689.95 | 789.997 | 3.25 | 9.16 | B | 4 | 2664.74 | 196.111 | 22.17 | 18.64 | AB | 13354.69
5 | 11624.06 | 928.903 | 3.23 | 6.25 |  | 5 | 2798.02 | 208.995 | 22.2 | 16.24 | A | 14422.08
6 | 11113.38 | 856.195 | 3.31 | 7.12 | B | 6 | 2447.63 | 179.652 | 22.13 | 17.72 | AB | 13561.01
7 | 11230.84 | 842.565 | 3.31 | 8.18 |  | 7 | 2592.92 | 194.318 | 22.24 | 18.26 | A | 13823.76
8 | 15115.96 | 1612.594 | 3.35 | 8.34 | A | 8 | 1744.65 | 131.467 | 21.94 | 18.17 | A | 16860.61
9 | 18226.1 | 2134.632 | 3.38 | -0.03 |  | 9 | 764.31 | 57.293 | 22.32 | 11.52 | A | 18990.41
10 | 17455.46 | 1902.405 | 3.44 | 0.41 | B | 10 | 2169.6 | 159.065 | 22.13 | 12.38 | AB | 19625.06
11 | 18933.87 | 2264.304 | 3.46 | 1.83 | B | 11 | 2603.29 | 195.285 | 22.35 | 14.97 | AB | 21537.16
12 | 24964.92 | 3846.452 | 3.53 | -0.7 | A | 12 | 3339.93 | 248.041 | 22.16 | 11.32 | A | 28304.85
13 | 31987.05 | 2479,202* | 3,56* | -2,97* | ABC | 13 | 2389.41 | 173.83 | 22.2 | 9.25 | AB | 34376.46
14 | 32372.81 | 1522.904 | 3.32 | 3.59 |  | 14 | 2393.75 | 171.264 | 22.16 | 8.76 | A | 34766.56
15 | 35279.93 | 1803.714 | 3.34 | 6.05 |  | 15 | 1878.42 | 136.162 | 22.14 | 8.98 | A | 37158.35
16 | 46442.28 | 3010.146 | 3.54 | 4.11 |  | 16 | 890.67 | 60.999 | 22.17 | 8.5 | A | 47332.95
17 | 46700.02 | 2945.417 | 3.6 | 3.71 | B | 17 | 1774.16 | 125.657 | 22.32 | 8.46 | AB | 48474.18
18 | 47934.76 | 3175.203 | 3.58 | 3.09 | B | 18 | 2422.31 | 177.024 | 21.94 | 8.74 | AB | 50357.07
19 | 47926.66 | 3176.838 | 3.6 | 3.21 |  | 19 | 3303.03 | 239.381 | 21.8 | 9.59 | A | 51229.69
20 | 41147.82 | 943,186* | 3,40* | 3,68* | ABC | 20 | 2616.57 | 195.188 | 22.07 | 9.57 | AB | 43764.39
21 | 39143.64 | 211.319 | 3.35 | 3.21 |  | 21 | 2375.25 | 178.127 | 22.15 | 9.77 | A | 41518.89
22 | 40926.6 | 232.151 | 3.35 | 3.5 |  | 22 | 1849.12 | 133.547 | 22.17 | 11.39 | A | 42775.72
23 | 41551.38 | 238.714 | 3.34 | 3.22 |  | 23 | 1075.78 | 81.387 | 22.13 | 11.61 | A | 42627.16
24 | 41434.35 | 232.341 | 3.36 | 1.22 | B | 24 | 2139.87 | 156.152 | 22.01 | 9.83 | AB | 43574.22
25 | 45048.63 | 273.364 | 3.34 | -1.64 |  | 25 | 2277.69 | 159.338 | 22.06 | 6.19 | A | 47326.32
26 | 46874.33 | 294.586 | 3.32 | -1.44 | B | 26 | 2568.55 | 183.32 | 22.05 | 6.6 | AB | 49442.88
27 | 48021.72 | 308.643 | 3.32 | -2.01 | B | 27 | 2715.68 | 195.865 | 22.16 | 5.64 | AB | 50737.4
28 | 49452.95 | 327.787 | 3.31 | -1.89 |  | 28 | 2814.78 | 190.99 | 22.15 | 5.39 | A | 52267.73
29 | 50928.25 | 325.23 | 3.29 | -0.08 | B | 29 | 1259.84 | 86.786 | 22.15 | 9.09 | AB | 52188.09
30 | 46202.68 | 287.587 | 3.31 | -0.02 |  | 30 | 1122.94 | 83.51 | 22.08 | 9.08 | A | 47325.62
31 | 46130.19 | 291.65 | 3.3 | -1.03 | B | 31 | 2141.09 | 156.719 | 22.13 | 7.59 | AB | 48271.28
Итого | 997281.79 | 1280,453* | 3,38* | 3,18* | ABC | Итого | 65946.44 | 161.6 | 22.15 | 11.88 | AB | 1063228.23

## Лист2
Данные по объекту ДКС-50 (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту УСБ-200 (осн.) за 9/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 9941.13 | 61.627 | 46.41 | 20.59 | AB | 1 | 0 | 0 | 46.43 | 20.33 | AB
2 | 10192.25 | 73.498 | 45.96 | 21.48 | A | 2 | 0 | 0 | 45.97 | 21.94 | A
3 | 8519.44 | 47.482 | 47.05 | 21.94 | A | 3 | 0 | 0 | 47.07 | 22.19 | A
4 | 8548.19 | 46.164 | 47.65 | 23.02 | A | 4 | 0 | 0 | 47.67 | 23.77 | A
5 | 10827.35 | 72.253 | 46.98 | 23.44 | AB | 5 | 0 | 0 | 47 | 24.16 | B
6 | 9114.25 | 54.787 | 46.51 | 24.19 | AB | 6 | 0 | 0 | 46.53 | 25.14 | AB
7 | 11010.46 | 79.318 | 46.95 | 22.76 | A | 7 | 0 | 0 | 46.97 | 22.97 | A
8 | 7890.22 | 38.562 | 47.31 | 22.61 | AB | 8 | 0 | 0 | 47.33 | 22.93 | AB
9 | 10059.04 | 63.744 | 48.05 | 21.76 | AB | 9 | 0 | 0 | 48.07 | 21.76 | AB
10 | 8637.3 | 46.327 | 48.29 | 21.7 | A | 10 | 0 | 0 | 48.31 | 22.02
11 | 10621.84 | 76.933 | 46.73 | 21.21 | A | 11 | 0 | 0 | 46.75 | 21.52
12 | 9144.2 | 56.988 | 46.06 | 21.78 | A | 12 | 0 | 0 | 46.08 | 22.32 | A
13 | 8673.85 | 48.716 | 47.34 | 22.97 | AB | 13 | 0 | 0 | 47.36 | 23.71 | AB
14 | 9135.76 | 55.002 | 46.76 | 20.68 | A | 14 | 0 | 0 | 46.78 | 20.77 | A
15 | 10293.8 | 67,637* | 46,70* | 18,13* | ABC | 15 | 1,59* | 0,000* | 46,28* | 16,94* | ABC
16 | 10105.85 | 66.933 | 46.63 | 19.34 | A | 16 | 3,74* | 0,001* | 46.65 | 19.53 | A C
17 | 10092.21 | 68.915 | 46.91 | 19.55 | A | 17 | 0 | 0 | 46.92 | 19.78 | A
18 | 10771.62 | 73.862 | 47.4 | 17.68 | A | 18 | 0 | 0 | 47.41 | 17.33 | A
19 | 10961.48 | 74.139 | 47.53 | 17.99 | AB | 19 | 0 | 0 | 47.55 | 17.96 | AB
20 | 14493.5 | 129.429 | 47.14 | 13.81 | B | 20 | 0 | 0 | 47.15 | 12.85 | B
21 | 15188.69 | 125.539 | 47.28 | 13.26 |  | 21 | 0 | 0 | 47.28 | 12.28
22 | 16891.25 | 151.455 | 47.58 | 14.73 | B | 22 | 0 | 0 | 47.58 | 14.2 | B
23 | 17908.92 | 166.866 | 47.21 | 15.15 |  | 23 | 0.06 | 0 | 47.21 | 14.55 | A
24 | 21750.53 | 251.725 | 47.25 | 15.36 |  | 24 | 0.47 | 0 | 47.24 | 14.58 | A
25 | 22847.98 | 286.559 | 47.15 | 15.5 | A | 25 | 0 | 0 | 47.14 | 15.22
26 | 29835.24 | 186.798 | 21.02 | 11.41 | AB | 26 | 17464.52 | 58.741 | 46.14 | 12.79 | AB
27 | 29434.25 | 0 | 1.74 | 11.98 |  | 27 | 29434.25 | 98.967 | 45.25 | 14.3
28 | 28904.08 | 0 | 1.77 | 9.94 |  | 28 | 28904.08 | 89.322 | 46.17 | 13.77
29 | 36684.66 | 0 | 1.57 | 11.58 | B | 29 | 36684.66 | 145.741 | 45.58 | 14.11 | B
30 | 26580.56 | 0 | 1.42 | 15.74 | B | 30 | 26580.56 | 75.396 | 45.75 | 15.93 | B
Итого | 445059.9 | 95,048* | 46,07* | 19,31* | ABC | Итого | 139073,92* | 93,633* | 45,78* | 14,18* | ABC

## Додаток (hidden)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз" по ГРС-м.Вільнянськ, ГРС-3м.Запоріжжя, ГРС-м.Гуляйполе,
ГРС-м.Пологи,ГРС-смт.Якимівка, ГРС-с.Лежине, ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська,ГРС-смт.Михайлівка,ГРС-с.Високе,ГРС-м.Енергодар,ГРС-с.Димитрове,ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц,
ГРС-м.Оріхів,ГРС-м.Токмак,ГРС-с.Калініне, ГРС-м.Дніпрорудне, ГРС-м.Василівка, ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну, ГРС-смт.Пришиб, ГРС-с.Мирне,ГРС-м.Мелітополь
з газопроводу ШДКРІ-Запорізька ГРЕС-Мелітополь за період з 01.10.2016 по 31.10.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [20 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС-3м.Запоріжжя | ГРС-м.Вільнянськ | ГРС-м.Гуляйполе | ГРС-м.Пологи | ГРС-смт.Якимівка | ГРС-с.Лежине | ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська | ГРС-смт.Михайлівка | ГРС-с.Високе | ГРС-м.Енергодар | ГРС-с.Димитрове | ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц | ГРС-м.Оріхів | ГРС-м.Токмак | ГРС-с.Калініне | ГРС-м.Дніпрорудне | ГРС-м.Василівка | ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну | ГРС-смт.Пришиб | ГРС-с.Мирне | ГРС-м.Мелітополь
1 | 0 | 16654.83 | 13946.78 | 21096.58 | 7098.98 | 4856.19 | 10865.59 | 7469.27 | 1957.58 | 35733.4 | 3862.76 | 3512.16 | 11416.31 | 25638.41 | 70.09 | 14949.29 | 13910.39 | 8455.66 | 2043.86 | 4925.35 | 72964.76 | 281428.24 | 34.59
2 | 0 | 14740.68 | 10933.98 | 24186.14 | 6626.86 | 4437.51 | 11773.22 | 6548.66 | 1569 | 129526.28 | 3635.18 | 3209.57 | 10985.29 | 22740.64 | 68.35 | 16089.43 | 12062.2 | 7404.45 | 1803.54 | 4060.59 | 65649 | 358050.57 | 34.59
3 | 0 | 12484.03 | 9593.74 | 22269.88 | 5859.68 | 3024.33 | 9318.61 | 5682.27 | 1275.98 | 63790.06 | 3111.31 | 2895.1 | 9649.62 | 19506.42 | 64.82 | 13473.37 | 11261.1 | 6673.93 | 1552.66 | 3342.99 | 66391.41 | 271221.31 | 34.5394
4 | 0 | 12704.6 | 9866.57 | 23090.35 | 6238.74 | 3348.35 | 12119.6 | 6489.7 | 1448.2 | 13947.26 | 3246.87 | 3108.87 | 10071.79 | 21812.72 | 57.72 | 16339.67 | 13354.69 | 6608.55 | 1750.09 | 3697.48 | 68278.68 | 237580.5 | 34.5394
5 | 0 | 16316.8 | 11644.39 | 26700.43 | 6454.66 | 4192.24 | 12902.6 | 7894.82 | 2373.65 | 133786.14 | 3750.07 | 3663.97 | 12131.24 | 24474.12 | 70.34 | 15605.71 | 14422.08 | 7310.74 | 1979.41 | 5075.81 | 71923.3 | 382672.52 | 34.49
6 | 0 | 14191.96 | 8795.67 | 25666.92 | 6502.63 | 4329.04 | 12891.15 | 7057.28 | 2280.85 | 38160.83 | 3229.6 | 3216.36 | 10140.88 | 20048.23 | 66.8 | 17673.3 | 13561.01 | 7142.69 | 2090.82 | 4802.54 | 72029.48 | 273878.04 | 34.49
7 | 0 | 13797.78 | 10177.09 | 26979.39 | 6919.33 | 4662.82 | 16509.33 | 7276.78 | 2416.9 | 16939.21 | 3592.1 | 3576.86 | 10467.6 | 21210.64 | 66.26 | 14494.31 | 13823.76 | 7570.51 | 2159.16 | 4319.24 | 73343.86 | 260302.93 | 34.42
8 | 0 | 20439.87 | 13733.46 | 30392.15 | 9453.19 | 5771.55 | 18245.04 | 11317.38 | 3221.04 | 20912.91 | 5074.84 | 4600.81 | 14652.13 | 27814.6 | 75.5 | 20630.59 | 16860.61 | 10413.12 | 3248.13 | 5680.51 | 81717.38 | 324254.81 | 34.42
9 | 0 | 24913.57 | 17634.35 | 39401.06 | 10769.56 | 7282.11 | 19245.96 | 13152.88 | 3173.53 | 206399.86 | 5932.81 | 5329.08 | 18031.87 | 33739.72 | 86.09 | 21065.32 | 18990.41 | 11023.35 | 3132.49 | 7431.96 | 87366.59 | 554102.57 | 34.42
10 | 0 | 24539.38 | 16321.28 | 37619.75 | 10408.45 | 6787.44 | 18303.03 | 17612.43 | 3238.92 | 47243.26 | 5695.72 | 5109.32 | 17062.56 | 35784.86 | 93.54 | 23681.49 | 19625.06 | 11826.16 | 3159.12 | 6725.66 | 101011.79 | 411849.22 | 34.49
11 | 0 | 23351.65 | 18644.27 | 43429.27 | 11443.92 | 7098.28 | 20055.43 | 14904 | 3491.23 | 23359.35 | 5989 | 5141.17 | 18937.66 | 40029.5 | 96.35 | 20938.46 | 21537.16 | 12632.23 | 3809.96 | 6936.07 | 115545.57 | 417370.53 | 34.49
12 | 0 | 30850.12 | 25850.92 | 53711.94 | 15779.83 | 9608.89 | 27191 | 19495.96 | 4973.6 | 31384.85 | 8578.09 | 7187.04 | 26864.81 | 50907.77 | 170.79 | 29133.01 | 28304.85 | 17259.36 | 4882.39 | 10351.7 | 147463.88 | 549950.8 | 34.3955
13 | 0 | 42647.39 | 33413.16 | 59889.53 | 18194.54 | 11766.93 | 36021.99 | 24882.22 | 5531.03 | 42150.58 | 11576.34 | 9233.2 | 34302.54 | 61720.59 | 207.22 | 33324.78 | 34376.46 | 21216.31 | 6590.02 | 12525.13 | 169080.38 | 668650.34 | 34.3636
14 | 0 | 43519.34 | 34343.73 | 62491.59 | 19771.16 | 12565.2 | 38405.29 | 25929.83 | 5676.22 | 46200.36 | 12091.46 | 9510.08 | 35708.12 | 64345.35 | 193.18 | 38114.87 | 34766.56 | 22630.53 | 7061.49 | 12797.32 | 189848.31 | 715969.99 | 34.3636
15 | 0 | 44087.39 | 32904.26 | 62818.65 | 21022.9 | 13714.22 | 41567.02 | 27499.12 | 6110.01 | 53053.81 | 12764.38 | 9336.9 | 37511.12 | 66634.95 | 197.71 | 36595.04 | 37158.35 | 24851.84 | 7385.91 | 13288.62 | 194083.77 | 742585.97 | 34.3636
16 | 0 | 51918.54 | 38825.43 | 65022.26 | 22624.73 | 14490.86 | 42417.47 | 28533.9 | 6267.94 | 150358.23 | 13205.16 | 9681.94 | 39391.11 | 71220.02 | 193.8 | 39591.35 | 47332.95 | 25995.7 | 6625.9 | 13455.68 | 205574.69 | 892727.66 | 34.3636
17 | 0 | 49994.57 | 36578.85 | 63647.34 | 23477.48 | 14541.68 | 41596.5 | 28940.25 | 6496.24 | 99613.92 | 12988.03 | 10859.51 | 39151.58 | 93303.09 | 194.39 | 37701.31 | 48474.18 | 27958.14 | 7009.97 | 13777.47 | 264824.44 | 921128.94 | 34.6237
18 | 0 | 50446.25 | 38232.32 | 64594.3 | 25241.17 | 15182.06 | 45303.86 | 29345.93 | 6753.3 | 50494.16 | 13579.46 | 11694.26 | 38493.09 | 100042.61 | 161.09 | 40291.86 | 50357.07 | 29965.17 | 7084.37 | 13936.08 | 334160.03 | 965358.44 | 34.6237
19 | 0 | 51765.31 | 39033.01 | 68134.48 | 30994.1 | 16122.31 | 47010.36 | 29808.97 | 7389.59 | 99082.68 | 13972.11 | 11785.62 | 38992.41 | 102102.2 | 158.58 | 39499.28 | 51229.69 | 30443.1 | 7419.8 | 13752.24 | 379958.09 | 1078653.93 | 34.81
20 | 0 | 54884.55 | 39839.84 | 50443.71 | 32474.31 | 15968.78 | 48188.43 | 30921.26 | 7707.81 | 50907.63 | 14036.5 | 11904.56 | 39994.37 | 105784.43 | 180.82 | 67390.13 | 43764.39 | 31805.44 | 8037.74 | 14019.73 | 403386.56 | 1071640.99 | 34.81
21 | 0 | 53580.57 | 40284.09 | 67195.36 | 32966.87 | 16360.31 | 46962.94 | 30495.47 | 7620.26 | 51472.13 | 14235.96 | 11750.99 | 40184.74 | 101646.66 | 190.9 | 64543.63 | 41518.89 | 31765.82 | 7865.1 | 13797.49 | 394537.47 | 1068975.65 | 34.727
22 | 0 | 52430.26 | 39388.11 | 65390.71 | 30275.45 | 16225.9 | 47434.65 | 30173.97 | 7659.18 | 49718.52 | 14121.78 | 11372.61 | 38862.9 | 98780.41 | 172.48 | 65231.87 | 42775.72 | 30885.32 | 7871.07 | 13483.54 | 369334.28 | 1031588.73 | 34.727
23 | 0 | 54438.91 | 39756.77 | 64314.05 | 31512.99 | 16301.53 | 49828.49 | 30519.3 | 6541.78 | 161966.44 | 14151.77 | 11672.12 | 39698.66 | 97500.92 | 169.42 | 62583.55 | 42627.16 | 30764.47 | 7401.46 | 13404.71 | 375205.25 | 1150359.75 | 34.727
24 | 0 | 52853.61 | 39067 | 66216.52 | 30988.73 | 14589.71 | 51558.8 | 31263.6 | 7872.98 | 103548.8 | 14233.01 | 11326.66 | 39567.08 | 96338.45 | 150.75 | 67421.72 | 43574.22 | 31315.62 | 7778.45 | 13823.85 | 379142.03 | 1102631.59 | 34.5579
25 | 0 | 58188.81 | 42762.16 | 69237.79 | 33060.72 | 15879.22 | 55043.7 | 34215.47 | 8722.65 | 74700.34 | 14918.94 | 12335.01 | 42773.89 | 104290.56 | 174.01 | 77487.04 | 47326.32 | 32192.84 | 8472.81 | 16073.61 | 415967.47 | 1163823.36 | 34.5579
26 | 0 | 61212.93 | 43891.27 | 71027.19 | 34889.75 | 16890.29 | 57855.42 | 36995.39 | 8602.91 | 58246.16 | 15678.73 | 12853.5 | 45331.05 | 109198.18 | 188.05 | 77620.63 | 49442.88 | 35442.91 | 8950.52 | 16651.77 | 438307.16 | 1199276.69 | 34.53 | `
27 | 0 | 62468.55 | 46300.14 | 74924.73 | 36631.5 | 17011.11 | 60920.02 | 37556.71 | 8212.08 | 59343.5 | 16196.45 | 13304.47 | 46598.63 | 111539.1 | 180.29 | 77740.42 | 50737.4 | 34921.61 | 9184.35 | 16949.71 | 453916.72 | 1234637.49 | 34.53
28 | 247599.27 | 63564.23 | 47110.87 | 74546.44 | 37240.18 | 17562.87 | 59981.91 | 38733.19 | 8481.46 | 62992.7 | 16936.12 | 13833.32 | 47272.55 | 114294.27 | 185.1 | 81025.45 | 52267.73 | 36190.34 | 9986.77 | 17186.31 | 468086.13 | 1515077.21 | 34.9
29 | 296024.59 | 65901.71 | 49670.09 | 78357.52 | 38350 | 20174.93 | 62257.23 | 40477.64 | 8808.12 | 65195.32 | 18377.18 | 14229.39 | 50094.54 | 117989.17 | 187.63 | 76733.32 | 52188.09 | 38727.24 | 9170.54 | 17594.85 | 441081.31 | 1561590.41 | 34.9
30 | 284942.69 | 59733.68 | 43184.93 | 69845.58 | 35044.03 | 17884.17 | 54586.34 | 36684.18 | 7859.07 | 58654.13 | 16154.68 | 12838.25 | 45047.47 | 107779.93 | 155.03 | 73530.54 | 47325.62 | 35368.4 | 8831.83 | 15773.83 | 397205.81 | 1428430.19 | 34.9
31 | 536126.75 | 58006.63 | 43152.32 | 68204.33 | 33941.71 | 17922.12 | 56457.89 | 36412.63 | 7878.55 | 91595.75 | 15589.13 | 12594.88 | 44176.47 | 108864.84 | 162.75 | 74529.49 | 48271.28 | 34921.98 | 10172.6 | 15404.18 | 416918.69 | 1731304.97 | 34.52
Загальний обсяг газу, м3 | 1364693.3 | 1256628.5 | 934880.85 | 1640845.94 | 672258.15 | 366552.95 | 1132818.87 | 734290.46 | 171611.66 | 2190478.57 | 330505.54 | 272667.58 | 953564.08 | 2177083.36 | 4389.85 | 1355030.23 | 1063228.28 | 701683.53 | 184512.33 | 345046.02 | 7714304.29 | 25567074.34 | 34.6244
31
| 1364693.3 | 1256628.47 | 934880.82 | 1640845.93 | 672258.17 | 366553 | 1132818.91 | 734290.49 | 171611.69 | 2190478.56 | 330505.55 | 272667.58 | 953564,03* | 2177083.35 | 4389.84 | 1355030.21 | 1063228.23 | 701683.53 | 184512.34 | 345046,04* | 7714304.26
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [12 empty] | Дереновський О.Б.
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Учуєв Г.М.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата