## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз"
Чернігівське ЛВУМГ | [7 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС): ГРС Олишівка
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [9 empty] | газопроводу ДКБМ | [11 empty] | за період з 01.10.2016 р. по 31.10.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9122 | 38.19 | 10.61 | [8 empty] | 0.768 | 0
2 | [13 empty] | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9122 | 38.19 | 10.61 | [8 empty] | 0.796 | 0
3 | 89.8176 | 4.8835 | 1.0847 | 0.1151 | 0.1954 | 0.0025 | 0.0465 | 0.0373 | 0.0307 | 0.0063 | 1.6232 | 2.1573 | 0.7513 | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9091 | 38.06 | 10.57 | 11510 | 48.19 | 13.39 | -10.2 | -9.3 | <10 | <10 | відс. | 0.584 | 100.0001
4 | [13 empty] | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9091 | 38.06 | 10.57 |  |  |  | -10.3 | -9.3 |  |  |  | 0.802 | 0
5 | [13 empty] | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9091 | 38.06 | 10.57 |  |  |  | -10.7 | -10.3 |  |  |  | 1.016 | 0
6 | [13 empty] | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9091 | 38.06 | 10.57 |  |  |  | -10.4 | -10.2 |  |  |  | 1.035 | 0
7 | [13 empty] | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9091 | 38.06 | 10.57 |  |  |  | -10.1 | -10.4 |  |  |  | 1.322 | 0
8 | [13 empty] | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9091 | 38.06 | 10.57 | [8 empty] | 1.777 | 0
9 | [13 empty] | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9091 | 38.06 | 10.57 | [8 empty] | 1.79 | 0
10 | [13 empty] | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9091 | 38.06 | 10.57 |  |  |  | -9.8 | -9.7 |  |  |  | 1.785 | 0
11 | 89.4229 | 5.0591 | 1.1361 | 0.1262 | 0.2277 | 0.0038 | 0.0526 | 0.0415 | 0.051 | 0.005 | 1.638 | 2.2362 | 0.7555 | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9119 | 38.18 | 10.61 | 11515 | 48.21 | 13.39 | -10.4 | -10.4 | <10 | <10 | відс. | 1.966 | 100.0001
12 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9119 | 38.18 | 10.61 |  |  |  | -9.6 | -9.9 |  |  |  | 2.356 | 0
13 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9119 | 38.18 | 10.61 |  |  |  | -10 | -9.8 |  |  |  | 3.105 | 0
14 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9119 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 3.367 | 0
15 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9119 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 4.041 | 0
16 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9119 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 3.656 | 0
17 | 89.5353 | 5.0287 | 1.0648 | 0.1188 | 0.1909 | 0.0039 | 0.0546 | 0.0439 | 0.0595 | 0.0052 | 1.5821 | 2.3121 | 0.7547 | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9101 | 38.11 | 10.59 | 11498 | 48.14 | 13.37 | -9.7 | -10 | <10 | <10 | відс. | 5.803 | 99.9998
18 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9101 | 38.11 | 10.59 |  |  |  | -12.3 | -12.8 |  |  |  | 5.673 | 0
19 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9101 | 38.11 | 10.59 |  |  |  | -11.5 | -11.8 |  |  |  | 6.141 | 0
20 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9101 | 38.11 | 10.59 |  |  |  | -11.7 | -12 |  |  |  | 5.878 | 0
21 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9101 | 38.11 | 10.59 |  |  |  | -11.3 | -11.6 |  |  |  | 5.878 | 0
22 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9101 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 5.878 | 0
23 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9101 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 5.953 | 0
24 | 89.5869 | 4.9867 | 1.1685 | 0.1225 | 0.1952 | 0.004 | 0.054 | 0.0437 | 0.0565 | 0.0062 | 1.5714 | 2.2044 | 0.7544 | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9123 | 38.2 | 10.61 | 11527 | 48.26 | 13.41 | -11.3 | -11.6 | <10 | <10 | відс. | 5.932 | 100 | ОК
25 | [13 empty] | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9123 | 38.2 | 10.61 |  |  |  | -11 | -11.3 |  |  |  | 6.172 | 0
26 | [13 empty] | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9123 | 38.2 | 10.61 |  |  |  | -11.2 | -11.5 |  |  |  | 6.528 | 0
27 | [13 empty] | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9123 | 38.2 | 10.61 |  |  |  | -11.4 | -11.7 |  |  |  | 6.272 | 0
28 | [13 empty] | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9123 | 38.2 | 10.61 |  |  |  | -11.1 | -12.7 |  |  |  | 5.967 | 0
29 | [13 empty] | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9123 | 38.2 | 10.61 | [8 empty] | 5.849 | 0
30 | [13 empty] | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9123 | 38.2 | 10.61 | [8 empty] | 6.018 | 0
31 | 90.0895 | 4.7537 | 1.1153 | 0.1168 | 0.198 | 0.0032 | 0.0453 | 0.0373 | 0.0388 | 0.0067 | 1.54 | 2.0553 | 0.7496 | 8224 | 34.43 | 9.56 | 9106 | 38.12 | 10.59 | 11543 | 48.33 | 13.43 | -11.1 | -11.7 | <10 | <10 | відс. | 6.122 | 99.9999
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8230.2829 | 34.4574 | 9.5696 | 9111.2755 | 38.1501 | 10.5988
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Чернігівського ЛВУМГ | [12 empty] | В.О. Шутішин |  |  | __________________ |  |  |  | 01.11.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії____________________________________________________________________________________________________ |  |  | ВХАЛ Чернігівського ЛВУМГ | [9 empty] | І.О. Лапа |  |  | __________________ |  |  |  | 01.11.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник метрологічної служби____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  | служба ГВ та М | [7 empty] | О.В. Макаров |  |  | __________________ |  |  |  | 01.11.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата