## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [10 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Новоайдар, Михайлюки,Суворово,Розквіт,Червоний Жовтень,Щастя,Артема
Сєвєродонецьке ЛВУМГ | [10 empty] | Михайлюки,Суворово,Розквіт,Червоний Жовтень,Щастя,Артема маршрут № 655
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | з газопроводу Ставрополь -Москва, Краснодарський край -Серпухов за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 34.51 | 9.5861 |  | 38.23 | 10.6194 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 138.796 | 0
2 | [14 empty] | 34.51 | 9.5861 |  | 38.23 | 10.6194 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 133.92 | 0
3 | [14 empty] | 34.51 | 9.5861 |  | 38.23 | 10.6194 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 137.22 | 0
4 | [14 empty] | 34.51 | 9.5861 |  | 38.23 | 10.6194 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 123.502 | 0
5 | [14 empty] | 34.51 | 9.5861 |  | 38.23 | 10.6194 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 85.216 | 0
6 | [14 empty] | 34.51 | 9.5861 |  | 38.23 | 10.6194 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 87.629 | 0
7 | [14 empty] | 34.51 | 9.5861 |  | 38.23 | 10.6194 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 72.655 | 0
8 | 91.3833 | 4.2366 | 0.9253 | 0.0881 | 0.1321 | 0.0022 | 0.0157 | 0.0121 | 0.0089 | 0.0105 | 2.9032 | 0.282 | 0.7266 |  | 34.16 | 9.4889 |  | 37.84 | 10.5111 |  | 48.72 | 13.5333 | -6.2 | -5 | 0.1 | 6 | відc | 119.999 | 100 | ОК
9 | [14 empty] | 34.16 | 9.4889 |  | 37.84 | 10.5111 |  | 48.72 | 13.5333 | [5 empty] | 89.982 | 0
10 | [14 empty] | 34.16 | 9.4889 |  | 37.84 | 10.5111 |  | 48.72 | 13.5333 | [5 empty] | 123.932 | 0
11 | [14 empty] | 34.16 | 9.4889 |  | 37.84 | 10.5111 |  | 48.72 | 13.5333 | [5 empty] | 151.908 | 0
12 | [14 empty] | 34.16 | 9.4889 |  | 37.84 | 10.5111 |  | 48.72 | 13.5333 | [5 empty] | 75.373 | 0
13 | [14 empty] | 34.16 | 9.4889 |  | 37.84 | 10.5111 |  | 48.72 | 13.5333 | [5 empty] | 84.051 | 0
14 | [14 empty] | 34.16 | 9.4889 |  | 37.84 | 10.5111 |  | 48.72 | 13.5333 | [5 empty] | 132.897 | 0
15 | [14 empty] | 34.16 | 9.4889 |  | 37.84 | 10.5111 |  | 48.72 | 13.5333 | [5 empty] | 137.514 | 0
16 | [14 empty] | 34.16 | 9.4889 |  | 37.84 | 10.5111 |  | 48.72 | 13.5333 | [5 empty] | 144.57 | 0
17 | [14 empty] | 34.16 | 9.4889 |  | 37.84 | 10.5111 |  | 48.72 | 13.5333 | [5 empty] | 164.129 | 0
18 | [14 empty] | 34.16 | 9.4889 |  | 37.84 | 10.5111 |  | 48.72 | 13.5333 | [5 empty] | 155.806 | 0
19 | [14 empty] | 34.16 | 9.4889 |  | 37.84 | 10.5111 |  | 48.72 | 13.5333 | [5 empty] | 172.21 | 0
20 | [14 empty] | 34.16 | 9.4889 |  | 37.84 | 10.5111 |  | 48.72 | 13.5333 | [5 empty] | 169.392 | 0
21 | [14 empty] | 34.16 | 9.4889 |  | 37.84 | 10.5111 |  | 48.72 | 13.5333 | [5 empty] | 169.823 | 0
22 | [14 empty] | 34.16 | 9.4889 |  | 37.84 | 10.5111 |  | 48.72 | 13.5333 | [5 empty] | 168.379 | 0
23 | 92.2995 | 3.2826 | 0.7235 | 0.0723 | 0.1148 | 0.0018 | 0.0145 | 0.0102 | 0.0039 | 0.0106 | 3.2747 | 0.1916 | 0.7186 |  | 33.68 | 9.3556 |  | 37.32 | 10.3667 |  | 48.31 | 13.4194 | -8.4 | -7.1 |  |  |  | 165.061 | 100 | ОК
24 | [14 empty] | 33.68 | 9.3556 |  | 37.32 | 10.3667 |  | 48.31 | 13.4194 | [5 empty] | 173.622 | 0
25 | [14 empty] | 33.68 | 9.3556 |  | 37.32 | 10.3667 |  | 48.31 | 13.4194 | [5 empty] | 156.767 | 0
26 | [14 empty] | 33.68 | 9.3556 |  | 37.32 | 10.3667 |  | 48.31 | 13.4194 | [5 empty] | 146.219 | 0
27 | [14 empty] | 33.68 | 9.3556 |  | 37.32 | 10.3667 |  | 48.31 | 13.4194 | [5 empty] | 146.054 | 0
28 | [14 empty] | 33.68 | 9.3556 |  | 37.32 | 10.3667 |  | 48.31 | 13.4194 | [5 empty] | 144.488 | 0
29 | [14 empty] | 33.68 | 9.3556 |  | 37.32 | 10.3667 |  | 48.31 | 13.4194 | [5 empty] | 150.049 | 0
30 | [14 empty] | 33.68 | 9.3556 |  | 37.32 | 10.3667 |  | 48.31 | 13.4194 | [5 empty] | 156.151 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.0811 | 9.467 | 0 | 37.7566 | 10.4879 | [6 empty] | Всього* : |  | 4075.726
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 02.12.2016р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | В.С.Ісаєв |  |  |  | 02.12.2016р.
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 02.12.2016р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ