## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АГНКС м. Сєвєродонецьк по ГРС Лиссода
СєвєродонецькеЛВУМГ | [9 empty] | маршрут № 649
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | з газопроводу Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Свідоцтво про атестацію №РЬ 089/2014 чинне до 06.06.2017 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 34.02 | 9.45 |  | 37.65 | 10.4583 |  | 46.98 | 13.05 | [5 empty] | 1.194 | 0
2 | [14 empty] | 34.02 | 9.45 |  | 37.65 | 10.4583 |  | 46.98 | 13.05 | [5 empty] | 1.611 | 0
3 | [14 empty] | 34.02 | 9.45 |  | 37.65 | 10.4583 |  | 46.98 | 13.05 | [5 empty] | 1.271 | 0
4 | [14 empty] | 34.02 | 9.45 |  | 37.65 | 10.4583 |  | 46.98 | 13.05 | [5 empty] | 1.332 | 0
5 | [14 empty] | 34.02 | 9.45 |  | 37.65 | 10.4583 |  | 46.98 | 13.05 | [5 empty] | 0.752 | 0
6 | [14 empty] | 34.02 | 9.45 |  | 37.65 | 10.4583 |  | 46.98 | 13.05 | [5 empty] | 0.795 | 0
7 | [14 empty] | 34.02 | 9.45 |  | 37.65 | 10.4583 |  | 46.98 | 13.05 | [5 empty] | 1.066 | 0
8 | [14 empty] | 34.02 | 9.45 |  | 37.65 | 10.4583 |  | 46.98 | 13.05 | [5 empty] | 1.114 | 0
9 | [14 empty] | 34.02 | 9.45 |  | 37.65 | 10.4583 |  | 46.98 | 13.05 | [5 empty] | 1.171 | 0
10 | 88.3288 | 3.2577 | 1.5414 | 0.2147 | 0.4054 | 0.0072 | 0.1036 | 0.0779 | 0.1169 | 0.0086 | 3.7546 | 2.1832 | 0.7684 |  | 33.92 | 9.4222 |  | 37.55 | 10.4306 |  | 47.01 | 13.0583 | -3.8 | -3 | 0.2 | 5 | відc | 1.486 | 100 | ОК
11 | [14 empty] | 33.92 | 9.4222 |  | 37.55 | 10.4306 |  | 47.01 | 13.0583 | [5 empty] | 1.467 | 0
12 | [14 empty] | 33.92 | 9.4222 |  | 37.55 | 10.4306 |  | 47.01 | 13.0583 | [5 empty] | 0.641 | 0
13 | [14 empty] | 33.92 | 9.4222 |  | 37.55 | 10.4306 |  | 47.01 | 13.0583 | [5 empty] | 0.652 | 0
14 | [14 empty] | 33.92 | 9.4222 |  | 37.55 | 10.4306 |  | 47.01 | 13.0583 | [5 empty] | 1.582 | 0
15 | [14 empty] | 33.92 | 9.4222 |  | 37.55 | 10.4306 |  | 47.01 | 13.0583 | [5 empty] | 1.529 | 0
16 | [14 empty] | 33.92 | 9.4222 |  | 37.55 | 10.4306 |  | 47.01 | 13.0583 | [5 empty] | 1.38 | 0
17 | [14 empty] | 33.92 | 9.4222 |  | 37.55 | 10.4306 |  | 47.01 | 13.0583 | [5 empty] | 1.325 | 0
18 | [14 empty] | 33.92 | 9.4222 |  | 37.55 | 10.4306 |  | 47.01 | 13.0583 | [5 empty] | 1.633 | 0
19 | [14 empty] | 33.92 | 9.4222 |  | 37.55 | 10.4306 |  | 47.01 | 13.0583 | [5 empty] | 0.774 | 0
20 | [14 empty] | 33.92 | 9.4222 |  | 37.55 | 10.4306 |  | 47.01 | 13.0583 | [5 empty] | 0.675 | 0
21 | [14 empty] | 33.92 | 9.4222 |  | 37.55 | 10.4306 |  | 47.01 | 13.0583 | [5 empty] | 1.43 | 0
22 | [14 empty] | 33.92 | 9.4222 |  | 37.55 | 10.4306 |  | 47.01 | 13.0583 | [5 empty] | 1.74 | 0
23 | [14 empty] | 33.92 | 9.4222 |  | 37.55 | 10.4306 |  | 47.01 | 13.0583 | [5 empty] | 1.514 | 0
24 | 88.114 | 3.4931 | 1.6281 | 0.2093 | 0.443 | 0.0115 | 0.09 | 0.0595 | 0.0649 | 0.0105 | 3.8215 | 2.0546 | 0.768 |  | 33.98 | 9.4389 |  | 37.61 | 10.4472 |  | 47.09 | 13.0806 | -8.4 | -7.3 |  |  |  | 1.483 | 100 | ОК
25 | [14 empty] | 33.98 | 9.4389 |  | 37.61 | 10.4472 |  | 47.09 | 13.0806 | [5 empty] | 1.648 | 0
26 | [14 empty] | 33.98 | 9.4389 |  | 37.61 | 10.4472 |  | 47.09 | 13.0806 | [5 empty] | 0.957 | 0
27 | [14 empty] | 33.98 | 9.4389 |  | 37.61 | 10.4472 |  | 47.09 | 13.0806 | [5 empty] | 0.667 | 0
28 | [14 empty] | 33.98 | 9.4389 |  | 37.61 | 10.4472 |  | 47.09 | 13.0806 | [5 empty] | 1.156 | 0
29 | [14 empty] | 33.98 | 9.4389 |  | 37.61 | 10.4472 |  | 47.09 | 13.0806 | [5 empty] | 1.534 | 0
30 | [14 empty] | 33.98 | 9.4389 |  | 37.61 | 10.4472 |  | 47.09 | 13.0806 | [5 empty] | 1.545 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 33.9623 | 9.434 | 0 | 37.5923 | 10.4423 | [6 empty] | Всього* : |  | 37.127
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 02.12.2016р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | В.С.Ісаєв |  |  |  | 02.12.2016р.
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 02.12.2016р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ