## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого ОдеськимЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз" по ГРС:Затока,Б-Дністровський,Березівка,Біляївка,Благоєво,
Березівський п/м Одеського ЛВУМГ | [9 empty] | Візірка(ОПЗ),Візірка(Южне),Войкове,Гребеники,Одеса ГРС-1,Одеса ГРС-2,Одеса ГРС-3,Гуляївка,Дачне,Дружба,Єреміївка,Іллінка,Іллічівськ,
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | Кірове,Комінтернівське,Кошари,Лиманське,Марково,Надлиманське,Новоградівка,Шустов,Овідіополь,Роздільна,Ряснополь,Червонознамянка,
Свідоцтво № РО-159/2014 чинне до 17.09.2017р. | [9 empty] | Теплодар,Щербанка. Маршрут № 499 газопроводу ШДКРІ | [10 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 95.7621 | 2.3337 | 0.7375 | 0.1165 | 0.118 | 0.0028 | 0.0232 | 0.0167 | 0.0177 |  | 0.6863 | 0.1855 | 0.7018 | 8212 | 34.38 | 9.5506 | 9105 | 38.12 | 10.5889 | 11929 | 49.94 | 13.8722 | -18.2 |  |  |  |  | 5532.4795 | 100 | ОК
2 | 95.7526 | 2.3284 | 0.7426 | 0.118 | 0.1199 | 0.0026 | 0.0235 | 0.017 | 0.0183 |  | 0.6914 | 0.1857 | 0.7019 | 8213 | 34.39 | 9.5528 | 9106 | 38.12 | 10.5889 | 11929 | 49.94 | 13.8722 | -18.8 |  |  |  |  | 5292.6945 | 100 | ОК
3 | 95.6786 | 2.3758 | 0.7518 | 0.1181 | 0.1207 | 0.0027 | 0.0237 | 0.0174 | 0.0209 |  | 0.7 | 0.1903 | 0.7025 | 8217 | 34.4 | 9.5556 | 9111 | 38.15 | 10.5972 | 11929 | 49.94 | 13.8722 | -20.4 |  |  |  |  | 5184.95 | 100 | ОК
4 | 95.794 | 2.2949 | 0.7241 | 0.1141 | 0.1159 | 0.0026 | 0.0227 | 0.0167 | 0.0205 |  | 0.7061 | 0.1884 | 0.7015 | 8206 | 34.36 | 9.5444 | 9099 | 38.1 | 10.5833 | 11922 | 49.92 | 13.8667 | -21.8 |  |  |  |  | 5241.9912 | 100 | ОК
5 | 95.8089 | 2.2916 | 0.7213 | 0.1138 | 0.1152 | 0.0026 | 0.0224 | 0.0162 | 0.0187 |  | 0.7014 | 0.1879 | 0.7013 | 8205 | 34.35 | 9.5417 | 9098 | 38.09 | 10.5806 | 11922 | 49.92 | 13.8667 | [5 empty] | 5053.1416 | 100 | ОК
6 | 95.7504 | 2.3169 | 0.7315 | 0.1146 | 0.1177 | 0.0026 | 0.023 | 0.017 | 0.0219 |  | 0.7146 | 0.1898 | 0.7019 | 8208 | 34.37 | 9.5472 | 9101 | 38.1 | 10.5833 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | [5 empty] | 4883.9132 | 100 | ОК
7 | 95.7193 | 2.3399 | 0.7363 | 0.1145 | 0.1179 | 0.0028 | 0.0232 | 0.0171 | 0.023 | 0.008 | 0.7154 | 0.1906 | 0.7021 | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9104 | 38.12 | 10.5889 | 11924 | 49.92 | 13.8667 | -20.4 |  |  |  |  | 4511.72 | 100 | ОК
8 | 95.6189 | 2.3988 | 0.7587 | 0.1193 | 0.1232 | 0.0026 | 0.0247 | 0.0186 | 0.0281 |  | 0.7153 | 0.1918 | 0.7032 | 8221 | 34.42 | 9.5611 | 9115 | 38.16 | 10.6 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -20.8 |  |  |  | відсутн | 4751.9256 | 100 | ОК
9 | 95.861 | 2.2727 | 0.7134 | 0.1114 | 0.112 | 0.0026 | 0.0218 | 0.0158 | 0.0168 |  | 0.6935 | 0.179 | 0.7008 | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9095 | 38.08 | 10.5778 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -20.8 |  | <0,1 | <0,2 |  | 4818.3898 | 100 | ОК
10 | 96.0248 | 2.1962 | 0.6822 | 0.1065 | 0.1038 | 0.0025 | 0.0197 | 0.0142 | 0.0115 |  | 0.67 | 0.1686 | 0.6993 | 8191 | 34.29 | 9.525 | 9083 | 38.03 | 10.5639 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -21.1 |  |  |  |  | 5201.8719 | 100 | ОК
11 | 95.723 | 2.341 | 0.7339 | 0.1128 | 0.1161 | 0.0026 | 0.0228 | 0.0167 | 0.0197 |  | 0.7202 | 0.1912 | 0.702 | 8208 | 34.37 | 9.5472 | 9101 | 38.1 | 10.5833 | 11922 | 49.92 | 13.8667 | -18.8 |  |  |  |  | 5218.3214 | 100 | ОК
12 | 95.9971 | 2.1997 | 0.6889 | 0.1079 | 0.1062 | 0.0023 | 0.0202 | 0.0142 | 0.012 |  | 0.6793 | 0.1722 | 0.6996 | 8192 | 34.3 | 9.5278 | 9084 | 38.03 | 10.5639 | 11920 | 49.91 | 13.8639 | [5 empty] | 5185.9164 | 100 | ОК
13 | 96.1343 | 2.138 | 0.6683 | 0.1059 | 0.1011 | 0.0024 | 0.0188 | 0.0134 | 0.0072 |  | 0.649 | 0.1616 | 0.6984 | 8186 | 34.27 | 9.5194 | 9077 | 38 | 10.5556 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | [5 empty] | 5545.3046 | 100 | ОК
14 | 96.1583 | 2.1233 | 0.6619 | 0.1048 | 0.0997 | 0.0026 | 0.0188 | 0.0134 | 0.0073 | 0.0093 | 0.6498 | 0.1601 | 0.6982 | 8184 | 34.26 | 9.5167 | 9075 | 38 | 10.5556 | 11920 | 49.91 | 13.8639 | -19.4 |  |  |  |  | 6237.7592 | 100 | ОК
15 | 96.1339 | 2.1308 | 0.6739 | 0.1081 | 0.1032 | 0.0026 | 0.0193 | 0.0132 | 0.0073 |  | 0.6454 | 0.1623 | 0.6985 | 8187 | 34.28 | 9.5222 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11922 | 49.92 | 13.8667 | -19.8 |  |  |  |  | 6533.9685 | 100 | ОК
16 | 96.0783 | 2.1606 | 0.6864 | 0.1109 | 0.1068 | 0.0026 | 0.0202 | 0.0139 | 0.0086 |  | 0.646 | 0.1657 | 0.699 | 8192 | 34.3 | 9.5278 | 9084 | 38.03 | 10.5639 | 11925 | 49.92 | 13.8667 | -21.1 |  |  |  |  | 6588.3463 | 100 | ОК
17 | 96.0197 | 2.1814 | 0.6937 | 0.1111 | 0.1103 | 0.0026 | 0.0211 | 0.0148 | 0.0127 |  | 0.6639 | 0.1687 | 0.6996 | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9087 | 38.05 | 10.5694 | 11924 | 49.92 | 13.8667 | -21.8 |  |  |  |  | 6061.4243 | 100 | ОК
18 | 96.019 | 2.1802 | 0.6921 | 0.1108 | 0.1093 | 0.0025 | 0.0209 | 0.0149 | 0.0124 |  | 0.6684 | 0.1695 | 0.6996 | 8194 | 34.31 | 9.5306 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -22.2 |  |  |  |  | 5680.0815 | 100 | ОК
19 | 96.0304 | 2.1667 | 0.689 | 0.1101 | 0.1095 | 0.0026 | 0.0212 | 0.0153 | 0.0134 |  | 0.672 | 0.1698 | 0.6995 | 8193 | 34.3 | 9.5278 | 9085 | 38.04 | 10.5667 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | [5 empty] | 5702.8801 | 100 | ОК
20 | 96.0078 | 2.1758 | 0.6915 | 0.1106 | 0.1102 | 0.0026 | 0.0215 | 0.0154 | 0.0145 |  | 0.6787 | 0.1714 | 0.6997 | 8194 | 34.31 | 9.5306 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | [5 empty] | 5870.8645 | 100 | ОК
21 | 96.0096 | 2.1752 | 0.6896 | 0.1105 | 0.11 | 0.0027 | 0.0213 | 0.0153 | 0.0138 | 0.0077 | 0.679 | 0.173 | 0.6997 | 8193 | 34.3 | 9.5278 | 9085 | 38.04 | 10.5667 | 11920 | 49.91 | 13.8639 | -22.2 |  |  |  |  | 5965.4232 | 100 | ОК
22 | 96.0223 | 2.1767 | 0.6838 | 0.1058 | 0.1068 | 0.0026 | 0.0194 | 0.0159 | 0.0116 |  | 0.6889 | 0.1662 | 0.6993 | 8190 | 34.29 | 9.525 | 9082 | 38.02 | 10.5611 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -22.2 |  |  |  |  | 6135.5454 | 100 | ОК
23 | 95.9796 | 2.2024 | 0.6943 | 0.1074 | 0.1089 | 0.0026 | 0.0197 | 0.0164 | 0.0124 |  | 0.6881 | 0.1682 | 0.6997 | 8194 | 34.31 | 9.5306 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11920 | 49.91 | 13.8639 | -21.5 |  |  |  | відсутн | 6510.6055 | 100 | ОК
24 | 95.929 | 2.2233 | 0.7047 | 0.1093 | 0.112 | 0.0026 | 0.0206 | 0.0171 | 0.0172 |  | 0.6923 | 0.1719 | 0.7003 | 8198 | 34.32 | 9.5333 | 9091 | 38.06 | 10.5722 | 11922 | 49.92 | 13.8667 | -22.2 |  | <0,1 | <0,2 |  | 6553.2264 | 100 | ОК
25 | 95.9821 | 2.1839 | 0.689 | 0.1061 | 0.1091 | 0.0027 | 0.02 | 0.017 | 0.0233 |  | 0.6955 | 0.1713 | 0.7 | 8194 | 34.31 | 9.5306 | 9087 | 38.05 | 10.5694 | 11919 | 49.9 | 13.8611 | -21.1 |  |  |  |  | 6152.4656 | 100 | ОК
26 | 96.0319 | 2.1503 | 0.673 | 0.1032 | 0.1066 | 0.0026 | 0.0195 | 0.0165 | 0.0234 |  | 0.7051 | 0.1679 | 0.6995 | 8189 | 34.29 | 9.525 | 9080 | 38.02 | 10.5611 | 11915 | 49.89 | 13.8583 | [5 empty] | 6166.4653 | 100 | ОК
27 | 96.0026 | 2.1644 | 0.679 | 0.104 | 0.1078 | 0.0027 | 0.0198 | 0.0168 | 0.0237 |  | 0.7092 | 0.17 | 0.6997 | 8190 | 34.29 | 9.525 | 9082 | 38.02 | 10.5611 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | [5 empty] | 6032.8242 | 100 | ОК
28 | 95.8614 | 2.2302 | 0.6873 | 0.1029 | 0.1074 | 0.0025 | 0.0195 | 0.0168 | 0.0241 | 0.008 | 0.7749 | 0.173 | 0.7005 | 8190 | 34.29 | 9.525 | 9081 | 38.02 | 10.5611 | 11908 | 49.86 | 13.85 | -21.8 |  |  |  |  | 6337.5527 | 100 | ОК
29 | 95.8601 | 2.2229 | 0.6795 | 0.1011 | 0.1056 | 0.0027 | 0.0187 | 0.0154 | 0.0213 |  | 0.8038 | 0.1689 | 0.7003 | 8184 | 34.26 | 9.5167 | 9075 | 38 | 10.5556 | 11902 | 49.83 | 13.8417 | -19.4 |  |  |  |  | 6839.0269 | 100 | ОК
30 | 95.7596 | 2.2754 | 0.689 | 0.1015 | 0.1059 | 0.0025 | 0.0187 | 0.0157 | 0.0206 |  | 0.8414 | 0.1697 | 0.7009 | 8186 | 34.27 | 9.5194 | 9077 | 38 | 10.5556 | 11898 | 49.81 | 13.8361 | -21.5 |  |  |  |  | 7221.7041 | 100 | ОК
0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8196.4323 | 34.317 | 9.5325 | 9088.6334 | 38.0521 | 10.57 | [7 empty] | Всього | 174422.187
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Начальник Одеського ЛВУМГ Девдера Б.П. 30.11.2016 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Хімік ВХАЛ ГКС Березівка Тимошевська Л.М. 30.11.2016 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби ГВтаМ Щабельський О.А. 30.11.2016 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата