## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ 16-1 ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [14 empty] | Маршрут № 204
Філія "УМГ "Львівтрансгаз" | [9 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АГНКС ТОВ "Ареті-Хмельницький",ТОВ "СВ Трансгаз",ТОВ "СтейтОіл",
Рівненське ЛВУМГ | [9 empty] | АГНКС Дубно,АГНКС Рівне,ПАТ "Рівнегаз",ПАТ "Волинь-Цемент" Рівненської області по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС):
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | Радивилів,Пляшівка,Козин,Стовпець,Демидівка,Млинів,Ярославиці,Дубно,Варковичі,Грушвиця,Урвенна,Мізоч,Остріг,
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [9 empty] | Оженіно,Гоща,Здолбунів,Корнин,Рівне-1,Котів,Любомирка,Костопіль,Березно,Малинськ,Степань,Катеринівка,Сарни,Тинне,
[10 empty] | Азот,Деражне газопроводу "КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА - РІВНЕ" | [11 empty] | за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8192.92 | 34.3 | 9.528 | 9071.23 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 3295.616 | 0
2 | [13 empty] | 8192.92 | 34.3 | 9.528 | 9071.23 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 2462.462 | 0
3 | 95.2831 | 2.4606 | 0.6807 | 0.1024 | 0.1055 | 0.0019 | 0.0225 | 0.0213 | 0.0114 | 0.005 | 0.8368 | 0.4687 | 0.7054 | 8171.3 | 34.21 | 9.503 | 9056.22 | 37.92 | 10.532 | 11834.11 | 49.55 | 13.763 | [5 empty] | 2385.426 | 99.9999
4 | [13 empty] | 8171.3 | 34.21 | 9.503 | 9056.22 | 37.92 | 10.532 | [8 empty] | 2460.704 | 0
5 | [13 empty] | 8171.3 | 34.21 | 9.5 | 9056.22 | 37.92 | 10.532 | [8 empty] | 2576.25 | 0
6 | [13 empty] | 8171.3 | 34.21 | 9.5 | 9056.22 | 37.92 | 10.532 | [8 empty] | 2336.459 | 0
7 | 93.7897 | 3.1294 | 0.7643 | 0.102 | 0.1156 | 0.0031 | 0.0239 | 0.024 | 0.0158 | 0.0052 | 1.031 | 0.9961 | 0.7178 | 8170.42 | 34.21 | 9.502 | 9053.03 | 37.9 | 10.529 | 11726.89 | 49.1 | 13.638 | -10.1 |  |  |  |  | 2182.779 | 100.0001
8 | [13 empty] | 8170.42 | 34.21 | 9.502 | 9053.03 | 37.9 | 10.529 | [8 empty] | 2260.421 | 0
9 | 92.2847 | 3.8158 | 0.8568 | 0.1027 | 0.129 | 0.0028 | 0.0346 | 0.0313 | 0.0232 | 0.0051 | 1.2114 | 1.5027 | 0.7306 | 8179.38 | 34.25 | 9.513 | 9060.5 | 37.93 | 10.537 | 11633.23 | 48.71 | 13.529 | [5 empty] | 2328.963 | 100.0001
10 | [13 empty] | 8179.38 | 34.25 | 9.513 | 9060.5 | 37.93 | 10.537 | [8 empty] | 2491.072 | 0
11 | [13 empty] | 8179.38 | 34.25 | 9.513 | 9060.5 | 37.93 | 10.537 | [8 empty] | 2570.814 | 0
12 | [13 empty] | 8179.38 | 34.25 | 9.513 | 9060.5 | 37.93 | 10.537 | [8 empty] | 2756.227 | 0
13 | [13 empty] | 8179.38 | 34.25 | 9.513 | 9060.5 | 37.93 | 10.537 | [8 empty] | 2919.97 | 0
14 | 91.8115 | 4.022 | 0.9851 | 0.1226 | 0.1727 | 0.0016 | 0.0524 | 0.0454 | 0.0264 | 0.0057 | 1.3031 | 1.4514 | 0.7351 | 8225.31 | 34.44 | 9.566 | 9109.57 | 38.14 | 10.594 | 11660.22 | 48.82 | 13.561 | -8.3 |  |  |  |  | 2844.698 | 99.9999
15 | [13 empty] | 8225.31 | 34.44 | 9.566 | 9109.57 | 38.14 | 10.594 | [8 empty] | 2876.113 | 0
16 | [13 empty] | 8225.31 | 34.44 | 9.566 | 9109.57 | 38.14 | 10.594 | [8 empty] | 2914.418 | 0
17 | [13 empty] | 8225.31 | 34.44 | 9.566 | 9109.57 | 38.14 | 10.594 | [8 empty] | 2861.587 | 0
18 | [13 empty] | 8225.31 | 34.44 | 9.566 | 9109.57 | 38.14 | 10.594 | [8 empty] | 2699.837 | 0
19 | [13 empty] | 8225.31 | 34.44 | 9.566 | 9109.57 | 38.14 | 10.594 | [8 empty] | 2457.65 | 0
20 | [13 empty] | 8225.31 | 34.44 | 9.566 | 9109.57 | 38.14 | 10.594 | [8 empty] | 2296.276 | 0
21 | 94.1207 | 3.0261 | 0.8031 | 0.1081 | 0.1269 | 0.0026 | 0.0321 | 0.0287 | 0.0137 | 0.0051 | 0.9797 | 0.7531 | 0.7151 | 8197.91 | 34.32 | 9.534 | 9083.39 | 38.03 | 10.564 | 11788.43 | 49.36 | 13.71 | -9 |  |  |  |  | 2447.839 | 99.9999
22 | [13 empty] | 8197.91 | 34.32 | 9.534 | 9083.39 | 38.03 | 10.564 | [8 empty] | 2792.372 | 0
23 | [13 empty] | 8197.91 | 34.32 | 9.534 | 9083.39 | 38.03 | 10.564 | [8 empty] | 2819.751 | 0
24 | [13 empty] | 8197.91 | 34.32 | 9.534 | 9083.39 | 38.03 | 10.564 | [8 empty] | 2785.34 | 0
25 | [13 empty] | 8197.91 | 34.32 | 9.534 | 9083.39 | 38.03 | 10.564 | [8 empty] | 2652.188 | 0
26 | [13 empty] | 8197.91 | 34.32 | 9.534 | 9083.39 | 38.03 | 10.564 | [8 empty] | 2745.125 | 0
27 | [13 empty] | 8197.91 | 34.32 | 9.534 | 9083.39 | 38.03 | 10.564 | [8 empty] | 2645.023 | 0
28 | 92.3694 | 3.7931 | 0.9318 | 0.1151 | 0.1527 | 0.0018 | 0.0432 | 0.0358 | 0.0156 | 0.0057 | 1.242 | 1.2937 | 0.7298 | 8208.79 | 34.37 | 9.547 | 9092.54 | 38.07 | 10.575 | 11681.05 | 48.91 | 13.585 | -12.3 |  | 0 | 0 | 0 | 2847.425 | 99.9999
29 | [13 empty] | 8208.79 | 34.37 | 9.547 | 9092.54 | 38.07 | 10.575 | [8 empty] | 3102.264 | 0
30 | 92.6235 | 3.6801 | 0.919 | 0.1129 | 0.1491 | 0.0015 | 0.0422 | 0.036 | 0.0124 | 0.0064 | 1.2114 | 1.2056 | 0.7276 | 8207.15 | 34.36 | 9.545 | 9091.16 | 38.06 | 10.573 | 11697.04 | 48.97 | 13.604 | [5 empty] | 3188.349 | 100.0001
31 | [13 empty] | 8207.15 | 34.36 | 9.545 | 9091.16 | 38.06 | 10.573 | [9 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8197.4194 | 34.3213 | 9.5334 | 9080.9673 | 38.0197 | 10.561 | [6 empty] | Всього |  | 79898.677
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [11 empty] | Олійник І.Я. __________________________ _____01.12.2016____
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [11 empty] | Шевчук М.О. |  |  | ___________________________
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис
| Начальник служби газовимірювань та метрології | [11 empty] | Кузьмін А.Б. |  |  | ___________________________
| Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис