## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ 16-4 ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [14 empty] | Маршрут № 256
Філія "УМГ "Львівтрансгаз" | [9 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого
Рівненське ЛВУМГ | [9 empty] | ПАТ "Рівнегаз" Рівненської області по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС):
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | Рокитне,Карпилівка,Федорівка,Дубровиця газопроводу "КОРОСТЕНЬ - РОКИТНЕ"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [9 empty] | і газопроводу "РОКИТНЕ - ДУБРОВИЦЯ" за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8232.58 | 34.47 | 9.575 | 9114.18 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 81.096 | 0
2 | [13 empty] | 8232.58 | 34.47 | 9.575 | 9114.18 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 80.465 | 0
3 | [13 empty] | 8232.58 | 34.47 | 9.575 | 9114.18 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 82.44 | 0
4 | [13 empty] | 8232.58 | 34.47 | 9.575 | 9114.18 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 84.775 | 0
5 | [13 empty] | 8232.58 | 34.47 | 9.575 | 9114.18 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 87.062 | 0
6 | [13 empty] | 8232.58 | 34.47 | 9.575 | 9114.18 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 81.691 | 0
7 | [13 empty] | 8232.58 | 34.47 | 9.575 | 9114.18 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 79.319 | 0
8 | 89.5459 | 5.0467 | 1.1354 | 0.1258 | 0.1971 | 0.0024 | 0.0606 | 0.0527 | 0.0261 | 0.0057 | 1.5811 | 2.2204 | 0.7541 | 8233.71 | 34.47 | 9.576 | 9115.32 | 38.16 | 10.601 | 11519.61 | 48.23 | 13.397 | [5 empty] | 79.262 | 99.9999
9 | [13 empty] | 8233.71 | 34.47 | 9.576 | 9115.32 | 38.16 | 10.601 | [8 empty] | 83.954 | 0
10 | [13 empty] | 8233.71 | 34.47 | 9.576 | 9115.32 | 38.16 | 10.601 | [8 empty] | 87.719 | 0
11 | [13 empty] | 8233.71 | 34.47 | 9.576 | 9115.32 | 38.16 | 10.601 | [8 empty] | 88.561 | 0
12 | [13 empty] | 8233.71 | 34.47 | 9.576 | 9115.32 | 38.16 | 10.601 | [8 empty] | 93.468 | 0
13 | [13 empty] | 8233.71 | 34.47 | 9.576 | 9115.32 | 38.16 | 10.601 | [8 empty] | 99.336 | 0
14 | [13 empty] | 8233.71 | 34.47 | 9.576 | 9115.32 | 38.16 | 10.601 | [8 empty] | 98.163 | 0
15 | 89.5685 | 5.0709 | 1.0931 | 0.1195 | 0.1825 | 0.0023 | 0.0586 | 0.0513 | 0.0233 | 0.0055 | 1.6265 | 2.1981 | 0.7532 | 8222.48 | 34.43 | 9.563 | 9103.21 | 38.11 | 10.587 | 11511.41 | 48.2 | 13.388 | [5 empty] | 96.776 | 100.0001
16 | [13 empty] | 8222.48 | 34.43 | 9.563 | 9103.21 | 38.11 | 10.587 | [8 empty] | 99.763 | 0
17 | [13 empty] | 8222.48 | 34.43 | 9.563 | 9103.21 | 38.11 | 10.587 | [8 empty] | 98.427 | 0
18 | [13 empty] | 8222.48 | 34.43 | 9.563 | 9103.21 | 38.11 | 10.587 | [8 empty] | 93.127 | 0
19 | [13 empty] | 8222.48 | 34.43 | 9.563 | 9103.21 | 38.11 | 10.587 | [8 empty] | 91.941 | 0
20 | [13 empty] | 8222.48 | 34.43 | 9.563 | 9103.21 | 38.11 | 10.587 | [8 empty] | 87.85 | 0
21 | [13 empty] | 8222.48 | 34.43 | 9.563 | 9103.21 | 38.11 | 10.587 | [8 empty] | 91.548 | 0
22 | 89.7586 | 4.9515 | 1.0356 | 0.12 | 0.1739 | 0.0027 | 0.0556 | 0.0548 | 0.0225 | 0.0051 | 1.5536 | 2.2661 | 0.7521 | 8206.82 | 34.36 | 9.545 | 9086.45 | 38.04 | 10.568 | 11498.55 | 48.14 | 13.373 | [5 empty] | 94.64 | 100 | ОК
23 | [13 empty] | 8206.82 | 34.36 | 9.545 | 9086.45 | 38.04 | 10.568 | [8 empty] | 94.166 | 0
24 | [13 empty] | 8206.82 | 34.36 | 9.545 | 9086.45 | 38.04 | 10.568 | [8 empty] | 93.202 | 0
25 | [13 empty] | 8206.82 | 34.36 | 9.545 | 9086.45 | 38.04 | 10.568 | [8 empty] | 91.439 | 0
26 | [13 empty] | 8206.82 | 34.36 | 9.545 | 9086.45 | 38.04 | 10.568 | [8 empty] | 95.135 | 0
27 | [13 empty] | 8206.82 | 34.36 | 9.545 | 9086.45 | 38.04 | 10.568 | [8 empty] | 94.29 | 0
28 | [13 empty] | 8206.82 | 34.36 | 9.545 | 9086.45 | 38.04 | 10.568 | [8 empty] | 98.026 | 0
29 | 89.8835 | 4.8505 | 0.98 | 0.1099 | 0.1596 | 0.0014 | 0.0503 | 0.0529 | 0.0184 | 0.0062 | 1.5898 | 2.2974 | 0.7507 | 8180.25 | 34.25 | 9.514 | 9057.79 | 37.92 | 10.534 | 11473.28 | 48.04 | 13.343 | [5 empty] | 106.306 | 99.9999
30 | [13 empty] | 8180.25 | 34.25 | 9.514 | 9057.79 | 37.92 | 10.534 | [8 empty] | 110.289 | 0
31 | [13 empty] | 8180.25 | 34.25 | 9.514 | 9057.79 | 37.92 | 10.534 | [9 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8220.0785 | 34.4165 | 9.5603 | 9100.6769 | 38.1001 | 10.5842 | [6 empty] | Всього |  | 2741.757
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [11 empty] | Олійник І.Я. __________________________ _____01.12.2016____
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [11 empty] | Шевчук М.О. |  |  | ___________________________
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис
| Начальник служби газовимірювань та метрології | [11 empty] | Кузьмін А.Б. |  |  | ___________________________
| Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис