## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [26 empty] | Маршрут № 672
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [8 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [8 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз" по ГРС №1 м.Чугуїв
Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [8 empty] | з газопроводу ШХ за період з 01.11.2016 по 30.11.2016
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3,92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3, при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25 ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 33.3076 | 9.2521 |  | 36.8734 | 10.2426 |  | 46.0788 | 12.7997 | [5 empty] | 13.7373 | 0
2 | 87.2557 | 3.7114 | 1.1849 | 0.1611 | 0.2745 | 0.0034 | 0.0892 | 0.0795 | 0.1215 | 0.0342 | 4.5982 | 2.4864 | 0.7713 |  | 33.3076 | 9.2521 |  | 36.8734 | 10.2426 |  | 46.0788 | 12.7997 | -8.2 | -1.4 | 0.0017 | <0,0002 | відсутні | 10.7692 | 100 | ОК
3 | [14 empty] | 33.3076 | 9.2521 |  | 36.8734 | 10.2426 |  | 46.0788 | 12.7997 | [5 empty] | 139.0187 | 0
4 | [14 empty] | 33.3076 | 9.2521 |  | 36.8734 | 10.2426 |  | 46.0788 | 12.7997 | [5 empty] | 22.9912 | 0
5 | [14 empty] | 33.3076 | 9.2521 |  | 36.8734 | 10.2426 |  | 46.0788 | 12.7997 | [5 empty] | 9.9556 | 0
6 | [14 empty] | 33.3076 | 9.2521 |  | 36.8734 | 10.2426 |  | 46.0788 | 12.7997 | [5 empty] | 37.199 | 0
7 | [14 empty] | 33.3076 | 9.2521 |  | 36.8734 | 10.2426 |  | 46.0788 | 12.7997 | [5 empty] | 7.7034 | 0
8 | [14 empty] | 33.3076 | 9.2521 |  | 36.8734 | 10.2426 |  | 46.0788 | 12.7997 | [5 empty] | 7.6102 | 0
9 | [14 empty] | 33.3076 | 9.2521 |  | 36.8734 | 10.2426 |  | 46.0788 | 12.7997 | [5 empty] | 7.8558 | 0
10 | 87.3816 | 3.6411 | 1.148 | 0.1569 | 0.2656 | 0.0033 | 0.0883 | 0.0793 | 0.1474 | 0.0345 | 4.5674 | 2.4865 | 0.7708 |  | 33.3 | 9.25 |  | 36.87 | 10.2417 |  | 46.09 | 12.8028 | -8.5 | -1.7 |  |  |  | 7.8206 | 99.9999
11 | [14 empty] | 33.3 | 9.25 |  | 36.87 | 10.2417 |  | 46.09 | 12.8028 | [5 empty] | 10.1769 | 0
12 | [14 empty] | 33.3 | 9.25 |  | 36.87 | 10.2417 |  | 46.09 | 12.8028 | [5 empty] | 15.2595 | 0
13 | [14 empty] | 33.3 | 9.25 |  | 36.87 | 10.2417 |  | 46.09 | 12.8028 | [5 empty] | 9.8193 | 0
14 | [14 empty] | 33.3 | 9.25 |  | 36.87 | 10.2417 |  | 46.09 | 12.8028 | [5 empty] | 9.6817 | 0
15 | [14 empty] | 33.3 | 9.25 |  | 36.87 | 10.2417 |  | 46.09 | 12.8028 | [5 empty] | 10.5231 | 0
16 | 87.4028 | 3.645 | 1.1451 | 0.1549 | 0.2598 | 0.0032 | 0.0832 | 0.0737 | 0.1233 | 0.0336 | 4.5803 | 2.4953 | 0.7698 |  | 33.25 | 9.2361 |  | 36.81 | 10.225 |  | 46.04 | 12.7889 | -4.6 | -0.7 |  |  |  | 10.5986 | 100.0002
17 | [14 empty] | 33.25 | 9.2361 |  | 36.81 | 10.225 |  | 46.04 | 12.7889 | [5 empty] | 25.4969 | 0
18 | [14 empty] | 33.25 | 9.2361 |  | 36.81 | 10.225 |  | 46.04 | 12.7889 | [5 empty] | 12.4959 | 0
19 | [14 empty] | 33.25 | 9.2361 |  | 36.81 | 10.225 |  | 46.04 | 12.7889 | [5 empty] | 11.3655 | 0
20 | [14 empty] | 33.25 | 9.2361 |  | 36.81 | 10.225 |  | 46.04 | 12.7889 | [5 empty] | 12.1613 | 0
21 | [14 empty] | 33.25 | 9.2361 |  | 36.81 | 10.225 |  | 46.04 | 12.7889 | [5 empty] | 45.008 | 0
22 | [14 empty] | 33.25 | 9.2361 |  | 36.81 | 10.225 |  | 46.04 | 12.7889 | [5 empty] | 15.1971 | 0
23 | 87.3825 | 3.6595 | 1.1513 | 0.155 | 0.2602 | 0.0032 | 0.0825 | 0.0728 | 0.1184 | 0.0266 | 4.5771 | 2.511 | 0.7699 |  | 33.24 | 9.2333 |  | 36.8053 | 10.2237 |  | 46.03 | 12.7861 | -4.8 | -0.9 | 0.0016 | <0,0002 | відсутні | 15.4692 | 100.0001
24 | [14 empty] | 33.24 | 9.2333 |  | 36.8053 | 10.2237 |  | 46.03 | 12.7861 | [5 empty] | 12.6174 | 0
25 | [14 empty] | 33.24 | 9.2333 |  | 36.8053 | 10.2237 |  | 46.03 | 12.7861 | [5 empty] | 26.6057 | 0
26 | [14 empty] | 33.24 | 9.2333 |  | 36.8053 | 10.2237 |  | 46.03 | 12.7861 | [5 empty] | 11.571 | 0
27 | [14 empty] | 33.24 | 9.2333 |  | 36.8053 | 10.2237 |  | 46.03 | 12.7861 | [5 empty] | 11.5649 | 0
28 | [14 empty] | 33.24 | 9.2333 |  | 36.8053 | 10.2237 |  | 46.03 | 12.7861 | [5 empty] | 11.1348 | 0
29 | [14 empty] | 33.24 | 9.2333 |  | 36.8053 | 10.2237 |  | 46.03 | 12.7861 | [5 empty] | 11.6721 | 0
30 | 87.4292 | 3.6519 | 1.1459 | 0.1536 | 0.2556 | 0.003 | 0.0784 | 0.0678 | 0.0872 | 0.0306 | 4.5975 | 2.4994 | 0.7686 |  | 33.1803 | 9.2168 |  | 36.7368 | 10.2047 |  | 45.9886 | 12.7746 | -5.1 | -0.6 |  |  |  | 16.6883 | 100.0001
31 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 |  | 33.2777 | 9.2438 |  | 36.8423 | 10.234 | [6 empty] | Всього : |  | 569.7681
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-11-30
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач лабораторії Харківського п/м Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Крупчицький Д.О. | [6 empty] | 2016-11-30
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Щербак С.О. | [6 empty] | 2016-11-30
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Лист2
Данные по ГРС-1 г.Чугуев вых.ТЭЦ-2 за период 01.11.16 - 30.11.16 | [5 empty] | Данные по ГРС-1 г.Чугуев вых. п.Эсхар+Тепл за период 01.11.16 - 30.11.16 | [5 empty] | Маршрут № 672
Дата | V, м3 | dP, %s | P, %s | T, °C |  | Дата | V, м3 | dP, %s | P, %s | T, °C
2016-11-01 | 3939.64 | 77.892 | 3.14 | 2.13 | 13.7373 | 2016-11-01 | 9797.71 | 42.353 | 3.24 | 8.03 | 13737.35
2016-11-02 | 832.25 | 24.254 | 2.87 | 2.21 | 10.7692 | 2016-11-02 | 9936.96 | 47.089 | 3.22 | 8.72 | 10769.21
2016-11-03 | 129223.98 | 730.899 | 3.19 | 2.7 | 139.0187 | 2016-11-03 | 9794.76 | 42.639 | 3.22 | 8.73 | 139018.74
2016-11-04 | 13560.54 | 682.182 | 3.01 | 2.63 | 22.9912 | 2016-11-04 | 9430.67 | 38.887 | 3.22 | 9.22 | 22991.21
2016-11-05 | 691.65 | 13.944 | 2.96 | 2.76 | 9.9556 | 2016-11-05 | 9263.99 | 37.854 | 3.22 | 9.54 | 9955.64
2016-11-06 | 27619.46 | 166.154 | 3.1 | 5.14 | 37.199 | 2016-11-06 | 9579.51 | 41.287 | 3.22 | 11.56 | 37198.97
2016-11-07 | 272.88 | 1.346 | 3.21 | 11.31 | 7.7034 | 2016-11-07 | 7430.52 | 25.288 | 3.2 | 16.91 | 7703.4
2016-11-08 | 343.09 | 7.393 | 2.98 | 7.51 | 7.6102 | 2016-11-08 | 7267.08 | 23.674 | 3.21 | 13.37 | 7610.17
2016-11-09 | 411.49 | 10.687 | 2.85 | 8.34 | 7.8558 | 2016-11-09 | 7444.27 | 24.917 | 3.22 | 14.12 | 7855.76
2016-11-10 | 824.89 | 29.219 | 2.96 | 9.49 | 7.8206 | 2016-11-10 | 6995.75 | 21.95 | 3.24 | 14.63 | 7820.64
2016-11-11 | 1714.62 | 27.452 | 3.08 | 3.86 | 10.1769 | 2016-11-11 | 8462.29 | 30.865 | 3.28 | 10 | 10176.91
2016-11-12 | 6533.97 | 90.228 | 3.26 | 3.71 | 15.2595 | 2016-11-12 | 8725.57 | 33.229 | 3.25 | 9.97 | 15259.54
2016-11-13 | 105.81 | 0.3 | 3.27 | 3.36 | 9.8193 | 2016-11-13 | 9713.45 | 40.963 | 3.25 | 9.38 | 9819.26
2016-11-14 | 0 | 0 | 2.98 | 2.64 | 9.6817 | 2016-11-14 | 9681.68 | 40.997 | 3.24 | 9.15 | 9681.68
2016-11-15 | 356.71 | 8.102 | 2.94 | 1.23 | 10.5231 | 2016-11-15 | 10166.37 | 44.912 | 3.24 | 8.02 | 10523.08
2016-11-16 | 226.71 | 1.938 | 2.82 | 0.87 | 10.5986 | 2016-11-16 | 10371.94 | 46.235 | 3.27 | 7.75 | 10598.65
2016-11-17 | 14631.75 | 112.177 | 2.97 | 0.07 | 25.4969 | 2016-11-17 | 10865.17 | 50.988 | 3.27 | 6.84 | 25496.92
2016-11-18 | 1943.58 | 20.795 | 3.25 | 1.23 | 12.4959 | 2016-11-18 | 10552.27 | 48.104 | 3.24 | 7.4 | 12495.85
2016-11-19 | 244.22 | 0.219 | 3.25 | 0.98 | 11.3655 | 2016-11-19 | 11121.25 | 53.297 | 3.24 | 6.99 | 11365.47
2016-11-20 | 847.1 | 8.625 | 2.91 | 0.76 | 12.1613 | 2016-11-20 | 11314.22 | 55.327 | 3.24 | 7.31 | 12161.32
2016-11-21 | 33621.88 | 220.419 | 3.22 | -0.81 | 45.008 | 2016-11-21 | 11386.12 | 55.842 | 3.24 | 4.96 | 45008
2016-11-22 | 3685 | 7.373 | 3.22 | -0.06 | 15.1971 | 2016-11-22 | 11512.06 | 57.267 | 3.21 | 5.1 | 15197.06
2016-11-23 | 3681.87 | 7.398 | 3.2 | -0.24 | 15.4692 | 2016-11-23 | 11787.3 | 60.123 | 3.2 | 4.99 | 15469.17
2016-11-24 | 865.38 | 8.81 | 2.94 | -1.32 | 12.6174 | 2016-11-24 | 11752.04 | 60.373 | 3.18 | 5.45 | 12617.42
2016-11-25 | 14921.86 | 93.716 | 2.95 | -1.05 | 26.6057 | 2016-11-25 | 11683.8 | 59.788 | 3.19 | 5.45 | 26605.66
2016-11-26 | 149.36 | 0.263 | 3.23 | 0.75 | 11.571 | 2016-11-26 | 11421.63 | 56.612 | 3.22 | 7.07 | 11570.99
2016-11-27 | 514.62 | 1.924 | 3.24 | 2.57 | 11.5649 | 2016-11-27 | 11050.27 | 53.565 | 3.23 | 8.8 | 11564.89
2016-11-28 | 637.02 | 5.452 | 2.97 | 1.15 | 11.1348 | 2016-11-28 | 10497.73 | 47.473 | 3.26 | 7.63 | 11134.75
2016-11-29 | 768.88 | 12.819 | 2.83 | -0.22 | 11.6721 | 2016-11-29 | 10903.25 | 50.661 | 3.27 | 6.37 | 11672.13
2016-11-30 | 4492.71 | 53.358 | 3 | -5.1 | 16.6883 | 2016-11-30 | 12195.55 | 62.775 | 3.27 | 2.54 | 16688.26