## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ"Харківтрансгаз" | [9 empty] | переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Херсонським ЛВУМГ по ГРС Верхній Рогачик та прийнятого ПАТ "Херсонгаз" маршрут № 612
Херсонське ЛВУМГ | [6 empty] | з газопроводу ШДКРІ за період з 01.11.2016 по 30.11.2016
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 94.9498 | 2.7306 | 0.8699 | 0.1306 | 0.1459 | 0.0015 | 0.0315 | 0.0252 | 0.0174 | 0.0085 | 0.8601 | 0.229 | 0.7082 |  | 34.525 | 9.5903 |  | 38.255 | 10.6264 |  | 49.8899 | 13.8583 | -19.7 | -13 |  |  |  | 11.667 | 100 | ОК
2 | 94.9439 | 2.735 | 0.8755 | 0.1328 | 0.1479 | 0.0015 | 0.0319 | 0.0252 | 0.0169 | 0.0077 | 0.8501 | 0.2316 | 0.7083 |  | 34.535 | 9.5931 |  | 38.266 | 10.6294 |  | 49.899 | 13.8608 | -19.8 | -13.7 |  |  |  | 12.028 | 100 | ОК
3 | 95.0881 | 2.6577 | 0.8558 | 0.1296 | 0.1437 | 0.0018 | 0.0309 | 0.0248 | 0.0119 | 0.007 | 0.8287 | 0.22 | 0.7071 |  | 34.5 | 9.5833 |  | 38.23 | 10.6194 |  | 49.898 | 13.8606 | -19.7 | -13.9 | < 0,1 | 1 |  | 11.074 | 100 | ОК
4 | 95.007 | 2.7031 | 0.8626 | 0.1305 | 0.1441 | 0.0015 | 0.0306 | 0.0245 | 0.0132 | 0.01 | 0.8468 | 0.2262 | 0.7077 |  | 34.51 | 9.5861 |  | 38.239 | 10.6219 |  | 49.888 | 13.8578 | -19.8 | -13.8 |  |  |  | 10.602 | 100.0001
5 | [14 empty] | 34.51 | 9.5861 |  | 38.24 | 10.6222 |  | 49.89 | 13.8583 | [5 empty] | 10.468 | 0
6 | [14 empty] | 34.51 | 9.5861 |  | 38.24 | 10.6222 |  | 49.89 | 13.8583 | [5 empty] | 10.638 | 0
7 | 95.1311 | 2.6317 | 0.8355 | 0.1237 | 0.1381 | 0.0015 | 0.0303 | 0.0236 | 0.0097 | 0.0096 | 0.8451 | 0.2202 | 0.7065 |  | 34.4648 | 9.5736 |  | 38.19 | 10.6083 |  | 49.866 | 13.8517 | -19.7 | 13.8 |  |  |  | 8.268 | 100.0001
8 | 94.6565 | 2.9502 | 0.9393 | 0.1406 | 0.1624 | 0.0008 | 0.0334 | 0.0287 | 0.0114 | 0.0116 | 0.8133 | 0.2518 | 0.7107 |  | 34.64 | 9.6222 |  | 38.38 | 10.6611 |  | 49.965 | 13.8792 | -19.3 | -13 |  |  | відсутні | 7.782 | 100 | ОК
9 | 94.9866 | 2.7655 | 0.8799 | 0.1332 | 0.142 | 0.0013 | 0.03 | 0.0233 | 0.0098 | 0.0094 | 0.7883 | 0.2305 | 0.7078 |  | 34.548 | 9.5967 |  | 38.28 | 10.6333 |  | 49.9355 | 13.871 | -19.5 | -13.2 |  |  |  | 7.144 | 99.9998
10 | 95.4336 | 2.5342 | 0.8023 | 0.1234 | 0.1238 | 0.001 | 0.0253 | 0.0193 | 0.0077 | 0.0091 | 0.7103 | 0.2097 | 0.7042 |  | 34.447 | 9.5686 |  | 38.17 | 10.6028 |  | 49.9248 | 13.868 | -17.6 | -11 |  |  |  | 7.72 | 99.9997
11 | 95.1471 | 2.7037 | 0.8575 | 0.1318 | 0.1333 | 0.0011 | 0.0268 | 0.0201 | 0.0078 | 0.0094 | 0.7331 | 0.2284 | 0.7065 |  | 34.52 | 9.5889 |  | 38.25 | 10.625 |  | 49.947 | 13.8742 | -17.8 | -11.3 |  |  |  | 9.373 | 100.0001
12 | [14 empty] | 34.52 | 9.5889 |  | 38.25 | 10.625 |  | 49.95 | 13.875 | [5 empty] | 10.083 | 0
13 | [14 empty] | 34.52 | 9.5889 |  | 38.25 | 10.625 |  | 49.95 | 13.875 | [5 empty] | 10.926 | 0
14 | 95.2153 | 2.5827 | 0.8317 | 0.1243 | 0.1392 | 0.0014 | 0.0305 | 0.0247 | 0.0115 | 0.0098 | 0.8118 | 0.2171 | 0.7061 |  | 34.467 | 9.5742 |  | 38.193 | 10.6092 |  | 49.8847 | 13.8569 | -17.8 | -11.4 |  |  |  | 11.233 | 100 | ОК
15 | 95.2513 | 2.5552 | 0.8239 | 0.1255 | 0.1397 | 0.0012 | 0.0294 | 0.0232 | 0.0102 | 0.0112 | 0.8136 | 0.2155 | 0.7057 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.177 | 10.6047 |  | 49.875 | 13.8542 | -18.3 | -12 | 0.4 | 5.9 |  | 12.047 | 99.9999
16 | 95.2739 | 2.545 | 0.8222 | 0.1221 | 0.1363 | 0.0013 | 0.0281 | 0.0231 | 0.01 | 0.0094 | 0.8148 | 0.2138 | 0.7055 |  | 34.44 | 9.5667 |  | 38.17 | 10.6028 |  | 49.87 | 13.8528 | -19 | -13.1 |  |  |  | 12.18 | 100 | ОК
17 | 95.2337 | 2.5676 | 0.8329 | 0.125 | 0.1388 | 0.0014 | 0.0301 | 0.0234 | 0.0121 | 0.0101 | 0.8105 | 0.2143 | 0.7059 |  | 34.46 | 9.5722 |  | 38.19 | 10.6083 |  | 49.89 | 13.8583 | -21.1 | -13.7 |  |  |  | 12.409 | 99.9999
18 | 95.0591 | 2.635 | 0.8428 | 0.1256 | 0.1422 | 0.0013 | 0.0318 | 0.0256 | 0.0178 | 0.0116 | 0.8859 | 0.2213 | 0.7072 |  | 34.47 | 9.575 |  | 38.2 | 10.6111 |  | 49.85 | 13.8472 | -21.5 | -14.9 |  |  |  | 12.683 | 100 | ОК
19 | [14 empty] | 34.47 | 9.575 |  | 38.2 | 10.6111 |  | 49.85 | 13.8472 | [5 empty] | 13.352 | 0
20 | [14 empty] | 34.47 | 9.575 |  | 38.2 | 10.6111 |  | 49.85 | 13.8472 | [5 empty] | 13.948 | 0
21 | 95.1841 | 2.5812 | 0.8325 | 0.1261 | 0.1419 | 0.0013 | 0.0312 | 0.0244 | 0.0098 | 0.0093 | 0.8433 | 0.215 | 0.7062 |  | 34.456 | 9.5711 |  | 38.1847 | 10.6069 |  | 49.87 | 13.8528 | -21.4 | -15.4 |  |  |  | 13.8 | 100.0001
22 | 94.8134 | 2.8096 | 0.9091 | 0.1377 | 0.157 | 0.0015 | 0.0355 | 0.0276 | 0.0184 | 0.0089 | 0.8505 | 0.2309 | 0.7096 |  | 34.59 | 9.6083 |  | 38.3258 | 10.6461 |  | 49.93 | 13.8694 | -21.7 | -15.5 |  |  |  | 14.039 | 100.0001
23 | 94.9514 | 2.7238 | 0.8804 | 0.1331 | 0.1518 | 0.0014 | 0.0336 | 0.026 | 0.0164 | 0.0093 | 0.8495 | 0.2234 | 0.7083 |  | 34.54 | 9.5944 |  | 38.27 | 10.6306 |  | 49.91 | 13.8639 | -22.8 | -16.2 |  |  |  | 14.113 | 100.0001
24 | 95.1452 | 2.5836 | 0.8345 | 0.1253 | 0.1449 | 0.0012 | 0.0324 | 0.0254 | 0.0161 | 0.0099 | 0.8683 | 0.2132 | 0.7066 |  | 34.4649 | 9.5736 |  | 38.19 | 10.6083 |  | 49.86 | 13.85 | -22.5 | -16.6 |  |  | відсутні | 14.25 | 100 | ОК
25 | 95.1594 | 2.5882 | 0.8333 | 0.1258 | 0.143 | 0.0013 | 0.0318 | 0.0247 | 0.015 | 0.0084 | 0.8531 | 0.2159 | 0.7065 |  | 34.466 | 9.5739 |  | 38.19 | 10.6083 |  | 49.87 | 13.8528 | -22.7 | -16.7 |  |  |  | 13.835 | 99.9999
26 | [14 empty] | 34.47 | 9.575 |  | 38.19 | 10.6083 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 13.76 | 0
27 | [14 empty] | 34.47 | 9.575 |  | 38.19 | 10.6083 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 13.141 | 0
28 | 93.3978 | 3.3777 | 0.9051 | 0.1094 | 0.1397 | 0.001 | 0.027 | 0.0217 | 0.0088 | 0.0108 | 1.7621 | 0.2388 | 0.7161 |  | 34.47 | 9.575 |  | 38.07 | 10.575 |  | 49.377 | 13.7158 | -22.7 | -15.4 |  |  |  | 12.8 | 99.9999
29 | 93.7166 | 3.2343 | 0.9024 | 0.1122 | 0.1409 | 0.0016 | 0.0291 | 0.0234 | 0.0089 | 0.0105 | 1.5829 | 0.2373 | 0.7145 |  | 34.395 | 9.5542 |  | 38.106 | 10.585 |  | 49.48 | 13.7444 | -23.1 | -16 | 0.1 | 1.5 |  | 13.834 | 100.0001
30 | 93.6744 | 3.2394 | 0.889 | 0.1055 | 0.134 | 0.0008 | 0.0289 | 0.0233 | 0.0148 | 0.0101 | 1.6271 | 0.2527 | 0.7146 |  | 34.37 | 9.5472 |  | 38.07 | 10.575 |  | 49.43 | 13.7306 | -24 | -16.6 |  |  |  | 15.331 | 100 | ОК
[16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.4847 | 9.5791 | 0 | 38.2067 | 10.613 | [6 empty] | Всього* : |  | 354.528
Середньозважене значення теплоти згоряння:
*Розроблено на підставі результатів вимірювань ВХАЛ Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ свідоцтво про атестацію № АВ-14-15 дійсне до 10.09.2020 р.
| Керівник Херсонського ЛВУМГ | [11 empty] | Доскоч М.В.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [11 empty] | Камишанова О.С.
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [12 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [11 empty] | Є.К. Скавронський
|  | Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC44: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз" по ГРС-м.Вільнянськ, ГРС-3м.Запоріжжя, ГРС-м.Гуляйполе,
ГРС-м.Пологи,ГРС-смт.Якимівка, ГРС-с.Лежине, ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська,ГРС-смт.Михайлівка,ГРС-с.Високе,ГРС-м.Енергодар,ГРС-с.Димитрове,ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц,
ГРС-м.Оріхів,ГРС-м.Токмак,ГРС-с.Калініне, ГРС-м.Дніпрорудне, ГРС-м.Василівка, ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну, ГРС-смт.Пришиб, ГРС-с.Мирне,ГРС-м.Мелітополь
з газопроводу ШДКРІ-Запорізька ГРЕС-Мелітополь за період з 01.11.2016 по 30.11.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [20 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС-3м.Запоріжжя | ГРС-м.Вільнянськ | ГРС-м.Гуляйполе | ГРС-м.Пологи | ГРС-смт.Якимівка | ГРС-с.Лежине | ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська | ГРС-смт.Михайлівка | ГРС-с.Високе | ГРС-м.Енергодар | ГРС-с.Димитрове | ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц | ГРС-м.Оріхів | ГРС-м.Токмак | ГРС-с.Калініне | ГРС-м.Дніпрорудне | ГРС-м.Василівка | ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну | ГРС-смт.Пришиб | ГРС-с.Мирне | ГРС-м.Мелітополь
1 | 666063.63 | 61244.01 | 44423.48 | 74696.9 | 36176.48 | 18447.99 | 62994.51 | 38025.1 | 8125.68 | 64293.06 | 16489.21 | 12932.72 | 46309.67 | 111270.85 | 172.75 | 80514.51 | 51854.93 | 37197.26 | 9206.92 | 16556.68 | 452636.84 | 1909633.18 | 34.42
2 | 800774.81 | 63017 | 45047.4 | 72259.1 | 36741.05 | 18832.6 | 64658.57 | 38482.93 | 8340.98 | 230400.08 | 16800.75 | 13331.21 | 46677.95 | 106641.96 | 168.15 | 76514.78 | 52554.91 | 38359.41 | 8726.54 | 16771.25 | 431344.81 | 2186446.24 | 34.605
3 | 796049.44 | 55725.79 | 43333.64 | 69304.15 | 33275.34 | 16853.29 | 58739.49 | 35893.76 | 7830.82 | 82873.2 | 16261.5 | 12507.58 | 45401.64 | 100938.17 | 153.3 | 72611.05 | 48752.05 | 34709.52 | 8564.73 | 15744.5 | 391372.09 | 1946895.05 | 34.605
4 | 796760.5 | 58799.94 | 40685.61 | 61331.85 | 31751.27 | 17263.34 | 55947.47 | 33898.13 | 7401.16 | 61770.4 | 15564.46 | 11762.23 | 42425.04 | 98134.77 | 161.33 | 70831.48 | 47913.04 | 32735.16 | 7751.8 | 14646.98 | 385170.69 | 1892706.65 | 34.605
5 | 793506.75 | 57883.23 | 42798.65 | 62434.99 | 33403.72 | 16484.06 | 55272.93 | 34953.52 | 7739.27 | 55750.13 | 16056.18 | 11617.28 | 44110.47 | 99718.95 | 140.98 | 75340.63 | 48892.31 | 32861.85 | 8059.64 | 15102.34 | 401849.69 | 1913977.57 | 34.63
6 | 792213.75 | 61721.92 | 44384.07 | 63496.46 | 32884.94 | 17438.74 | 57333.21 | 35667.82 | 7841.23 | 56523.22 | 16449.52 | 12598.1 | 45933.61 | 101499.49 | 158.03 | 66216.27 | 47756.67 | 33694.29 | 8173.94 | 15674.47 | 374387.5 | 1892047.25 | 34.63
7 | 658446.56 | 46344.93 | 34498.52 | 51991.22 | 25006.31 | 12688.21 | 41259.73 | 26459.71 | 5758.32 | 179425.28 | 12110.15 | 9706.25 | 34323.11 | 73844.34 | 121.27 | 53853.13 | 36015.59 | 26030.47 | 6681.59 | 11881.34 | 286695.06 | 1633141.09 | 34.707
8 | 658430.19 | 42919.63 | 29940.26 | 47025.42 | 22126.4 | 12316.5 | 44194.61 | 24902.34 | 5142.32 | 73830.14 | 11547.68 | 8453.44 | 21024.66 | 70046.77 | 116.63 | 50709.2 | 33307.84 | 24050.62 | 5879.09 | 11319.33 | 254692.95 | 1451976.02 | 34.7695
9 | 527719.25 | 39255.46 | 27668.97 | 41291.82 | 21865.86 | 10754.97 | 38524.86 | 23037.02 | 4888.08 | 36077.06 | 10421.41 | 7989.77 | 19479.94 | 65305.49 | 119.95 | 50165.01 | 32205.66 | 22555.33 | 6077.98 | 11116.14 | 242690.5 | 1239210.53 | 34.7695
10 | 416165.34 | 41582.58 | 25045 | 44312.7 | 23042.6 | 11323.45 | 43563.8 | 25415.03 | 5339.29 | 75346.61 | 10907.71 | 8093.01 | 31407.34 | 70735.33 | 123.02 | 49903.05 | 33892.59 | 24605.78 | 5861.89 | 11606.09 | 268973.09 | 1227245.3 | 34.7695
11 | 618962.81 | 52324.79 | 35991.29 | 54462.23 | 28970.24 | 14467.74 | 51616.85 | 30780.07 | 6542.91 | 62535.56 | 13502.04 | 10232.69 | 37900.73 | 90701.11 | 150.61 | 68740.16 | 43671.26 | 29307.85 | 7147.46 | 13813.5 | 343296.63 | 1615118.53 | 34.7695
12 | 644509.38 | 55315.55 | 39563.36 | 56985.82 | 32023.22 | 15778.19 | 52761.2 | 32889.91 | 6966.86 | 51934.26 | 14971.48 | 11031.33 | 41752.67 | 94828.03 | 60.8 | 68281.32 | 45375.52 | 32139.79 | 7641.39 | 14411.45 | 373606.25 | 1692827.78 | 34.43
13 | 652868.44 | 62212.27 | 42903.12 | 59806.22 | 34169.27 | 17687.87 | 59612.85 | 36557.53 | 7593.47 | 81540.05 | 16067.36 | 13002.68 | 45043.27 | 100615.81 | 0 | 69535.22 | 47702.16 | 35059.31 | 8401.86 | 15548.11 | 386680.53 | 1792607.4 | 34.43
14 | 446797 | 61656.55 | 43005.32 | 64521.36 | 36429.32 | 17132.34 | 62043.3 | 37551.71 | 8032.07 | 151047.35 | 15957.17 | 12620.28 | 45296.59 | 102383.8 | 105.05 | 79538.39 | 50987.93 | 36668.4 | 8867.49 | 15856.25 | 424354.22 | 1720851.89 | 34.33
15 | 394717.06 | 67291.09 | 45140.88 | 69836.95 | 37851.46 | 19841.65 | 65521.67 | 39478.2 | 8229.06 | 95087.78 | 16895.03 | 13313.93 | 47882.04 | 107818.4 | 173.75 | 82481.2 | 54893.33 | 38222.16 | 9920.36 | 16547.92 | 438014.78 | 1669158.7 | 34.33
16 | 395585.78 | 70353.52 | 48088.05 | 50479.96 | 38681.36 | 20135.39 | 66758.11 | 40629.51 | 8366.01 | 64055.02 | 17675.4 | 14002.15 | 49877.6 | 113039.87 | 195.4 | 82636.82 | 56519.78 | 39298.59 | 9517.74 | 17358.62 | 459053.78 | 1662308.46 | 34.3471
17 | 796405.56 | 71455.7 | 50271.7 | 68937.97 | 40419.01 | 21369.49 | 65856.89 | 42119.97 | 8561.03 | 64289.13 | 18553.31 | 14452.4 | 52019.64 | 119964.03 | 194.46 | 89720.23 | 59352.66 | 40157.48 | 9872.43 | 17891.16 | 500193.56 | 2152057.81 | 34.3471
18 | 1021798.19 | 74995.15 | 51014.33 | 68434.33 | 41313.86 | 20410.45 | 64424.01 | 44905.35 | 9151.73 | 65166.37 | 19477.13 | 14705.07 | 53782.48 | 128422.92 | 209.99 | 94325.47 | 62469.94 | 42170.73 | 10202.48 | 18713.2 | 500711.63 | 2406804.81 | 34.3471
19 | 1076223.25 | 79961.09 | 55037.95 | 72922.72 | 42897.21 | 22627.84 | 67835.22 | 47309.18 | 9822.47 | 69371.2 | 21107.97 | 15930.45 | 58466.81 | 133359.69 | 254.51 | 95480.54 | 62764.86 | 44700.91 | 10810.97 | 19940.58 | 496407.91 | 2503233.33 | 34.57
20 | 1089725.13 | 84332.91 | 58593.99 | 78914.84 | 45834.85 | 23671.66 | 72384.52 | 49340.16 | 10385.07 | 73721.39 | 22202.91 | 16521.05 | 61453.88 | 137858.42 | 232.12 | 96491.73 | 58856.47 | 47110.66 | 11578.96 | 21653.53 | 531730.5 | 2592594.75 | 34.57
21 | 1111317.13 | 82603 | 55502.78 | 73790.08 | 44747.59 | 22745.16 | 67616.16 | 47571.48 | 9943.88 | 77160.27 | 21178.82 | 16556.94 | 59232.64 | 136274.05 | 228.98 | 92373.68 | 65609.42 | 45355.29 | 11219.09 | 20292.1 | 535600 | 2596918.54 | 34.66
22 | 1216986.13 | 83963.52 | 58138.89 | 79512.93 | 45732.17 | 23341.99 | 71848.66 | 48154.15 | 10084.46 | 70349.11 | 21522.84 | 16595.64 | 60737.57 | 135316.98 | 243.98 | 95681.96 | 67250.79 | 45861.47 | 11512.24 | 20639.19 | 558194.31 | 2741668.98 | 34.66
23 | 1304496.13 | 85341.35 | 58554.72 | 80833.77 | 46362.59 | 23875.17 | 71355.77 | 48271.37 | 10215.71 | 70789.13 | 22138.68 | 17156.28 | 61560.5 | 141050.98 | 213.91 | 95846.99 | 68714.7 | 46496.63 | 12106.63 | 21207.77 | 571906.25 | 2858495.03 | 34.6
24 | 1348023.38 | 87728.38 | 59396.76 | 83198.24 | 45971.4 | 24312.58 | 74598.3 | 48558.95 | 10116.6 | 219345.74 | 22713.24 | 17362.75 | 62263.64 | 142352.66 | 276.2 | 99392.7 | 68664.33 | 46608.21 | 11538.82 | 21433.42 | 544613.5 | 3038469.8 | 34.6
25 | 1242698.38 | 84506.4 | 57530.76 | 82271.28 | 43995.26 | 23549.38 | 71447.55 | 46436.61 | 10132.6 | 90493.32 | 22216.89 | 17134.58 | 59980.85 | 136427.83 | 247.46 | 92604.33 | 64759.7 | 44581.88 | 11565.85 | 20662.48 | 513235.38 | 2736478.77 | 34.6
26 | 1183755.13 | 80931.38 | 56208.34 | 80269.32 | 43960.13 | 22884.24 | 70881.25 | 47058.11 | 10928.12 | 116091.21 | 21842.37 | 15710.75 | 59105.29 | 134814 | 228.04 | 95686.14 | 63885.69 | 44461.86 | 10867.32 | 23562.12 | 521074.56 | 2704205.37 | 34.6
27 | 1113542.25 | 76561.83 | 54150.49 | 81190.91 | 41505.18 | 22151.99 | 66232.1 | 44883.8 | 9242.45 | 184391.11 | 21074.41 | 15722.49 | 56855.86 | 128298.91 | 214.65 | 77999.58 | 58394.37 | 43388.93 | 10309.7 | 21455.84 | 454648.88 | 2582215.73 | 34.59
28 | 1069724.13 | 72804.24 | 50470.02 | 74374.7 | 39471.44 | 20580.31 | 63182.36 | 42700.09 | 9436.2 | 121574.27 | 19886.69 | 14843.14 | 53883.02 | 123044.07 | 210.39 | 88050.88 | 58214.37 | 40975.69 | 10284.13 | 21345.87 | 466187.31 | 2461243.32 | 34.45
29 | 1155712.25 | 82121.12 | 53747.26 | 80337.34 | 44191.12 | 22249.68 | 69100.98 | 46249.66 | 9581.21 | 69755.95 | 21136.15 | 16130.99 | 57443.22 | 133462.89 | 227.5 | 97782.72 | 63924.64 | 44998.19 | 11114.43 | 22758.11 | 553498.56 | 2655523.97 | 34.54
30 | 1309720.63 | 94294.19 | 60499.32 | 88000.6 | 52071,82* | 25486.25 | 79763.97 | 52439.94 | 10967.33 | 77733.96 | 23306.41 | 17773.37 | 65399.24 | 152476.39 | 232.7 | 109688.78 | 72453.67 | 50589.44 | 11842.56 | 26477.19 | 636472.44 | 2965618.38 | 34.59
Загальний обсяг газу, м3 | 26099698.36 | 2039248.52 | 1411634.93 | 2037226.18 | 1070800.65 | 576702.52 | 1857330.9 | 1190621.11 | 252706.39 | 2792721.36 | 536034.87 | 409790.55 | 1467030.97 | 3390646.96 | 5335.91 | 2418997.95 | 1627611.18 | 1144953.16 | 281306.03 | 531987.53 | 13299294.2 | 64441680.23 | 34.5599
31
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [12 empty] | Дереновський О.Б.
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Учуєв Г.М.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Лист1
ГРС-3 | [5 empty] | Вольнянск | [5 empty] | Гуляйполе | [5 empty] | Пологи | [5 empty] | Акимовка | [5 empty] | Лежено | [5 empty] | Каменка | [5 empty] | Михайловка | [5 empty] | Высокое | [5 empty] | Димитрово | [5 empty] | Орехов | [5 empty] | Токмак | [5 empty] | Восход | [5 empty] | Днепрорудный | [5 empty] | Новоник(М) | [5 empty] | Пришиб | [5 empty] | Мирный | [5 empty] | Семеновка
Данные по объекту Быт (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Flowsic600 (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Пологи (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Акимовка (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Лежено (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Каменка (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Михайловка (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Высокое (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Димитрово (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Орехов (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Токмак (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Восход (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Днепрорудный (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Н-николаевка_м (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Пришиб (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Мирный (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 11/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | Vру, м3 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 666063.63 | 392.596 | 3.32 | -8.82 | B | 1 | 61244.01 | 712.445 | 43.43 | 20.46 | B | 1 | 44423.48 | 13224.9 | 3.23 | 0.52 | B | 1 | 74696.9 | 847.889 | 43.26 | 8.66 | B | 1 | 36176.48 | 217.051 | 43.79 | 10.42 | B | 1 | 18447.99 | 1730.079 | 3.18 | -0.91 | B | 1 | 62994.51 | 349.303 | 43.78 | 22.07 | B | 1 | 38025.1 | 494.936 | 43.63 | 16.73 | AB | 1 | 8125.68 | 1198.045 | 43.7 | 16.28 | B | 1 | 16489.21 | 612.999 | 43.8 | 17.61 | B | 1 | 46309.67 | 350.547 | 43.76 | 13.27 | B | 1 | 111270.85 | 1387.009 | 43.69 | 20.26 | B | 1 | 172.75 | 8.784 | 2.66 | 1.52 | AB | 1 | 80514.51 | 1658.597 | 3.51 | 0.39 | B | 1 | 37197.26 | 228.21 | 43.7 | 8.97 | B | 1 | 9206.92 | 207,307* | 3,04* | 3,52* | ABC | 1 | 16556.68 | 446.959 | 43.69 | 18.73 | B | 1 | 452636.84 | 2800.625 | 5.14 | -3.83 | B
2 | 800774.81 | 559.13 | 3.38 | -8.28 |  | 2 | 63017 | 755.013 | 43.17 | 20.1 | B | 2 | 45047.4 | 13459.4 | 3.22 | 0.86 | B | 2 | 72259.1 | 798.322 | 43.01 | 8.65 | B | 2 | 36741.05 | 226.646 | 43.53 | 11.49 | B | 2 | 18832.6 | 1799.31 | 3.25 | 4.32 | AB | 2 | 64658.57 | 370.78 | 43.51 | 22.14 | B | 2 | 38482.93 | 452.268 | 43.37 | 18.6 | AB | 2 | 8340.98 | 1276.519 | 43.44 | 16.46 | B | 2 | 16800.75 | 634.502 | 43.54 | 15.9 | B | 2 | 46677.95 | 358.318 | 43.5 | 13.16 | B | 2 | 106641.96 | 1274.411 | 43.44 | 19.29 | AB | 2 | 168.15 | 7.85 | 2.81 | 5.31 | AB | 2 | 76514.78 | 1502.68 | 3.52 | 0.25 | B | 2 | 38359.41 | 245.584 | 43.44 | 9.65 | B | 2 | 8726.54 | 192.013 | 2.95 | 4.43 | B | 2 | 16771.25 | 478.74 | 43.43 | 19.9 | AB | 2 | 431344.81 | 2512.237 | 5.19 | -5.43 | B
3 | 796049.44 | 544.827 | 3.43 | -8.37 | B | 3 | 55725.79 | 632.548 | 41.08 | 21.19 | AB | 3 | 43333.64 | 13000.2 | 3.23 | 2.79 | B | 3 | 69304.15 | 735.316 | 43.34 | 9.46 | B | 3 | 33275.34 | 184.761 | 43.87 | 12.13 | B | 3 | 16853.29 | 1453.014 | 3.16 | 2.8 | AB | 3 | 58739.49 | 301.748 | 43.85 | 22.15 | B | 3 | 35893.76 | 384.142 | 43.7 | 18.84 | B | 3 | 7830.82 | 1121.164 | 43.75 | 18.14 | B | 3 | 16261.5 | 595.521 | 43.86 | 17.82 | B | 3 | 45401.64 | 338.136 | 43.81 | 14.49 | B | 3 | 100938.17 | 1146.217 | 43.78 | 22 | B | 3 | 153.3 | 6.945 | 2.68 | 6.05 | AB | 3 | 72611.05 | 1336.479 | 3.51 | 0.97 | B | 3 | 34709.52 | 200.326 | 43.76 | 10.63 | B | 3 | 8564.73 | 183.162 | 2.99 | 6.04 | B | 3 | 15744.5 | 407.113 | 43.75 | 20.01 | B | 3 | 391372.09 | 2053.588 | 5.16 | -5.96 | B
4 | 796760.5 | 543.769 | 3.44 | -8.76 |  | 4 | 58799.94 | 659.253 | 43.48 | 21.61 | AB | 4 | 40685.61 | 12060 | 3.26 | 1.81 | B | 4 | 61331.85 | 570.659 | 43.46 | 8.89 | B | 4 | 31751.27 | 170.931 | 43.94 | 11.66 | B | 4 | 17263.34 | 1551.295 | 3.11 | 0.01 | B | 4 | 55947.47 | 277.138 | 43.92 | 21.92 | AB | 4 | 33898.13 | 340.971 | 43.76 | 18.3 | B | 4 | 7401.16 | 992.11 | 43.82 | 16.54 | B | 4 | 15564.46 | 544.902 | 43.92 | 18.11 | B | 4 | 42425.04 | 294.6 | 43.88 | 14.14 | B | 4 | 98134.77 | 1071.545 | 43.85 | 20.29 | B | 4 | 161.33 | 7.478 | 2.72 | 5.19 | AB | 4 | 70831.48 | 1275.104 | 3.53 | 0.72 | B | 4 | 32735.16 | 177.558 | 43.85 | 9.77 | B | 4 | 7751.8 | 150.578 | 2.96 | 5.45 | B | 4 | 14646.98 | 351.783 | 43.81 | 20.29 | B | 4 | 385170.69 | 1995.501 | 5.18 | -5.92 | B
5 | 793506.75 | 539.137 | 3.44 | -8.88 |  | 5 | 57883.23 | 643.744 | 43.22 | 22.02 |  | 5 | 42798.65 | 12673.6 | 3.25 | 0.89 |  | 5 | 62434.99 | 595.432 | 43.18 | 8.42 |  | 5 | 33403.72 | 189.292 | 43.66 | 11.77 | A | 5 | 16484.06 | 1396.382 | 3.1 | -0.99 |  | 5 | 55272.93 | 273.923 | 43.65 | 22.19 | A | 5 | 34953.52 | 366.483 | 43.49 | 18.91 |  | 5 | 7739.27 | 1087.741 | 43.55 | 16.17 |  | 5 | 16056.18 | 583.231 | 43.65 | 18.58 |  | 5 | 44110.47 | 319.753 | 43.61 | 14.43 |  | 5 | 99718.95 | 1107.424 | 43.57 | 18.9 |  | 5 | 140.98 | 5.46 | 2.79 | 2.75 |  | 5 | 75340.63 | 1440.212 | 3.53 | 0.85 |  | 5 | 32861.85 | 180.565 | 43.57 | 9.64 |  | 5 | 8059.64 | 160.435 | 2.98 | 4.35 |  | 5 | 15102.34 | 375.886 | 43.54 | 20.53 |  | 5 | 401849.69 | 2152.782 | 5.18 | -5.92
6 | 792213.75 | 539.244 | 3.44 | -7.81 |  | 6 | 61721.92 | 727.698 | 43.2 | 20.74 |  | 6 | 44384.07 | 13399.5 | 3.23 | 4.16 |  | 6 | 63496.46 | 624.642 | 43.18 | 9.77 |  | 6 | 32884.94 | 182.183 | 43.67 | 12.47 |  | 6 | 17438.74 | 1586.494 | 3.13 | 3.13 |  | 6 | 57333.21 | 289.564 | 43.65 | 22.5 |  | 6 | 35667.82 | 382.42 | 43.5 | 19.1 |  | 6 | 7841.23 | 1135.448 | 43.56 | 18.52 |  | 6 | 16449.52 | 614.153 | 43.65 | 17.76 |  | 6 | 45933.61 | 349.765 | 43.61 | 15.32 |  | 6 | 101499.49 | 1160.473 | 43.57 | 21.19 | A | 6 | 158.03 | 7.041 | 2.91 | 8.64 | A | 6 | 66216.27 | 1127.941 | 3.52 | 6.18 |  | 6 | 33694.29 | 190.823 | 43.57 | 11.07 |  | 6 | 8173.94 | 169.116 | 2.95 | 7.87 |  | 6 | 15674.47 | 407.42 | 43.55 | 20.15 |  | 6 | 374387.5 | 1863.798 | 5.21 | -4.75
7 | 658446.56 | 375.816 | 3.42 | -7.41 | B | 7 | 46344.93 | 413.446 | 44.06 | 24.95 | B | 7 | 34498.52 | 10357 | 3.29 | 7.77 | AB | 7 | 51991.22 | 419.799 | 44.03 | 12.09 | B | 7 | 25006.31 | 106.062 | 44.52 | 14.91 | AB | 7 | 12688.21 | 868.979 | 3.08 | 8.1 | B | 7 | 41259.73 | 149.695 | 44.49 | 22.23 | B | 7 | 26459.71 | 234.634 | 44.32 | 19.45 | AB | 7 | 5758.32 | 604.645 | 44.35 | 18.82 | B | 7 | 12110.15 | 336.082 | 44.44 | 23.06 | B | 7 | 34323.11 | 192.043 | 44.43 | 15.23 | AB | 7 | 73844.34 | 616.33 | 44.44 | 19.21 | AB | 7 | 121.27 | 4.304 | 2.74 | 14.45 | B | 7 | 53853.13 | 741.068 | 3.53 | 4 | B | 7 | 26030.47 | 116.26 | 44.39 | 13.17 | B | 7 | 6681.59 | 115.425 | 3.01 | 12.18 | B | 7 | 11881.34 | 236.188 | 44.34 | 23.95 | B | 7 | 286695.06 | 1116.526 | 5.2 | -4.36 | B
8 | 658430.19 | 370.864 | 3.43 | -8.32 | B | 8 | 42919.63 | 341.216 | 45.11 | 21.21 | AB | 8 | 29940.26 | 8908.6 | 3.31 | 7.27 | B | 8 | 47025.42 | 336.974 | 45.1 | 11.86 | B | 8 | 22126.4 | 79.847 | 45.58 | 14.19 | AB | 8 | 12316.5 | 817.55 | 3.06 | 7.43 | AB | 8 | 44194.61 | 167.351 | 45.53 | 22.04 | B | 8 | 24902.34 | 177.855 | 45.38 | 17.68 | B | 8 | 5142.32 | 466.74 | 45.4 | 17.53 | B | 8 | 11547.68 | 298.077 | 45.49 | 23.45 | B | 8 | 21024.66 | 127.284 | 29.52 | 12.96 | AB | 8 | 70046.77 | 537.17 | 45.49 | 16.8 | B | 8 | 116.63 | 4.004 | 2.73 | 12.06 | AB | 8 | 50709.2 | 654.915 | 3.52 | 5.52 | B | 8 | 24050.62 | 94.936 | 45.45 | 12.6 | B | 8 | 5879.09 | 86.997 | 3.01 | 11.8 | B | 8 | 11319.33 | 204.174 | 45.38 | 21.24 | B | 8 | 254692.95 | 883.571 | 5.19 | -4.2 | B
9 | 527719.25 | 244,521* | 3,38* | -7,26* | ABC | 9 | 39255.46 | 317.025 | 43.94 | 22.58 | AB | 9 | 27668.97 | 8266 | 3.31 | 7.81 | B | 9 | 41291.82 | 260.946 | 43.97 | 11.87 | B | 9 | 21865.86 | 81.766 | 44.41 | 14.26 | B | 9 | 10754.97 | 622.605 | 3.05 | 7.15 | AB | 9 | 38524.86 | 129.801 | 44.39 | 19.55 | B | 9 | 23037.02 | 157.278 | 44.19 | 18.38 | B | 9 | 4888.08 | 438.886 | 44.24 | 19.62 | B | 9 | 10421.41 | 251.94 | 44.32 | 25.11 | B | 9 | 19479.94 | 103.308 | 28.81 | 13.22 | AB | 9 | 65305.49 | 484.966 | 44.34 | 15.81 | B | 9 | 119.95 | 4.511 | 2.59 | 13.08 | AB | 9 | 50165.01 | 648.645 | 3.51 | 6.28 | B | 9 | 22555.33 | 85.877 | 44.31 | 12.81 | B | 9 | 6077.98 | 96.758 | 3.02 | 12.35 | B | 9 | 11116.14 | 202.618 | 44.22 | 20.59 | B | 9 | 242690.5 | 802.783 | 5.22 | -3.34 | B
10 | 416165.34 | 157.286 | 3.31 | -7.12 | B | 10 | 41582.58 | 336.477 | 42.74 | 21.28 | B | 10 | 25045 | 107226704 | 3.29 | 5.04 | AB | 10 | 44312.7 | 313,507* | 42,74* | 9,91* | ABC | 10 | 23042.6 | 91.87 | 43.18 | 11.55 | B | 10 | 11323.45 | 692.077 | 2.97 | 1.61 | AB | 10 | 43563.8 | 172.501 | 43.15 | 21.73 | B | 10 | 25415.03 | 196.417 | 42.99 | 16.57 | B | 10 | 5339.29 | 528.533 | 43.02 | 15.03 | B | 10 | 10907.71 | 280.107 | 43.11 | 21.91 | B | 10 | 31407.34 | 163.726 | 43.1 | 10.04 | B | 10 | 70735.33 | 598.756 | 43.11 | 17.4 | B | 10 | 123.02 | 4.602 | 2.69 | 8.6 | B | 10 | 49903.05 | 675.715 | 3.53 | 2.86 | B | 10 | 24605.78 | 104.399 | 43.08 | 10.46 | B | 10 | 5861.89 | 87.411 | 2.97 | 8.24 | B | 10 | 11606.09 | 227.463 | 43.01 | 19.86 | B | 10 | 268973.09 | 1005.95 | 5.21 | -4.12 | B
11 | 618962.81 | 334.775 | 3.38 | -8.75 | B | 11 | 52324.79 | 532.543 | 42.42 | 18.44 | AB | 11 | 35991.29 | 10636.9 | 3.26 | 1.48 | AB | 11 | 54462.23 | 467.264 | 42.4 | 8.09 | AB | 11 | 28970.24 | 143.341 | 42.86 | 10.86 | B | 11 | 14467.74 | 1111.323 | 3.09 | -1.24 | AB | 11 | 51616.85 | 243.625 | 42.84 | 19.8 | B | 11 | 30780.07 | 289.306 | 42.68 | 17.53 | B | 11 | 6542.91 | 810.773 | 42.73 | 19.76 | B | 11 | 13502.04 | 425.742 | 42.82 | 19.12 | B | 11 | 37900.73 | 260.556 | 42.8 | 26.71 | AB | 11 | 90701.11 | 944.585 | 42.77 | 20.12 | B | 11 | 150.61 | 6.841 | 2.61 | 3.1 | B | 11 | 68740.16 | 1213.072 | 3.53 | 3.5 | B | 11 | 29307.85 | 146.577 | 42.76 | 9.12 | B | 11 | 7147.46 | 129.261 | 2.92 | 3.87 | B | 11 | 13813.5 | 323.913 | 42.72 | 20.66 | B | 11 | 343296.63 | 1565.848 | 5.26 | -6.18 | B
12 | 644509.38 | 359.187 | 3.4 | -8.86 |  | 12 | 55315.55 | 578.729 | 43.1 | 18.41 |  | 12 | 39563.36 | 11726.8 | 3.26 | 1.72 |  | 12 | 56985.82 | 500.994 | 43.07 | 8.87 |  | 12 | 32023.22 | 172.186 | 43.53 | 11.46 |  | 12 | 15778.19 | 1291.755 | 3.1 | 0.13 | A | 12 | 52761.2 | 251.447 | 43.52 | 22.11 |  | 12 | 32889.91 | 325.817 | 43.36 | 18.05 |  | 12 | 6966.86 | 907.81 | 43.4 | 20.42 |  | 12 | 14971.48 | 513.784 | 43.51 | 19.5 |  | 12 | 41752.67 | 305.46 | 43.47 | 26.99 |  | 12 | 94828.03 | 1014.05 | 43.44 | 19.85 |  | 12 | 60.8 | 8.422 | 2.64 | 11.29 | A | 12 | 68281.32 | 1196.37 | 3.55 | 3.72 |  | 12 | 32139.79 | 173.797 | 43.43 | 9.42 |  | 12 | 7641.39 | 148.1 | 2.94 | 5.39 |  | 12 | 14411.45 | 346.146 | 43.4 | 20.86 |  | 12 | 373606.25 | 1846.269 | 5.24 | -5.8
13 | 652868.44 | 370.709 | 3.38 | -8.46 |  | 13 | 62212.27 | 717.891 | 43.53 | 16.28 |  | 13 | 42903.12 | 12905 | 3.22 | 2.44 | A | 13 | 59806.22 | 541.265 | 43.53 | 8.98 |  | 13 | 34169.27 | 192.302 | 43.99 | 10.67 |  | 13 | 17687.87 | 1631.221 | 3.14 | 2.22 | A | 13 | 59612.85 | 309.439 | 43.97 | 21.84 |  | 13 | 36557.53 | 394.906 | 43.82 | 17.44 |  | 13 | 7593.47 | 1047.671 | 43.88 | 17.07 |  | 13 | 16067.36 | 580.554 | 43.98 | 17.79 |  | 13 | 45043.27 | 340.822 | 43.94 | 19.73 |  | 13 | 100615.81 | 1120.244 | 43.9 | 18.32 |  | 13 | 0 | 0,000* | 0,00* | 0,00* | C | 13 | 69535.22 | 1244.328 | 3.5 | 4.03 |  | 13 | 35059.31 | 202.322 | 43.89 | 9.32 |  | 13 | 8401.86 | 180.77 | 2.89 | 4.39 |  | 13 | 15548.11 | 396.872 | 43.87 | 20.4 |  | 13 | 386680.53 | 1987.648 | 5.2 | -5.83
14 | 446797 | 186.795 | 3.25 | -9.15 | B | 14 | 61656.55 | 715.992 | 43.5 | 20.35 | B | 14 | 43005.32 | 12768.2 | 3.25 | 1.18 | B | 14 | 64521.36 | 626.069 | 43.47 | 8.08 | B | 14 | 36429.32 | 216.962 | 43.94 | 9.53 | B | 14 | 17132.34 | 1511.577 | 3.1 | -0.99 | AB | 14 | 62043.3 | 336.671 | 43.93 | 21.75 | B | 14 | 37551.71 | 416.922 | 43.78 | 18.03 | B | 14 | 8032.07 | 1183.039 | 43.84 | 20 | B | 14 | 15957.17 | 568.289 | 43.95 | 16.95 | B | 14 | 45296.59 | 341.879 | 43.91 | 18.58 | B | 14 | 102383.8 | 1175.51 | 43.86 | 21.72 | B | 14 | 105.05 | 6.903 | 2.64 | 2.4 | AB | 14 | 79538.39 | 1596.301 | 3.59 | 3.2 | B | 14 | 36668.4 | 219.29 | 43.86 | 8.06 | B | 14 | 8867.49 | 193.845 | 2.97 | 1.95 | B | 14 | 15856.25 | 411.55 | 43.84 | 20.64 | B | 14 | 424354.22 | 2398.148 | 5.21 | -6.7 | B
15 | 394717.06 | 143.063 | 3.17 | -9.25 | B | 15 | 67291.09 | 866.965 | 42.89 | 20.48 | AB | 15 | 45140.88 | 13420.6 | 3.24 | 0.81 | B | 15 | 69836.95 | 770.177 | 42.84 | 14.34 | B | 15 | 37851.46 | 242.961 | 43.34 | 9.84 | B | 15 | 19841.65 | 2007.34 | 3.19 | -1.13 | B | 15 | 65521.67 | 378.717 | 43.33 | 22.01 | B | 15 | 39478.2 | 467.218 | 43.19 | 18.35 | B | 15 | 8229.06 | 1248.027 | 43.25 | 18.26 | B | 15 | 16895.03 | 644.107 | 43.36 | 16.72 | B | 15 | 47882.04 | 388.123 | 43.31 | 19 | B | 15 | 107818.4 | 1317.294 | 43.26 | 21.15 | B | 15 | 173.75 | 9.941 | 2.61 | 1.33 | AB | 15 | 82481.2 | 1696.957 | 3.61 | 3.01 | B | 15 | 38222.16 | 242.061 | 43.26 | 8.43 | B | 15 | 9920.36 | 240.405 | 3.06 | 2.33 | B | 15 | 16547.92 | 454.848 | 43.26 | 20.62 | B | 15 | 438014.78 | 2555.826 | 5.2 | -6.08 | B
16 | 395585.78 | 145.554 | 3.13 | -9.23 |  | 16 | 70353.52 | 956.722 | 42.57 | 19.93 | B | 16 | 48088.05 | 14331.5 | 3.22 | 0.39 | AB | 16 | 50479.96 | 588.94 | 32.41 | 14.24 | AB | 16 | 38681.36 | 255.682 | 43.02 | 9.36 | B | 16 | 20135.39 | 2048.024 | 3.23 | 0.07 | AB | 16 | 66758.11 | 398.883 | 43.02 | 22.4 | B | 16 | 40629.51 | 501.299 | 42.88 | 18.11 | B | 16 | 8366.01 | 1311.04 | 42.95 | 19.14 | B | 16 | 17675.4 | 711.536 | 43.06 | 16.3 | B | 16 | 49877.6 | 423.272 | 43.01 | 16.94 | B | 16 | 113039.87 | 1463.383 | 42.93 | 20.65 | AB | 16 | 195.4 | 11.538 | 2.61 | 1.02 | AB | 16 | 82636.82 | 1717.27 | 3.61 | 3.7 | B | 16 | 39298.59 | 258.861 | 42.94 | 8.27 | B | 16 | 9517.74 | 217.217 | 3.06 | 2.3 | B | 16 | 17358.62 | 504.567 | 42.95 | 20.28 | B | 16 | 459053.78 | 2840.938 | 5.18 | -5.35 | B
17 | 796405.56 | 568.811 | 3.38 | -9.76 |  | 17 | 71455.7 | 973.246 | 42.98 | 20.42 | B | 17 | 50271.7 | 14920.8 | 3.24 | 0.41 | B | 17 | 68937.97 | 763.161 | 42.97 | 17.53 | B | 17 | 40419.01 | 269.986 | 43.41 | 9.67 | B | 17 | 21369.49 | 2310.331 | 3.24 | 0.2 | B | 17 | 65856.89 | 379.895 | 43.43 | 20.91 | B | 17 | 42119.97 | 529.476 | 43.27 | 18.1 | B | 17 | 8561.03 | 1359.255 | 43.34 | 20.37 | B | 17 | 18553.31 | 771.194 | 43.47 | 15.91 | B | 17 | 52019.64 | 463.43 | 43.41 | 21.26 |  | 17 | 119964.03 | 1621.576 | 43.32 | 20.33 | B | 17 | 194.46 | 11.63 | 2.59 | 0.69 | AB | 17 | 89720.23 | 2015.611 | 3.61 | 3.01 | B | 17 | 40157.48 | 267.009 | 43.32 | 8.31 | B | 17 | 9872.43 | 230.299 | 3.12 | 4.98 | B | 17 | 17891.16 | 532.538 | 43.36 | 20.59 | B | 17 | 500193.56 | 3345.609 | 5.2 | -6.81 | B
18 | 1021798.19 | 870.738 | 3.52 | -9.95 | B | 18 | 74995.15 | 1055.531 | 43.35 | 19.6 | B | 18 | 51014.33 | 15050.6 | 3.25 | 0.06 | B | 18 | 68434.33 | 748.315 | 43.36 | 17.67 | B | 18 | 41313.86 | 279.168 | 43.8 | 9.51 | B | 18 | 20410.45 | 2063.761 | 3.24 | -0.08 | B | 18 | 64424.01 | 363.296 | 43.83 | 22.16 | B | 18 | 44905.35 | 595.95 | 43.65 | 17.94 | B | 18 | 9151.73 | 1540.433 | 43.73 | 20.55 | B | 18 | 19477.13 | 863.336 | 43.85 | 22.01 | B | 18 | 53782.48 | 486.964 | 43.79 | 20.51 | B | 18 | 128422.92 | 1842.521 | 43.68 | 20.35 | B | 18 | 209.99 | 13.241 | 2.63 | -0.44 | AB | 18 | 94325.47 | 2239.205 | 3.63 | 3.74 | B | 18 | 42170.73 | 290.136 | 43.71 | 7.78 | B | 18 | 10202.48 | 246.407 | 3.11 | 4.59 | B | 18 | 18713.2 | 572.654 | 43.74 | 20.73 | B | 18 | 500711.63 | 3339.25 | 5.21 | -7.48 | B
19 | 1076223.25 | 956.874 | 3.56 | -10.24 |  | 19 | 79961.09 | 1175.215 | 43.89 | 17.83 |  | 19 | 55037.95 | 16242.6 | 3.24 | -0.78 |  | 19 | 72922.72 | 808.993 | 43.91 | 11.72 |  | 19 | 42897.21 | 296.526 | 44.37 | 9.15 |  | 19 | 22627.84 | 2556.29 | 3.21 | -2.29 |  | 19 | 67835.22 | 395.171 | 44.39 | 22.12 |  | 19 | 47309.18 | 652.027 | 44.22 | 17.7 |  | 19 | 9822.47 | 1755.439 | 44.3 | 21.19 |  | 19 | 21107.97 | 1003.171 | 44.42 | 22.23 |  | 19 | 58466.81 | 567.609 | 44.35 | 21.19 |  | 19 | 133359.69 | 1985.307 | 44.24 | 23.11 |  | 19 | 254.51 | 19.223 | 2.57 | -0.88 | A | 19 | 95480.54 | 2271.648 | 3.64 | 3.12 |  | 19 | 44700.91 | 319.823 | 44.27 | 7.27 | A | 19 | 10810.97 | 278.661 | 3.08 | 3.54 |  | 19 | 19940.58 | 640.901 | 44.3 | 20.8 |  | 19 | 496407.91 | 3316.147 | 5.2 | -5.02
20 | 1089725.13 | 983.519 | 3.55 | -10.4 |  | 20 | 84332.91 | 1298.932 | 44.15 | 17.78 |  | 20 | 58593.99 | 17383.3 | 3.23 | -0.32 | A | 20 | 78914.84 | 939.562 | 44.16 | 13.63 |  | 20 | 45834.85 | 335.938 | 44.64 | 8.88 |  | 20 | 23671.66 | 2813.482 | 3.21 | -2.64 |  | 20 | 72384.52 | 445.581 | 44.67 | 22.1 |  | 20 | 49340.16 | 705.468 | 44.5 | 17.97 |  | 20 | 10385.07 | 1949.968 | 44.59 | 21.4 |  | 20 | 22202.91 | 1092.369 | 44.72 | 20.23 |  | 20 | 61453.88 | 627.973 | 44.64 | 22.75 |  | 20 | 137858.42 | 2078.93 | 44.52 | 20.28 |  | 20 | 232.12 | 14.965 | 2.76 | 0.56 | A | 20 | 96491.73 | 2341.045 | 3.61 | 3.06 |  | 20 | 47110.66 | 352.519 | 44.56 | 7.04 | A | 20 | 11578.96 | 323.705 | 3.04 | 2.65 |  | 20 | 21653.53 | 752.433 | 44.59 | 20.56 |  | 20 | 531730.5 | 3846.542 | 5.16 | -5.67
21 | 1111317.13 | 1022.3 | 3.57 | -10.25 | B | 21 | 82603 | 1267.692 | 43.58 | 18.94 | B | 21 | 55502.78 | 16364.3 | 3.25 | -0.64 | AB | 21 | 73790.08 | 856.397 | 43.61 | 17.37 | B | 21 | 44747.59 | 325.173 | 44.06 | 9.16 | B | 21 | 22745.16 | 2590.88 | 3.2 | -2.92 | B | 21 | 67616.16 | 397.237 | 44.11 | 22.14 | B | 21 | 47571.48 | 664.794 | 43.92 | 17.97 | B | 21 | 9943.88 | 1796.095 | 44.02 | 19.11 | B | 21 | 21178.82 | 1017.735 | 44.14 | 20.93 | B | 21 | 59232.64 | 593.835 | 44.06 | 20.82 | B | 21 | 136274.05 | 2069.645 | 43.94 | 20.26 | B | 21 | 228.98 | 15.109 | 2.65 | 0.56 | AB | 21 | 92373.68 | 2141.776 | 3.63 | 3.32 | B | 21 | 45355.29 | 332.035 | 43.98 | 6.99 | B | 21 | 11219.09 | 303.005 | 3.05 | 2.93 | B | 21 | 20292.1 | 672.394 | 44.02 | 20.43 | B | 21 | 535600 | 3893.071 | 5.22 | -4.01 | B
22 | 1216986.13 | 1211.336 | 3.61 | -10 | B | 22 | 83963.52 | 1343.962 | 42.81 | 19.15 | B | 22 | 58138.89 | 17179.5 | 3.24 | -0.59 | AB | 22 | 79512.93 | 1009.292 | 42.8 | 18.58 | B | 22 | 45732.17 | 344.695 | 43.27 | 8.38 | B | 22 | 23341.99 | 2731.474 | 3.2 | -3.37 | B | 22 | 71848.66 | 455.788 | 43.32 | 22.19 | B | 22 | 48154.15 | 695.618 | 43.14 | 17.9 | B | 22 | 10084.46 | 1894.279 | 43.24 | 20.78 | B | 22 | 21522.84 | 1062.184 | 43.37 | 20.73 | B | 22 | 60737.57 | 627.124 | 43.29 | 20.4 | B | 22 | 135316.98 | 2070.248 | 43.16 | 20.24 | B | 22 | 243.98 | 16.853 | 2.71 | -1.21 | AB | 22 | 95681.96 | 2304.295 | 3.63 | 3.43 | B | 22 | 45861.47 | 345,423* | 43,20* | 6,74* | ABC | 22 | 11512.24 | 319.303 | 3.04 | 2.01 | B | 22 | 20639.19 | 703.797 | 43.25 | 20.22 | B | 22 | 558194.31 | 1894,930* | 5,12* | -4,88* | ABC
23 | 1304496.13 | 1383.542 | 3.66 | -9.88 | B | 23 | 85341.35 | 1401.738 | 42.59 | 19.06 | B | 23 | 58554.72 | 17378.3 | 3.23 | 0.01 | B | 23 | 80833.77 | 1059.536 | 42.57 | 19.19 | B | 23 | 46362.59 | 358.598 | 43.05 | 8.96 | B | 23 | 23875.17 | 2819.603 | 3.27 | -2.69 | B | 23 | 71355.77 | 454.997 | 43.11 | 22.18 | B | 23 | 48271.37 | 805.359 | 42.92 | 18.06 | AB | 23 | 10215.71 | 1954.218 | 43.03 | 19.8 | B | 23 | 22138.68 | 1133.982 | 43.16 | 20.74 | B | 23 | 61560.5 | 651.041 | 43.08 | 20.61 | B | 23 | 141050.98 | 2273.978 | 42.93 | 20.35 | B | 23 | 213.91 | 12.765 | 2.79 | -0.29 | AB | 23 | 95846.99 | 2329,899* | 3,63* | 3,25* | ABC | 23 | 46496.63 | 359.17 | 42.97 | 7.02 | B | 23 | 12106.63 | 359.827 | 3.05 | 3.22 | B | 23 | 21207.77 | 749.776 | 43.05 | 20.17 | B | 23 | 571906.25 | 524 | 5.06 | -3.81 | B
24 | 1348023.38 | 1470.743 | 3.68 | -9.97 | B | 24 | 87728.38 | 1471.712 | 42.65 | 18.37 | B | 24 | 59396.76 | 17724 | 3.22 | 0.57 | B | 24 | 83198.24 | 1120.61 | 42.62 | 18.58 | B | 24 | 45971.4 | 351.989 | 43.13 | 9.05 | B | 24 | 24312.58 | 2925.982 | 3.27 | -2.25 | AB | 24 | 74598.3 | 492.993 | 43.16 | 22.29 | AB | 24 | 48558.95 | 711.328 | 43.01 | 18.18 | B | 24 | 10116.6 | 1924.2 | 43.1 | 21.21 | B | 24 | 22713.24 | 1189.53 | 43.23 | 20.44 | B | 24 | 62263.64 | 664.835 | 43.14 | 20.81 | B | 24 | 142352.66 | 2312.583 | 43 | 20.48 | B | 24 | 276.2 | 23.296 | 2.57 | -1.55 | AB | 24 | 99392.7 | 2495.009 | 3.62 | 3.19 | B | 24 | 46608.21 | 360.904 | 43.05 | 7.58 | B | 24 | 11538.82 | 319.177 | 3.1 | 5.44 | B | 24 | 21433.42 | 765.802 | 43.12 | 20.26 | B | 24 | 544613.5 | 471.98 | 5.07 | -4.54 | B
25 | 1242698.38 | 1258.844 | 3.63 | -10.47 | B | 25 | 84506.4 | 1337.43 | 43.35 | 18.5 | B | 25 | 57530.76 | 17044.3 | 3.24 | 0.27 | B | 25 | 82271.28 | 1071.317 | 43.31 | 18.28 | B | 25 | 43995.26 | 316.57 | 43.84 | 9.22 | B | 25 | 23549.38 | 2726.142 | 3.28 | -1.6 | AB | 25 | 71447.55 | 444,940* | 43,85* | 22,16* | ABC | 25 | 46436.61 | 638.539 | 43.7 | 18.29 | B | 25 | 10132.6 | 1920.453 | 43.78 | 21.27 | B | 25 | 22216.89 | 1120.149 | 43.91 | 21.04 | B | 25 | 59980.85 | 603.755 | 43.83 | 20.44 | B | 25 | 136427.83 | 2081.858 | 43.71 | 20.44 | B | 25 | 247.46 | 17.571 | 2.73 | 0.06 | AB | 25 | 92604.33 | 2138.837 | 3.63 | 3.02 | B | 25 | 44581.88 | 324.149 | 43.74 | 7.75 | B | 25 | 11565.85 | 326.717 | 3.11 | 6.2 | B | 25 | 20662.48 | 698.933 | 43.8 | 20.59 | B | 25 | 513235.38 | 419.839 | 5.09 | -4.02 | AB
26 | 1183755.13 | 1146.859 | 3.59 | -11.04 |  | 26 | 80931.38 | 1214.628 | 43.83 | 19.45 |  | 26 | 56208.34 | 16550.7 | 3.26 | 0.08 |  | 26 | 80269.32 | 1002 | 43.8 | 17.9 |  | 26 | 43960.13 | 311.391 | 44.3 | 8.81 |  | 26 | 22884.24 | 2564.842 | 3.28 | -1.77 | A | 26 | 70881.25 | 431.003 | 44.33 | 22.14 |  | 26 | 47058.11 | 648.839 | 44.16 | 18.08 |  | 26 | 10928.12 | 2225.311 | 44.25 | 20.07 |  | 26 | 21842.37 | 1065.529 | 44.37 | 20.08 |  | 26 | 59105.29 | 579.753 | 44.3 | 20.73 |  | 26 | 134814 | 2005.315 | 44.18 | 20.32 | A | 26 | 228.04 | 13.974 | 2.81 | 0.61 | A | 26 | 95686.14 | 2297.995 | 3.61 | 2.79 |  | 26 | 44461.86 | 317.316 | 44.22 | 7.28 |  | 26 | 10867.32 | 288.872 | 3.03 | 5.59 |  | 26 | 23562.12 | 895.511 | 44.25 | 19.84 |  | 26 | 521074.56 | 426.74 | 5.11 | -4.5
27 | 1113542.25 | 1021.327 | 3.58 | -10.53 |  | 27 | 76561.83 | 1100.288 | 43.67 | 19.77 |  | 27 | 54150.49 | 16159.8 | 3.25 | 2.67 |  | 27 | 81190.91 | 1030.547 | 43.6 | 18.45 |  | 27 | 41505.18 | 283.475 | 44.15 | 10.07 |  | 27 | 22151.99 | 2419.206 | 3.31 | 1.73 | A | 27 | 66232.1 | 379.18 | 44.16 | 22.08 |  | 27 | 44883.8 | 593.83 | 43.99 | 18.43 |  | 27 | 9242.45 | 1569.043 | 44.07 | 20.95 |  | 27 | 21074.41 | 999.694 | 44.19 | 20.08 |  | 27 | 56855.86 | 527.333 | 44.12 | 13.98 |  | 27 | 128298.91 | 1851.546 | 44.02 | 22.46 | A | 27 | 214.65 | 13.126 | 2.71 | 5.05 | A | 27 | 77999.58 | 1534.625 | 3.61 | 4.14 |  | 27 | 43388.93 | 306.703 | 44.05 | 8.68 | A | 27 | 10309.7 | 260.615 | 3.05 | 7.57 |  | 27 | 21455.84 | 762.075 | 44.07 | 23.72 |  | 27 | 454648.88 | 325.519 | 5.14 | -3.11
28 | 1069724.13 | 942.462 | 3.56 | -11.16 |  | 28 | 72804.24 | 990.654 | 43.79 | 20.93 | B | 28 | 50470.02 | 14813.3 | 3.27 | 0.4 | B | 28 | 74374.7 | 864.338 | 43.75 | 19.13 | B | 28 | 39471.44 | 250.641 | 44.26 | 8.74 | B | 28 | 20580.31 | 2062.792 | 3.27 | -2.09 | AB | 28 | 63182.36 | 344.687 | 44.27 | 21.73 | B | 28 | 42700.09 | 1144.99 | 44.05 | 18.26 | AB | 28 | 9436.2 | 1648.585 | 44.17 | 21.85 | B | 28 | 19886.69 | 888.268 | 44.28 | 21.22 | B | 28 | 53883.02 | 483.611 | 44.23 | 21.45 | B | 28 | 123044.07 | 1670.022 | 44.14 | 20.32 | B | 28 | 210.39 | 12.188 | 2.75 | 0.37 | AB | 28 | 88050.88 | 1974.091 | 3.6 | 2.76 | B | 28 | 40975.69 | 269.907 | 44.16 | 7.28 | B | 28 | 10284.13 | 265.044 | 2.97 | 6.29 | B | 28 | 21345.87 | 741,686* | 44,17* | 22,10* | ABC | 28 | 466187.31 | 342.402 | 5.11 | -3.86 | B
29 | 1155712.25 | 1121.414 | 3.55 | -11.22 | B | 29 | 82121.12 | 1275.473 | 43.42 | 18.82 | B | 29 | 53747.26 | 15815.3 | 3.25 | -0.59 | B | 29 | 80337.34 | 1024.832 | 43.39 | 17.7 | B | 29 | 44191.12 | 319.257 | 43.89 | 7.82 | B | 29 | 22249.68 | 2468.765 | 3.24 | -3.49 | AB | 29 | 69100.98 | 419.226 | 43.94 | 21.73 | B | 29 | 46249.66 | 748.158 | 43.75 | 17.87 | AB | 29 | 9581.21 | 1697.934 | 43.85 | 19.79 | B | 29 | 21136.15 | 1018.481 | 43.98 | 20.23 | B | 29 | 57443.22 | 561.941 | 43.91 | 21.58 | B | 29 | 133462.89 | 1981.804 | 43.78 | 17.5 | B | 29 | 227.5 | 15.101 | 2.67 | -0.7 | AB | 29 | 97782.72 | 2444.035 | 3.6 | 2.59 | B | 29 | 44998.19 | 329.959 | 43.82 | 6.24 | B | 29 | 11114.43 | 315.44 | 2.93 | 4.48 | B | 29 | 22758.11 | 864.984 | 43.86 | 23.26 | B | 29 | 553498.56 | 500.581 | 5.09 | 0.96 | B
30 | 1309720.63 | 1423.798 | 3.6 | -11.18 | B | 30 | 94294.19 | 1688.017 | 42.8 | 17.45 | B | 30 | 60499.32 | 17951.6 | 3.21 | -1.84 | B | 30 | 88000.6 | 1232.567 | 42.79 | 14.93 | B | 30 | 52071,82* | 451,007* | 43,28* | 7,52* | ABC | 30 | 25486.25 | 3257.872 | 3.22 | -6.08 | AB | 30 | 79763.97 | 566.538 | 43.34 | 21.78 | B | 30 | 52439.94 | 959.121 | 43.17 | 17.72 | AB | 30 | 10967.33 | 2234.351 | 43.29 | 18.01 | B | 30 | 23306.41 | 1262.21 | 43.44 | 21.54 | B | 30 | 65399.24 | 737.953 | 43.34 | 21.68 | B | 30 | 152476.39 | 2662.197 | 43.16 | 20.26 | AB | 30 | 232.7 | 15.688 | 2.63 | -5.32 | AB | 30 | 109688.78 | 3089.947 | 3.61 | 2.47 | B | 30 | 50589.44 | 420.905 | 43.23 | 5.4 | AB | 30 | 11842.56 | 348.748 | 2.96 | -0.07 | B | 30 | 26477.19 | 1169.238 | 43.31 | 20.05 | B | 30 | 636472.44 | 670.654 | 5.06 | 1.96 | B
Итого | 26099698,31* | 706,328* | 3,46* | -9,36* | ABC | Итого | 2039248.48 | 916.741 | 43.28 | 19.87 | AB | Итого | 359711869.92 | 107638420.6 | 3.25 | 1.56 | AB | Итого | 2037226,17* | 750,989* | 42,99* | 13,43* | ABC | Итого | 1122872,48* | 241,609* | 43,81* | 10,38* | ABC | Итого | 576702.53 | 1947.681 | 3.18 | 0.08 | AB | Итого | 1857330,91* | 345,704* | 43,82* | 21,87* | ABC | Итого | 1190621.11 | 522.546 | 43.65 | 18.09 | AB | Итого | 252706.38 | 1360.925 | 43.72 | 19.14 | B | Итого | 536034.86 | 756.112 | 43.83 | 19.77 | B | Итого | 1467030.92 | 427.825 | 42.73 | 18.41 | AB | Итого | 3390646.98 | 1497.563 | 43.71 | 19.99 | AB | Итого | 5335,94* | 8,784* | 2,66* | 1,52* | ABC | Итого | 2418997,93* | 1711,456* | 3,58* | 3,10* | ABC | Итого | 1144953,13* | 248,780* | 43,72* | 8,76* | ABC | Итого | 281306,03* | 224,821* | 3,01* | 5,20* | ABC | Итого | 531987,55* | 543,299* | 43,72* | 20,73* | ABC | Итого | 13299294,20* | 1789,977* | 5,17* | -4,62* | ABC
ТЭС-1 | [5 empty] | ТЭС-2 | [5 empty] | ТЭС-3 | [5 empty] | Энергодар
Данные по объекту ТЭС-1 (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту ТЭС-2 (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту ТЭС-3 (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 11/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 43.55 | -0.58 | B | 1 | 0 | 0 | 42.97 | -0.32 | B | 1 | 0 | 0 | 43.9 | 2.39 | B | 1 | 64293.06 | 401.955 | 43.88 | 6.99 | B | 64293.06
2 | 0 | 0 | 43.86 | 2.42 | B | 2 | 0 | 0 | 43.24 | 2.76 | B | 2 | 165697.25 | 364.539 | 43.63 | 7.05 | AB | 2 | 64702.83 | 459.595 | 43.62 | 8.83 | B | 230400.08
3 | 0 | 0 | 43.46 | 5.09 | B | 3 | 0 | 0 | 43.08 | 5.38 | B | 3 | 24420.21 | 48.905 | 43.95 | 8.16 | AB | 3 | 58452.99 | 388.276 | 43.93 | 9.77 | B | 82873.2
4 | 0 | 0 | 43.92 | 3.7 | B | 4 | 0 | 0 | 43.36 | 3.95 | B | 4 | 7004.63 | 5.446 | 44.01 | 6.74 | AB | 4 | 54765.77 | 345.177 | 44 | 8.81 | B | 61770.4
5 | 0 | 0 | 43.68 | 3.06 |  | 5 | 0 | 0 | 42.94 | 3.33 |  | 5 | 0 | 0 | 43.74 | 5.49 |  | 5 | 55750.13 | 357.805 | 43.73 | 8.54 |  | 55750.13
6 | 0 | 0 | 43.98 | 8.47 |  | 6 | 0 | 0 | 43.17 | 8.64 |  | 6 | 0 | 0 | 43.74 | 10.65 |  | 6 | 56523.22 | 374.975 | 43.73 | 10.85 |  | 56523.22
7 | 0 | 0 | 44.2 | 12.87 | B | 7 | 0 | 0 | 44.03 | 13.11 | B | 7 | 139265.63 | 275.629 | 44.53 | 15.77 | AB | 7 | 40159.65 | 187.101 | 44.52 | 14.32 | B | 179425.28
8 | 0 | 0 | 45.31 | 10.72 | B | 8 | 0 | 0 | 45 | 10.93 | B | 8 | 34058.53 | 67.285 | 45.58 | 13.56 | AB | 8 | 39771.61 | 117.407 | 45.56 | 12.85 | B | 73830.14
9 | 0 | 0 | 44.98 | 12 | B | 9 | 0 | 0 | 43.96 | 12.15 | B | 9 | 0 | 0 | 44.43 | 14.43 | B | 9 | 36077.06 | 136.267 | 44.41 | 13.4 | B | 36077.06
10 | 0 | 0 | 42.95 | 7.04 | B | 10 | 0 | 0 | 42.53 | 7.3 | B | 10 | 35044.75 | 34.085 | 43.2 | 10.61 | AB | 10 | 40301.86 | 124.254 | 43.19 | 10.69 | B | 75346.61
11 | 0 | 0 | 42.63 | 1.24 | B | 11 | 0 | 0 | 42.1 | 1.61 | B | 11 | 13650.86 | 12.62 | 42.91 | 5.12 | AB | 11 | 48884.7 | 276.6 | 42.9 | 8.01 | B | 62535.56
12 | 0 | 0 | 43.63 | 2.98 |  | 12 | 0 | 0 | 42.78 | 3.19 |  | 12 | 0 | 0 | 43.59 | 5.61 |  | 12 | 51934.26 | 335.084 | 43.58 | 8.67 |  | 51934.26
13 | 0 | 0 | 43.95 | 4.4 |  | 13 | 0 | 0 | 43.43 | 4.63 |  | 13 | 24808.43 | 40.968 | 44.07 | 7.35 | A | 13 | 56731.62 | 392.814 | 44.06 | 8.7 |  | 81540.05
14 | 0 | 0 | 43.83 | 1.19 | B | 14 | 0 | 0 | 43.42 | 1.44 | B | 14 | 92286.1 | 189.687 | 44.04 | 5.51 | AB | 14 | 58761.25 | 412.069 | 44.02 | 7.4 | B | 151047.35
15 | 0 | 0 | 43.43 | 0 | B | 15 | 0 | 0 | 42.96 | 0.23 | B | 15 | 32097.09 | 27.439 | 43.45 | 3.94 | AB | 15 | 62990.69 | 462.571 | 43.44 | 6.43 | B | 95087.78
16 | 0 | 0 | 43.06 | 0.99 | B | 16 | 0 | 0 | 42.41 | 1.19 | B | 16 | 0 | 0 | 43.15 | 3.39 | B | 16 | 64055.02 | 479.796 | 43.14 | 6.49 | B | 64055.02
17 | 0 | 0 | 43.09 | -0.72 | B | 17 | 0 | 0 | 42.66 | -0.45 | B | 17 | 0 | 0 | 43.55 | 1.91 | B | 17 | 64289.13 | 476.695 | 43.54 | 5.97 | B | 64289.13
18 | 0 | 0 | 43.61 | -0.93 | B | 18 | 0 | 0 | 43.1 | -0.68 | B | 18 | 0 | 0 | 43.94 | 1.67 | B | 18 | 65166.37 | 485.645 | 43.93 | 5.9 | B | 65166.37
19 | 0 | 0 | 44.22 | -1.75 |  | 19 | 0 | 0 | 43.81 | -1.54 |  | 19 | 0 | 0 | 44.51 | 0.72 |  | 19 | 69371.2 | 529.199 | 44.5 | 5.03 |  | 69371.2
20 | 0 | 0 | 44.74 | -0.29 |  | 20 | 0 | 0 | 44.24 | -0.1 |  | 20 | 0 | 0 | 44.81 | 2.03 |  | 20 | 73721.39 | 391.505 | 44.8 | 5.22 |  | 73721.39
21 | 0 | 0 | 44.26 | 0.18 | B | 21 | 0 | 0 | 43.62 | 0.41 | B | 21 | 10159.38 | 13.124 | 44.24 | 3.1 | AB | 21 | 67000.89 | 437.63 | 44.23 | 5.53 | B | 77160.27
22 | 0 | 0 | 43.41 | -2.31 | B | 22 | 0 | 0 | 42.72 | -2.11 | B | 22 | 0 | 0 | 43.47 | 0.32 | B | 22 | 70349.11 | 518.515 | 43.45 | 4.36 | B | 70349.11
23 | 0 | 0 | 43.16 | -3.51 | B | 23 | 0 | 0 | 42.47 | -3.16 | B | 23 | 0 | 0 | 43.25 | -0.71 | B | 23 | 70789.13 | 532.937 | 43.24 | 4.32 | B | 70789.13
24 | 0 | 0 | 43.25 | -2.56 | B | 24 | 0 | 0 | 42,94* | -2.06 | ABC | 24 | 145315.39 | 316,096* | 43,31* | 3.47 | ABC | 24 | 74030.35 | 568,373* | 43,30* | 5,96* | ABC | 219345.74
25 | 0 | 0 | 43.81 | -0.68 | B | 25 | 0 | 0 | 43.63 | -0.39 | B | 25 | 19866.91 | 15.073 | 44 | 3.72 | AB | 25 | 70626.41 | 527.96 | 43.99 | 6.09 | B | 90493.32
26 | 0 | 0 | 44.29 | -1.46 |  | 26 | 0 | 0 | 44.23 | -1.18 |  | 26 | 45938.2 | 38.927 | 44.47 | 3.22 | A | 26 | 70153.01 | 515.178 | 44.45 | 5.61 |  | 116091.21
27 | 0 | 0 | 44.59 | 4.6 |  | 27 | 0 | 0 | 44.15 | 4.79 |  | 27 | 118024.16 | 252.803 | 44.28 | 7.69 | A | 27 | 66366.95 | 487.799 | 44.27 | 8.08 |  | 184391.11
28 | 0 | 0 | 43.98 | -0.46 | B | 28 | 0 | 0 | 44.1 | -0.06 | B | 28 | 58186.41 | 85.804 | 44.38 | 4.37 | AB | 28 | 63387.86 | 437.746 | 44.36 | 6.21 | B | 121574.27
29 | 0 | 0 | 43.98 | -3.19 | B | 29 | 0 | 0 | 43.74 | -2.98 | B | 29 | 0 | 0 | 44.07 | -0.17 | B | 29 | 69755.95 | 509.375 | 44.05 | 3.97 | B | 69755.95
30 | 0 | 0 | 43.12 | -7.97 | B | 30 | 0 | 0 | 43.07 | -7.6 | B | 30 | 0 | 0 | 43.53 | -4.34 | B | 30 | 77733.96 | 603.021 | 43.51 | 2.25 | B | 77733.96
Итого | 0 | 0 | 43.55 | -0.58 | B | Итого | 0,00* | 0 | 42,97* | -0.32 | ABC | Итого | 965823,93* | 221,692* | 44,25* | 8.2 | ABC | Итого | 1826897,45* | 409,111* | 43,91* | 7,51* | ABC
Новоник(РЦ) Перем пер | [5 empty] | Новоник(РЦ) УЗЛ
Данные по объекту Н-николаевка-РЦ (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Flowsic600 (осн.) за 11/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | Vру, м3 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 1.08 | 0.48 | B | 1 | 12932.72 | 4392.6 | 2.82 | 0.01 | B | 12932.72
2 | 0 | 0 | 1.09 | 4.24 | B | 2 | 13331.21 | 4556.1 | 2.82 | 2.01 | B | 13331.21
3 | 0 | 0 | 1.09 | 5.91 | B | 3 | 12507.58 | 4264.9 | 2.85 | 3.78 | B | 12507.58
4 | 0 | 0 | 1.09 | 4.66 | B | 4 | 11762.23 | 3976.1 | 2.86 | 2.64 | B | 11762.23
5 | 0 | 0 | 1.08 | 1.65 |  | 5 | 11617.28 | 3908.7 | 2.86 | 1.3 |  | 11617.28
6 | 0 | 0 | 1.1 | 8.7 |  | 6 | 12598.1 | 4305.3 | 2.87 | 5.73 |  | 12598.1
7 | 0 | 0 | 1.12 | 14.37 | B | 7 | 9706.25 | 3278.8 | 2.96 | 11.25 | B | 9706.25
8 | 0 | 0 | 1.11 | 12.47 | B | 8 | 8453.44 | 2874.4 | 2.92 | 9.46 | B | 8453.44
9 | 0 | 0 | 1.11 | 13.76 | B | 9 | 7989.77 | 2702.4 | 2.95 | 10.54 | B | 7989.77
10 | 0 | 0 | 1.1 | 9.09 | B | 10 | 8093.01 | 2727.1 | 2.91 | 6.66 | B | 8093.01
11 | 0 | 0 | 1.07 | 2.27 | B | 11 | 10232.69 | 3422.2 | 2.86 | -0.11 | B | 10232.69
12 | 0 | 0 | 1.08 | 3.17 |  | 12 | 11031.33 | 3716.4 | 2.85 | 0.23 |  | 11031.33
13 | 0 | 0 | 1.08 | 5.69 |  | 13 | 13002.68 | 4483 | 2.81 | 2.08 |  | 13002.68
14 | 0 | 0 | 1.07 | 3.1 | B | 14 | 12620.28 | 4297.6 | 2.84 | 2.4 | B | 12620.28
15 | 0 | 0 | 1.06 | 1.35 | B | 15 | 13313.93 | 4530.7 | 2.83 | 1.8 | B | 13313.93
16 | 0 | 0 | 1.06 | 0.65 | B | 16 | 14002.15 | 4764.2 | 2.83 | 1.48 | B | 14002.15
17 | 0 | 0 | 1.06 | 0.3 | B | 17 | 14452.4 | 4930.7 | 2.82 | 1.12 | B | 14452.4
18 | 0 | 0 | 1.06 | -0.98 | B | 18 | 14705.07 | 5026.1 | 2.81 | 0.39 | B | 14705.07
19 | 0 | 0 | 1.05 | -2.13 |  | 19 | 15930.45 | 5594.8 | 2.71 | -1.62 |  | 15930.45
20 | 0 | 0 | 1.06 | -0.19 |  | 20 | 16521.05 | 5656.7 | 2.79 | -1.35 |  | 16521.05
21 | 0 | 0 | 1.05 | -0.97 | B | 21 | 16556.94 | 5416.8 | 2.91 | -1.78 | AB | 16556.94
22 | 0.04 | 0.001 | 1.05 | -3.65 | A | 22 | 16595.6 | 5420.8 | 2.91 | -2.18 |  | 16595.64
23 | 0 | 0 | 1.05 | -3.34 | B | 23 | 17156.28 | 5592.5 | 2.92 | -1.88 | AB | 17156.28
24 | 0 | 0 | 1.05 | -2.88 | B | 24 | 17362.75 | 5671 | 2.92 | -1.59 | B | 17362.75
25 | 0 | 0 | 1.05 | -0.97 | B | 25 | 17134.58 | 5662.1 | 2.89 | -1.29 | B | 17134.58
26 | 0 | 0 | 1.06 | 0.18 |  | 26 | 15710.75 | 5135.7 | 2.92 | -0.67 |  | 15710.75
27 | 0 | 0 | 1.07 | 5.24 |  | 27 | 15722.49 | 5206.3 | 2.9 | 0.96 |  | 15722.49
28 | 0 | 0 | 1.05 | -0.02 | B | 28 | 14843.14 | 4849.8 | 2.93 | -0.48 | B | 14843.14
29 | 0 | 0 | 1.05 | -2.21 | B | 29 | 16130.99 | 5296.1 | 2.9 | -1.72 | AB | 16130.99
30 | 0 | 0 | 1.03 | -8.28 | B | 30 | 17773.37 | 5882.9 | 2.84 | -5 | B | 17773.37
Итого | 0.04 | 0 | 1.08 | 0.48 | AB | Итого | 409790.5 | 137542.8 | 2.87 | 1.47 | AB | 409790.55
Васильевка | [5 empty] | АГНКС
Данные по объекту Васильевка (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту АГНКС (осн.) за 11/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 48925.43 | 321.439 | 3.31 | -2.2 | B | 1 | 2929.5 | 215.445 | 21.96 | 6.1 | AB | 51854.93
2 | 49834.37 | 334.973 | 3.3 | -1.25 | B | 2 | 2720.54 | 197.579 | 22.02 | 8.45 | AB | 52554.91
3 | 46441.11 | 290.906 | 3.31 | 0.23 | B | 3 | 2310.94 | 168.876 | 21.87 | 9.76 | AB | 48752.05
4 | 45215.93 | 273.83 | 3.32 | -0.51 | B | 4 | 2697.11 | 201.632 | 21.9 | 8.63 | AB | 47913.04
5 | 47242.78 | 298.1 | 3.32 | -1.7 |  | 5 | 1649.53 | 125.568 | 22.19 | 6.99 | A | 48892.31
6 | 47211.32 | 304.008 | 3.29 | 1.7 |  | 6 | 545.35 | 42.827 | 22.32 | 12.91 | A | 47756.67
7 | 33632.46 | 155.996 | 3.31 | 2.27 | B | 7 | 2383.13 | 179.343 | 21.72 | 16.96 | AB | 36015.59
8 | 31468.54 | 134.998 | 3.34 | 0.11 | B | 8 | 1839.3 | 135.533 | 22.18 | 15.53 | AB | 33307.84
9 | 29366.96 | 117.535 | 3.35 | 1.41 | B | 9 | 2838.7 | 211.125 | 21.89 | 15.92 | AB | 32205.66
10 | 31307.64 | 133.73 | 3.34 | -2.22 | B | 10 | 2584.95 | 188.423 | 21.97 | 10.92 | AB | 33892.59
11 | 40919.84 | 224.3 | 3.32 | -2.33 | B | 11 | 2751.42 | 198.932 | 21.34 | 8.12 | AB | 43671.26
12 | 43545.08 | 254.315 | 3.33 | -0.1 |  | 12 | 1830.44 | 132.49 | 22.06 | 9.86 | A | 45375.52
13 | 47237.61 | 304.132 | 3.27 | -0.37 |  | 13 | 464.55 | 34.985 | 21.72 | 10.7 | A | 47702.16
14 | 49002.44 | 321.729 | 3.31 | -1.92 | B | 14 | 1985.49 | 144.671 | 22.05 | 7.81 | AB | 50987.93
15 | 52260.27 | 359.283 | 3.35 | -2.91 | AB | 15 | 2633.06 | 189.989 | 21.84 | 6.58 | AB | 54893.33
16 | 53987.03 | 388.775 | 3.33 | -2.8 | B | 16 | 2532.75 | 183.19 | 22 | 6.46 | AB | 56519.78
17 | 56931.46 | 429.529 | 3.32 | -3.04 | B | 17 | 2421.2 | 163.175 | 22.15 | 5.67 | AB | 59352.66
18 | 59587.16 | 472.359 | 3.32 | -3.47 | B | 18 | 2882.78 | 182.027 | 21.87 | 4.28 | AB | 62469.94
19 | 61109.61 | 499.944 | 3.37 | -1.37 |  | 19 | 1655.25 | 107.908 | 21.96 | 3.96 | A | 62764.86
20 | 58156.85 | 449.739 | 3.34 | -0.59 |  | 20 | 699.62 | 48.312 | 21.78 | 5.25 | A | 58856.47
21 | 63404.05 | 531.031 | 3.38 | -0.8 | B | 21 | 2205.37 | 148.014 | 21.94 | 5.79 | AB | 65609.42
22 | 64820.22 | 555.448 | 3.37 | -1.21 | B | 22 | 2430.57 | 165.616 | 22.11 | 4.05 | AB | 67250.79
23 | 66585.25 | 585,641* | 3,40* | -0,80* | ABC | 23 | 2129.45 | 143.604 | 22.04 | 4.53 | AB | 68714.7
24 | 66128.1 | 578.621 | 3.39 | -0.66 | B | 24 | 2536.23 | 174.08 | 21.88 | 4.4 | AB | 68664.33
25 | 62764.23 | 518.71 | 3.39 | -0.29 | B | 25 | 1995.47 | 133.385 | 21.85 | 5.5 | AB | 64759.7
26 | 62532.43 | 513.834 | 3.39 | -0.97 |  | 26 | 1353.26 | 89.183 | 21.99 | 4.9 | A | 63885.69
27 | 57977.99 | 447.795 | 3.39 | 2.32 |  | 27 | 416.38 | 28.474 | 22.23 | 10.78 | A | 58394.37
28 | 56216.16 | 413.322 | 3.41 | 0.33 | B | 28 | 1998.21 | 141.405 | 22.04 | 6.1 | AB | 58214.37
29 | 61273.6 | 497.306 | 3.39 | -1.43 | B | 29 | 2651.04 | 184.451 | 22.08 | 4.14 | AB | 63924.64
30 | 69760.16 | 651.356 | 3.34 | -3.92 | B | 30 | 2693.51 | 183.222 | 21.99 | -0.48 | AB | 72453.67
Итого | 1564846,11* | 378,756* | 3,34* | -0,95* | ABC | Итого | 62765.09 | 164.956 | 21.96 | 7.34 | AB