## Хм.П
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [16 empty] | Маршрут№804
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»
Гусятинський промисловий майданчик Барське ЛВУМГ | [9 empty] | переданого Барським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз" Хмельницької області
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | по ГРС: Вишнівчик
Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ | [9 empty] | по газопроводу " ПРОГРЕС " за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Свідоцтво № РХ-1274/13 від 07.06.13р. чинне до 06.06.18 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3 (обраховано на вузлах обліку газу)
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
[31 empty] | ASK | +/- поправка ASK | Густина відносна | Температура вх.
1 | 96.109 | 2.188 | 0.687 | 0.107 | 0.106 | 0 | 0.022 | 0.019 | 0.013 | 0.006 | 0.58 | 0.163 | 0.6989 | 8197 | 34.32 | 9.5333 | 9090 | 38.06 | 9.5333 | 11933 | 49.97 | 13.8806 | -20.8 |  |  |  |  | 24.727 | 100 |  | 24.727 |  | 0.5803 | 22
2 | 96.016 | 2.221 | 0.692 | 0.107 | 0.105 | 0 | 0.022 | 0.013 | 0.015 | 0.005 | 0.638 | 0.166 | 0.6994 | 8194 | 34.31 | 9.5306 | 9087 | 38.05 | 9.5306 | 11924 | 49.93 | 13.8694 | -21.5 |  |  |  |  | 24.666 | 100 |  | 24.666 |  | 0.5807 | 22
3 | 96.102 | 2.205 | 0.681 | 0.105 | 0.105 | 0.001 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.006 | 0.583 | 0.167 | 0.6987 | 8194 | 34.31 | 9.5306 | 9087 | 38.05 | 9.5306 | 11931 | 49.96 | 13.8778 | -20.8 |  |  |  |  | 24.972 | 100 |  | 24.972 |  | 0.5801 | 22
4 | 96.102 | 2.216 | 0.685 | 0.106 | 0.105 | 0 | 0.022 | 0.016 | 0.013 | 0.006 | 0.563 | 0.166 | 0.6989 | 8198 | 34.33 | 9.5361 | 9092 | 38.07 | 9.5361 | 11936 | 49.98 | 13.8833 | -20.6 |  |  |  |  | 25.008 | 100 |  | 25.008 |  | 0.5803 | 22
5 | [13 empty] | 8198 | 34.33 | 9.5361 | 9092 | 38.07 | 9.5361 | [8 empty] | 25.415 | 0 |  | 25.415
6 | [13 empty] | 8198 | 34.33 | 9.5361 | 9092 | 38.07 | 9.5361 | [8 empty] | 23.224 | 0 |  | 23.224
7 | 96.159 | 2.19 | 0.681 | 0.108 | 0.103 | 0 | 0.021 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.546 | 0.162 | 0.6984 | 8197 | 34.32 | 9.5333 | 9087 | 38.07 | 9.5333 | 11937 | 49.99 | 13.8861 | -20.9 |  |  |  |  | 21.818 | 100 |  | 21.818 |  | 0.5799 | 22
8 | 96.154 | 2.197 | 0.67 | 0.103 | 0.1 | 0.003 | 0.018 | 0.013 | 0.009 | 0.006 | 0.564 | 0.163 | 0.6986 | 8196 | 34.31 | 9.5306 | 9089 | 38.06 | 9.5306 | 11935 | 49.94 | 13.8722 | -20.7 |  |  |  |  | 23.898 | 100 |  | 23.898 |  | 0.58 | 22
9 | 96.13 | 2.183 | 0.674 | 0.105 | 0.103 | 0 | 0.019 | 0.013 | 0.011 | 0.006 | 0.595 | 0.161 | 0.6984 | 8191 | 34.29 | 9.525 | 9083 | 38.03 | 9.525 | 11928 | 49.95 | 13.875 | -20.7 |  |  |  |  | 22.751 | 100 |  | 22.751 |  | 0.5799 | 22
10 | 96.126 | 2.143 | 0.662 | 0.103 | 0.101 | 0.002 | 0.021 | 0.013 | 0.012 | 0.007 | 0.651 | 0.159 | 0.6982 | 8184 | 34.27 | 9.5194 | 9075 | 38.01 | 9.5194 | 11920 | 49.91 | 13.8639 | -20.9 |  |  |  |  | 26.746 | 100 |  | 26.746 |  | 0.5797 | 22
11 | 96.162 | 2.128 | 0.659 | 0.102 | 0.1 | 0 | 0.018 | 0.013 | 0.011 | 0.006 | 0.643 | 0.158 | 0.698 | 8180 | 34.24 | 9.5111 | 9072 | 37.99 | 9.5111 | 11917 | 49.9 | 13.8611 | -21.2 |  |  |  |  | 28.324 | 100 |  | 28.324 |  | 0.5795 | 22
12 | [13 empty] | 8180 | 34.24 | 9.5111 | 9072 | 37.99 | 9.5111 | [8 empty] | 26.746 | 0 |  | 26.746
13 | [13 empty] | 8180 | 34.24 | 9.5111 | 9072 | 37.99 | 9.5111 | [8 empty] | 29.147 | 0 |  | 29.147
14 | 96.136 | 2.105 | 0.659 | 0.104 | 0.107 | 0.002 | 0.021 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.664 | 0.159 | 0.6985 | 8182 | 34.25 | 9.5139 | 9073 | 37.99 | 9.5139 | 11915 | 49.89 | 13.8583 | -20.9 |  |  |  |  | 32.762 | 100 |  | 32.762 |  | 0.5799 | 21
15 | 96.112 | 2.14 | 0.671 | 0.108 | 0.105 | 0 | 0.02 | 0.011 | 0.015 | 0.004 | 0.653 | 0.161 | 0.6983 | 8182 | 34.26 | 9.5167 | 9074 | 37.99 | 9.5167 | 11917 | 49.9 | 13.8611 | -21.5 |  |  |  |  | 33.419 | 100 |  | 33.419 |  | 0.5798 | 21
16 | 96.056 | 2.122 | 0.678 | 0.111 | 0.106 | 0 | 0.02 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.713 | 0.158 | 0.6994 | 8186 | 34.27 | 9.5194 | 9077 | 38.01 | 9.5194 | 11912 | 49.88 | 13.8556 | -21.6 |  |  |  |  | 34.008 | 100 |  | 34.008 |  | 0.5807 | 21
17 | 96.081 | 2.142 | 0.67 | 0.109 | 0.105 | 0.013 | 0.021 | 0.001 | 0.012 | 0.006 | 0.68 | 0.16 | 0.6983 | 8178 | 34.24 | 9.5111 | 9069 | 37.97 | 9.5111 | 11911 | 49.87 | 13.8528 | -21.5 |  |  |  |  | 33.088 | 100 |  | 33.088 |  | 0.5797 | 20
18 | 96.151 | 2.102 | 0.66 | 0.105 | 0.103 | 0.002 | 0.02 | 0.015 | 0.017 | 0.007 | 0.66 | 0.158 | 0.6983 | 8181 | 34.25 | 9.5139 | 9073 | 37.99 | 9.5139 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -20.9 |  |  |  |  | 30.146 | 100 |  | 30.146 |  | 0.5798 | 20
19 | [13 empty] | 8181 | 34.25 | 9.5139 | 9073 | 37.99 | 9.5139 | [8 empty] | 28.361 | 0 |  | 28.361
20 | [13 empty] | 8181 | 34.25 | 9.5139 | 9073 | 37.99 | 9.5139 | [8 empty] | 26.819 | 0 |  | 26.819
21 | 96.205 | 2.086 | 0.65 | 0.107 | 0.101 | 0.002 | 0.021 | 0.014 | 0.013 | 0.005 | 0.642 | 0.154 | 0.6979 | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9072 | 37.99 | 9.5139 | 11918 | 49.91 | 13.8639 | -21 |  |  |  |  | 28.465 | 100 |  | 28.465 |  | 0.5795 | 20
22 | 96.134 | 2.102 | 0.657 | 0.107 | 0.102 | 0.002 | 0.02 | 0.013 | 0.012 | 0.008 | 0.688 | 0.155 | 0.6983 | 8177 | 34.24 | 9.5111 | 9068 | 37.97 | 9.5111 | 11910 | 49.87 | 13.8528 | -20.8 |  |  |  |  | 29.334 | 100 |  | 29.334 |  | 0.5797 | 20
23 | 96.138 | 2.135 | 0.669 | 0.109 | 0.106 | 0.001 | 0.021 | 0.014 | 0.017 | 0.008 | 0.62 | 0.162 | 0.6986 | 8188 | 34.28 | 9.5222 | 9080 | 38.02 | 9.5222 | 11923 | 49.93 | 13.8694 | -20.4 |  |  |  |  | 28.642 | 100 |  | 28.642 |  | 0.58 | 20
24 | 96.284 | 2.084 | 0.647 | 0.103 | 0.1 | 0.001 | 0.02 | 0.013 | 0.011 | 0.006 | 0.576 | 0.155 | 0.6973 | 8182 | 34.26 | 9.5167 | 9074 | 38 | 9.5167 | 11926 | 49.94 | 13.8722 | -20.5 |  |  |  |  | 28.814 | 100 |  | 28.814 |  | 0.5789 | 20
25 | 96.214 | 2.035 | 0.633 | 0.102 | 0.097 | 0.002 | 0.024 | 0.013 | 0.013 | 0.008 | 0.707 | 0.152 | 0.6976 | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.96 | 9.5 | 11903 | 49.84 | 13.8444 | -20.4 |  |  |  |  | 28.807 | 100 |  | 28.807 |  | 0.5792 | 20
26 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.96 | 9.5 | [8 empty] | 28.355 | 0 |  | 28.355
27 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.96 | 9.5 | [8 empty] | 28.857 | 0 |  | 28.857
28 | 96.355 | 1.999 | 0.622 | 0.101 | 0.097 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.008 | 0.619 | 0.152 | 0.6966 | 8169 | 34.21 | 9.5028 | 9060 | 37.94 | 9.5028 | 11914 | 49.89 | 13.8583 | -21 |  |  |  |  | 31.236 | 100 |  | 31.236 |  | 0.5784 | 19
29 | 96.2924 | 2.061 | 0.649 | 0.104 | 0.101 | 0 | 0.02 | 0.013 | 0.015 | 0.004 | 0.583 | 0.1576 | 0.6974 | 8182 | 34.26 | 9.5167 | 9074 | 38 | 9.5167 | 11925 | 49.93 | 13.8694 | -20.3 |  | відсутн | відсутн | відсутн | 34.033 | 100 |  | 34.033 |  | 0.579 | 19
30 | 96.129 | 2.051 | 0.652 | 0.107 | 0.103 | 0 | 0.02 | 0.013 | 0.017 | 0.006 | 0.744 | 0.158 | 0.6983 | 8170 | 34.21 | 9.5028 | 9061 | 37.94 | 9.5028 | 11900 | 49.83 | 13.8417 | -20.9 |  |  |  |  | 35.276 | 100 |  | 35.276 |  | 0.5798 | 19
0
0
0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8182.884 | 34.2607 | 9.5169 | 9074.7584 | 38.0024 | 9.5169 | [6 empty] | Всього: |  | 846.87
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [22 empty] | ГРС |  | ВТВ
Вишнівчик
| Начальник Гусятинської ГКС | [11 empty] | Ільницький Р.О. | [7 empty] | 01.12.2016
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії Гусятинського промислового майданчика | [11 empty] | Тарапата О.І. | [7 empty] | 01.12.2016
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Економіст із збуту І категорії | [11 empty] | Мандра С.В. | [7 empty] | 01.12.2016
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Всього* - обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.