## 05-2
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія | [8 empty] | Публічне акціонерне товариство " У К Р Т Р А Н С Г А З " | [15 empty] | Маршрут № 1, 2, 3, 4
Свідоцтво про атестацію № 033/14 | [7 empty] | Філія У М Г " К И Ї В Т Р А Н С Г А З "
дійсне до 12 березня 2019 р. | [7 empty] | Б е р д и ч і в с ь к е Л В У М Г
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [21 empty] | 12
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "Житомиргаз"
по газопроводам Дашава-Київ (ДК), Київ-Захід України1 (КЗУ-1), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
(ГРС Житомир, ГРС Гуйва, ГРС Сінгури, ГРС Озерянка, ГРС Глибочиця, ГРС Василівка, ГРС Висока Піч, ГРС Бердичів, ГРС Гришківці, ГРС Райгородок, ГРС Маркуші, ГРС Рея, ГРС Садки, ГРС Андрушівка, ГРС Червоне, ГРС Стара Котельня, ГРС Брівки, ГРС Чуднів, ГРС Великі Коровинці, ГРС Іванопіль, ГРС Безпечна, ГРС Галіївка, ГРС Любар, ГРС Березівка, ГРС Нова Чарторія, ГРС Липно, ГРС Романів, ГРС Миропіль, ГРС Врублівка, ГРС Попільня, ГРС Андрушки, ГРС Голуб'ятин, ГРС Почуйки, ГРС Квітневе, ГРС Ружин, ГРС Вчорайше, ГРС Чорнорудка, ГРС Верхівня, ГРС Крилівка, ГРС Баранівка, ГРС Довбиш, ГРС Кам'яний Брід, ГРС Першотравенськ, ГРС Бабичівка)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 2016-12-01 |  |  |  | по | 2016-12-31
Дата | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу | [9 empty] | Температура точки роси |  | маса механічних домішок, мг/м3 | масова конц. меркаптанової сірки, мг/м3 | масова конц. сірководню, мг/м3 | обсяг газу за добу, тис.м3
| Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Кисень | Азот | Діоксид вуглецю | Густина абсолютна, кг/м3 | Теплота згорання | [5 empty] | Число Воббе
[14 empty] | Q(нижчя), ккал/м3 | Q(нижчя), МДж/м3 | Q(нижчя), кВт*год/м3 | Q(вище), ккал/м3 | Q(вище), МДж/м3 | Q(вище), кВт*год/м3 | W(вище), ккал/м3 | W(вище), МДж/м3 | W(вище), кВт*год/м3 | по волозі,ºС (Р=3,92МПа) | по вуглеводням,ºС
| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | і-С4Н10 | n-С4Н10 | neo-С5Н12 | i-С5Н12 | n-С5Н12 | С6Н14+вищ. | О2 | N2 | СO2 |  | при 20/25ºС; 101,325кПа
2016-12-01 | [13 empty] | 8188 | 34.2832 | 9.52 | 9071 | 37.9817 | 10.55 |  |  |  | -17.3 | -15.3 |  |  |  | 2370.186
2016-12-02 | [13 empty] | 8188 | 34.2832 | 9.52 | 9071 | 37.9817 | 10.55 |  |  |  | -16.9 | -15.1 |  |  |  | 2417.202
2016-12-03 | [13 empty] | 8188 | 34.2832 | 9.52 | 9071 | 37.9817 | 10.55 | [8 empty] | 2460.296
2016-12-04 | [13 empty] | 8188 | 34.2832 | 9.52 | 9071 | 37.9817 | 10.55 | [8 empty] | 2631.656
2016-12-05 | 91.1546 | 4.3699 | 0.9464 | 0.1082 | 0.1503 | 0.0032 | 0.0353 | 0.0367 | 0.0297 | 0.0085 | 1.4075 | 1.7597 | 0.7395 | 8195 | 34.3126 | 9.53 | 9080 | 38.0175 | 10.56 | 11588 | 48.5184 | 13.15 | -18.4 | -16.5 |  |  |  | 2762.46
2016-12-06 | [13 empty] | 8195 | 34.34 | 9.53 | 9080 | 38.02 | 10.56 |  |  |  | -18.2 | -16.2 |  |  |  | 2667.616
2016-12-07 | [13 empty] | 8195 | 34.34 | 9.53 | 9080 | 38.02 | 10.56 |  |  |  | -18.2 | -16.3 |  |  |  | 2866.973
2016-12-08 | [13 empty] | 8195 | 34.34 | 9.53 | 9080 | 38.02 | 10.56 |  |  |  | -18.6 | -16.1 |  |  |  | 2525.475
2016-12-09 | [13 empty] | 8195 | 34.34 | 9.53 | 9080 | 38.02 | 10.56 |  |  |  | -18.8 | -16.4 |  |  |  | 2155.365
2016-12-10 | [13 empty] | 8195 | 34.34 | 9.53 | 9080 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 1970.538
2016-12-11 | [13 empty] | 8195 | 34.34 | 9.53 | 9080 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 1878.494
2016-12-12 | 90.6964 | 4.5474 | 0.9723 | 0.1067 | 0.1536 | 0.0038 | 0.0371 | 0.0283 | 0.0316 | 0.0097 | 1.526 | 1.887 | 0.7431 | 8192 | 34.2981 | 9.53 | 9075 | 37.9987 | 10.56 | 11554 | 48.3764 | 13.11 | -18.3 | -17.3 |  |  |  | 2328.861
2016-12-13 | [13 empty] | 8192 | 34.2981 | 9.53 | 9075 | 37.9987 | 10.56 |  |  |  | -18.8 | -16.9 |  |  |  | 2694.375
2016-12-14 | [13 empty] | 8192 | 34.2981 | 9.53 | 9075 | 37.9987 | 10.56 |  |  |  | -18.9 | -16.4 | відс. | <0,02 | <0,01 | 2622.608
2016-12-15 | [13 empty] | 8192 | 34.2981 | 9.53 | 9075 | 37.9987 | 10.56 |  |  |  | -17.9 | -15.2 |  |  |  | 2640.653
2016-12-16 | [13 empty] | 8192 | 34.2981 | 9.53 | 9075 | 37.9987 | 10.56 |  |  |  | -18 | -16.4 |  |  |  | 2825.61
2016-12-17 | [13 empty] | 8192 | 34.2981 | 9.53 | 9075 | 37.9987 | 10.56 | [8 empty] | 2570.489
2016-12-18 | [13 empty] | 8192 | 34.2981 | 9.53 | 9075 | 37.9987 | 10.56 | [8 empty] | 2534.117
2016-12-19 | 90.6076 | 4.577 | 0.9612 | 0.1082 | 0.158 | 0.0026 | 0.038 | 0.029 | 0.035 | 0.0097 | 1.5239 | 1.9499 | 0.7441 | 8189 | 34.2891 | 9.52 | 9073 | 37.9883 | 10.55 | 11543 | 48.3313 | 13.1 | -17.8 | -13.8 |  |  |  | 2405.771
2016-12-20 | [13 empty] | 8189 | 34.2891 | 9.52 | 9073 | 37.9883 | 10.55 |  |  |  | -17.9 | -13 |  |  |  | 2345.878
2016-12-21 | [13 empty] | 8189 | 34.2891 | 9.52 | 9073 | 37.9883 | 10.55 |  |  |  | -18.2 | -13 |  |  |  | 2458.521
2016-12-22 | [13 empty] | 8189 | 34.2891 | 9.52 | 9073 | 37.9883 | 10.55 |  |  |  | -15.9 | -15 |  |  |  | 2526.578
2016-12-23 | [13 empty] | 8189 | 34.2891 | 9.52 | 9073 | 37.9883 | 10.55 |  |  |  | -16.7 | -14.7 |  |  |  | 2514.079
2016-12-24 | [13 empty] | 8189 | 34.2891 | 9.52 | 9073 | 37.9883 | 10.55 | [8 empty] | 2439.608
2016-12-25 | [13 empty] | 8189 | 34.2891 | 9.52 | 9073 | 37.9883 | 10.55 | [8 empty] | 2295.219
2016-12-26 | 90.611 | 4.5788 | 0.9897 | 0.1093 | 0.1572 | 0.0064 | 0.0371 | 0.0307 | 0.028 | 0.0079 | 1.49 | 1.9539 | 0.7442 | 8195 | 34.3109 | 9.53 | 9079 | 38.0121 | 10.56 | 11549 | 48.3577 | 13.11 | -16.4 | -14.8 |  |  |  | 2224.57
2016-12-27 | [13 empty] | 8195 | 34.3109 | 9.53 | 9079 | 38.0121 | 10.56 |  |  |  | -16.7 | -15.2 |  |  |  | 2235.702
2016-12-28 | [13 empty] | 8195 | 34.3109 | 9.53 | 9079 | 38.0121 | 10.56 |  |  |  | -17.8 | -12.6 |  |  |  | 2316.943
2016-12-29 | [13 empty] | 8195 | 34.3109 | 9.53 | 9079 | 38.0121 | 10.56 |  |  |  | -17.4 | -14.9 |  |  |  | 2426.166
2016-12-30 | [13 empty] | 8195 | 34.3109 | 9.53 | 9079 | 38.0121 | 10.56 |  |  |  | -17.7 | -14.3 |  |  |  | 2459.37
2016-12-31 | [13 empty] | 8195 | 34.3109 | 9.53 | 9079 | 38.0121 | 10.56 | [8 empty] | 2397.387
Середньозважене значення теплоти згорання: | [13 empty] | 8192.0645 | 34.3052 | 9.5265 | 9075.9355 | 38.0015 | 10.5565 | Oбсяг газу за місяць тис.м3 | [6 empty] | 75968.766 |  | 75968.766
[20 empty] | Oбсяг газу за місяць на ВТВ, тис.м3 | [6 empty] | 4.704 |  | ВТВ НАДАСТЬ МАРЧЕВСЬКИЙ
[20 empty] | Oбсяг газу за місяць ,без урахуванням ВТВ, тис.м3 | [6 empty] | 75964.062
Начальник Бердичівського ЛВУМГ | [11 empty] | Лохман В.В.
В.о.завідувача ВХАЛ | [11 empty] | Лохман О.Л.
Начальник служби ГВ та М | [11 empty] | Власов Д.І.