## н09-3
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [8 empty] | 09-3 | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [11 empty] | № 1612 |  | Н | МАРШРУТ № |  |  | 43
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [20 empty] | по | ГРС Ничипорівка
Яготинське ЛВУМГ | [8 empty] | Переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого по Київській області : ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ", РВУ КИЇВАВТОГАЗ, Яготинською дільницею Переяслав- Хмельницької ФЕГГ,
Баришівською дільницею Переяслав- Хмельницької ФЕГГ, Бориспільською дільницею Броварської ФЕГГ , Переяслав-Хмельницькою ФЕГГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [8 empty] | по газопроводу Шебелинка-Диканька-Київ (ШДК)
Свідоцтво № |  | 70А-100-15 |  | чинне до |  | 31.12.2018р. | [12 empty] | за період з |  | 2016-12-01 |  | по | 2016-12-31 |  | року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8193 | 34.3 | 9.5278 | 9077 | 38 | 10.5556 | 11557 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 697.618
2 | [13 empty] | 8193 | 34.3 | 9.5278 | 9077 | 38 | 10.5556 | [8 empty] | 697.618
3 | [13 empty] | 8193 | 34.3 | 9.5278 | 9077 | 38 | 10.5556 | [8 empty] | 750.917
4 | [13 empty] | 8193 | 34.3 | 9.5278 | 9077 | 38 | 10.5556 | [8 empty] | 750.917
5 | 91.0638 | 4.4084 | 0.9394 | 0.1095 | 0.1492 | 0.0001 | 0.0366 | 0.0294 | 0.0429 | 0.0055 | 1.4469 | 1.7683 | 0.7403 | 8197.1912 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5325 | 38.01 | 10.5583 | 11579.2491 | 48.48 | 13.4667 | [5 empty] | 750.917
6 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9079 | 38.01 | 10.56 | [8 empty] | 750.917
7 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9079 | 38.01 | 10.56 | [5 empty] | < 6 | < 20 |  | 874.699
8 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9079 | 38.01 | 10.56 | [7 empty] | відсут. | 745.729
9 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9079 | 38.01 | 10.56 | [8 empty] | 743.441
10 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9079 | 38.01 | 10.56 | [8 empty] | 695.364
11 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9079 | 38.01 | 10.56 | [8 empty] | 693.364
12 | 89,9639 | 4,8627 | 0,9876 | 0,1075 | 0,1611 | 8,8463E-5 | 0,0410 | 0,0333 | 0,0515 | 0,0058 | 1,6933 | 2,0923 | 0,7492 | 8192.4143 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3672 | 37.98 | 10.55 | 11502.8184 | 48.16 | 13.3778 | -18.4 | -18.6 |  |  |  | 695.354
13 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 635.364
14 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 605.164
15 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 605.364
16 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 891.34
17 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 891.34
18 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 795.535
19 | 90,6540 | 4,5465 | 0,9486 | 0,1082 | 0,1560 | 9,2940E-5 | 0,0398 | 0,0320 | 0,0424 | 0,0073 | 1,5443 | 1,9207 | 0,7438 | 8190.0258 | 34.29 | 9.525 | 9068.9787 | 37.97 | 10.5472 | 11541.0337 | 48.32 | 13.4222 | [5 empty] | 795.135
20 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9069 | 37.97 | 10.55 | [8 empty] | 795.161
21 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9069 | 37.97 | 10.55 | [8 empty] | 795.135
22 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9069 | 37.97 | 10.55 | [8 empty] | 746.91
23 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9069 | 37.97 | 10.55 | [8 empty] | 771.215
24 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9069 | 37.97 | 10.55 | [8 empty] | 721.767
25 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9069 | 37.97 | 10.55 | [8 empty] | 721.744
26 | 90,1076 | 4,8184 | 1,0551 | 0,1140 | 0,1728 | 0,0001 | 0,0415 | 0,0340 | 0,0442 | 0,0056 | 1,5518 | 2,0548 | 0,7487 | 8213.9104 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2517 | 38.08 | 10.5778 | 11536.2568 | 48.3 | 13.4167 | [5 empty] | 721.743
27 | [13 empty] | 8214 | 34.39 | 9.55 | 9095 | 38.08 | 10.58 | [8 empty] | 721.757
28 | [13 empty] | 8214 | 34.39 | 9.55 | 9095 | 38.08 | 10.58 | [8 empty] | 721.657
29 | [13 empty] | 8214 | 34.39 | 9.55 | 9095 | 38.08 | 10.58 | [8 empty] | 721.744
30 | [13 empty] | 8214 | 34.39 | 9.55 | 9095 | 38.08 | 10.58 | [8 empty] | 741.155
31 | [13 empty] | 8214 | 34.39 | 9.55 | 9095 | 38.08 | 10.58 | [8 empty] | 741.455
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22987.54
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8196.5408 | 34.3175 | 9.531 | 9077.248 | 38.0042 | 10.558
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [18 empty] | ВСЬОГО |  | 22987.54
| Керівник |  |  |  |  | Головний інженер | [7 empty] | М. А. Приймак
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис
| Керівник лабораторії |  |  |  |  | Завідувач ВХАЛ | [7 empty] | Т.О.Бугера
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис
| Керівник метрологічної служби |  |  |  |  | Начальник ЛВДС | [7 empty] | А.О.Кондрицький | [6 empty] | 2016-12-31
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата