## 09-6
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №01-12 | [13 empty] | Маршрут №22
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [7 empty] | переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Боярське ЛВУМГ | [8 empty] | по КС-3 (ГРС Народичі, ГРС Яжберень, ГРС Малин, ГРС Федорівка, ГРС Недашки, ГРС Радомишль, ГРС Брусилів, ГРС Ковганівка)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 24.07.2019р. | [8 empty] | газопроводу Київ - Захід України 2 (КЗУ-2) | [9 empty] | за період з 1 грудня по 31 грудня 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [6 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при |  |  |  | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча,кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище,МДж/м3 | Число Воббе вище,кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.06 | 10.5722 | 48.37 | 13.4361 | -16.3 | -15.7 |  |  |  | 284.013 | 0
2 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.06 | 10.5722 |  |  | -16.2 | -15.4 |  |  |  | 287.304 | 0
3 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.06 | 10.5722 | [7 empty] | 283.359 | 0
4 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.06 | 10.5722 | [7 empty] | 301.9 | 0
5 | 90.9289 | 4.4045 | 0.9707 | 0.1152 | 0.1622 | 0.0035 | 0.0462 | 0.0374 | 0.0725 | 0.0152 | 1.5051 | 1.7385 | 0.7424 | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 | 48.54 | 13.4833 | -17.6 | -16.4 |  |  |  | 323.847 | 99.9999
6 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 |  |  | -17.5 | -16.8 |  |  |  | 318.841 | 0
7 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 |  |  | -17.2 | -16.7 |  |  |  | 344.111 | 0
8 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 |  |  | -17.7 | -16.8 |  |  |  | 316.405 | 0
9 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 |  |  | -17.2 | -16.3 |  |  |  | 265.599 | 0
10 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 | [7 empty] | 251.857 | 0
11 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 | [7 empty] | 244.106 | 0
12 | 90.6265 | 4.5514 | 0.9619 | 0.1077 | 0.1539 | 0.0035 | 0.0426 | 0.0329 | 0.0553 | 0.0093 | 1.5715 | 1.8834 | 0.7442 | 34.32 | 9.5333 | 38.02 | 10.5611 | 48.37 | 13.4361 | -17.2 | -16.2 |  |  |  | 290.574 | 99.9999
13 | [13 empty] | 34.32 | 9.5333 | 38.02 | 10.5611 |  |  | -17.4 | -16.9 |  |  |  | 317.419 | 0
14 | [13 empty] | 34.32 | 9.5333 | 38.02 | 10.5611 |  |  | -17.6 | -16.5 |  |  |  | 304.358 | 0
15 | [13 empty] | 34.32 | 9.5333 | 38.02 | 10.5611 |  |  | -16.9 | -15.7 |  |  |  | 315.019 | 0
16 | [13 empty] | 34.32 | 9.5333 | 38.02 | 10.5611 |  |  | -17.5 | -16.1 |  |  |  | 335.093 | 0
17 | [13 empty] | 34.32 | 9.5333 | 38.02 | 10.5611 | [7 empty] | 305.654 | 0
18 | [13 empty] | 34.32 | 9.5333 | 38.02 | 10.5611 | [7 empty] | 298.169 | 0
19 | 90.4801 | 4.6022 | 0.9634 | 0.1096 | 0.1592 | 0.0038 | 0.0448 | 0.035 | 0.0615 | 0.0074 | 1.574 | 1.9589 | 0.7458 | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 | 48.33 | 13.425 | -15.2 | -14 |  |  |  | 285.459 | 99.9999
20 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 |  |  | -15.6 | -14 |  |  |  | 278.396 | 0
21 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 |  |  | -15.1 | -14 |  |  |  | 281.377 | 0
22 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 |  |  | -15 | -14.1 |  |  |  | 282.608 | 0
23 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 |  |  | -15.4 | -14.2 |  |  |  | 289.633 | 0
24 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 | [7 empty] | 286.069 | 0
25 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 | [7 empty] | 277.312 | 0
26 | 90.1612 | 4.7492 | 1.0373 | 0.1136 | 0.1712 | 0.0035 | 0.0471 | 0.0375 | 0.0661 | 0.0078 | 1.574 | 2.0315 | 0.7489 | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 | 48.33 | 13.425 | -15.7 | -14.8 | <10 | <10 | від. | 266.796 | 100
27 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 |  |  | -15.5 | -12.2 |  |  |  | 283.282 | 0
28 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 |  |  | -15.5 | -13.4 |  |  |  | 289.461 | 0
29 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 |  |  | -15.5 | -13.8 |  |  |  | 282.887 | 0
30 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 |  |  | -15 | -14.2 |  |  |  | 289.461
31 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 | [7 empty] | 273.875 | 0
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 34.3592 | 9.5442 | 38.0646 | 10.5735 | [7 empty] | 9054.244
[22 empty] | ВТВ, тис.м3 |  |  | 0.27
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [7 empty] | Табак С.М. |  |  |  |  | 03.01.2017р. | [7 empty] | Передано, тис.м3 |  |  | 9053.974
| Завідувач ВХАЛ Боярського ЛВУМГ | [7 empty] | Клименко І.А. |  |  |  |  | 03.01.2017р.
| Начальник служби ГВ та М | [7 empty] | Прима Ю.І. |  |  |  |  | 03.01.2017р.