## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [10 empty] | Маршрут №62
Філія "УМГ "_КИЇВТРАНСГАЗ_" | [9 empty] | переданого_ПАТ"УКРТРАНСГАЗ" філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Лубенським ЛВУМГ_ та прийнятого _ПАТ "Лубнигаз "
_Лубенський_ п/м ___Лубенського__ ЛВУМГ | [9 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС) ___ГРС ГРС Куйбишево (ГРС Савенці, ГРС Оржиця)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | ________________________________________________________________________________________________________
Свідоцтво № __199-15___ чинне до ____31.12.2018__ р. | [9 empty] | газопроводу _______"ПРОГРЕС", " УРЕНГОЙ-ПОМАРИ-УЖГОРОД"_________ | [11 empty] | за період з _01.12.2016 р. по _31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8187 | 34.27 | 9.5215 | 9075 | 37.99 | 10.5542 | 11916 | 49.88 | 13.8583 | [5 empty] | 302.257 | 0
2 | [13 empty] | 8187 | 34.27 | 9.5215 | 9075 | 37.99 | 10.5542 | 11916 | 49.88 | 13.8583 | [5 empty] | 281.0804 | 0
3 | [13 empty] | 8187 | 34.27 | 9.5215 | 9075 | 37.99 | 10.5542 | 11916 | 49.88 | 13.8583 | [5 empty] | 274.6216 | 0
4 | [13 empty] | 8187 | 34.27 | 9.5215 | 9075 | 37.99 | 10.5542 | 11916 | 49.88 | 13.8583 | [5 empty] | 286.1542 | 0
5 | 96.1796 | 2.0908 | 0.6558 | 0.1039 | 0.1028 | 0.0079 | 0.019 | 0.0134 | 0.0122 | 0.0059 | 0.654 | 0.1547 | 0.6982 | 8184 | 34.26 | 9.518 | 9073 | 37.98 | 10.5519 | 11916 | 49.88 | 13.8583 | [5 empty] | 295.6491 | 100 | ОК
6 | [13 empty] | 8184 | 34.26 | 9.518 | 9073 | 37.98 | 10.5519 | 11916 | 49.88 | 13.8583 | [5 empty] | 293.0753 | 0
7 | [13 empty] | 8184 | 34.26 | 9.518 | 9073 | 37.98 | 10.5519 | 11916 | 49.88 | 13.8583 | [5 empty] | 296.0486 | 0
8 | [13 empty] | 8184 | 34.26 | 9.518 | 9073 | 37.98 | 10.5519 | 11916 | 49.88 | 13.8583 |  |  |  |  | відс. | 267.481 | 0
9 | [13 empty] | 8184 | 34.26 | 9.518 | 9073 | 37.98 | 10.5519 | 11916 | 49.88 | 13.8583 | [5 empty] | 274.8928 | 0
10 | [13 empty] | 8184 | 34.26 | 9.518 | 9073 | 37.98 | 10.5519 | 11916 | 49.88 | 13.8583 | [5 empty] | 229.7852 | 0
11 | [13 empty] | 8184 | 34.26 | 9.518 | 9073 | 37.98 | 10.5519 | 11916 | 49.88 | 13.8583 | [5 empty] | 255.7828 | 0
12 | 96.2527 | 2.0365 | 0.6385 | 0.1009 | 0.0994 | 0.0072 | 0.0184 | 0.0131 | 0.0128 | 0.0065 | 0.6655 | 0.1485 | 0.6975 | 8177 | 34.23 | 9.5099 | 9064 | 37.94 | 10.5414 | 11911 | 49.86 | 13.8525 | [5 empty] | 222.2049 | 100 | ОК
13 | [13 empty] | 8177 | 34.23 | 9.5099 | 9064 | 37.94 | 10.5414 | 11911 | 49.86 | 13.8525 | [5 empty] | 158.21 | 0
14 | [13 empty] | 8177 | 34.23 | 9.5099 | 9064 | 37.94 | 10.5414 | 11911 | 49.86 | 13.8525 | [5 empty] | 48.5179 | 0
15 | [13 empty] | 8177 | 34.23 | 9.5099 | 9064 | 37.94 | 10.5414 | 11911 | 49.86 | 13.8525 | [5 empty] | 46.9234 | 0
16 | [13 empty] | 8177 | 34.23 | 9.5099 | 9064 | 37.94 | 10.5414 | 11911 | 49.86 | 13.8525 | [5 empty] | 49.6432 | 0
17 | [13 empty] | 8177 | 34.23 | 9.5099 | 9064 | 37.94 | 10.5414 | 11911 | 49.86 | 13.8525 | [5 empty] | 48.2646 | 0
18 | [13 empty] | 8177 | 34.23 | 9.5099 | 9064 | 37.94 | 10.5414 | 11911 | 49.86 | 13.8525 | [5 empty] | 46.792 | 0
19 | 96.2007 | 2.076 | 0.6492 | 0.1043 | 0.1025 | 0.0055 | 0.0188 | 0.0136 | 0.0138 | 0.0059 | 0.6561 | 0.1536 | 0.698 | 8182 | 34.25 | 9.5157 | 9071 | 37.97 | 10.5496 | 11914 | 49.87 | 13.856 |  |  | < 6,0 | < 20 |  | 66.2973 | 100 | ОК
20 | [13 empty] | 8182 | 34.25 | 9.5157 | 9071 | 37.97 | 10.5496 | 11914 | 49.87 | 13.856 | [5 empty] | 55.3526 | 0
21 | [13 empty] | 8182 | 34.25 | 9.5157 | 9071 | 37.97 | 10.5496 | 11914 | 49.87 | 13.856 | [5 empty] | 57.3806 | 0
22 | [13 empty] | 8182 | 34.25 | 9.5157 | 9071 | 37.97 | 10.5496 | 11914 | 49.87 | 13.856 | [5 empty] | 44.2206 | 0
23 | [13 empty] | 8182 | 34.25 | 9.5157 | 9071 | 37.97 | 10.5496 | 11914 | 49.87 | 13.856 | [5 empty] | 42.0737 | 0
24 | [13 empty] | 8182 | 34.25 | 9.5157 | 9071 | 37.97 | 10.5496 | 11914 | 49.87 | 13.856 | [5 empty] | 35.5173 | 0
25 | [13 empty] | 8182 | 34.25 | 9.5157 | 9071 | 37.97 | 10.5496 | 11914 | 49.87 | 13.856 | [5 empty] | 36.1567 | 0
26 | 96.2001 | 2.0648 | 0.6608 | 0.1046 | 0.1038 | 0.0048 | 0.0197 | 0.0139 | 0.0133 | 0.0069 | 0.6569 | 0.1504 | 0.6981 | 8184 | 34.26 | 9.518 | 9075 | 37.99 | 10.5542 | 11921 | 49.9 | 13.8641 | [5 empty] | 38.8752 | 100 | ОК
27 | [13 empty] | 8184 | 34.26 | 9.518 | 9075 | 37.99 | 10.5542 | 11921 | 49.9 | 13.8641 | [5 empty] | 51.1793 | 0
28 | [13 empty] | 8184 | 34.26 | 9.518 | 9075 | 37.99 | 10.5542 | 11921 | 49.9 | 13.8641 | [5 empty] | 40.6345 | 0
29 | [13 empty] | 8184 | 34.26 | 9.518 | 9075 | 37.99 | 10.5542 | 11921 | 49.9 | 13.8641 | [5 empty] | 57.2816 | 0
30 | [13 empty] | 8184 | 34.26 | 9.518 | 9075 | 37.99 | 10.5542 | 11921 | 49.9 | 13.8641 | [5 empty] | 84.7029 | 0
31 | [13 empty] | 8184 | 34.26 | 9.518 | 9075 | 37.99 | 10.5542 | 11921 | 49.9 | 13.8641 | [5 empty] | 61.183 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8183.6354 | 34.2576 | 9.5176 | 9072.2404 | 37.9769 | 10.551 |  |  |  |  | Всього без ВТВ |  |  | 4345.384
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [12 empty] | Сирота В.П. | [6 empty] | 31.12.2016 року
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ | [12 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [6 empty] | 31.12.2016 року
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Шило О.Є. | [6 empty] | 31.12.2016 року
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата