## ПАТ "Кременчукгаз"
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 15-46 Маршрут №875
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»
Кременчуцьке ЛВУМГ | [9 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Кременчукгаз" Полтавської області
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | по ГРС Комсомольськ: лінія ГЗК, Місто
Кременчуцького промислового майданчика | [9 empty] | по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
[31 empty] | ASK | +/- поправка ASK |  | Густина відносна | Температура вх.
1 | [13 empty] | 8242 | 34.51 | 9.5861 | 9131 | 38.23 | 10.6194 | [8 empty] | 615.1412 | 0 |  | 615.1412 |  | 615141.2
2 | [13 empty] | 8242 | 34.51 | 9.5861 | 9131 | 38.23 | 10.6194 | [8 empty] | 613.7636 | 0 |  | 613.7636 |  | 613763.6
3 | [13 empty] | 8242 | 34.51 | 9.5861 | 9131 | 38.23 | 10.6194 | [8 empty] | 687.8348 | 0 |  | 687.8348 |  | 687834.8 | 0.5797 | 26
4 | [13 empty] | 8242 | 34.51 | 9.5861 | 9131 | 38.23 | 10.6194 | [8 empty] | 717.7421 | 0 |  | 717.7421 |  | 717742.1 | 0.5795 | 26
5 | 91.565 | 4.12 | 1.052 | 0.119 | 0.19 | 0.004 | 0.047 | 0.039 | 0.056 | 0.001 | 1.452 | 1.355 | 0.737 | 8246 | 34.52 | 9.5889 | 9136 | 38.25 | 10.625 | 11 679 | 48,90 | 13.5833 | -9,8 |  |  |  |  | 663.8319 | 100 | ОК | 663.8319 |  | 663831.9 | 0.5823 | 25
6 | [13 empty] | 8246 | 34.52 | 9.5889 | 9136 | 38.25 | 10.625 | [8 empty] | 649.0294 | 0 |  | 649.0294 |  | 649029.4 | 0.5822 | 15
7 | [13 empty] | 8246 | 34.52 | 9.5889 | 9136 | 38.25 | 10.625 | [8 empty] | 748.2145 | 0 |  | 748.2145 |  | 748214.5 | 0.582 | 15
8 | [13 empty] | 8246 | 34.52 | 9.5889 | 9136 | 38.25 | 10.625 | [8 empty] | 598.0203 | 0 |  | 598.0203 |  | 598020.3
9 | [13 empty] | 8246 | 34.52 | 9.5889 | 9136 | 38.25 | 10.625 | [8 empty] | 616.1709 | 0 |  | 616.1709 |  | 616170.9
10 | [13 empty] | 8246 | 34.52 | 9.5889 | 9136 | 38.25 | 10.625 | [8 empty] | 566.7239 | 0 |  | 566.7239 |  | 566723.9 | 0.5814 | 25
11 | [13 empty] | 8246 | 34.52 | 9.5889 | 9136 | 38.25 | 10.625 | [8 empty] | 609.1788 | 0 |  | 609.1788 |  | 609178.8 | 0.5809 | 25
12 | [13 empty] | 8246 | 34.52 | 9.5889 | 9136 | 38.25 | 10.625 | [8 empty] | 651.4135 | 0 |  | 651.4135 |  | 651413.5 | 0.5806 | 25
13 | 91.418 | 4.172 | 1.066 | 0.121 | 0.196 | 0.004 | 0.049 | 0.04 | 0.056 | 0.001 | 1.49 | 1.387 | 0.7382 | 8247 | 34.53 | 9.5917 | 9137 | 38.25 | 10.625 | 11 671 | 48,86 | 13.5722 | -9,9 |  |  |  |  | 697.0076 | 100 | ОК | 697.0076 |  | 697007.6 | 0.5803 | 25
14 | [13 empty] | 8247 | 34.53 | 9.5917 | 9137 | 38.25 | 10.625 | [8 empty] | 641.256 | 0 |  | 641.256 |  | 641256
15 | [13 empty] | 8247 | 34.53 | 9.5917 | 9137 | 38.25 | 10.625 | [8 empty] | 707.3327 | 0 |  | 707.3327 |  | 707332.7
16 | [13 empty] | 8247 | 34.53 | 9.5917 | 9137 | 38.25 | 10.625 | [8 empty] | 703.6804 | 0 |  | 703.6804 |  | 703680.4
17 | [13 empty] | 8247 | 34.53 | 9.5917 | 9137 | 38.25 | 10.625 | [8 empty] | 655.0583 | 0 |  | 655.0583 |  | 655058.3 | 0.5798 | 24
18 | [13 empty] | 8247 | 34.53 | 9.5917 | 9137 | 38.25 | 10.625 | [8 empty] | 603.2901 | 0 |  | 603.2901 |  | 603290.1 | 0.58 | 24
19 | 91.223 | 4.242 | 1.095 | 0.124 | 0.205 | 0.004 | 0.052 | 0.044 | 0.062 | 0.001 | 1.47 | 1.478 | 0.7405 | 8255 | 34.56 | 9.6 | 9145 | 38.29 | 10.6361 | 11 664 | 48,33 | 13.425 | -10,1 |  |  |  |  | 623.2478 | 100 | ОК | 623.2478 |  | 623247.8 | 0.5801 | 24
20 | [13 empty] | 8255 | 34.56 | 9.6 | 9145 | 38.29 | 10.6361 | [8 empty] | 674.0922 | 0 |  | 674.0922 |  | 674092.2 | 0.5797 | 24
21 | [13 empty] | 8255 | 34.56 | 9.6 | 9145 | 38.29 | 10.6361 | [8 empty] | 718.2112 | 0 |  | 718.2112 |  | 718211.2 | 0.58 | 24
22 | [13 empty] | 8255 | 34.56 | 9.6 | 9145 | 38.29 | 10.6361 | [8 empty] | 695.1082 | 0 |  | 695.1082 |  | 695108.2
23 | [13 empty] | 8255 | 34.56 | 9.6 | 9145 | 38.29 | 10.6361 | [8 empty] | 683.3285 | 0 |  | 683.3285 |  | 683328.5
24 | [13 empty] | 8255 | 34.56 | 9.6 | 9145 | 38.29 | 10.6361 | [8 empty] | 595.982 | 0 |  | 595.982 |  | 595982 | 0.5798 | 23
25 | [13 empty] | 8255 | 34.56 | 9.6 | 9145 | 38.29 | 10.6361 | [8 empty] | 593.8556 | 0 |  | 593.8556 |  | 593855.6 | 0.5796 | 23
26 | 91.336 | 4.175 | 1.102 | 0.123 | 0.206 | 0.004 | 0.05 | 0.041 | 0.051 | 0.001 | 1.368 | 1.543 | 0.74 | 8250 | 34.54 | 9.5944 | 9140 | 38.27 | 10.6306 | 11 661 | 48,82 | 13.5611 | -12,4 |  | 0.001 | 0.002 | відсутні | 613.6615 | 100 | ОК | 613.6615 |  | 613661.5 | 0.5797 | 23
27 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.5944 | 9140 | 38.27 | 10.6306 | [8 empty] | 554.0029 | 0 |  | 554.0029 |  | 554002.9 | 0.578 | 22
28 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.5944 | 9140 | 38.27 | 10.6306 | [8 empty] | 557.717 | 0 |  | 557.717 |  | 557717 | 0.5782 | 22
29 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.5944 | 9140 | 38.27 | 10.6306 | [8 empty] | 557.5645 | 0 |  | 557.5645 |  | 557564.5
30 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.5944 | 9140 | 38.27 | 10.6306 | [8 empty] | 760.8116 | 0 |  | 760.8116 |  | 760811.6
31 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.5944 | 9140 | 38.27 | 10.6306 | [8 empty] | 676.2137 | 0 |  | 676.2137 |  | 676213.7 | 0.5789 | 22
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8248.4839 | 34.5335 | 9.5927 | 9138.3548 | 38.2603 | 10.6279 | Обсяг природного газу за місяць, з урахуванням ВТВ, всього: | [7 empty] | 20048.245
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [11 empty] | Кучерук В. М. | [6 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії ВХАЛ | [11 empty] | Кучерук Н. М. | [6 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [11 empty] | Кривулькін І. В. | [6 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата