## ПВВГ Бурти
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-5 Маршрут № 870
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»
Кременчуцьке ЛВУМГ | [9 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Кременчукгаз" Полтавської області
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | по ПВВГ Бурти: ГРС Запсілля, ГРС Білецьківка
Кременчуцького промислового майданчика | [9 empty] | по газопроводу " Єлець-Кременчук-Кривий Ріг" " за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
[31 empty] | ASK | +/- поправка ASK |  | Густина відносна | Температура вх.
1 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.93 | 9.5 | [8 empty] | 28.239 | 0 |  | 28.239 |  | 28239
2 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.93 | 9.5 | [8 empty] | 26.9842 | 0 |  | 26.9842 |  | 26984.2
3 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.93 | 9.5 | [8 empty] | 27.183 | 0 |  | 27.183 |  | 27183 | 0.5797 | 26
4 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.93 | 9.5 | [8 empty] | 27.7142 | 0 |  | 27.7142 |  | 27714.2 | 0.5795 | 26
5 | 96.322 | 1.997 | 0.613 | 0.098 | 0.097 | 0.002 | 0.018 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.669 | 0.151 | 0.6967 | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | 11 905 | 49,85 | 13.8472 | -23,4 |  |  |  |  | 28.0315 | 100 | ОК | 28.0315 |  | 28031.5 | 0.5823 | 25
6 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 27.5642 | 0 |  | 27.5642 |  | 27564.2 | 0.5822 | 15
7 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 30.7908 | 0 |  | 30.7908 |  | 30790.8 | 0.582 | 15
8 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 30.2903 | 0 |  | 30.2903 |  | 30290.3
9 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 26.0578 | 0 |  | 26.0578 |  | 26057.8
10 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 23.7591 | 0 |  | 23.7591 |  | 23759.1 | 0.5814 | 25
11 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 21.8819 | 0 |  | 21.8819 |  | 21881.9 | 0.5809 | 25
12 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 23.5889 | 0 |  | 23.5889 |  | 23588.9 | 0.5806 | 25
13 | 96.389 | 1.973 | 0.608 | 0.097 | 0.095 | 0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.004 | 0.644 | 0.148 | 0,6962 | 8163 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | 11 909 | 49,87 | 13.8528 | -22,6 |  |  |  |  | 28.1405 | 100 | ОК | 28.1405 |  | 28140.5 | 0.5803 | 25
14 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 28.0219 | 0 |  | 27.2899 | 0.732 | 27289.9
15 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 28.835 | 0 |  | 28.835 |  | 28835
16 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 30.8321 | 0 |  | 30.8321 |  | 30832.1
17 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 30.979 | 0 |  | 30.979 |  | 30979 | 0.5798 | 24
18 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 29.179 | 0 |  | 29.179 |  | 29179 | 0.58 | 24
19 | 96.207 | 2.05 | 0.642 | 0.104 | 0.103 | 0.001 | 0.02 | 0.014 | 0.013 | 0.007 | 0.684 | 0.155 | 0,6978 | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 9.5083 | 11 911 | 49,87 | 13.8528 | -22,2 |  |  |  |  | 28.3538 | 100 | ОК | 28.3538 |  | 28353.8 | 0.5801 | 24
20 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 9.5083 | [8 empty] | 28.0375 | 0 |  | 28.0375 |  | 28037.5 | 0.5797 | 24
21 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 9.5083 | [8 empty] | 29.5672 | 0 |  | 29.5672 |  | 29567.2 | 0.58 | 24
22 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 9.5083 | [8 empty] | 27.9457 | 0 |  | 27.9457 |  | 27945.7
23 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 9.5083 | [8 empty] | 27.7481 | 0 |  | 27.7481 |  | 27748.1
24 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 9.5083 | [8 empty] | 27.1109 | 0 |  | 27.1109 |  | 27110.9 | 0.5798 | 23
25 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 9.5083 | [8 empty] | 26.7963 | 0 |  | 26.7963 |  | 26796.3 | 0.5796 | 23
26 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 9.5083 | [8 empty] | 25.7888 | 0 |  | 25.7888 |  | 25788.8 | 0.5797 | 23
27 | 96.425 | 1.914 | 0.594 | 0.092 | 0.089 | 0 | 0.016 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.701 | 0.141 | 0,6957 | 8153 | 34.13 | 9.4806 | 9042 | 37.86 | 9.4806 | 11 898 | 49,81 | 13.8361 | -15,1 |  | 0 | 0 | відсутні | 26.008 | 100 | ОК | 26.008 |  | 26008 | 0.578 | 22
28 | [13 empty] | 8153 | 34.13 | 9.4806 | 9042 | 37.86 | 9.4806 | [8 empty] | 25.7257 | 0 |  | 25.7257 |  | 25725.7 | 0.5782 | 22
29 | [13 empty] | 8153 | 34.13 | 9.4806 | 9042 | 37.86 | 9.4806 | [8 empty] | 26.6715 | 0 |  | 26.6715 |  | 26671.5
30 | [13 empty] | 8153 | 34.13 | 9.4806 | 9042 | 37.86 | 9.4806 | [8 empty] | 27.2408 | 0 |  | 27.2408 |  | 27240.8
31 | [13 empty] | 8153 | 34.13 | 9.4806 | 9042 | 37.86 | 9.4806 | [8 empty] | 26.9218 | 0 |  | 26.9218 |  | 26921.8 | 0.5789 | 22
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8165.7165 | 34.1878 | 9.4966 | 9055.8967 | 37.9178 | 9.4966 | Обсяг природного газу за місяць, з урахуванням ВТВ, всього | [7 empty] | 851.648
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [11 empty] | Кучерук В. М. | [6 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії ВХАЛ | [11 empty] | Кучерук Н. М. | [6 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [11 empty] | Кривулькін І. В. | [6 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата