## ПАТ "Полтавагаз"
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № Маршрут № 856
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»
Кременчуцьке ЛВУМГ | [9 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" Полтавської області
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | по ГРС Полтава-2: ГРС Полтава-2, ГРС Стасі, ГРС Бричківка, ГРС Мачухи, ГРС Нові Санжари
Кременчуцького промислового майданчика | [9 empty] | по газопроводу " Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" " за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис.м3 (обраховано на вузлах обліку газу)
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
[31 empty] | ASK | +/- поправка ASK |  | Густина відносна | Температура вх.
1 | 91.779 | 4.125 | 0.964 | 0.113 | 0.164 | 0.004 | 0.045 | 0.037 | 0.057 | 0.002 | 1.824 | 0.886 | 0.7317 | 8236 | 34.48 | 9.5778 | 9125 | 38.21 | 10.6139 | 11708 | 49.02 | 13.6167 | -12.3 |  |  |  |  | 414.6647 | 100 | ОК | 414.6647 |  | 414664.7
2 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.5778 | 9125 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 438.8198 | 0 |  | 438.8198 |  | 438819.8
3 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.5778 | 9125 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 429.537 | 0 |  | 429.537 |  | 429537 | 0.5797 | 26
4 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.5778 | 9125 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 454.3641 | 0 |  | 454.3641 |  | 454364.1 | 0.5795 | 26
5 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.5778 | 9125 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 507.7932 | 0 |  | 507.7932 |  | 507793.2 | 0.5823 | 25
6 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.5778 | 9125 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 494.825 | 0 |  | 494.825 |  | 494825 | 0.5822 | 15
7 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.5778 | 9125 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 526.2872 | 0 |  | 526.2872 |  | 526287.2 | 0.582 | 15
8 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.5778 | 9125 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 479.7668 | 0 |  | 479.7668 |  | 479766.8
9 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.5778 | 9125 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 444.1432 | 0 |  | 444.1432 |  | 444143.2
10 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.5778 | 9125 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 441.2673 | 0 |  | 441.2673 |  | 441267.3 | 0.5814 | 25
11 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.5778 | 9125 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 481.1548 | 0 |  | 481.1548 |  | 481154.8 | 0.5809 | 25
12 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.5778 | 9125 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 496.761 | 0 |  | 496.761 |  | 496761 | 0.5806 | 25
13 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.5778 | 9125 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 526.8208 | 0 |  | 526.8208 |  | 526820.8 | 0.5803 | 25
14 | 91.846 | 4.11 | 0.971 | 0.116 | 0.169 | 0.004 | 0.045 | 0.037 | 0.044 | 0.001 | 1.765 | 0.892 | 0.7312 | 8237 | 34.49 | 9.5806 | 9127 | 38.21 | 10.6139 | 11714 | 49.04 | 13.6222 | -11.6 |  |  |  |  | 510.7494 | 100 | ОК | 510.7494 |  | 510749.4
15 | [13 empty] | 8237 | 34.49 | 9.5806 | 9127 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 532.0804 | 0 |  | 532.0804 |  | 532080.4
16 | [13 empty] | 8237 | 34.49 | 9.5806 | 9127 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 535.0839 | 0 |  | 535.0839 |  | 535083.9
17 | [13 empty] | 8237 | 34.49 | 9.5806 | 9127 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 522.8985 | 0 |  | 522.8985 |  | 522898.5 | 0.5798 | 24
18 | [13 empty] | 8237 | 34.49 | 9.5806 | 9127 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 503.2287 | 0 |  | 503.2287 |  | 503228.7 | 0.58 | 24
19 | [13 empty] | 8237 | 34.49 | 9.5806 | 9127 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 503.6483 | 0 |  | 503.6483 |  | 503648.3 | 0.5801 | 24
20 | [13 empty] | 8237 | 34.49 | 9.5806 | 9127 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 514.992 | 0 |  | 514.992 |  | 514992 | 0.5797 | 24
21 | 91.393 | 4.329 | 1.043 | 0.119 | 0.177 | 0.004 | 0.049 | 0.04 | 0.059 | 0.001 | 1.805 | 0.981 | 0.7354 | 8258 | 34.58 | 9.6056 | 9149 | 38.3 | 10.6389 | 11709 | 49.02 | 13.6167 | -16.6 |  |  |  |  | 569.6161 | 100 | ОК | 569.6161 |  | 569616.1 | 0.58 | 24
22 | [13 empty] | 8258 | 34.58 | 9.6056 | 9149 | 38.3 | 10.6389 | [8 empty] | 559.2223 | 0 |  | 559.2223 |  | 559222.3
23 | [13 empty] | 8258 | 34.58 | 9.6056 | 9149 | 38.3 | 10.6389 | [8 empty] | 563.1025 | 0 |  | 563.1025 |  | 563102.5
24 | [13 empty] | 8258 | 34.58 | 9.6056 | 9149 | 38.3 | 10.6389 | [8 empty] | 546.011 | 0 |  | 546.011 |  | 546011 | 0.5798 | 23
25 | [13 empty] | 8258 | 34.58 | 9.6056 | 9149 | 38.3 | 10.6389 | [8 empty] | 548.0714 | 0 |  | 548.0714 |  | 548071.4 | 0.5796 | 23
26 | [13 empty] | 8258 | 34.58 | 9.6056 | 9149 | 38.3 | 10.6389 | [8 empty] | 536.3411 | 0 |  | 536.3411 |  | 536341.1 | 0.5797 | 23
27 | [13 empty] | 8258 | 34.58 | 9.6056 | 9149 | 38.3 | 10.6389 | [8 empty] | 544.6887 | 0 |  | 544.6887 |  | 544688.7 | 0.578 | 22
28 | 91.519 | 4.3 | 1.017 | 0.116 | 0.172 | 0.004 | 0.044 | 0.035 | 0.039 | 0.001 | 1.77 | 0.983 | 0.7339 | 8268 | 34.62 | 9.6167 | 9159 | 38.35 | 10.6528 | 11727 | 49.1 | 13.6389 | -14.6 |  | 0.001 | 0.002 | відсутні | 544.7518 | 100 | ОК | 544.7518 |  | 544751.8 | 0.5782 | 22
29 | [13 empty] | 8268 | 34.62 | 9.6167 | 9159 | 38.35 | 10.6528 | [8 empty] | 556.1222 | 0 |  | 556.1222 |  | 556122.2
30 | [13 empty] | 8268 | 34.62 | 9.6167 | 9159 | 38.35 | 10.6528 | [8 empty] | 553.8074 | 0 |  | 553.8074 |  | 553807.4
31 | [13 empty] | 8268 | 34.62 | 9.6167 | 9159 | 38.35 | 10.6528 | [8 empty] | 564.3824 | 0 |  | 564.3824 |  | 564382.4 | 0.5789 | 22
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8246.0794 | 34.5263 | 9.5906 | 9136.0762 | 38.2516 | 10.6254 | Обсяг природного газу за місяць, з урахуванням ВТВ, всього: | [7 empty] | 15844.451
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [11 empty] | Кучерук В. М. | [6 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії ВХАЛ | [11 empty] | Кучерук Н. М. | [6 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [11 empty] | Кривулькін І. В. | [6 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата