## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [15 empty] | Маршрут 172
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [11 empty] | переданого Сумським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз"
Сумського ЛВУМГ | [13 empty] | по ГРС Білоярськ, Недригайлів
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [12 empty] | газопроводу ПРОГРЕС |  |  |  | за період з 1 по 31 грудня 2016 року
Свідоцтво № РУ-1071/12 чинне до 10 травня 2017 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 |  |  |  | -23.3 |  |  |  |  | 90.0259 | 0
2 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 |  |  |  | -24.6 |  |  |  |  | 82.0043 | 0
3 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 | [8 empty] | 83.171 | 0
4 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 | [8 empty] | 85.7571 | 0
5 | 96.237 | 2.064 | 0.646 | 0.097 | 0.096 | 0.002 | 0.018 | 0.013 | 0.01 | 0.004 | 0.654 | 0.159 | 0.6974 |  | 34.23 | 9.5083 |  | 37.94 | 10.5389 |  | 49.86 | 13.85 | -23.8 |  |  |  |  | 89.955 | 100 | ОК
6 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.94 | 10.5389 | [8 empty] | 87.6249 | 0
7 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.94 | 10.5389 | [8 empty] | 95.2564 | 0
8 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.94 | 10.5389 | [8 empty] | 89.2866 | 0
9 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.94 | 10.5389 | [8 empty] | 77.0011 | 0
10 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.94 | 10.5389 | [8 empty] | 70.6449 | 0
11 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.94 | 10.5389 | [8 empty] | 75.1835 | 0
12 | 96.262 | 2.044 | 0.647 | 0.098 | 0.097 | 0.002 | 0.019 | 0.013 | 0.011 | 0.004 | 0.648 | 0.155 | 0.6974 |  | 34.23 | 9.5083 |  | 37.94 | 10.5389 |  | 49.86 | 13.85 | -24.2 |  | відс. | ≤10 | відс. | 83.9442 | 100 | ОК
13 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.94 | 10.5389 | [8 empty] | 90.1094 | 0
14 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.94 | 10.5389 | [8 empty] | 87.6701 | 0
15 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.94 | 10.5389 | [8 empty] | 89.5327 | 0
16 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.94 | 10.5389 | [8 empty] | 93.1303 | 0
17 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.94 | 10.5389 | [8 empty] | 91.5999 | 0
18 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.94 | 10.5389 | [8 empty] | 84.577 | 0
19 | 96.196 | 2.085 | 0.663 | 0.101 | 0.1 | 0.001 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.004 | 0.645 | 0.162 | 0.698 |  | 34.25 | 9.5139 |  | 37.97 | 10.5472 |  | 49.87 | 13.8528 | -22.9 |  |  |  |  | 80.8851 | 100 | ОК
20 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.97 | 10.5472 |  |  |  | -23.6 |  |  |  |  | 83.3829 | 0
21 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.97 | 10.5472 |  |  |  | -24.1 |  |  |  |  | 87.0349 | 0
22 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.97 | 10.5472 |  |  |  | -23.5 |  |  |  |  | 88.5128 | 0
23 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.97 | 10.5472 |  |  |  | -24.8 |  |  |  |  | 88.1721 | 0
24 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.97 | 10.5472 | [8 empty] | 84.1285 | 0
25 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.97 | 10.5472 | [8 empty] | 82.214 | 0
26 | 96.26 | 2.038 | 0.652 | 0.099 | 0.098 | 0.001 | 0.018 | 0.014 | 0.013 | 0.004 | 0.648 | 0.155 | 0.6975 |  | 34.23 | 9.5083 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 49.87 | 13.8528 | -23.7 |  |  |  |  | 74.4585 | 100 | ОК
27 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.95 | 10.5417 |  |  |  | -23.1 |  |  |  |  | 73.3758 | 0
28 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.95 | 10.5417 |  |  |  | -24.6 |  |  |  |  | 79.5678 | 0
29 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.95 | 10.5417 |  |  |  | -23 |  |  |  |  | 85.1224 | 0
30 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.95 | 10.5417 |  |  |  | -23.1 |  |  |  |  | 92.2574
31 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.95 | 10.5417 | [8 empty] | 88.6853 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 |  | 34.2358 | 9.5099 |  | 37.9499 | 10.5416 | [7 empty] | Всього: | 2628.3769 | 2634.2719 | ΣQ
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [21 empty] | 5.895 | ΣВТВ
| В.о. головного інженера Сумського ЛВУМГ____________________________________________________Ю.М.Ліщенко__________________________ | [16 empty] | 2017-01-03
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ_________________________________________________________________________В.В. Журавльова ________________________ | [16 empty] | 2017-01-03
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВтаМ__________________________________________________________________А.І.Соловйов___________________________ | [16 empty] | 2017-01-03
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Лист2
Данные по объекту ПРОГРЕСС ( с УЗЛ) (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | Vру, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 90025.85 | 17126.3 | 423.469 | 3.26 | 5.12
2 | 82004.33 | 15333 | 375.196 | 3.25 | 2.35
3 | 83170.98 | 15435.7 | 380.188 | 3.26 | 1.35
4 | 85757.09 | 16181.3 | 401.355 | 3.26 | 3.45
5 | 89955.04 | 16624.1 | 443.128 | 3.3 | 4.14 | B
6 | 87624.87 | 16009.7 | 418.289 | 3.3 | 1.66
7 | 95256.43 | 16999.6 | 516.422 | 3.31 | 1.57
8 | 89286.63 | 16089 | 462.879 | 3.29 | 2.49 | A
9 | 77001.06 | 14284 | 317.593 | 3.29 | 2.21
10 | 70644.95 | 13172.2 | 263.219 | 3.28 | 1.33 | A
11 | 75183.52 | 13829.1 | 311.134 | 3.29 | 1.39 | A
12 | 83944.19 | 15449.1 | 408.601 | 3.27 | 2.94 | B
13 | 90109.41 | 16485.5 | 473.452 | 3.29 | 4.88
14 | 87670.12 | 16122.4 | 431.125 | 3.28 | 3.32
15 | 89532.71 | 16446.8 | 449.846 | 3.29 | 2.66
16 | 93130.27 | 16878.7 | 517.798 | 3.29 | 3.31
17 | 91599.87 | 16820.9 | 479.144 | 3.3 | 3.96
18 | 84576.97 | 15334.9 | 404.217 | 3.29 | 1.54
19 | 80885.07 | 14775.7 | 371.106 | 3.27 | 1.3 | B
20 | 83382.93 | 15275 | 409.686 | 3.26 | 2.26
21 | 87034.94 | 16284.3 | 428.489 | 3.26 | 4.29
22 | 88512.83 | 16863.2 | 357.865 | 3.29 | 1.93
23 | 88172.12 | 16539.5 | 373.722 | 3.28 | 1.8
24 | 84128.51 | 15960.2 | 346.824 | 3.27 | 3.14
25 | 82213.96 | 15568.8 | 338.91 | 3.27 | 2.9
26 | 74458.53 | 13320 | 319.823 | 3.29 | -0.28 | B
27 | 73375.79 | 13379.3 | 315.256 | 3.26 | 1.5
28 | 79567.77 | 15211.9 | 292.676 | 3.27 | 1.95 | A
29 | 85122.39 | 16218.3 | 334.679 | 3.28 | 2.55 | A
30 | 92257.45 | 17550.9 | 405.617 | 3.26 | 2.92
31 | 88685.31 | 16658.8 | 445.948 | 3.24 | 4.69
Итого | 2634271.87 | 488228.2 | 394.118 | 3.28 | 2.6 | AB