## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [8 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 156-16 | [16 empty] | Маршрут № 168
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз"
Чернігівське ЛВУМГ | [7 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС): Олишівське ПСГ, ГРС Серединка
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [9 empty] | газопроводу ДКБМ | [11 empty] | за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.58 | 9118 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 3.03 | 0
2 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.58 | 9118 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 2.795 | 0
3 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.58 | 9118 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 3.006 | 0
4 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.58 | 9118 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 3.251 | 0
5 | 90.0188 | 4.8338 | 1.1079 | 0.119 | 0.195 | 0.0038 | 0.0516 | 0.0417 | 0.0414 | 0.0047 | 1.5082 | 2.0743 | 0.7503 | 8233 | 34.47 | 9.58 | 9115 | 38.16 | 10.6 | 11548 | 48.35 | 13.43 | -10.9 | -11.2 | <10 | <10 | відс. | 3.409 | 100.0002
6 | [13 empty] | 8233 | 34.47 | 9.58 | 9115 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 3.224 | 0
7 | [13 empty] | 8233 | 34.47 | 9.58 | 9115 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 3.696 | 0
8 | [13 empty] | 8233 | 34.47 | 9.58 | 9115 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 3.317 | 0
9 | [13 empty] | 8233 | 34.47 | 9.58 | 9115 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 2.572 | 0
10 | [13 empty] | 8233 | 34.47 | 9.58 | 9115 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 2.361 | 0
11 | [13 empty] | 8233 | 34.47 | 9.58 | 9115 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 2.793 | 0
12 | 90.4999 | 4.5925 | 0.9735 | 0.1094 | 0.2038 | 0.0036 | 0.0448 | 0.035 | 0.0409 | 0.0046 | 1.4966 | 1.9954 | 0.746 | 8205 | 34.35 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57 | 11543 | 48.33 | 13.43 | -11.4 | -11.8 | <10 | <10 | відс. | 3.058 | 100 | ОК
13 | [13 empty] | 8205 | 34.35 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 4.535 | 0
14 | [13 empty] | 8205 | 34.35 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 4.267 | 0
15 | [13 empty] | 8205 | 34.35 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 8.978 | 0
16 | [13 empty] | 8205 | 34.35 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 3.586 | 0
17 | [13 empty] | 8205 | 34.35 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 3.37 | 0
18 | [13 empty] | 8205 | 34.35 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 3.211 | 0
19 | 89.4627 | 5.0732 | 1.1921 | 0.1276 | 0.2332 | 0.0045 | 0.0516 | 0.0411 | 0.0627 | 0.0044 | 1.5828 | 2.1642 | 0.7556 | 8261 | 34.59 | 9.61 | 9144 | 38.29 | 10.64 | 11546 | 48.34 | 13.43 | -11.1 | -11.4 | <10 | <10 | відс. | 2.965 | 100.0001
20 | [13 empty] | 8261 | 34.59 | 9.61 | 9144 | 38.29 | 10.64 | [8 empty] | 6.754 | 0
21 | [13 empty] | 8261 | 34.59 | 9.61 | 9144 | 38.29 | 10.64 | [8 empty] | 4.923 | 0
22 | [13 empty] | 8261 | 34.59 | 9.61 | 9144 | 38.29 | 10.64 | [8 empty] | 3.074 | 0
23 | [13 empty] | 8261 | 34.59 | 9.61 | 9144 | 38.29 | 10.64 | [8 empty] | 5.505 | 0
24 | [13 empty] | 8261 | 34.59 | 9.61 | 9144 | 38.29 | 10.64 | [8 empty] | 3.035 | 0
25 | [13 empty] | 8261 | 34.59 | 9.61 | 9144 | 38.29 | 10.64 | [8 empty] | 2.946 | 0
26 | 89.8291 | 4.9035 | 1.1481 | 0.1211 | 0.2072 | 0.0038 | 0.0549 | 0.0451 | 0.0613 | 0.0044 | 1.5415 | 2.08 | 0.7525 | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | 11555 | 48.38 | 13.44 | -11.4 | -11.7 | <10 | <10 | відс. | 5.184 | 100 | ОК
27 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 3.284 | 0
28 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 6.221 | 0
29 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 5.816 | 0
30 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 7.137 | 0
31 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 3.052 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8237.0815 | 34.4865 | 9.5795 | 9119.0645 | 38.1823 | 10.6078 | [6 empty] | Всього: |  | 124.355
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Чернігівського ЛВУМГ | [12 empty] | В.О. Шутішин |  |  | __________________ |  |  |  | 03.01.17 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії____________________________________________________________________________________________________ |  |  | ВХАЛ Чернігівського ЛВУМГ | [9 empty] | І.О. Лапа |  |  | __________________ |  |  |  | 03.01.17 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник метрологічної служби____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  | служба ГВ та М | [7 empty] | О.В. Макаров |  |  | __________________ |  |  |  | 03.01.17 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата