## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Херсонським ЛВУМГ по ГРС Херсон-1, ГРС Херсон -2, ГРС Білозерка, ГРС-Станіслав, ГРС- Східне, ГРС-Садово, ГРС-Цюрупинськ
ГРС-Виноградово, ГРС-Нова маячка, ГРС-Обривки, ГРС-Нова Каховка, ГРС-Каховка, ГРС-Краса Херсонщини, ГРС-Брелівка, ГРС-Каланчак
ГРС-Скадовськ, ГРС-Новоолександрівка, ГРС-Чаплинка, ГРС-Хрестівка, ГРС-Асканія Нова,ГРС-Красний Чабан
та прийнятого ПАТ "Херсонгаз" по газопроводу Мар'ївка-Херсон, Херсон-Крим за період з 01.02.2016 по 29.02.2016 ( точка відбору ГРС -1 Херсон)
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | 95.008 | 2.4377 | 0.7197 | 0.1024 | 0.1231 | 0.0013 | 0.0206 | 0.0154 | 0.0153 | 0.011 | 1.4105 | 0.1352 | 0.7049 | 34.1548 | 8157.3442 | 37.8696 | 9044.5665 | 49.5016 | -15.5 | -9.3
2 | 95.1808 | 2.3818 | 0.7003 | 0.0988 | 0.1137 | 0.0014 | 0.0194 | 0.0141 | 0.0145 | 0.011 | 1.3302 | 0.134 | 0.7036 | 34.1438 | 8154.717 | 37.8589 | 9042.011 | 49.5325 | -15.8 | -9.9
3 | 95.8999 | 2.1569 | 0.6823 | 0.1026 | 0.109 | 0.0018 | 0.02 | 0.014 | 0.01 | 0.0107 | 0.8553 | 0.1377 | 0.6996 | 34.2278 | 8174.7791 | 37.9551 | 9064.9869 | 49.7994 | -18.5 | -10.6
4 | 95.7084 | 2.2398 | 0.681 | 0.1011 | 0.1078 | 0.0021 | 0.0198 | 0.0139 | 0.0091 | 0.012 | 0.9736 | 0.1315 | 0.7006 | 34.2076 | 8169.955 | 37.9319 | 9059.446 | 49.7362 | -15.5 | -9.8
5 | 95.4065 | 2.3151 | 0.6825 | 0.0978 | 0.1087 | 0.0017 | 0.0188 | 0.0133 | 0.0105 | 0.0105 | 1.2059 | 0.1287 | 0.7021 | 34.1498 | 8156.15 | 37.867 | 9043.946 | 49.5971 | -17.2 | -9.3
6
7
8 | 95.4976 | 2.4116 | 0.7491 | 0.1123 | 0.1244 | 0.0019 | 0.0235 | 0.017 | 0.0139 | 0.012 | 0.8729 | 0.1636 | 0.703 | 34.3459 | 8203 | 38.081 | 9095 | 49.8438 | -16 | -8.6
9 | 94.964 | 2.6997 | 0.8679 | 0.1175 | 0.152 | 0.001 | 0.0308 | 0.0244 | 0.0235 | 0.0111 | 0.9153 | 0.1928 | 0.7079 | 34.5116 | 8243 | 38.2576 | 9137 | 49.9043 | -14 | -7.9 | відсутні
10 | 95.0444 | 2.6389 | 0.7921 | 0.1114 | 0.128 | 0.0022 | 0.0269 | 0.0209 | 0.0246 | 0.0111 | 1.0077 | 0.1918 | 0.7064 | 34.3971 | 8215 | 38.1338 | 9108 | 49.7937 | -17.4 | -10.4 |  | 0.001 | 0
11 | 95.1885 | 2.5544 | 0.766 | 0.107 | 0.1215 | 0.0011 | 0.0243 | 0.018 | 0.0181 | 0.0112 | 1.0101 | 0.1798 | 0.7049 | 34.3411 | 8202 | 38.0738 | 9093 | 49.7671 | -19.1 | -12.6
12 | 95.1764 | 2.5803 | 0.783 | 0.1121 | 0.1266 | 0.0021 | 0.0245 | 0.0182 | 0.0179 | 0.0123 | 0.9683 | 0.1782 | 0.7053 | 34.38 | 8211 | 38.1161 | 9103 | 49.8103 | -18.2 | -10
13
14
15 | 94.9806 | 2.6964 | 0.7949 | 0.11 | 0.1242 | 0.0022 | 0.0244 | 0.0179 | 0.0197 | 0.0118 | 1.044 | 0.174 | 0.7064 | 34.3912 | 8214 | 38.1271 | 9106 | 49.7856 | -18.5 | -10.8
16 | 95.2129 | 2.6046 | 0.7948 | 0.1158 | 0.1285 | 0.0014 | 0.0251 | 0.0185 | 0.0174 | 0.0106 | 0.8996 | 0.1707 | 0.7052 | 34.4225 | 8221 | 38.1626 | 9115 | 49.8735 | -17.9 | -8.1 |  | 0.001 | 0
17 | 95.4714 | 2.4677 | 0.7597 | 0.1138 | 0.1223 | 0.0027 | 0.0241 | 0.0172 | 0.021 | 0.0114 | 0.8326 | 0.1563 | 0.7034 | 34.3925 | 8214 | 38.1316 | 9107 | 49.8959 | -18 | -8.9
18 | 95.3018 | 2.5336 | 0.7815 | 0.1175 | 0.1302 | 0.0024 | 0.0258 | 0.0194 | 0.0217 | 0.0114 | 0.8949 | 0.1599 | 0.7047 | 34.4126 | 8219 | 38.1522 | 9112 | 49.8767 | -16.2 | -11.7
19 | 95.5667 | 2.4357 | 0.7559 | 0.1152 | 0.121 | 0.002 | 0.0234 | 0.0167 | 0.0223 | 0.0089 | 0.7775 | 0.1547 | 0.7029 | 34.4018 | 8216 | 38.1423 | 9110 | 49.9293 | -18.4 | -12.6
20
21
22 | 94.9455 | 2.7628 | 0.8427 | 0.1221 | 0.137 | 0.0024 | 0.0274 | 0.0204 | 0.0201 | 0.009 | 0.9193 | 0.1913 | 0.7075 | 34.4961 | 8239 | 38.241 | 9133 | 49.8955 | -15 | -8.8
23 | 94.7371 | 2.8063 | 0.8377 | 0.1164 | 0.134 | 0.0018 | 0.0255 | 0.0186 | 0.0172 | 0.0095 | 1.1071 | 0.1888 | 0.7083 | 34.4278 | 8223 | 38.1654 | 9115 | 49.7699 | -16.8 | -9.7
24 | 94.7438 | 2.8199 | 0.8536 | 0.1197 | 0.1374 | 0.002 | 0.0261 | 0.0191 | 0.0175 | 0.0095 | 1.0603 | 0.1912 | 0.7085 | 34.4614 | 8231 | 38.2019 | 9124 | 49.8099 | -16.7 | -9.8
25 | 95.2849 | 2.6054 | 0.8163 | 0.1222 | 0.1353 | 0.0024 | 0.0262 | 0.019 | 0.0143 | 0.0088 | 0.7899 | 0.1752 | 0.7052 | 34.4787 | 8235 | 38.2242 | 9129 | 49.9556 | -17.4 | -10.1 | відсутні
26 | 95.7132 | 2.3904 | 0.7673 | 0.1224 | 0.1244 | 0.0017 | 0.0243 | 0.0177 | 0.013 | 0.0085 | 0.6703 | 0.1467 | 0.7021 | 34.4324 | 8224 | 38.1766 | 9118 | 50.0029 | -16.3 | -9.7
27
28
29 | 95.3025 | 2.5872 | 0.7898 | 0.1182 | 0.1304 | 0.0035 | 0.0266 | 0.0195 | 0.0214 | 0.0094 | 0.8129 | 0.1785 | 0.705 | 34.4554 | 8229 | 38.1989 | 9123 | 49.9284 | -18.5 | -8.8
8207.2355
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [12 empty] | Охримчук А.О. | [6 empty] | 2016-02-29 |  |  | 0
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата |  | #REF!
| Завідувач лабораторії | [12 empty] | Камишанова О.С. | [6 empty] | 2016-02-29
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата