## Прогрес
ПАТ "Укртрансгаз"
філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Хустське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацю № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз"
ГРС "Підполоззя" газопроводу "ПРОГРЕС" за період
з 01.03.2016р. по 31.03.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [13 empty] | при 20 оС, 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р = 3,92 МПа), оС | Температура точка роси вуглеводнів, оС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю | гелій | водень | Густина, кг/м3 | Теплота згорання нижча, МДж/м3 | Теплота згорання вища, МДж/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3
03.03. | 95.704 | 2.394 | 0.767 | 0.124 | 0.121 | 0.002 | 0.023 | 0.017 | 0.018 | 0.009 | 0.636 | 0.17 | 0.014 | 0.001 | 0.7022 | 34.44 | 38.18 | 50 | -19.3 |  |  |  | 0
10.03. | 95.77 | 2.309 | 0.779 | 0.127 | 0.121 | 0.002 | 0.023 | 0.017 | 0.016 | 0.01 | 0.642 | 0.169 | 0.014 | 0.001 | 0.7018 | 34.42 | 38.16 | 49.99 | -19.5 |  | 0.0001 | 0.0002
17.03. | 95.366 | 2.655 | 0.828 | 0.132 | 0.124 | 0.002 | 0.024 | 0.017 | 0.016 | 0.01 | 0.623 | 0.188 | 0.014 | 0.001 | 0.7047 | 34.54 | 38.29 | 50.06 | -19.2 |  |  |  | 0
24.03. | 95.029 | 2.784 | 0.832 | 0.131 | 0.13 | 0.002 | 0.026 | 0.019 | 0.017 | 0.009 | 0.71 | 0.296 | 0.014 | 0.001 | 0.7074 | 34.52 | 38.27 | 49.93 | -18.1 |  | 0.0001 | 0.0002
31.03. | 95.434 | 2.617 | 0.816 | 0.131 | 0.126 | 0.002 | 0.024 | 0.012 | 0.015 | 0.002 | 0.624 | 0.182 | 0.014 | 0.001 | 0.7042 | 34.52 | 38.27 | 50.06 | -18.6
Середній розрахунок за місяць | 95.462 | 2.552 | 0.804 | 0.129 | 0.124 | 0.002 | 0.024 | 0.016 | 0.016 | 0.008 | 0.647 | 0.201 | 0.014 | 0.001 | 0.70406 | 34.488 | 38.234 | 50.008 | -18.94 |  | 0.0001 | 0.0002 | 0
| Начальник Хустського ЛВУМГ | [7 empty] | Шак В.Ю. | [7 empty] | 2016-04-01
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ Хустського ЛВУМГ | [7 empty] | Шишола В.Й. | [7 empty] | 2016-04-01
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  |  | дата