## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Угерське ВВР іСП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №РЛ 018/13 чинне до 04.02.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого_Стрийським ВУПЗГ_та прийнятого Стрийським УЕГГ ПВВГ АГРС Пукеничі замір №10
з газопроводу Угерсько - Львів Ду 1000_за період з 01.03.2016 р. по 05.04.2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 96.1396 | 2.0133 | 0.6486 | 0.1006 | 0.1092 | 0.0009 | 0.0248 | 0.0171 | 0.0053 | 0.0068 | 0.713 | 0.2209 | 0.6986 | 34.19 | 8167.02 | 37.91 | 9056.89 | 49.79 | [5 empty] | 100.0001
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 95.9655 | 1.9408 | 0.5712 | 0.088 | 0.104 | 0.0019 | 0.0282 | 0.0193 | 0.0132 | 0.0069 | 0.8858 | 0.3752 | 0.7 | 34.03 | 8127.57 | 37.74 | 9013.61 | 49.5 | [5 empty] | 100
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 92.7716 | 3.5008 | 0.8077 | 0.1096 | 0.1477 | 0.0029 | 0.0413 | 0.0321 | 0.041 | 0.0066 | 1.2801 | 1.2586 | 0.7269 | 34.25 | 8180.04 | 37.96 | 9065.83 | 48.86 | [5 empty] | 100 | ОК
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | 96.0622 | 1.9899 | 0.651 | 0.1117 | 0.1201 | 0.0034 | 0.0336 | 0.0254 | 0.027 | 0.0067 | 0.7338 | 0.2352 | 0.7003 | 34.24 | 8178.66 | 37.97 | 9069.24 | 49.7976 |  |  | відсутн. | відсутн. | відсутн. | 100
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | 94.8865 | 2.478 | 0.6619 | 0.0888 | 0.116 | 0.0025 | 0.0319 | 0.0234 | 0.0182 | 0.0071 | 1.0284 | 0.6573 | 0.7088 | 34.1 | 8144.53 | 37.81 | 9030.45 | 49.28 | [5 empty] | 100
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Угерського ВВРіСП | [8 empty] | Р.Корчак | [8 empty] | 29.02.2016 р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ .2016р | [8 empty] | Л.Павлів | [8 empty] | 29.02.2016 р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003