## звит
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Київтрансгаз"
Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна
хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 186-13 чинне до 05.12.2018 р
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГОГАЗУ №15-36
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "Київтрансгаз", Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" з газопроводу Єфремівка - Диканька - Київ (ЄДК) через ГРС Халтуріно
за період з 1 березня по 31 березня 2016р.
Дата відбору | Умови відбору проби |  | Компонентний склад, МВУ 045/05-2011 , молярна частка, % мол. | [9 empty] | Температрура точки роси вологи (Р=3,92МПа), оС, | Температрура точки роси вуглеводнів оС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча МВУ 045/05-2011, (ккал/м3/МДж/м3) | Теплота згоряння вища МВУ 045/05-2011, ккал/м3/МДж/м3) | Число Воббе вище МВУ 045/05-2011, (ккал/м3/МДж/м3) | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4 -77 | Масова концентрація сірководню ГОСТ 22387-97, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ГОСТ 22387.4-77,г/м3
| Р,кгс/см2 | t,оС | метан | етан | пропан | І-бутан | н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень
при 20 0С, 101,325 кПа
2016-03-02 | [18 empty] | відс. | <0,006г/м3 | <0,02г/м3
2016-03-09 | 19 | 3 | 90.622 | 3.7016 | 0.7852 | 0.0486 | 0.2058 | 0.0031 | 0.1975 | 3.3789 | 0.9547 | 0.0022 | -1.6 | -6 | 0.7398 | 8100.5016 | 8975.0418 | 11451.7554
[8 empty] | 0.0468 | [7 empty] | 33.9146 | 37.5761 | 47.9454
0.0537
2016-03-14 | 19 | 1 | 93.0428 | 2.8769 | 0.6072 | 0.0857 | 0.1666 | 0.0031 | 0.1811 | 2.7307 | 0.2086 | 0.0021 | -1.6 | -6 | 0.7203 | 8131.3112 | 9012.3955 | 11654.0721
[8 empty] | 0.0518 | [7 empty] | 34.0436 | 37.7324 | 48.7924
0.0434
2016-03-22 | 20.5 | 1 | 93.2239 | 2.8243 | 0.5702 | 0.0778 | 0.1568 | 0.0029 | 0.1254 | 2.7235 | 0.2065 | 0.0052 | -1.6 | -6 | 0.7173 | 8100.5016 | 8979.3886 | 11635.7296
[8 empty] | 0.0459 | [7 empty] | 33.9146 | 37.5943 | 48.7156
0.0377
2016-03-29 | 18.5 | 2 | 92.889 | 3.0958 | 0.6995 | 0.093 | 0.1792 | 0.0036 | 0.1678 | 2.574 | 0.1944 | 0.0045 | -1.6 | -6 | 0.7218 | 8170 | 9050 | 11691
[8 empty] | 0.0537 | [7 empty] | 34.2056 | 37.8899 | 48.947
0.0458
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [9 empty] | Герасименко І.М. | [8 empty] | 31.03.2016р.
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Диканського ЛВУМГ | [9 empty] | Горшковоз О.В. | [8 empty] | 31.03.2016р.