## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Кегичівський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-272/2014 дійсне до 16.12.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "Київтрансгаз" Диканським ЛВУМГ та прийнятого УМГ "Харківтрансгаз" Харківським ЛВ УМГ (ГРС Коханівка,ГРС Сахновщина), відібраного на Коханівській ГРС
з газопроводу "Союз" за період з 02.03.2016 р. по 31.03.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | 92.955 | 3.8562 | 0.9156 | 0.1305 | 0.1896 | 0.0215 | 0.0485 | 0.0386 | 0.0416 | 0.0083 | 1.486 | 0.3086 | 0.722 | 34.7273 | 8294 | 38.4797 | 9191 | 49.6989 | [5 empty] | 100 | ОК
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | 92.9854 | 3.8392 | 0.9018 | 0.1297 | 0.1881 | 0.0252 | 0.0458 | 0.0367 | 0.0435 | 0.0085 | 1.4816 | 0.3145 | 0.7218 | 34.7149 | 8292 | 38.4664 | 9188 | 49.6892 | [5 empty] | 100
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | 95.7576 | 2.2641 | 0.7431 | 0.1201 | 0.1223 | 0.0104 | 0.0239 | 0.0175 | 0.0326 | 0.0098 | 0.7361 | 0.1626 | 0.7023 | 34.389 | 8214 | 38.129 | 9107 | 49.9343 | [5 empty] | 100.0001
24 | [23 empty] | 0
25 | 95.7756 | 2.2676 | 0.7425 | 0.1197 | 0.1228 | 0.0121 | 0.0242 | 0.0177 | 0.0095 | 0.0097 | 0.7334 | 0.1653 | 0.7017 | 34.3621 | 8207 | 38.1002 | 9100 | 49.9176 | [5 empty] | 100.0001
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | 92.9744 | 3.8452 | 0.9068 | 0.13 | 0.1887 | 0.0246 | 0.0478 | 0.0377 | 0.0405 | 0.0085 | 1.4816 | 0.3145 | 0.7218 | 34.7162 | 8292 | 38.4684 | 9189 | 49.6899 | [5 empty] | 100.0003
29 | 95.9726 | 2.1465 | 0.7006 | 0.1127 | 0.1149 | 0.0129 | 0.0225 | 0.0172 | 0.01 | 0.0084 | 0.7293 | 0.1524 | 0.7 | 34.3024 | 8193 | 38.0365 | 9085 | 49.8933 | [5 empty] | 100
30 | 95.9358 | 2.1637 | 0.7042 | 0.1111 | 0.1142 | 0.0137 | 0.0234 | 0.0171 | 0.0103 | 0.01 | 0.743 | 0.1535 | 0.7003 | 34.3036 | 8193 | 38.0376 | 9085 | 49.8861 | [5 empty] | 100 | ОК
31 | 95.9607 | 2.147 | 0.6998 | 0.1134 | 0.1163 | 0.0118 | 0.0227 | 0.0172 | 0.0095 | 0.0098 | 0.7396 | 0.1522 | 0.7001 | 34.2984 | 8192 | 38.032 | 9084 | 49.8855 | [5 empty] | 100 | ОК
| Зам.начальника Харківського ЛВ УМГ .2016р | [8 empty] | А.М.Панасюк | [6 empty] | 31.03.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ .2016р | [8 empty] | С.В.Гусєва | [6 empty] | 31.03.2016р.
| ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата