## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Кегичівський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-272/2014 дійсне до 16.12.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "Харківтрансгаз" Харківським ЛВ УМГ та прийнятого УМГ "Київтрансгаз" Диканським ЛВУМГ відібраного на Кегичівському ПВВГ
з газопроводу "Союз" за період з 16.03.2016 р. по 31.03.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | 95.8215 | 2.2092 | 0.7322 | 0.1209 | 0.1246 | 0.0295 | 0.023 | 0.018 | 0.0097 | 0.0101 | 0.7408 | 0.1606 | 0.7016 | 34.36 | 8206 | 38.0979 | 9099 | 49.9158 | -8.1 | -8.3 |  | до 0.0002 | до 0.0001 | 100.0001
17 | 95.8423 | 2.2248 | 0.7271 | 0.1171 | 0.1188 | 0.0072 | 0.0217 | 0.0118 | 0.0182 | 0.0091 | 0.741 | 0.1609 | 0.7011 | 34.3346 | 8201 | 38.0707 | 9093 | 49.901 | -9.7 | -7.5 | відсутні |  |  | 100 | ОК
18 | 95.8737 | 2.2045 | 0.7189 | 0.116 | 0.1191 | 0.0109 | 0.0245 | 0.0192 | 0.0075 | 0.0101 | 0.7373 | 0.1582 | 0.7008 | 34.3268 | 8199 | 38.0624 | 9091 | 49.8994 | -9.6 | -7.8 |  |  |  | 99.9999
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | 95.8831 | 2.1948 | 0.716 | 0.1151 | 0.1181 | 0.0145 | 0.0233 | 0.0177 | 0.008 | 0.0098 | 0.7423 | 0.1572 | 0.7007 | 34.3214 | 8198 | 38.0566 | 9090 | 49.8946 | -9.7 | -8.1 |  |  |  | 99.9999
22 | 95.9017 | 2.1881 | 0.7143 | 0.1157 | 0.1181 | 0.0098 | 0.0234 | 0.0175 | 0.0077 | 0.01 | 0.7364 | 0.1572 | 0.7005 | 34.3159 | 8196 | 38.0508 | 9088 | 49.8939 | -7.6 | -5.6 |  |  |  | 99.9999
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Зам.начальника Харківського ЛВ УМГ .2016р | [8 empty] | А.М.Панасюк | [6 empty] | 31.03.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ .2016р | [8 empty] | С.В.Гусєва | [6 empty] | 31.03.2016р.
| ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата