## березень-2016
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 19-26 березень
переданого ''УМГ"Харківтрансгаз" проммайданчик КС Борова Первомайського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
ГРС "Восток", "Лісна Стінка", "Савинці", "Заліман" магістрального газопроводу "НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА"
з 01.03.2016 р. по31.03.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [8 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | теплота зоряння нижча Ккал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³ | число Воббе вище МДж/м³
9 | 87.8833 | 3.6795 | 1.9249 | 0.3084 | 0.5084 | 0.0071 | 0.0856 | 0.0727 | 0.0529 | 0.0145 | 4.4516 | 1.0112 |  | 0.7663 | 34.4312 |  | 8223.75 | 38.098 | 9099.55 | 47.7652 | [6 empty] | 100.0001
14 | 87.8488 | 3.5778 | 1.9056 | 0.3095 | 0.504 | 0.0072 | 0.0831 | 0.0753 | 0.066 | 0.0147 | 4.5835 | 1.0245 |  | 0.7666 | 34.3605 |  | 8206.86 | 38.0205 | 9081.04 | 47.658 | [6 empty] | 100
21 | 88.1165 | 3.5576 | 1.7814 | 0.2874 | 0.4953 | 0.0064 | 0.0983 | 0.0898 | 0.1182 | 0.0166 | 4.327 | 1.1056 |  | 0.7663 | 34.4224 |  | 8221.65 | 38.0891 | 9097.43 | 47.7509 | [6 empty] | 100.0001
28 | 88.0504 | 3.5686 | 1.8092 | 0.2939 | 0.5031 | 0.0069 | 0.0965 | 0.0889 | 0.118 | 0.0106 | 4.3264 | 1.1275 |  | 0.7671 | 34.4434 |  | 8226.66 | 38.1113 | 9102.73 | 47.7538 |  | -0.8 |  |  |  |  | 100
0
0
0
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [9 empty] | І.В.Журавель |  |  | Журавель І.В. | [8 empty] | 31 березня 2016 р.
Керівник підрозділу, якому підпорядкована лабораторія | [9 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  |  | дата
Начальник ХАЛ ПМ КС Борова Первомайського ЛВУМГ | [9 empty] | В.М.Карапута |  |  | Карапута В.М. | [8 empty] | 31 березня 2016 р.
| Керівник лабораторії, де здійснювався аналіз газу | [8 empty] | прізвище |  |  | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  |  | дата