## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ______________ дійсне до _________________ р. |  |  | № 100-359/2015 |  | дійсне до 20.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз" перелік ГРС, на які поширюються результати контролю ГРС-3 м.Харків, ГРС-1 м.Чугуїв, ГРС Введенка
з газопроводу ШБКБ за період з 01.03.2016 по 31.03.2016
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 87.2766 | 3.6984 | 1.1693 | 0.156 | 0.2717 | 0.0034 | 0.0848 | 0.0759 | 0.1238 | 0.0421 | 4.6141 | 2.4837 | 0.7709 | 33.28 | 7949 | 36.86 | 8804 | 46.07 | 6.1 | 2 | відсутні | <0,0002 | 0.0016 | 99.9998
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 87.1635 | 3.7321 | 1.1796 | 0.1575 | 0.2734 | 0.0034 | 0.0839 | 0.0745 | 0.12 | 0.0402 | 4.6517 | 2.5201 | 0.7717 | 33.27 | 7945 | 36.84 | 8800 | 46.03 | 5.7 | 2.8 |  |  |  | 99.9999
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 87.3132 | 3.7463 | 1.1927 | 0.1585 | 0.2734 | 0.0035 | 0.0828 | 0.073 | 0.1119 | 0.0328 | 4.4944 | 2.5176 | 0.7708 | 33.32 | 7958 | 36.9 | 8814 | 46.13 | 6.4 | 2.6 | відсутні | <0,0002 | 0.0018 | 100.0001
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | 87.513 | 3.6881 | 1.1724 | 0.1558 | 0.2695 | 0.0033 | 0.0826 | 0.0734 | 0.1203 | 0.0332 | 4.4046 | 2.4838 | 0.7695 | 33.34 | 7963 | 36.93 | 8820 | 46.2 | 4.1 | 0.6 |  |  |  | 100 | ОК
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | 87.2438 | 3.7115 | 1.1797 | 0.1572 | 0.2726 | 0.0035 | 0.0836 | 0.075 | 0.1239 | 0.0294 | 4.619 | 2.5008 | 0.7712 | 33.29 | 7950 | 36.87 | 8805 | 46.07 | [5 empty] | 100 | ОК
31 | [23 empty] | 0
| Начальник .2016р |  | Харківського ЛВУМГ | [6 empty] | Ханикін С.Ю. | [7 empty] | 01.04.2016
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ХАЛ .2016р |  | Харківського ПМ Харківського ЛВУМГ | [6 empty] | Крупчицький Д.О. | [7 empty] | 01.04.2016
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата