## 05-2
Публічне акціонерне товариство " У К Р Т Р А Н С Г А З "
[8 empty] | Філія У М Г " К И Ї В Т Р А Н С Г А З " | [8 empty] | Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
[8 empty] | Б е р д и ч і в с ь к е Л В У М Г | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № 033/14
дійсне до 12 березня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [17 empty] | 4
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "ЖИТОМИРГАЗ"
по газопроводам Дашава-Київ (ДК), Київ-Захід України1 (КЗУ-1), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
(ГРС Житомир, ГРС Гуйва, ГРС Сінгури, ГРС Озерянка, ГРС Глубочиця, ГРС Василівка, ГРС Висока Піч, ГРС Бердичів, ГРС Гришківці, ГРС Райгородок, ГРС Маркуші, ГРС Рея, ГРС Садки, ГРС Андрушівка, ГРС Червоне, ГРС Стара Котельня, ГРС Бровки, ГРС Чуднів, ГРС Великі Коровенці, ГРС Іванопіль, ГРС Безпечна, ГРС Галіївка, ГРС Філинці, ГРС Березівка, ГРС Нова Чарторія, ГРС Липно, ГРС Романів, ГРС Миропіль, ГРС Врублівка, ГРС Попільня, ГРС Андрушки, ГРС Голуб'ятин, ГРС Почуйки, ГРС Жовтневе, ГРС Ружин, ГРС Вчорайше, ГРС Чорнорудка, ГРС Верхівня, ГРС Крилівка, ГРС Баранівка, ГРС Довбиш, ГРС Кам'яний Брід, ГРС Першотравенськ, ГРС Бабичівка)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 2016-04-01 |  |  |  | по | 2016-04-30
Дата | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згорання |  |  |  | Число Воббе W(вище), МДж/м3 | Температура точки роси |  | маса механічних домішок, г/м3 | масова конц. мерка-птанової сірки, г/м3 | масова конц. сірководню, г/м3 | обсяг газу за добу, тис.м3
| Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Кисень | Азот | Диоксид вуглецю |  | Q(нижчя), МДж/м3 | Q(нижчя), ккал/м3 | Q(вище), МДж/м3 | Q(вище), ккал/м3 |  | по волозі,ºС (Р=3,92МПа) | по вугле-водням,ºС
| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | і-С4Н10 | n-С4Н10 | neo-С5Н12 | i-С5Н12 | n-С5Н12 | С6Н14+вищ. | О2 | N2 | СO2 |  | при 20ºС; 101,325кПа
2016-04-01 | [18 empty] | -12.9 | -10.3 |  |  |  | 989.747
2016-04-02 | [23 empty] | 1272.137
2016-04-03 | [23 empty] | 1098.246
2016-04-04 | 90.415 | 4.663 | 0.947 | 0.109 | 0.166 | 0.007 | 0.045 | 0.036 | 0.034 | 0.008 | 1.602 | 1.971 | 0.7459 | 34.283 | 8188 | 37.985 | 9072 | 48.278 | -11.3 | -10.3 |  |  |  | 945.701
2016-04-05 | [18 empty] | -12.8 | -10.9 |  |  |  | 777.165
2016-04-06 | [18 empty] | -13.8 | -10.6 |  |  |  | 616.005
2016-04-07 | [18 empty] | -13.7 | -10.9 |  |  |  | 561.389
2016-04-08 | [18 empty] | -13.5 | -11.6 |  |  |  | 483.517
2016-04-09 | [23 empty] | 489.532
2016-04-10 | [23 empty] | 437.24
2016-04-11 | 90.055 | 4.832 | 1.122 | 0.128 | 0.2 | 0.008 | 0.051 | 0.043 | 0.043 | 0.009 | 1.671 | 1.841 | 0.7494 | 34.509 | 8242 | 38.223 | 9129 | 48.473 | -13.1 | -10.9 |  |  |  | 449.463
2016-04-12 | [18 empty] | -13.5 | -10.3 |  |  |  | 441.525
2016-04-13 | [18 empty] | -13.4 | -9.7 |  |  |  | 467.823
2016-04-14 | [18 empty] | -14.2 | -11.9 |  |  |  | 450.121
2016-04-15 | [18 empty] | -13.5 | -11.6 |  |  |  | 722.749
2016-04-16 | [23 empty] | 641.799
2016-04-17 | [23 empty] | 463.373
2016-04-18 | 90.054 | 4.859 | 1.036 | 0.117 | 0.181 | 0.007 | 0.05 | 0.041 | 0.03 | 0.008 | 1.705 | 1.912 | 0.7485 | 34.394 | 8215 | 38.1 | 9100 | 48.341 | -11 | -10.9 |  |  |  | 460.55
2016-04-19 | [18 empty] | -10.4 | -10.7 |  |  |  | 508.733
2016-04-20 | [18 empty] | -11.1 | -10.9 |  |  |  | 646.643
2016-04-21 | [18 empty] | -10.9 | -10.6 | відс. | <0,006 | <0,02 | 856.002
2016-04-22 | [18 empty] | -10.7 | -10.6 |  |  |  | 758.183
2016-04-23 | [23 empty] | 659.392
2016-04-24 | [23 empty] | 600.947
2016-04-25 | 90.076 | 4.868 | 1.064 | 0.115 | 0.183 | 0.006 | 0.049 | 0.041 | 0.042 | 0.008 | 1.652 | 1.899 | 0.7488 | 34.442 | 8226 | 38.152 | 9112 | 48.404 | -11.4 | -10.9 |  |  |  | 616.893
2016-04-26 | [18 empty] | -11 | -11 |  |  |  | 911.599
2016-04-27 | [18 empty] | -10.4 | -10.7 |  |  |  | 687.061
2016-04-28 | [18 empty] | -9.9 | -10.2 |  |  |  | 658.448
2016-04-29 | [23 empty] | 612.441
2016-04-30 | [23 empty] | 605.705
Oбсяг газу за місяць, тис.м3 | [22 empty] | 19890.129
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [13 empty] | Карась О.С.
Завідувач ВХАЛ | [13 empty] | Савченко О.М.