## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС м. Лисичанська
з газопроводу Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | 86.4097 | 3.7155 | 1.5457 | 0.1897 | 0.4416 | 0.0169 | 0.1183 | 0.1092 | 0.1578 | 0.0101 | 5.8511 | 1.4344 | 0.7755 | 33.71 | 8051 | 37.3 | 8909 | 46.48 |  |  | відс. | 0.007 | 0.0002 | 100
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | 87.0039 | 3.4265 | 1.568 | 0.2066 | 0.4464 | 0.0039 | 0.1316 | 0.1051 | 0.1529 | 0.0104 | 5.0399 | 1.9048 | 0.7757 | 33.77 | 8065 | 37.37 | 8925 | 46.56 | [5 empty] | 100
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Головко Ю.О. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | Єрьоменко М.О. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Лисичанськ
з газопроводу Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Лисичанськ
1 | 54783 |  |  | 54783 | 33.66 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 63259.89 |  |  | 63259.89 | 33.66
3 | 63368.44 |  |  | 63368.44 | 33.66
4 | 61445.41 |  |  | 61445.41 | 33.66
5 | 65466.07 |  |  | 65466.07 | 33.66
6 | 68954.91 |  |  | 68954.91 | 33.66
7 | 60158.86 |  |  | 60158.86 | 33.66
8 | 57674.3 |  |  | 57674.3 | 33.66
9 | 58586.71 |  |  | 58586.71 | 33.66
10 | 53740.34 |  |  | 53740.34 | 33.66
11 | 49114.8 |  |  | 49114.8 | 33.71
12 | 48701.2 |  |  | 48701.2 | 33.71
13 | 44221.11 |  |  | 44221.11 | 33.71
14 | 41732.38 |  |  | 41732.38 | 33.71
15 | 47657.75 |  |  | 47657.75 | 33.71
16 | 46638.61 |  |  | 46638.61 | 33.71
17 | 49704.89 |  |  | 49704.89 | 33.71
18 | 56393.52 |  |  | 56393.52 | 33.71
19 | 67821.05 |  |  | 67821.05 | 33.71
20 | 73803.66 |  |  | 73803.66 | 33.71
21 | 82220.08 |  |  | 82220.08 | 33.71
22 | 83616.13 |  |  | 83616.13 | 33.71
23 | 78937.25 |  |  | 78937.25 | 33.71
24 | 78123.16 |  |  | 78123.16 | 33.71
25 | 78611.15 |  |  | 78611.15 | 33.71
26 | 76451.07 |  |  | 76451.07 | 33.77
27 | 80422.42 |  |  | 80422.42 | 33.77
28 | 80466.27 |  |  | 80466.27 | 33.77
29 | 76012.87 |  |  | 76012.87 | 33.77
30 | 79954.59 |  |  | 79954.59 | 33.77
Загальний обсяг газу, м3 | 1928041.89 |  |  | 1928041.89 | 33.7065 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О.
|  | Керівник підрозділу підприємства | прізвище
| Начальник служби ГВ та М |  | Ісаєв В.С.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | прізвище