## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ______________ дійсне до _________________ р. |  |  | № 100-359/2015 |  | дійсне до 20.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківміськгаз" по ГРС-2 м.Харків
з газопроводу ШБКБ за період з 01.04.2016 по 30.04.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | 90.1774 | 5.1466 | 1.2054 | 0.1063 | 0.1816 | 0.0026 | 0.044 | 0.0365 | 0.0622 | 0.0159 | 2.1417 | 0.8798 | 0.7424 | 34.78 | 8307 | 38.52 | 9200 | 49.06 | [5 empty] | 100 | ОК
5 | 89.4685 | 5.6791 | 1.5822 | 0.13 | 0.2031 | 0.0018 | 0.0342 | 0.027 | 0.0375 | 0.0149 | 2.017 | 0.8048 | 0.7481 | 35.16 | 8399 | 38.93 | 9299 | 49.4 | [5 empty] | 100.0001
6 | 89.5279 | 5.6417 | 1.5724 | 0.1277 | 0.2011 | 0.0018 | 0.0347 | 0.0277 | 0.0372 | 0.009 | 2.0207 | 0.798 | 0.7476 | 35.15 | 8395 | 38.92 | 9296 | 49.4 | [5 empty] | 99.9999
7 | 89.4803 | 5.6556 | 1.5757 | 0.1342 | 0.2162 | 0.002 | 0.0401 | 0.032 | 0.051 | 0.0102 | 2.0051 | 0.7976 | 0.7487 | 35.2 | 8409 | 38.98 | 9310 | 49.44 | -8.5 | -5.3 | відсутні | <0,0002 | 0.0012 | 100 | ОК
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | 88.1788 | 3.8217 | 1.1992 | 0.1544 | 0.2747 | 0.0035 | 0.0839 | 0.0761 | 0.1514 | 0.0639 | 3.9021 | 2.0904 | 0.7648 | 33.73 | 8055 | 37.35 | 8921 | 46.88 | 4.5 | 2.5 |  |  |  | 100.0001
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | 88.7907 | 4.2598 | 1.3238 | 0.143 | 0.2692 | 0.0034 | 0.0693 | 0.0611 | 0.1263 | 0.0908 | 3.3134 | 1.5492 | 0.758 | 34.2 | 8168 | 37.87 | 9046 | 47.74 | 2.1 | -0.4 | відсутні | <0,0002 | 0.0014 | 100 | ОК
27 | [23 empty] | 0
28 | 89.2232 | 4.1214 | 1.2763 | 0.1438 | 0.2671 | 0.0042 | 0.0712 | 0.063 | 0.1351 | 0.0859 | 3.0922 | 1.5167 | 0.7555 | 34.24 | 8178 | 37.92 | 9057 | 47.88 | [5 empty] | 100.0001
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-05-04
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії Харківського ПМ Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Крупчицький Д.О. | [6 empty] | 2016-05-04
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз" по ГРС-2 м.Харків, ГРС-2 м.Харків
з газопроводу ШБКБ за період з 01.04.2016 по 30.04.2016
Обсяг газу, переданого за добу взятий з бази даних hostlib (дані з автоматичних обчислювачів витрати газу без урахування ВТВ).
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС-2 м.Харків с.Берізка | ГРС-2 м.Харків місто
1 | 530.77 | 986143.75 | [18 empty] | 986674.52 | 35.01 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 595.35 | 1120266.13 | [18 empty] | 1120861.48 | 35.01
3 | 593.91 | 1036444.56 | [18 empty] | 1037038.47 | 35.01
4 | 489.23 | 891813.63 | [18 empty] | 892302.86 | 34.78
5 | 401 | 391886.75 | [18 empty] | 392287.75 | 35.16
6 | 323.2 | 499009.53 | [18 empty] | 499332.73 | 35.15
7 | 211.27 | 235366.73 | [18 empty] | 235578 | 35.2
8 | 61.8 | 0 | [18 empty] | 61.8 | 35.2
9 | 23.39 | 0 | [18 empty] | 23.39 | 35.2
10 | 23.38 | 0 | [18 empty] | 23.38 | 35.2
11 | 11.27 | 0 | [18 empty] | 11.27 | 35.2
12 | 37.12 | 0 | [18 empty] | 37.12 | 35.2 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
13 | 6.6 | 0 | [18 empty] | 6.6 | 35.2
14 | 91.24 | 0 | [18 empty] | 91.24 | 35.2
15 | 133.3 | 0 | [18 empty] | 133.3 | 35.2
16 | 167.7 | 0 | [18 empty] | 167.7 | 35.2
17 | 141.21 | 0 | [18 empty] | 141.21 | 35.2
18 | 100.81 | 0 | [18 empty] | 100.81 | 35.2
19 | 163.09 | 323021.28 | [18 empty] | 323184.37 | 35.2
20 | 188.74 | 604522.81 | [18 empty] | 604711.55 | 33.73
21 | 231.53 | 637118.25 | [18 empty] | 637349.78 | 33.73
22 | 216.03 | 671951.94 | [18 empty] | 672167.97 | 33.73
23 | 206.7 | 650551.31 | [18 empty] | 650758.01 | 33.73
24 | 177.04 | 593944.06 | [18 empty] | 594121.1 | 33.73
25 | 193.65 | 631435.13 | [18 empty] | 631628.78 | 33.73
26 | 182.94 | 686028.31 | [18 empty] | 686211.25 | 34.2
27 | 158.87 | 703354 | [18 empty] | 703512.87 | 34.2
28 | 156.48 | 680331.5 | [18 empty] | 680487.98 | 34.24
29 | 168.25 | 505060.34 | [18 empty] | 505228.59 | 34.24
30 | 187.69 | 525274.63 | [18 empty] | 525462.32 | 34.24
31 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 34.24
Загальний обсяг газу, м3 | 6173.56 | 12373524.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12379698.2 | 34.4231 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-05-04
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Щербак С.О. | [6 empty] | 2016-05-04
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата