## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № АВ-14-15 дійсне до 10.09.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз" по ГРС-3м.Запоріжжя, ГРС-м.Вільнянськ,ГРС-м.Гуляйполе,
ГРС-м.Пологи,ГРС-смт.Якимівка, ГРС-с.Лежине, ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська,ГРС-смт.Михайлівка,ГРС-с.Високе,ГРС-м.Енергодар,ГРС-с.Димитрове,ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц,
ГРС-м.Оріхів,ГРС-м.Токмак,ГРС-с.Калініне, ГРС-м.Дніпрорудне, ГРС-м.Василівка, ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну, ГРС-смт.Пришиб, ГРС-с.Мирне,ГРС-м.Мелітополь
з газопроводу ШДКРІ-Запорізька ГРЕС-Мелітополь за період з 01.03.2016 по 31.03.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | 94.6109 | 2.9115 | 0.8655 | 0.1203 | 0.145 | 0.0021 | 0.0331 | 0.0258 | 0.015 | 0.009 | 1.0362 | 0.2256 | 0.7098 | 34.44 | 8242 | 38.25 | 9136 | 49.8241 | -21.8 | -17.3 |  |  |  | 100 | ОК
2 | 94.9353 | 2.7422 | 0.8104 | 0.1159 | 0.1367 | 0.0015 | 0.0308 | 0.0239 | 0.0139 | 0.0076 | 0.9754 | 0.2064 | 0.7073 | 34.44 | 8227 | 38.18 | 9120 | 49.83 | -20.4 | -15.3 |  |  |  | 100 | ОК
3 | 95.0009 | 2.6981 | 0.8115 | 0.1163 | 0.1363 | 0.0014 | 0.0306 | 0.0237 | 0.0119 | 0.0081 | 0.9521 | 0.209 | 0.7069 | 34.44 | 8225 | 38.18 | 9118 | 49.83 | -20.3 | -15 |  |  |  | 99.9999
4 | 95.045 | 2.6788 | 0.814 | 0.117 | 0.1363 | 0.0015 | 0.0303 | 0.0236 | 0.011 | 0.0084 | 0.9263 | 0.2078 | 0.7066 | 34.44 | 8226 | 38.18 | 9119 | 49.85 | -20.1 | -14.9 |  |  |  | 100 | ОК
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | 94.6139 | 2.8979 | 0.8688 | 0.1221 | 0.1468 | 0.0016 | 0.0318 | 0.0247 | 0.013 | 0.0056 | 1.0485 | 0.2255 | 0.7098 | 34.498 | 8240 | 38.241 | 9134 | 49.8157 | -14.8 | -9.1 |  | 0.0004 | <0,0001 | 100.0002
10 | 94.6604 | 2.8912 | 0.8692 | 0.1216 | 0.1452 | 0.0014 | 0.0317 | 0.0246 | 0.0142 | 0.0055 | 1.0131 | 0.2221 | 0.7095 | 34.509 | 8242 | 38.25 | 9137 | 49.84 | -14.9 | -9.2 |  |  |  | 100.0002
11 | 94.4981 | 2.986 | 0.8819 | 0.1226 | 0.1486 | 0.002 | 0.0328 | 0.0257 | 0.0152 | 0.0058 | 1.0603 | 0.2211 | 0.7106 | 34.53 | 8248 | 38.28 | 9142 | 49.83 | -15.1 | -9.4 |  |  |  | 100.0001
12 | 94.5265 | 2.947 | 0.8701 | 0.1208 | 0.1464 | 0.0016 | 0.0315 | 0.0246 | 0.0137 | 0.0063 | 1.0885 | 0.2229 | 0.7102 | 34.5 | 8240 | 38.24 | 9134 | 49.8 | -15.1 | -9.4 | відсутні |  |  | 99.9999
13 | [23 empty] | 0
14 | 94.6533 | 2.8981 | 0.8546 | 0.1186 | 0.1429 | 0.0013 | 0.0315 | 0.0245 | 0.0133 | 0.0068 | 1.0403 | 0.2147 | 0.7093 | 34.49 | 8238 | 38.23 | 9132 | 49.85 | -15.2 | -9.5 |  |  |  | 99.9999
15 | 94.8368 | 2.8051 | 0.8342 | 0.115 | 0.1361 | 0.0015 | 0.03 | 0.0234 | 0.0137 | 0.006 | 0.9824 | 0.2159 | 0.708 | 34.4649 | 8232 | 38.21 | 9125 | 49.83 | -15.9 | -10.8 |  |  |  | 100.0001
16 | 94.4742 | 3.0087 | 0.8762 | 0.1161 | 0.1446 | 0.0021 | 0.0322 | 0.0252 | 0.0169 | 0.0073 | 1.0612 | 0.2352 | 0.7107 | 34.523 | 8246 | 38.2676 | 9140 | 49.8177 | -15.5 | -10.5 |  |  |  | 99.9999
17 | 94.6883 | 2.8881 | 0.8455 | 0.1147 | 0.1397 | 0.0015 | 0.0314 | 0.0244 | 0.015 | 0.006 | 1.0192 | 0.226 | 0.7091 | 34.48 | 8236 | 38.23 | 9130 | 49.82 | -17.3 | -13 |  |  |  | 99.9998
18 | 94.6986 | 2.8805 | 0.8491 | 0.1164 | 0.1396 | 0.0013 | 0.0313 | 0.0244 | 0.0139 | 0.0064 | 1.0088 | 0.2299 | 0.7091 | 34.48 | 8237 | 38.227 | 9130 | 49.82 | -18.4 | -14 |  |  |  | 100.0002
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | 94.6321 | 2.8961 | 0.8694 | 0.1215 | 0.1436 | 0.0014 | 0.0317 | 0.0255 | 0.0134 | 0.0068 | 1.037 | 0.2216 | 0.7096 | 34.5 | 8240 | 38.24 | 9134 | 49.82 | -18.2 | -13.6 |  |  |  | 100.0001
22 | 94.5823 | 2.9136 | 0.873 | 0.1213 | 0.1431 | 0.0014 | 0.0311 | 0.0245 | 0.0138 | 0.0074 | 1.0642 | 0.2243 | 0.7099 | 34.495 | 8239 | 38.24 | 9133 | 49.81 | -18.3 | -13.8 |  |  |  | 100 | ОК
23 | 94.7136 | 2.8381 | 0.854 | 0.1193 | 0.14 | 0.0013 | 0.0309 | 0.0243 | 0.0135 | 0.0069 | 1.0358 | 0.2222 | 0.709 | 34.47 | 8233 | 38.2126 | 9127 | 49.81 | -18 | -12.8 |  |  |  | 99.9999
24 | 94.6632 | 2.8922 | 0.8699 | 0.1213 | 0.142 | 0.0011 | 0.0303 | 0.0239 | 0.0118 | 0.0081 | 1.0059 | 0.2303 | 0.7094 | 34.5 | 8240 | 38.24 | 9134 | 49.83 | -17.9 | -12.8 |  | 0.0006 | <0,0001 | 100 | ОК
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | 93.5499 | 3.2389 | 0.8398 | 0.1031 | 0.1368 | 0.0014 | 0.0306 | 0.0243 | 0.0145 | 0.0079 | 1.8322 | 0.2207 | 0.7148 | 34.29 | 8190 | 38.0057 | 9078 | 49.3356 | -17.4 | -12.5 |  |  |  | 100.0001
29 | 93.6736 | 3.1968 | 0.8476 | 0.1072 | 0.1391 | 0.0013 | 0.0309 | 0.0245 | 0.0148 | 0.0072 | 1.7295 | 0.2274 | 0.7143 | 34.32 | 8197 | 38.04 | 9086 | 49.397 | -17 | -12.7 | відсутні |  |  | 99.9999
30 | 93.8472 | 3.1431 | 0.8391 | 0.1078 | 0.1386 | 0.0015 | 0.0312 | 0.0248 | 0.0156 | 0.008 | 1.6188 | 0.2244 | 0.7134 | 34.34 | 8202 | 38.065 | 9092 | 49.46 | -16.9 | -12.5 |  |  |  | 100.0001
31 | 93.9553 | 3.0767 | 0.8256 | 0.1065 | 0.1346 | 0.0015 | 0.0298 | 0.0234 | 0.0142 | 0.0075 | 1.6041 | 0.2208 | 0.7125 | 34.31 | 8196 | 38.036 | 9085 | 49.45 | -17 | -12.2 |  |  |  | 100 | ОК
31 | [23 empty] | 0
| В.о.начальника Запорізького ЛВУМГ | [12 empty] | Бондаренко В.Г. | [6 empty] | 2016-03-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [12 empty] | Огородник Ю.В. | [6 empty] | 2016-03-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз" по ГРС-3м.Запоріжжя, ГРС-м.Вільнянськ,ГРС-м.Гуляйполе,
ГРС-м.Пологи,ГРС-смт.Якимівка, ГРС-с.Лежине, ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська,ГРС-смт.Михайлівка,ГРС-с.Високе,ГРС-м.Енергодар,ГРС-с.Димитрове,ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц,
ГРС-м.Оріхів,ГРС-м.Токмак,ГРС-с.Калініне, ГРС-м.Дніпрорудне, ГРС-м.Василівка, ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну, ГРС-смт.Пришиб, ГРС-с.Мирне,ГРС-м.Мелітополь
з газопроводу ШДКРІ-Запорізька ГРЕС-Мелітополь за період з 01.03.2016 по 31.03.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС-3м.Запоріжжя | ГРС-м.Вільнянськ | ГРС-м.Гуляйполе | ГРС-м.Пологи | ГРС-смт.Якимівка | ГРС-с.Лежине | ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська | ГРС-смт.Михайлівка | ГРС-с.Високе | ГРС-м.Енергодар | ГРС-с.Димитрове | ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц | ГРС-м.Оріхів | ГРС-м.Токмак | ГРС-с.Калініне | ГРС-м.Дніпрорудне | ГРС-м.Василівка | ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну | ГРС-смт.Пришиб | ГРС-с.Мирне,ГРС-м.Мелітополь
1 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.44 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.44
3 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.44
4 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.44
5 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.44
6 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.44
7 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.44
8 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.44
9 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.498
10 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.509
11 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.53
12 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.5
13 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.5
14 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.49
15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.4649
16 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.523
17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.48
18 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.48
19 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.48
20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.48
21 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.5
22 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.495
23 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.47
24 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.5
25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.5
26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.5
27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.5
28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.29
29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.32
30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.34
31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20000000 | 34.31
Загальний обсяг газу, м3 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 620000000 | 34.4574 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
Начальник Запорізького ЛВУМГ
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище
Начальник служби ГВ та М
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище

## Додаток Херсон
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Додаток до ПАСПОРТУ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Херсонським ЛВУМГ по ГРС Херсон-1, ГРС Херсон -2, ГРС Білозерка, ГРС-Станіслав, ГРС- Східне, ГРС-Садово, ГРС-Цюрупинськ
ГРС-Виноградово, ГРС-Нова маячка, ГРС-Обривки, ГРС-Нова Каховка, ГРС-Каховка, ГРС-Краса Херсонщини, ГРС-Брелівка, ГРС-Каланчак
ГРС-Скадовськ, ГРС-Новоолександрівка, ГРС-Чаплинка, ГРС-Хрестівка, ГРС-Асканія Нова,ГРС-Красний Чабан
та прийнятого ПАТ "Херсонгаз" по газопроводу Мар'ївка-Херсон, Херсон-Крим за період з 01.04.2016 по 30.04.2016 ( точка відбору ГРС -1 Херсон)
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, тис. м3 | [29 empty] | Загальний обсяг газу, тис. м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| Херсон-1 | Херсон-2 | Білозерка | Станіслав | Східне | Садово | Цюрупинск | a) Цюрупинск | б) Голая Пристань | Виноградово | Нова Маячка | Обривки | Нова Каховка | Каховка | линия-1 | линия-2 | Краса Херсонщини | Брилівка | Каланчак | Скадовськ | Новоолександрівка | Чаплинка | Хрестівка | Асканія Нова | линия-1 | линия-2 | Красный Чабан | ГРП г.Геническ | ПЗГ | Стрелковое
1 | 0.556 | 264.34 | 31.888 | 10.236 | 8.839 | 4.176 | 81.469 | 26.284 | 55.185 | 3.802 | 6.933 | 0 | 151.873 | 64.377 | 64.377 | 0 | 2.665 | 15.363 | 17.813 | 51.876 | 4.799 | 19.797 | 6.487 | 9.327 | 0 | 9.327 | 5.452 | 0 |  |  | 762.068 | 34.2989
2 | 0 | 302.054 | 38.775 | 12.565 | 10.227 | 5.131 | 93.564 | 0 | 93.564 | 4.396 | 8.054 | 0 | 168.184 | 72.585 | 72.585 | 0 | 3.053 | 17.37 | 19.801 | 55.496 | 5.454 | 22.304 | 6.774 | 10.425 | 0 | 10.425 | 6.007 | 0 |  |  | 862.219
3 | 0 | 289.046 | 35.313 | 10.73 | 9.085 | 4.555 | 86.459 | 0 | 86.459 | 3.992 | 7.252 | 0 | 154.14 | 67.618 | 67.618 | 0 | 2.803 | 16.051 | 18.851 | 52.857 | 5.25 | 22.266 | 6.481 | 9.881 | 0 | 9.881 | 5.856 | 0 |  |  | 808.486
4 | 0 | 272.92 | 31.247 | 9.425 | 9.072 | 4.104 | 81.946 | 0 | 81.946 | 3.497 | 6.478 | 0 | 132.768 | 63.549 | 63.549 | 0 | 2.513 | 15.014 | 17.61 | 49.569 | 4.864 | 21.337 | 6.042 | 9.368 | 0 | 9.368 | 5.295 | 0 |  |  | 746.618 | 34.4008
5 | 0 | 251.435 | 27.676 | 8.175 | 7.254 | 3.503 | 76.461 | 0 | 76.461 | 3.082 | 5.619 | 0 | 112.422 | 55.221 | 55.221 | 0 | 2.02 | 13.297 | 16.004 | 44.698 | 4.202 | 18.506 | 5.219 | 7.918 | 0 | 7.918 | 4.666 | 0 |  |  | 667.378 | 34.3258
6 | 0 | 247.682 | 26.817 | 8.028 | 7.458 | 3.68 | 73.73 | 0 | 73.73 | 3.011 | 5.674 | 0 | 114.787 | 52.934 | 52.934 | 0 | 2.02 | 12.521 | 15.812 | 44.382 | 4.432 | 19.315 | 5.26 | 7.746 | 0 | 7.746 | 4.69 | 0 |  |  | 659.979 | 34.4554
7 | 0 | 203.071 | 21.164 | 7.014 | 5.914 | 2.842 | 60.194 | 0 | 60.194 | 2.3 | 3.953 | 0 | 93.248 | 42.406 | 42.406 | 0 | 1.521 | 9.515 | 12.804 | 36.074 | 2.979 | 14.392 | 3.99 | 5.788 | 0 | 5.788 | 3.456 | 0 |  |  | 532.625 | 34.4453
8 | 0 | 171.194 | 16.96 | 5.932 | 4.746 | 2.416 | 46.74 | 0 | 46.74 | 2.095 | 3.48 | 0 | 78.415 | 35.81 | 35.81 | 0 | 1.294 | 8.064 | 11.283 | 30.745 | 3.072 | 12.589 | 3.453 | 4.959 | 0 | 4.959 | 3.442 | 0 |  |  | 446.689 | 34.3971
9 | 0 | 142.227 | 14.487 | 5.347 | 4.213 | 2.069 | 36.367 | 0 | 36.367 | 1.893 | 3.374 | 0 | 73.264 | 34.303 | 34.303 | 0 | 1.292 | 7.364 | 11.012 | 24.741 | 2.639 | 10.698 | 3.229 | 4.602 | 0 | 4.602 | 3.042 | 0 |  |  | 386.163
10 | 0 | 158.467 | 17.018 | 6.156 | 5.148 | 2.16 | 40.388 | 0 | 40.388 | 2.259 | 3.454 | 0 | 75.656 | 35.326 | 35.326 | 0 | 1.284 | 7.949 | 12.298 | 29.613 | 3.412 | 12.209 | 3.566 | 5.149 | 0 | 5.149 | 3.456 | 0 |  |  | 424.968
11 | 0 | 147.386 | 13.408 | 4.935 | 3.432 | 1.786 | 35.777 | 0 | 35.777 | 1.623 | 2.693 | 0 | 69.313 | 30.551 | 30.551 | 0 | 1.011 | 5.901 | 9.415 | 22.596 | 2.487 | 9.383 | 2.748 | 3.958 | 0 | 3.958 | 2.574 | 0 |  |  | 370.977 | 34.3808
12 | 0 | 136.872 | 12.115 | 4.757 | 2.885 | 1.363 | 35.259 | 0 | 35.259 | 1.505 | 2.34 | 0 | 60.844 | 25.882 | 25.882 | 0 | 0.716 | 4.9 | 8.509 | 20.383 | 1.965 | 8.191 | 2.493 | 3.275 | 0 | 3.275 | 2.418 | 0 |  |  | 336.672 | 34.4091
13 | 0 | 141.176 | 13.374 | 5.487 | 3.016 | 1.419 | 34.283 | 0 | 34.283 | 1.531 | 2.231 | 0 | 62.372 | 25.366 | 25.366 | 0 | 0.701 | 4.931 | 8.569 | 24.831 | 1.945 | 6.994 | 2.368 | 3.136 | 0 | 3.136 | 2.436 | 0 |  |  | 346.166 | 34.4392
14 | 0 | 137.33 | 12.762 | 5.245 | 3.247 | 1.398 | 36.304 |  | 36.304 | 1.618 | 2.341 | 0 | 57.101 | 26.586 | 26.586 | 0 | 0.776 | 5.201 | 8.753 | 23.7 | 2.08 | 7.625 | 2.443 | 3.288 | 0 | 3.288 | 2.501 | 0 |  |  | 340.299 | 34.5504
15 | 0 | 159.663 | 17.672 | 7.026 | 4.124 | 1.989 | 47.563 | 0 | 47.563 | 1.993 | 2.939 | 0 | 72.441 | 31.137 | 31.137 | 0 | 0.92 | 6.046 | 9.531 | 26.757 | 3.461 | 7.666 | 2.602 | 3.385 | 0 | 3.385 | 2.584 | 0 |  |  | 409.499 | 34.6393
16 | 0 | 139.536 | 14.342 | 5.495 | 3.641 | 1.656 | 36.999 | 0 | 36.999 | 1.889 | 2.667 | 0 | 64.905 | 28.982 | 28.982 | 0 | 0.743 | 5.461 | 8.623 | 22.648 | 3.463 | 7.905 | 2.567 | 3.389 | 0 | 3.389 | 2.479 | 0 |  |  | 357.39
17 | 0 | 136.274 | 13.448 | 4.955 | 3.236 | 1.615 | 32.661 | 0 | 32.661 | 1.817 | 2.342 | 0 | 61.931 | 27.903 | 27.903 | 0 | 0.787 | 5.169 | 8.495 | 21.873 | 3.249 | 7.567 | 2.448 | 3.105 | 0 | 3.105 | 2.213 | 0 |  |  | 341.088
18 | 0 | 131.368 | 9.178 | 3.631 | 2.489 | 1.167 | 26.737 | 0 | 26.737 | 1.282 | 1.907 | 0 | 54.022 | 23.483 | 23.483 | 0 | 0.553 | 3.961 | 6.725 | 18.772 | 2.312 | 6.225 | 1.822 | 2.397 | 0 | 2.397 | 1.707 | 0 |  |  | 299.738 | 34.7464
19 | 0 | 102.419 | 8.894 | 3.456 | 2.379 | 1.065 | 26.553 | 0 | 26.553 | 1.222 | 1.801 | 0 | 52.756 | 21.175 | 21.175 | 0 | 0.507 | 3.602 | 5.749 | 15.928 | 2.023 | 5.195 | 1.65 | 2.182 | 0 | 2.182 | 1.465 | 0 |  |  | 260.021 | 34.6591
20 | 0 | 185.622 | 21.533 | 7.863 | 4.612 | 2.419 | 52.847 | 0 | 52.847 | 1.89 | 3.31 | 0 | 73.798 | 34.922 | 34.922 | 0 | 1.058 | 6.133 | 8.572 | 24.83 | 2.096 | 8.839 | 2.602 | 3.306 | 0 | 3.306 | 2.32 | 0 |  |  | 448.572 | 34.6667
21 | 0 | 195.022 | 22.335 | 7.707 | 4.923 | 2.64 | 59.176 | 0 | 59.176 | 2.29 | 3.853 | 0 | 85.827 | 38.923 | 38.923 | 0 | 1.161 | 7.487 | 10.889 | 29.874 | 2.918 | 10.902 | 3.653 | 4.595 | 0 | 4.595 | 3.336 | 0 |  |  | 497.511 | 34.7271
22 | 0 | 181.884 | 20.458 | 6.983 | 5.723 | 2.353 | 62.773 | 0 | 62.773 | 2.148 | 3.648 | 0 | 80.789 | 36.707 | 36.707 | 0 | 1.148 | 7.113 | 10.399 | 28.616 | 3.122 | 11.266 | 3.536 | 4.318 | 0 | 4.318 | 3.24 | 0 |  |  | 476.224 | 34.7311
23 | 0 | 147.708 | 15.009 | 5.334 | 3.876 | 1.734 | 48.162 | 0 | 48.162 | 1.719 | 2.803 | 0 | 65.492 | 30.334 | 30.334 | 0 | 0.899 | 5.514 | 8.401 | 21.892 | 2.444 | 8.058 | 2.615 | 3.446 | 0 | 3.446 | 2.562 | 0 |  |  | 378.002
24 | 0 | 137.176 | 12.69 | 4.519 | 3.195 | 1.574 | 43.131 | 0 | 43.131 | 1.419 | 2.218 | 0 | 61.358 | 29.108 | 29.108 | 0 | 0.907 | 4.495 | 6.872 | 18.152 | 2.252 | 8.103 | 2.49 | 3.532 | 0 | 3.532 | 2.082 | 0 |  |  | 345.273
25 | 0 | 155.323 | 15.572 | 5.497 | 3.42 | 1.848 | 52.74 | 0 | 52.74 | 1.585 | 2.635 | 0 | 72.097 | 33.698 | 33.698 | 0 | 1.048 | 5.287 | 8.494 | 21.463 | 2.053 | 8.283 | 2.734 | 3.761 | 0 | 3.761 | 2.395 | 0 |  |  | 399.933 | 34.6362
26 | 117.341 | 32.962 | 12.217 | 4.574 | 3.384 | 1.502 | 46.339 | 0 | 46.339 | 1.435 | 2.224 | 0 | 67.396 | 30.925 | 30.925 | 0 | 0.893 | 4.435 | 7.479 | 17.932 | 1.585 | 7.583 | 2.231 | 3.213 | 0 | 3.213 | 1.909 | 0 |  |  | 367.559 | 34.6782
27 | 195.976 | 0 | 21.858 | 7.521 | 4.941 | 2.566 | 65.7 | 0 | 65.7 | 2.249 | 3.796 | 0 | 84.97 | 41.492 | 41.492 | 0 | 1.406 | 7.251 | 11.689 | 31.106 | 3.132 | 10.789 | 3.521 | 5.085 | 0 | 5.085 | 3.613 | 0 |  |  | 508.661 | 34.7614
28 | 167.106 | 0 | 15.096 | 5.531 | 4.172 | 1.754 | 47.17 | 0 | 47.17 | 1.68 | 2.96 | 0 | 65.825 | 32.598 | 32.598 | 0 | 1.038 | 5.982 | 8.299 | 22.258 | 2.03 | 9.234 | 2.541 | 3.849 | 0 | 3.849 | 2.403 | 0 |  |  | 401.526 | 34.6329
29 | 153.593 | 0 | 13.756 | 4.941 | 4.071 | 1.666 | 42.496 | 0 | 42.496 | 1.805 | 2.647 | 0 | 66.583 | 29.977 | 29.977 | 0 | 0.834 | 5.656 | 7.877 | 20.415 | 1.861 | 7.454 | 2.529 | 3.404 | 0 | 3.404 | 2.068 | 0 |  |  | 373.633 | 34.5505
30 | 151.447 | 0 | 14.276 | 5.19 | 4.524 | 1.972 | 42.135 | 0 | 42.135 | 2.523 | 3.685 | 0 | 64.818 | 30.228 | 30.228 | 0 | 0.9 | 6.601 | 8.205 | 21.73 | 2.032 | 8.439 | 2.53 | 4.243 | 0 | 4.243 | 2.543 | 0 |  |  | 378.021
31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0
Загальний обсяг газу, тис. м3 | 786.019 | 4570.157 | 561.338 | 194.255 | 147.246 | 70.122 | 1552.123 |  |  | 65.55 | 109.311 | 0 | 2499.395 | 1134.106 |  |  | 38.471 | 233.634 | 324.833 | 875.807 | 89.613 | 339.114 | 102.624 | 146.03 |  |  | 94.21 | 0 |  |  | 13933.958
| В.о. головного інженера Херсонського ЛВУМГ | [12 empty] | Омік М.І. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [12 empty] | Камишанова О.С. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата